Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

___________________ К.Кусаинбеков

31 августа 2016г.

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» 16 сентября 2016 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по закупу оборудования производства компании «Avaya» (замена центральных серверов, и апгрейд телефонных станций в Астанинском региональном филиале (г.Астана) и Акмолинском областном филиале (г.Кокчетав) и услуг технической поддержки.

Техническая спецификация и объемы закупаемого оборудования приведены в приложении №1 к тендерной документации.

- Сроки поставки оборудования в течение 60-ти календарных дней от даты заключения договора поставки.

- Условия поставки – DDP г.Алматы, в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010.

- Условия оплаты:

- базовые условия - по факту поставки оборудования;

- другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Оплата стоимости оборудования согласно условиям договора будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

- Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам и оборудованию:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором поставки;

- отсутствие претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- поставщик должен иметь авторизацию от компании «Avaya» на право продажи оборудования, программного обеспечения, поставки комплектующих частей и оказания услуг технической поддержки на территории Республики Казахстан (дата выдачи письма - не ранее 2016 года);

- гарантийный срок на оборудование – не менее 12 месяцев.

- Потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявкой, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация выдается участнику тендера без взимания платы.

- Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 1% от суммы тендерной заявки (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере на закупку оборудования производства компании «Avaya».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок – до     9-00 часов 12 сентября 2016г., (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов). После указанного времени тендер будет не доступен для поставщиков до времени проведения торгов;

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня);

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- Проведение торгов – 16 сентября 2016г. с 17-00 до 18-00 часов;

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям тендерной документации;

- Соответствие тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации;

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Сроки поставки.

- Гарантийный срок на оборудование.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (прикрепляются на ЭТП в срок до 9-00 часов 12 сентября 2016 г.):

- документальное подтверждение от компании «Avaya» на право продажи оборудования, программного обеспечения, поставки комплектующих частей и оказание услуг технической поддержки на территории Республики Казахстан (дата выдачи письма - не ранее 2016 года);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- техническое описание оборудования.

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов – 16 сентября 2016г. с 17-00 до 18-00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 20 000,0 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость оборудования и технической поддержки с учетом НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложению 2 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Контактные лица:

Начальник Управления ИТ логистики – Мурзаков М.Ю., тел. (727) 3301200.

Секретарь тендерной комиссии – Филатова О.А., тел.: (727) 2590840.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

# Приложение 1 к тендерной документации

Техническая спецификация

| № | Артикул | Наименование | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 227273 | SECURE ACCESS LINK POLICY SERVER DOWNLOADABLE R1.5 LIC:DS | 1 |
| 2 | 231820 | AVAYA AURATM RFA TO PLDS CONVERSION | 1 |
| 3 | 308257 | ASBCE R6 VIRTUAL PLATFORM NEW STYSTEM TRACKING CODE | 1 |
| 4 | 340056 | DIAGNOSTIC SRVR R2.5 SLA MON STANDALONE LIC:DL | 1 |
| 5 | 380002 | SESSION MANAGER R7 VE VAPPLIANCE SYSTEM LIC:DSNUSR | 1 |
| 6 | 380004 | SESSION MANAGER R7 SYSTEM LIC:DSNUSR | 1 |
| 7 | 380228 | AURA SYSTEM MANAGER R7 VE VAPPLIANCE SYSTEM LIC:DSSR | 1 |
| 8 | 380348 | AURA R7 CM VIRTUAL PLATFORM SOLUTION UPGRADE TRACKING | 1 |
| 9 | 380349 | AURA R7 CM VE VAPPLIANCE SYS LIC:DSSR | 1 |
| 10 | 380400 | AURA R7 CORE SUITE UPGRADE/UPLIFT SOFTWARE LIC:NU;CU;SR | 256 |
| 11 | 380413 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 STD SVCS /E LIC:CU | 74 |
| 12 | 380414 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 ADV SVCS /E LIC:CU | 37 |
| 13 | 380415 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 STD HA LIC /E LIC:CU | 74 |
| 14 | 380416 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 ADV HA LIC /E LIC:CU | 37 |
| 15 | 380417 | CORE SUITE R7 MESSAGING SEAT BASIC R6 /E LIC:NU | 256 |
| 16 | 380418 | CORE SUITE R7 AVAYA MULTIMEDIA MSG R2 BASIC USER R6 /E LIC:NU | 256 |
| 17 | 380419 | CORE SUITE R7 COMMUNICATOR IPAD R2 /E LIC:NU | 256 |
| 18 | 380420 | CORE SUITE R7 COMMUNICATOR WIN R2 /E LIC:CU | 256 |
| 19 | 380421 | CORE SUITE R7 1X MOBILE SIP CLIENT R5 /E LIC:NU | 256 |
| 20 | 380422 | CORE SUITE R7 AES UNIFIED DESKTOP R7 /E LIC:CU | 256 |
| 21 | 380423 | CORE SUITE R7 INTG MGMT SITE ADMINISTRATION R6 /E LIC:DS | 1 |
| 22 | 380424 | CORE SUITE R7 EC500 SINGLE MODE R9 /E LIC:NU | 256 |
| 23 | 380425 | CORE SUITE R7 ONE-X CES R6 /E LIC:CU | 256 |
| 24 | 380426 | CORE SUITE R7 ONE-X COMMUNICATOR VIDEO R6 /E LIC:NU | 256 |
| 25 | 380429 | CORE SUITE R7 PRESENCE SERVICES R7 /E LIC:NU | 256 |
| 26 | 380430 | CORE SUITE R7 AVAYA BREEZETM R3 USER /E LIC:CU | 256 |
| 27 | 380432 | CORE SUITE R7 CMM R7 /E LIC:NU | 256 |
| 28 | 380434 | CORE SUITE R7 1XC MAC OS R2 /E LIC:NU | 256 |
| 29 | 380435 | CORE SUITE R7 ONE-X COMMUNICATOR R6 /E LIC:NU | 256 |
| 30 | 380436 | CORE SUITE R7 COMMUNICATOR FOR MS LYNC R6 /E LIC:NU | 256 |
| 31 | 382295 | ASBCE R7 VE VAPP LICENSE | 1 |
| 32 | 382298 | ASBCE R7 VE VAPP TRACKING CODE NEW LICENSE | 1 |
| 33 | 232253 | SUPPORT ADVANTAGE COMMUNICATION MANAGER MODEL | 1 |
| 34 | 284957 | SA PREFER DIAGNOSTIC SRVR R2 SLA MON STANDALONE | 1 |
| 35 | 284958 | UPGRADE ADVANTAGE DIAGNOSTIC SRVR R2 SLA MON STANDALONE | 1 |
| 36 | 292604 | SA PREFER SUPT AURA R7 CORE SUITE 1YR PREPD | 256 |
| 37 | 292611 | UPGRADE ADVANTAGE AURA R7 CORE SUITE 1YR PREPD | 256 |
| 38 | 227273 | SECURE ACCESS LINK POLICY SERVER DOWNLOADABLE R1.5 LIC:DS | 1 |
| 39 | 231820 | AVAYA AURATM RFA TO PLDS CONVERSION | 1 |
| 40 | 308257 | ASBCE R6 VIRTUAL PLATFORM NEW STYSTEM TRACKING CODE | 1 |
| 41 | 340056 | DIAGNOSTIC SRVR R2.5 SLA MON STANDALONE LIC:DL | 1 |
| 42 | 380002 | SESSION MANAGER R7 VE VAPPLIANCE SYSTEM LIC:DSNUSR | 1 |
| 43 | 380004 | SESSION MANAGER R7 SYSTEM LIC:DSNUSR | 1 |
| 44 | 380228 | AURA SYSTEM MANAGER R7 VE VAPPLIANCE SYSTEM LIC:DSSR | 1 |
| 45 | 380348 | AURA R7 CM VIRTUAL PLATFORM SOLUTION UPGRADE TRACKING | 1 |
| 46 | 380349 | AURA R7 CM VE VAPPLIANCE SYS LIC:DSSR | 1 |
| 47 | 380400 | AURA R7 CORE SUITE UPGRADE/UPLIFT SOFTWARE LIC:NU;CU;SR | 320 |
| 48 | 380413 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 STD SVCS /E LIC:CU | 92 |
| 49 | 380414 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 ADV SVCS /E LIC:CU | 46 |
| 50 | 380415 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 STD HA LIC /E LIC:CU | 92 |
| 51 | 380416 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 ADV HA LIC /E LIC:CU | 46 |
| 52 | 380417 | CORE SUITE R7 MESSAGING SEAT BASIC R6 /E LIC:NU | 320 |
| 53 | 380418 | CORE SUITE R7 AVAYA MULTIMEDIA MSG R2 BASIC USER R6 /E LIC:NU | 320 |
| 54 | 380419 | CORE SUITE R7 COMMUNICATOR IPAD R2 /E LIC:NU | 320 |
| 55 | 380420 | CORE SUITE R7 COMMUNICATOR WIN R2 /E LIC:CU | 320 |
| 56 | 380421 | CORE SUITE R7 1X MOBILE SIP CLIENT R5 /E LIC:NU | 320 |
| 57 | 380422 | CORE SUITE R7 AES UNIFIED DESKTOP R7 /E LIC:CU | 320 |
| 58 | 380423 | CORE SUITE R7 INTG MGMT SITE ADMINISTRATION R6 /E LIC:DS | 1 |
| 59 | 380424 | CORE SUITE R7 EC500 SINGLE MODE R9 /E LIC:NU | 320 |
| 60 | 380425 | CORE SUITE R7 ONE-X CES R6 /E LIC:CU | 320 |
| 61 | 380426 | CORE SUITE R7 ONE-X COMMUNICATOR VIDEO R6 /E LIC:NU | 320 |
| 62 | 380429 | CORE SUITE R7 PRESENCE SERVICES R7 /E LIC:NU | 320 |
| 63 | 380430 | CORE SUITE R7 AVAYA BREEZETM R3 USER /E LIC:CU | 320 |
| 64 | 380432 | CORE SUITE R7 CMM R7 /E LIC:NU | 320 |
| 65 | 380434 | CORE SUITE R7 1XC MAC OS R2 /E LIC:NU | 320 |
| 66 | 380435 | CORE SUITE R7 ONE-X COMMUNICATOR R6 /E LIC:NU | 320 |
| 67 | 380436 | CORE SUITE R7 COMMUNICATOR FOR MS LYNC R6 /E LIC:NU | 320 |
| 68 | 382295 | ASBCE R7 VE VAPP LICENSE | 1 |
| 69 | 382298 | ASBCE R7 VE VAPP TRACKING CODE NEW LICENSE | 1 |
| 70 | 389637 | AURA R7 SYSTEM MANAGER R7 LIC:DS | 1 |
| 71 | 232253 | SUPPORT ADVANTAGE COMMUNICATION MANAGER MODEL | 1 |
| 72 | 284957 | SA PREFER DIAGNOSTIC SRVR R2 SLA MON STANDALONE | 1 |
| 73 | 284958 | UPGRADE ADVANTAGE DIAGNOSTIC SRVR R2 SLA MON STANDALONE | 1 |
| 74 | 292604 | SA PREFER SUPT AURA R7 CORE SUITE 1YR PREPD | 320 |
| 75 | 292611 | UPGRADE ADVANTAGE AURA R7 CORE SUITE 1YR PREPD | 320 |
|  |  | Дополнительное оборудование |  |
| 76 |  | Сервер AVAYA | 1 |

Требования к серверу Avaya:

- Производитель: Сервер должен быть произведён компанией Avaya и предназначен для установки Avaya Communication Manager;

- Совместимость: Сервер должен иметь полную совместимость с Avaya Aura Communication Manager 5.2.1, 6.3 и 7.0;

- Количество поддерживаемых процессоров: 2;

- Процессор: не ниже Intel Xeon 5600 - 2.66 Ггц;

- Оперативная память: не менее 24 Гб DDR3, с возможностью расширения до 192 Гб;

- Система хранения данных: поддерживаемые уровни RAID: 0/1/1+0/5+0/5;

- Оптический привод: да;

- Интерфейсы: не менее 2-х портовый гигабитный серверный адаптер HP NC382i (всего два порта) с технологией TCP/IP Offload Engine и поддержкой Accelerated iSCSI.

Требования к пуско-наладочным работам:

- Монтаж серверного оборудования;

- Установка программного обеспечения гипервизора виртуальной платформы;

- Настройка гипервизора и разделение ресурсов сервера;

- Проведение подготовительных работ с существующей АТС для переноса конфигурации;

- Установка образов программного обеспечения Avaya;

- Установка патчей и сервисных дополнений;

- Настройка Avaya Communication Manager;

- Настройка Avaya Messaging;

- Перенос конфигурации с существующей АТС;

- Интеграция в существующую телефонную сеть;

- Настройка Avaya Utility Services;

- Настройка Avaya SBC;

- Интеграция с внешней системой мониторинга;

- Подготовка и согласование программы и методики испытаний;

- Тестирование телефонной системы и аварийных режимов согласно программы и методики испытаний;

- Настройка автоматического режима запуска приложений Avaya Aura;

- Создание резервной копии конфигурации;

- Документирование;

- Подписание актов и передача документации;

Требования к гарантийной технической поддержке, обновленной УАТС:

1. Требуемый срок оказания услуг – 1 год с момента подписания договора;

2.  Параметры предоставления технической поддержки:

a)

| Причина запроса | Приоритет запроса | Время реагирования* | Временное решение | Решение проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критическая проблема | 1 | 2 часа с момента поступления запроса | 72 часа | 10 календарных дней |
| Серьезная проблема | 2 | 4 часа с момента поступления запроса | 5 рабочих дней | 15 календарных дней |
| Незначительная проблема | 3 | 4 часа с момента поступления запроса | 10 календарных дней | 20 календарных дней |
| Общий вопрос | 4 | 4 часа с момента поступления запроса | Не нормируется | 10 календарных дней |
| Консультирование | - | Не нормируется | - | - |

Примечание: статус проблемы определяется сотрудником Заказчика.

b) Обеспечение технической поддержки в режиме реагирования 24х7х4, включая праздничные дни;

c) Должны быть предусмотрены выезды инженера к месту эксплуатации оборудования;

d)  Консультационная поддержка по телефону, факсу и электронной почте в режиме 24х7х4.

* - под временем реагирования понимается время, в течение которого инженер Исполнителя связывается с представителем Заказчика для выяснения дополнительных деталей проблемы.

3. Техническая поддержка включает:

- диагностику проблем и выдачу рекомендаций по их устранению;

- восстановление программного обеспечения после сбоев;

- выдачу рекомендаций по настройке Оборудования, а также рекомендаций по исправлению некорректных настроек;

- консультирование по вопросам функциональных возможностей Оборудования, совместимости с оборудованием сторонних производителей, возможностью применения Оборудования в конкретных технических условиях;

- выдачу рекомендаций по расширению Оборудования, установке нового оборудования, возможности применения технических или иных архитектурных решений с применением Оборудования;

- контроль за соблюдением мер системной безопасности, состоянием паролей и др.;

- оперативные телефонные консультации;

4. Время реагирования на вызов:

- 2 (два) часа с момента поступления запроса в случае возникновения проблемы с приоритетом 1

- 4 (четыре) часа с момента поступления запроса в случае возникновения проблемы с приоритетом 2

- 4 (четыре) часа с момента поступления запроса в случае возникновения проблемы с приоритетом 3

- 4 (четыре) часа с момента поступления запроса в случае возникновения проблемы с приоритетом 4

5. Время ликвидации неисправности оборудования (Предоставление временного решения):

- 72 (семьдесят два) часа в случае возникновения проблемы с приоритетом 1

- 5 (пять) рабочих дней в случае возникновения проблемы с приоритетом 2

- 10 (десять) календарных дней в случае возникновения проблемы с приоритетом 3

Окончательное решение проблемы предоставляется через 10 (десять) календарных дней после поступления запроса, в случае общего вопроса или консультации – 10 календарных дней.

6. Время и дни обслуживания – круглосуточно, включая праздничные дни.

7. Определение приоритетов проблем:

- Приоритет 1. Критическая проблема. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура пользователя полностью неработоспособна, что оказывает критическое воздействие на его бизнес. Работоспособность информационно-телекоммуникационной инфраструктуры не может быть восстановлена силами пользователя даже в ограниченных размерах.

- Приоритет 2. Серьезная проблема. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура пользователя в значительной степени неработоспособна, что оказывает существенное воздействие на его бизнес. Нормальная работоспособность не может быть восстановления силами пользователя.

- Приоритет 3. Незначительная проблема. Производительность информационно-телекоммуникационной инфраструктуры пользователя значительно уменьшилась. Работоспособность ухудшилась, но большинство функций сохранено.

- Приоритет 4. Общий вопрос, консультирование. Работоспособность информационно-телекоммуникационной инфраструктуры не нарушена. Пользователю требуется информация по установке, настройке и использованию оборудования/ПО.

___________________________

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

Наименование потенциального поставщика_________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

## Общая стоимость оборудования «Avaya» и услуг технической поддержки с НДС (цифрами и прописью)

_____________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки товара: ____________________________________________________________

4. Сроки оказания услуг технической поддержки: ______________________________________

____________________________________________________________________________________

5.Охват Лота ___%.

6.Гарантийный срок на оборудование: _____________________________________________

7.Срок действия тендерной заявки: ________________________________________________

8.Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги  подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной (но не более 30 календарных дней).

Приложения:

Таблица цен (приложение 3);

Другие сведения (по инициативе Заказчика)

___________________                          ___________________

(должность)                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика ___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № | Артикул | Наименование | Количество, штук | Цена за единицу в тенге с НДС | Общая стоимость в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 227273 | SECURE ACCESS LINK POLICY SERVER DOWNLOADABLE R1.5 LIC:DS | 1 |  |  |
| 2 | 231820 | AVAYA AURATM RFA TO PLDS CONVERSION | 1 |  |  |
| 3 | 308257 | ASBCE R6 VIRTUAL PLATFORM NEW STYSTEM TRACKING CODE | 1 |  |  |
| 4 | 340056 | DIAGNOSTIC SRVR R2.5 SLA MON STANDALONE LIC:DL | 1 |  |  |
| 5 | 380002 | SESSION MANAGER R7 VE VAPPLIANCE SYSTEM LIC:DSNUSR | 1 |  |  |
| 6 | 380004 | SESSION MANAGER R7 SYSTEM LIC:DSNUSR | 1 |  |  |
| 7 | 380228 | AURA SYSTEM MANAGER R7 VE VAPPLIANCE SYSTEM LIC:DSSR | 1 |  |  |
| 8 | 380348 | AURA R7 CM VIRTUAL PLATFORM SOLUTION UPGRADE TRACKING | 1 |  |  |
| 9 | 380349 | AURA R7 CM VE VAPPLIANCE SYS LIC:DSSR | 1 |  |  |
| 10 | 380400 | AURA R7 CORE SUITE UPGRADE/UPLIFT SOFTWARE LIC:NU;CU;SR | 256 |  |  |
| 11 | 380413 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 STD SVCS /E LIC:CU | 74 |  |  |
| 12 | 380414 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 ADV SVCS /E LIC:CU | 37 |  |  |
| 13 | 380415 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 STD HA LIC /E LIC:CU | 74 |  |  |
| 14 | 380416 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 ADV HA LIC /E LIC:CU | 37 |  |  |
| 15 | 380417 | CORE SUITE R7 MESSAGING SEAT BASIC R6 /E LIC:NU | 256 |  |  |
| 16 | 380418 | CORE SUITE R7 AVAYA MULTIMEDIA MSG R2 BASIC USER R6 /E LIC:NU | 256 |  |  |
| 17 | 380419 | CORE SUITE R7 COMMUNICATOR IPAD R2 /E LIC:NU | 256 |  |  |
| 18 | 380420 | CORE SUITE R7 COMMUNICATOR WIN R2 /E LIC:CU | 256 |  |  |
| 19 | 380421 | CORE SUITE R7 1X MOBILE SIP CLIENT R5 /E LIC:NU | 256 |  |  |
| 20 | 380422 | CORE SUITE R7 AES UNIFIED DESKTOP R7 /E LIC:CU | 256 |  |  |
| 21 | 380423 | CORE SUITE R7 INTG MGMT SITE ADMINISTRATION R6 /E LIC:DS | 1 |  |  |
| 22 | 380424 | CORE SUITE R7 EC500 SINGLE MODE R9 /E LIC:NU | 256 |  |  |
| 23 | 380425 | CORE SUITE R7 ONE-X CES R6 /E LIC:CU | 256 |  |  |
| 24 | 380426 | CORE SUITE R7 ONE-X COMMUNICATOR VIDEO R6 /E LIC:NU | 256 |  |  |
| 25 | 380429 | CORE SUITE R7 PRESENCE SERVICES R7 /E LIC:NU | 256 |  |  |
| 26 | 380430 | CORE SUITE R7 AVAYA BREEZETM R3 USER /E LIC:CU | 256 |  |  |
| 27 | 380432 | CORE SUITE R7 CMM R7 /E LIC:NU | 256 |  |  |
| 28 | 380434 | CORE SUITE R7 1XC MAC OS R2 /E LIC:NU | 256 |  |  |
| 29 | 380435 | CORE SUITE R7 ONE-X COMMUNICATOR R6 /E LIC:NU | 256 |  |  |
| 30 | 380436 | CORE SUITE R7 COMMUNICATOR FOR MS LYNC R6 /E LIC:NU | 256 |  |  |
| 31 | 382295 | ASBCE R7 VE VAPP LICENSE | 1 |  |  |
| 32 | 382298 | ASBCE R7 VE VAPP TRACKING CODE NEW LICENSE | 1 |  |  |
| 33 | 232253 | SUPPORT ADVANTAGE COMMUNICATION MANAGER MODEL | 1 |  |  |
| 34 | 284957 | SA PREFER DIAGNOSTIC SRVR R2 SLA MON STANDALONE | 1 |  |  |
| 35 | 284958 | UPGRADE ADVANTAGE DIAGNOSTIC SRVR R2 SLA MON STANDALONE | 1 |  |  |
| 36 | 292604 | SA PREFER SUPT AURA R7 CORE SUITE 1YR PREPD | 256 |  |  |
| 37 | 292611 | UPGRADE ADVANTAGE AURA R7 CORE SUITE 1YR PREPD | 256 |  |  |
| 38 | 227273 | SECURE ACCESS LINK POLICY SERVER DOWNLOADABLE R1.5 LIC:DS | 1 |  |  |
| 39 | 231820 | AVAYA AURATM RFA TO PLDS CONVERSION | 1 |  |  |
| 40 | 308257 | ASBCE R6 VIRTUAL PLATFORM NEW STYSTEM TRACKING CODE | 1 |  |  |
| 41 | 340056 | DIAGNOSTIC SRVR R2.5 SLA MON STANDALONE LIC:DL | 1 |  |  |
| 42 | 380002 | SESSION MANAGER R7 VE VAPPLIANCE SYSTEM LIC:DSNUSR | 1 |  |  |
| 43 | 380004 | SESSION MANAGER R7 SYSTEM LIC:DSNUSR | 1 |  |  |
| 44 | 380228 | AURA SYSTEM MANAGER R7 VE VAPPLIANCE SYSTEM LIC:DSSR | 1 |  |  |
| 45 | 380348 | AURA R7 CM VIRTUAL PLATFORM SOLUTION UPGRADE TRACKING | 1 |  |  |
| 46 | 380349 | AURA R7 CM VE VAPPLIANCE SYS LIC:DSSR | 1 |  |  |
| 47 | 380400 | AURA R7 CORE SUITE UPGRADE/UPLIFT SOFTWARE LIC:NU;CU;SR | 320 |  |  |
| 48 | 380413 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 STD SVCS /E LIC:CU | 92 |  |  |
| 49 | 380414 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 ADV SVCS /E LIC:CU | 46 |  |  |
| 50 | 380415 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 STD HA LIC /E LIC:CU | 92 |  |  |
| 51 | 380416 | CORE SUITE R7 ASBCE R7 ADV HA LIC /E LIC:CU | 46 |  |  |
| 52 | 380417 | CORE SUITE R7 MESSAGING SEAT BASIC R6 /E LIC:NU | 320 |  |  |
| 53 | 380418 | CORE SUITE R7 AVAYA MULTIMEDIA MSG R2 BASIC USER R6 /E LIC:NU | 320 |  |  |
| 54 | 380419 | CORE SUITE R7 COMMUNICATOR IPAD R2 /E LIC:NU | 320 |  |  |
| 55 | 380420 | CORE SUITE R7 COMMUNICATOR WIN R2 /E LIC:CU | 320 |  |  |
| 56 | 380421 | CORE SUITE R7 1X MOBILE SIP CLIENT R5 /E LIC:NU | 320 |  |  |
| 57 | 380422 | CORE SUITE R7 AES UNIFIED DESKTOP R7 /E LIC:CU | 320 |  |  |
| 58 | 380423 | CORE SUITE R7 INTG MGMT SITE ADMINISTRATION R6 /E LIC:DS | 1 |  |  |
| 59 | 380424 | CORE SUITE R7 EC500 SINGLE MODE R9 /E LIC:NU | 320 |  |  |
| 60 | 380425 | CORE SUITE R7 ONE-X CES R6 /E LIC:CU | 320 |  |  |
| 61 | 380426 | CORE SUITE R7 ONE-X COMMUNICATOR VIDEO R6 /E LIC:NU | 320 |  |  |
| 62 | 380429 | CORE SUITE R7 PRESENCE SERVICES R7 /E LIC:NU | 320 |  |  |
| 63 | 380430 | CORE SUITE R7 AVAYA BREEZETM R3 USER /E LIC:CU | 320 |  |  |
| 64 | 380432 | CORE SUITE R7 CMM R7 /E LIC:NU | 320 |  |  |
| 65 | 380434 | CORE SUITE R7 1XC MAC OS R2 /E LIC:NU | 320 |  |  |
| 66 | 380435 | CORE SUITE R7 ONE-X COMMUNICATOR R6 /E LIC:NU | 320 |  |  |
| 67 | 380436 | CORE SUITE R7 COMMUNICATOR FOR MS LYNC R6 /E LIC:NU | 320 |  |  |
| 68 | 382295 | ASBCE R7 VE VAPP LICENSE | 1 |  |  |
| 69 | 382298 | ASBCE R7 VE VAPP TRACKING CODE NEW LICENSE | 1 |  |  |
| 70 | 389637 | AURA R7 SYSTEM MANAGER R7 LIC:DS | 1 |  |  |
| 71 | 232253 | SUPPORT ADVANTAGE COMMUNICATION MANAGER MODEL | 1 |  |  |
| 72 | 284957 | SA PREFER DIAGNOSTIC SRVR R2 SLA MON STANDALONE | 1 |  |  |
| 73 | 284958 | UPGRADE ADVANTAGE DIAGNOSTIC SRVR R2 SLA MON STANDALONE | 1 |  |  |
| 74 | 292604 | SA PREFER SUPT AURA R7 CORE SUITE 1YR PREPD | 320 |  |  |
| 75 | 292611 | UPGRADE ADVANTAGE AURA R7 CORE SUITE 1YR PREPD | 320 |  |  |
|  |  | Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 76 |  | Сервер AVAYA | 1 |  |  |
| Итого стоимость оборудования |  |
| Итого стоимость услуг техподдержки |  |
| Всего |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP г.Астана и г.Кокчетав в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы,

_______________ 					________________________

(Подпись) 					 	 (Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

# Приложение 4 к тендерной документации

Проект договора

Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И № ___________

АО «Народный Банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________, действующего/ей на основании _____________________________, с одной стороны, и

______________________________________________, юридическое лицо, созданное  и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего/ей на основании _______________________, с другой стороны.

Поставщик и Покупатель совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Договор поставки №______ (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

1.1. 	Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя ____________________ ___________________________________________________ в ассортименте и количестве согласно Приложению 1 к Договору (далее – Оборудование), а Покупатель - принять Оборудование и оплатить его стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором.

1.2. 	Поставка Оборудования производится Поставщиком в соответствии с базисными условиями DDP Инкотермс 2010.

1.3. 	Частичная поставка Оборудования возможна только по согласию Покупателя.

- Цена Договора и условия платежа

2.1. 	Цена Договора составляет _____________________ (__________________________ ) тенге и включает в себя сумму НДС, подлежащую уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы, таможенные сборы и тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора. Цены на Оборудование приведены в Приложении 1 к Договору.

2.2. 	Покупатель осуществляет оплату цены Договора после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком счета-фактуры.

2.3. Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Поставщика, открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

- Права и обязанности Сторон

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. 	в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Договора принять Оборудование и оплатить цену Договора;

    - подписать Акт приема–передачи Оборудования или предоставить мотивированный отказ от приема Оборудования в сроки, установленные разделом 4 Договора;

    - надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование надлежащего качества и в установленном Договором количестве, свободным от любых прав третьих лиц в отношении Оборудования в срок, установленный пунктом 4.1 Договора;

    - оплатить все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием Оборудования, уплатой таможенных пошлин и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

3.2.4.	вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную и инструкцию по эксплуатации Оборудования, а также любую иную необходимую документацию на Оборудование;

3.2.5.	при передаче Оборудования по Акту приема–передачи Оборудования проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.6. 	без взимания дополнительной оплаты осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с условиями Договора;

3.2.7. 	производить ремонт Оборудования по заявкам Покупателя в сроки, определенные разделом 5 Договора, с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

3.2.8. в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором, забрать Оборудование у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования. По истечении указанного срока Покупатель не будет нести риски, указанные в пункте 6.1 Договора;

3.2.9. 	выписать Покупателю счет-фактуру на стоимость Оборудования, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3.2.10. надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.3. Покупатель вправе:

3.3.1. 	в случае обнаружения фактов брака или неисправности в Оборудовании при приеме требовать от Поставщика без взимания дополнительной оплаты их устранения либо замены Оборудования на качественное в сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. 	отказаться от Договора в случае, если срок поставки Оборудования просрочен более чем на 30 (тридцать) календарных дней, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) календарных дня, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.3. в случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы задержка в поставке Оборудования составит более 30 (тридцать) календарных дней – отказаться от Договора, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) календарных дня, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.4. 	в случае наличия замечаний к Оборудованию не подписывать Акт приема-передачи Оборудования, предоставив Поставщику мотивированный письменный отказ от его подписания;

3.3.5.	требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий Договора.

3.4.  Поставщик вправе:

    - требовать от Покупателя подписания Акта приема–передачи Оборудования или предоставления мотивированного отказа от приема Оборудования;

    - требовать от Покупателя надлежащего исполнения условий Договора.

- Условия и сроки передачи Оборудования

4.1. 	Место поставки Оборудования г. Алматы Абая 109в. Срок поставки Оборудования составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня подписания Договора. Датой поставки Оборудования считается день подписания Сторонами Акта приема–передачи Оборудования, являющегося после его подписания документом, подтверждающим выполнение Поставщиком обязательств по поставке Оборудования.

  - Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, а также в проверке комплектности Оборудования и его качества. До подписания Сторонами Акта приема–передачи Оборудования оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

  - Акт приема–передачи Оборудования составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение ____(__________) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1 Договора, при отсутствии замечаний к Оборудованию.

  - В случае если при проверке и тестировании Оборудования будет обнаружено несоответствие Оборудования условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема–передачи Оборудования. При этом Покупатель обязан в течение ____ (___________) рабочих дней со дня такого отказа представить письменный мотивированный отказ от подписания Акта приема–передачи Оборудования, а Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование, подлежащее приемке, в течение ____ (_____________) календарных дней после получения от Покупателя письменного отказа от приема Оборудования.

4.5. 	Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло в соответствии с законодательством Республики Казахстан надлежащее таможенное оформление и на дату поставки Оборудование свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- Качество Оборудования и гарантийный срок

5.1. Поставщик гарантирует Покупателю предоставление Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, соответствующего техническим условиям завода-изготовителя, подтверждающегося сертификатом изготовителя.

5.2.	Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, без дефектов и соответствует техническим спецификациям, приведённым в Приложении 1 к Договору.

5.3. 	Гарантийный срок Оборудования составляет _____ (_______________) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами Акта приема–передачи Оборудования.

5.4. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в переданном Оборудовании.

5.5. В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика согласно разделу 11 Договора в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 2 к Договору).

5.6. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании ремонт или замена Оборудования или его частей должны быть осуществлены в течение ____ (________________) рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования. Вышедшее из строя Оборудование или его части, которые были заменены, автоматически становятся собственностью Поставщика.

5.7. 	В случае если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше чем ___ (_______________) календарных дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить по требованию Покупателя аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.8. 	Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку ремонта, если срок ремонта превышает срок, указанный в пункте 5.6 Договора.

5.9. 	Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы по доставке Оборудования до места проведения ремонта, а также расходы, связанные с присутствием представителей Поставщика на месте установки Оборудования при производстве технической диагностики и в иных случаях, требующих их присутствия.

- Риски и право собственности

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.

6.2. 	Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока поставки Оборудования, указанного в пункте 4.1 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% (ноль целых две десятых) от цены Договора за каждый день просрочки.

7.2. 	При нарушении срока платежа, установленного пунктом 2.2 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% (ноль целых две десятых) от неуплаченной части стоимости Оборудования за каждый день просрочки платежа.

7.3. 	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

7.4. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более 60 (шестьдесят) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. При этом Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.5. 	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5.6 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% (ноль целых две десятых) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый день просрочки.

7.6. В случае если по истечении 30 (тридцать) календарных дней со дня, когда Оборудование должно быть поставлено Поставщиком в соответствии с Договором, Оборудование не будет поставлено или будет поставлено им в неполном объеме, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора.

7.7. 	Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Поставщика зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Перед использованием зачета Покупатель уведомляет об этом Поставщика.

## Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. 	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

8.2. 	При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (три) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

8.3. 	Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

8.4.	В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств Форс-мажора должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае если обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа не обязательно.

##### Конфиденциальность

9.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

9.2.	Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего работника, и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3.	Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

9.4. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

- Порядок разрешения споров

10.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

10.2.	В случае если Стороны не достигнут соглашения, то Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомления

11.1.	Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменном виде и считаются должным образом сделанными, если они будут доставлены лично или по факсу по адресу участвующей Стороны.

11.2.	Любое уведомление или иное сообщение, доставленное нарочно или по факсу в соответствии с требованиями, изложенными выше, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату (с учетом наличия квитанции о доставке, расписки посыльного, а в отношении сообщения, переданного по факсу, подтверждения об отправке, которые служат достаточными, но не исключительными свидетельствами такой доставки) или когда получен отказ адресата признать факт доставки при получении.

12.Заключительные положения

12.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2.	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3.	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

12.4.	Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон.

12.5.	Договор может быть, досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных подпунктами 3.3.2 и 3.3.3 Договора) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

12.6.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

13. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы, пр. Абая, 109 «В» | Поставщик: |
| --- | --- |
| от Покупателя: | от Поставщика: |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 1

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

###### Ассортимент, количество и стоимость Оборудования

| № | Наименование и описание Оборудования | Кол-во | Цена за ед., тенге | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 2

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Сервис Факс: (727) ___________

Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 20__г

[2] Описание сбоя: _________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

| Отделение Банка (город): | Расположение оборудования (адрес): |
| --- | --- |

[5] Контактные лица:

| Фамилия, имя принявшего извещение, сообщающего о неисправности | Фамилия, имя, № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение должно быть послано (если отличается от [5]):

Фамилия, имя ___________________________________ должность: ______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Фамилия, имя принявшего извещение | Дата и время получения | Фамилия, имя ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12] Первоочередные действия

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

# Footnotes

Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2% и 0,5%.

Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2% и 0,5%.

Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2% и 0,5%.