Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

___________________ К. Кусаинбеков

18 июля 2017 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» 2 августа 2017 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по закупке источников бесперебойного питания (далее ИБП) производства компании «Delta Energy Systems» с картами дистанционного управления и запасных частей для ИБП.

Перечень и объемы закупаемого оборудования, технические спецификации и техническое задание приведены в Приложении 1 к тендерной документации.

- Поставка оборудования предусматривается на условиях DDP областные/ региональные филиалы Банка в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010. Места поставки оборудования приведены в Приложении 1 к тендерной документации.

- Срок поставки оборудования – 60 (шестьдесят) календарных дней.

- Условия оплаты:

- базовые условия - по факту поставки оборудования;

- другие альтернативные варианты по предложению потенциального подрядчика.

Оплата стоимости ИБП, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет подрядчика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет подрядчика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

- Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

- Обязательные требования к потенциальным подрядчикам:

- обладать профессиональной компетенцией, общим опытом работы с данным оборудованием не менее трёх лет, опытом поставки оригинальных комплектующих частей, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения условий договора;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- отсутствие претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- иметь документальное подтверждение от фирмы производителя оборудования на право продажи оборудования и поставку комплектующих частей на территории Республики Казахстан, либо сертификат о партнерском статусе (дата выдачи не ранее 2017 года);

- наличие у потенциального подрядчика ремонтно-восстановительного центра и склада запасных частей к оборудованию на территории Республики Казахстан;

- по запросу Банка, поставщик должен предоставить одну единицу каждого типа предлагаемого оборудования для проведения тестирования в срок не более трех рабочих дней;

- на оборудование и комплектующие запчасти должна быть фирменная гарантия не менее 2 лет.

- Потенциальный подрядчик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация предоставляется потенциальному участнику тендера без взимания платы.

- Потенциальные поставщики предоставляют обеспечение тендерной заявки –перечисления на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 500 000,00 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте в обязательном порядке указать, на какие цели перечисляются денежные средства: «Обеспечение тендерной заявки за участие в тендере по закупу ИБП».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными подрядчиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков поставки.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9-00 часов 27 июля 2017 года, (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих  экспертиз (3 рабочих дня);

- В случае необходимости проведения тестирования оборудования, срок проведения технической экспертизы будет продлён до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- Проведение торгов – 2 августа 2017г. с 16-00 до 17-00 часов;

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям  тендерной документации;

- Соответствие тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации.

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Сроки поставки;

- Опыт работы;

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование;

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным подрядчикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных подрядчиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный подрядчик имеет право изменять или отзывать свою тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке:

- документальное подтверждение от фирмы производителя оборудования на право продажи оборудования, и поставку комплектующих частей на территории Республики Казахстан (авторизационное письмо или Сертификат о партнёрском статусе с датой выдачи не ранее 2017 года);

- подтверждение о наличии у потенциального поставщика ремонтно-восстановительного центра и склада запасных частей к оборудованию на территории Республики Казахстан;

- техническое описание оборудования;

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов – 2 августа 2017г. с 16-00 до 17-00 часов;

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 50 000 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость оборудования с учетом НДС и стоимости доставки.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590840.

Контактные лица:

Начальник Управления ИТ логистики – Мурзаков М.Ю., тел. (727) 3301200.

Секретарь тендерной комиссии – Филатова О., тел.: (727) 2590840.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

# Приложение №1 к тендерной документации

Техническая спецификация

Источники бесперебойного питания с картами дистанционного управления и запасные части

- Перечень оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Описание оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS RT Series, Single Phase, 2kVA+SNMP Card с двойным преобразованием | ИБП 2 кВА(1800Ват+карта управления) | 84 штук |
| 2 | SNMP card для UPS RT Series, Single Phase, 2 kVA | Карта управления SNMP для ИБП RT Series | 84 штук |
| 3 | Печатная плата управления СОМ-плата | Для ИБП GAIA-Series 1-3 kVA_ges202R200035 H/W rev.:010; F/W: 5505001495-S-00 | 55 штук |

Места поставки:

| № | ОФ | Количество ИБП с картами управления | Количество карт управления | Печатная плата управления СОМ-плата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Астанинский ОФ, пр. Қабанбай батыра, д. 17 | 3 | - | - |
| 2 | Актюбинский ОФ, г. Актобе, 12 мкр-он, д.16б | 1 | - | 4 |
| 3 | Атырауский ОФ, г. Атырау, пр. Сатпаева, 4 | 7 | 1 | - |
| 4 | Акмолинский ОФ, г.Кокшетау, ул.Горького, 33 | 4 | - | 14 |
| 5 | Байконырский РФ, г. Байконыр, ул. Горького, 16 | 2 | 2 | - |
| 6 | Восточно-Казахстанский ОФ, г. Усть-Каменогорск, ул.М.Горького, 57а | 2 | 13 | - |
| 7 | ГБ, Алматы, пр. Аль-Фараби 40 | 25 | 37 | 10 |
| 8 | Жамбылский ОФ, г. Тараз, пр. Жамбыла, 145 | 5 | - | - |
| 9 | Жезказганский РФ, г. Жезказган, б. Сейфулина, 31А | 2 | 2 | - |
| 10 | Жанаозенский РФ, г.Жанаозен, мкр.Жалын, строение 15 | 3 | - | - |
| 11 | Западно-Казахстанский ОФ, г.Уральск, пр.Достык, 194/1 | - | - | 3 |
| 12 | Карагандинский ОФ, г. Караганды, ул. Театральная, 56 | 2 | 19 | - |
| 13 | Кызылординский ОФ, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 5 | 10 | - | 1 |
| 14 | Костанайский ОФ, г.Костанай, ул.Тарана,146 | 7 | 1 | 12 |
| 15 | Павлодарский ОФ, г.Павлодар, ул. Чокина, 36/1 | 2 | - | 2 |
| 16 | Северо-Казахстанский ОФ, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 36 | 2 | 4 | - |
| 17 | Семипалатинский РФ, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 109 | - | - | 7 |
| 18 | Талдыкорганский РФ, г.Талдыкорган, ул.Жансугурова, 22/1 | 2 | - | - |
| 19 | Темиртауский РФ, г. Темиртау, пр. Республики, 26 A | - | - | 2 |
| 20 | Южно-Казахстанский ОФ, г. Шымкент, пл. Аль-Фараби 3/10 | 5 | 5 | - |
|  | ИТОГО | 84 | 84 | 55 |

Техническое задание на UPS RT Series, Single Phase, 2 kVA+SNMP Card:

Модель: ИБП 2 kVA rack mount (для монтажа в стойку) с двойным преобразованием.

Мощность 2 кВА / 1,8 кВт

Номинальное напряжение 220 / 230 / 240 В

Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) 160 ~ 275 В (при полной нагрузке), 130 ~ 160 В (при уровне нагрузки до 70% от номинала);

Частота 50/60 Гц (±5,0 Гц)

Вход

Коэффициент мощности ≥0,9

Напряжение 220/230, 1-фазный

Частота 50 Гц

Пределы регулирования напряжения +2%

Точность поддержания частоты ±0,05 Гц

Входное подключение IEC320-C20

Выход

Эффективность двойного преобразования не менее 80%

Выходные разъемы (IEC320-C13 x 3) x 2 + IEC320 C19 x 1

Время автономной работы при 50/100% нагрузке, мин - 14 / 5

Переключение режимов работы

Время переключения Обрыв и восстановление входной цепи – 0 мс

Индикаторы состояния

Двойное преобразование – Байпас -Резервное питание –

Перегрузка - Разряд батареи – Авария - Замена батареи -

Уровень заряда - Уровень нагрузки

Сигнализация

Звуковая Зуммер

9-контактный разъем Интерфейсы D-Sub 9 RS232 связи

Гнездо платы SNMP – Внешнее/ Встроенное

Возможность подключения адаптеров, в том числе Web/SNMP - SNMP карта в комплекте

Рабочая температура 0 - 40°C

Соответствие стандартам

Защита от грозовых разрядов IEEE 62.41 категория A

«Холодный пуск» - Есть

Подключение внешней батареи – Есть

Контролируемый разряд батарей, что увеличивает срок службы аккумуляторов - Есть

Прочее

Встроенные аккумуляторы 12 В / 9 Ач x 4-6

Исполнение с увеличенной продолжительностью резервного питания - Есть

Комплект для установки ИБП вертикально - Есть

Комплект для установки в стойку - Есть

Габаритные размеры ШxГxВ (мм) – не более 440x500x90 (высота 2U).

Техническое задание на SNMP Card:

С помощью SNMP адаптера осуществляется подключение ИБП к компьютерной сети (LAN) и обеспечивается удаленный мониторинг системы электропитания. SNMP адаптер поддерживает протоколы ARP, IP, ICMP, SNMPv1, SNMPv3 USM, UDP, TCP, HTTP, FTP, TFTP, SMTP, BOOTP, SNTP, DN и Telnet, расширяя тем самым базовые возможности ИБП и его канала RS232. Интерфейс подключения и программное обеспечение с возможностью корректного завершения работы банкомата по заданным параметрам разряда батарей ИБП, а также последующего восстановления работы банкоматного оборудования по сети. Мониторинг и управление ИБП возможен как с помощью стандартного WEB-браузера, так и при помощи программного обеспечения Power Manager/Client.

__________________________________

Приложение №2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

Наименование потенциального поставщика______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость оборудования с НДС (цифрами и прописью): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки:

_____________________________________________________________________________________

4. Условия поставки: ________________________________________________________________

5. Охват лота _____%

6. Гарантийный срок _____________________________________________________________

7. Срок действия тендерной заявки _______________________________________________

8. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение ____ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен, Приложение №3;

Другие сведения (по инициативе Заказчика).

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

###### Приложение №3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № п/п | Наименование оборудования | Описание оборудования | Количество, штук | Цена за единицу, в тенге с НДС | Общая стоимость, в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS RT Series, Single Phase, 2kVA+SNMP Card с двойным преобразованием | ИБП 2 кВА(1800Ват+карта управления) | 84 |  |  |
| 2 | SNMP card для UPS RT Series, Single Phase, 2 kVA | Карта управления SNMP для ИБП RT Series | 84 |  |  |
| 3 | Печатная плата управления СОМ-плата | Для ИБП GAIA-Series 1-3 kVA_ges202R200035 H/W rev.:010; F/W: 5505001495-S-00 | 55 |  |  |
| Итого |  |
| Всего |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP областные/региональные филиалы Банка, ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

# Приложение №4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение №5 к тендерной документации

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р № ___________

Настоящий Договор (далее – «Договор») заключен в г. Алматы «____» _______ 2017 года между:

Акционерным обществом «Народный сберегательный банк Казахстана», юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: _______________________, именуемым в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________, действующего на основании ________________________,  с одной стороны, и ____________________, юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: _________________________, именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны.

Поставщик и Покупатель совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона».

1. Предмет Договора

1.1. 	Поставщик передает в собственность Покупателю оборудование производства компании _____________ в ассортименте и количестве согласно Приложению 1 к Договору (далее – «Оборудование») и выполняет работы по монтажу и инсталляции Оборудования (далее – «Работы»), а Покупатель принимает Оборудование и Работы и оплачивает их стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором. Технические спецификации Оборудования и виды Работ приведены в Приложении 1 к Договору.

1.2. 	Поставка Оборудования производится Поставщиком в соответствии с базисными условиями DDP г. Алматы Инкотермс 2010.

1.3. 	Частичная поставка Оборудования или частичное выполнение Работ возможны только по согласию Покупателя.

2. Цена Договора и условия платежа

2.1. Цена Договора составляет  _______________ (_________________) тенге и включает в себя стоимость Оборудования, Работ, сумму налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы, таможенные сборы и тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора. Стоимость Оборудования и Работ приведена в Приложении 1 к Договору.

2.2. Покупатель осуществляет оплату цены Договора после подписания Сторонами Акта приема–передачи Оборудования и Акта  выполненных Работ в течение 10 (десять) рабочих дней от даты выставления Поставщиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

2.3. Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Поставщика, указанный в разделе 13 Договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. 	Покупатель обязуется:

3.1.1.	в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Договора принять Оборудование и надлежащим образом выполненные Работы и оплатить цену Договора в соответствии с условиями Договора;

3.1.2.	подписать и скрепить печатью Акт приема–передачи Оборудования и Акт приема-передачи выполненных Работ или предоставить письменный мотивированный отказ от приема Оборудования и/или выполненных Работ в сроки, установленные разделом 4 Договора;

3.1.3.	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. 	Поставщик обязуется:

3.2.1.	поставить Покупателю Оборудование надлежащего качества и в установленном Договором количестве, свободным от любых прав третьих лиц в отношении Оборудования в срок, установленный пунктом 4.1 Договора;

3.2.2.	оплатить все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием Оборудования, уплатой таможенных пошлин и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3.2.3.	передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

3.2.4. 	вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную и инструкцию по эксплуатации Оборудования;

3.2.5.	при передаче Оборудования по Акту приема-передачи Оборудования проконсультировать работников Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.6.	без взимания дополнительной оплаты осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с условиями Договора;

3.2.7.	производить без взимания дополнительной оплаты ремонт Оборудования по заявкам Покупателя в сроки, определенные разделом 5 Договора, с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

3.2.8. 	в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором, забрать Оборудование у Покупателя в течение 5 (пять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования. По истечению указанного срока Покупатель не будет нести риски, указанные в пункте 6.1 Договора;

3.2.9. 	выписать Покупателю счет-фактуру на стоимость Оборудования и выполненных Работ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3.2.10.	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.3. 	Покупатель вправе:

3.3.1.	в случае обнаружения фактов брака или неисправностей в Оборудовании при приеме требовать от Поставщика без взимания дополнительной оплаты их устранения либо замены Оборудования на качественное в сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. 	отказаться от Договора в случае, если срок поставки Оборудования и выполнения Работ просрочен более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

3.3.3. 	в случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы задержка в поставке Оборудования составит более 60 (шестьдесят) календарных дней – отказаться от Договора, уведомив об этом Поставщика за 10 (десять) календарных дней, с условием проведения Покупателем взаиморасчетов по фактически поставленному Оборудованию;

3.3.4. 	в случае наличия замечаний к Оборудованию или выполненным Работам не подписывать Акт приема-передачи Оборудования или Акт приема-передачи выполненных Работ, предоставив Поставщику письменный мотивированный отказ от их подписания;

3.3.5.	требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий Договора.

3.4.  	Поставщик вправе:

3.4.1.	требовать от Покупателя подписания Акта приема - передачи Оборудования и Акта приема-передачи выполненных Работ или предоставления письменного мотивированного отказа от приема Оборудования и выполненных Работ;

3.4.2. 	требовать от Покупателя надлежащего исполнения условий Договора.

4. Условия и сроки передачи Оборудования, выполнения Работ

4.1. 	Место поставки Оборудования: _______________. Срок поставки Оборудования и выполнения Работ – 60 календарных дней. Датой поставки Оборудования считается день подписания Акта приема-передачи Оборудования, а датой выполнения Работ считается день подписания Акта приема-передачи выполненных Работ уполномоченными представителями Сторон, являющихся после их подписания документами, подтверждающими выполнение Поставщиком обязательств по поставке Оборудования и выполнению Работ.

4.2. 	Передача Оборудования Покупателю в день его фактической доставки сопровождается подписанием накладной. Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, а также в проверке комплектности Оборудования и его качества. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования, Оборудование подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

4.3. 	Акт приема-передачи Оборудования составляется, подписывается и скрепляется печатью уполномоченными представителями Сторон в течение 3 (три) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1 Договора, и подписания товарной накладной, при отсутствии замечаний к поставленному Оборудованию. Акт приема-передачи выполненных Работ составляется, подписывается и скрепляется печатью уполномоченными представителями Сторон в течение 3 (три) рабочих дней со дня окончания Работ, при отсутствии замечаний к выполненным Работам.

4.4. 	В случае если при проверке и тестировании Оборудования или проверке выполненных Работ будет обнаружено несоответствие Оборудования или Работ условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания соответствующего Акта приема-передачи Оборудования или Акта приема-передачи выполненных Работ. При этом Покупатель обязан в течение 3 (три) рабочих дней со дня такого отказа представить письменный мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта приема-передачи Оборудования и/или Акта приема-передачи выполненных Работ, а Поставщик обязан устранить все неполадки и повторно предложить Оборудование, подлежащее приемке, и Работы в течение 15 (пятнадцать) календарных дней после получения от Покупателя письменного отказа от приема Оборудования или выполненных Работ, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно.

4.5. 	Если при отсутствии у Покупателя претензий к поставленному Оборудованию и/или выполненным Работам Акт приема-передачи Оборудования и/или Акт приема-передачи выполненных Работ в установленный в пункте 4.3 Договора срок Покупателем подписан не будет, Оборудование считается поставленным, а Работы - выполненными в полном объеме и надлежащим качеством в соответствии с требованиями Договора, при этом в соответствующем Акте делается отметка об отказе Покупателя от подписания соответствующего Акта приема-передачи.

4.6. Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло в соответствии с законодательством Республики Казахстан надлежащее таможенное оформление, и на дату поставки свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Качество Оборудования и выполненных Работ, гарантийный срок

5.1. 	Поставщик гарантирует Покупателю предоставление Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, соответствующего техническим условиям завода-изготовителя, подтверждающегося сертификатом изготовителя. Качество выполняемой Поставщиком Работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода работам.

5.2.  	Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, без дефектов и соответствует техническим спецификациям, приведённым в Приложении 1 к Договору.

5.3. 	Гарантийный срок Оборудования составляет ______________ года со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.

5.4. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в переданном Оборудовании.

5.5. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика согласно разделу 11 Договора в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 2 к Договору).

5.6. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании ремонт или замена Оборудования/его частей должны быть осуществлены в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования. Вышедшее из строя Оборудование или его части, которые были заменены, автоматически становятся собственностью Поставщика.

5.7. 	В случае, если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше чем 10 (десять) рабочих дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить Покупателю аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.8. Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку ремонта, если срок ремонта превышает срок, указанный в                              пункте 5.6 Договора.

5.9. 	Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора, включая, но, не ограничиваясь: расходы по доставке Оборудования до места проведения ремонта, а также расходы, связанные с присутствием представителей Поставщика на месте установки Оборудования при производстве технической диагностики и в иных случаях, требующих их присутствия.

6. Риски и право собственности

6.1. 	Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Покупателем Акта приема-передачи Оборудования.

6.2. 	Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

7. Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока, указанного в пункте 4.1 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% (ноль целых два десятых процента) от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

7.2. 	При нарушении сроков платежей, установленных пунктами 2.2 и 2.3 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% (ноль целых два десятых процента) от цены Договора за каждый рабочий день просрочки платежа.

7.3. 	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями, но зависящим от действий и/или бездействия Поставщика.

7.4. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более 60 (шестьдесят) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. При этом Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.5. 	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5.6 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый  рабочий день просрочки.

7.6. В случае если по истечении 30 (тридцать) календарных дней со дня, когда Оборудование должно быть поставлено Поставщиком в соответствии с Договором, Оборудование не будет поставлено или будет поставлено им в неполном объеме, Поставщик уплачивает по требованию Покупателя штраф в размере 0,2% (ноль целых два десятых процента) от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

7.7. Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Поставщика зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором, о чем Покупатель предварительно  в письменной форме уведомляет Поставщика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но, не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – «Форс-мажор»), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

8.2. 	При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (три) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое не уведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

8.3. 	Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней, то Стороны вправе отказаться от исполнения Договора. В этом случае, Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня отказа от исполнения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

8.4. 	В течение 3 (три) календарных дней со дня  прекращения обстоятельств Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по Договору.

##### 9. Конфиденциальность

9.1. 	Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – «Конфиденциальная информация»), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

9.2.  	Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего работника и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение Конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3. 	Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

9.4. 	В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

10. Порядок разрешения споров

10.1. 	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

10.2. 	В случае если Стороны не достигнут соглашения, то Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомления

11.1. 	Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменном виде и считаются должным образом сделанными, если они будут доставлены нарочно или по факсу по адресу участвующей Стороны.

11.2. 	Любое уведомление или иное сообщение, доставленное нарочно или по факсу в соответствии с требованиями, изложенными выше, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату (с учетом наличия квитанции о доставке, расписки посыльного, а в отношении сообщения, переданного по факсу, подтверждения об отправке, которые служат достаточными, но не исключительными свидетельствами такой доставки) или, когда получен отказ адресата признать факт доставки при получении.

12. Заключительные положения

12.1. 	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. 	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3. 	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

12.4. 	Договор не может быть изменен или исправлен, кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.5. 	Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных подпунктами 3.3.2 и 3.3.3 Договора) с проведением взаиморасчетов в течение 10 (десять) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

12.6. 	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

12.7. 	Все Приложения к Договору и изменения в Договор будут являться его неотъемлемыми частями в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены их печатями.

13. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» ________________________ Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия _________________________ __________________________ _______________________/ __________________ м.п. | Поставщик: ________________________ Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия _____________ _________________________ ________________________/ _____________ м.п. |
| --- | --- |