Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

_____________ К. Кусаинбеков

13 ноября 2018 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» 29 ноября 2018 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер на закупку услуг технической поддержки оборудования производства компаний «Brocade», «Oracle Hardware» (Sun Microsystems), «Hewlett-Packard», «Hitachi», «IBM», «Fujitsu Siemens», «Cisco», «EMC».

Требования к уровню и порядку предоставления услуг, перечень оборудования по лотам, приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Сроки оказания услуг – с 1 января по 31 декабря 2019 года, если не указано иное в приложении 1.

- Условия оплаты:

- Базовые условия – ежеквартально, по факту оказания услуг.

- Другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Оплата стоимости услуг, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

В случае, если договором будет предусмотрено условие об осуществлении Банком предоплаты на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге и выше, поставщик должен предоставить для Банка приемлемую банковскую гарантию возврата предоплаты, при этом Банк-гарант утверждается решением Правления Банка.

- Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней с даты торгов на ЭТП.

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором подряда;

- отсутствие претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора;

- иметь партнерский статус от компаний-производителей оборудования, в рамках охвата лотов:

- лот №1 - наличие текущего партнерского статуса не ниже уровня Qualified Support Partner с компанией «Brocade»;

- лот №2, 3 - наличие текущего партнерского статуса и сервисной аккредитации с уровнями High/Mid/Entry Level SPARC Help Desk and FDP с компанией «Oracle Hardware» («Sun Microsystems»);

- лот №4 - наличие сервисного партнерского статуса HP Authorized Partner с компанией «HP»;

- лот №5 - наличие сервисного партнерского статуса с компанией «Hitachi»;

- лот №6 - наличие текущего партнерского статуса компании «IBM»;

- лот №7 - наличие текущего партнерского статуса с компанией «Fujitsu Siemens»;

- лот №8- наличие текущего партнерского статуса с компанией «Cisco Systems»;

- лот №9 - наличие сервисного партнерского статуса с компанией «EMC».

- наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов с опытом работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов.

- обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

- наличие опыта технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в приложении 1;

- победители тендера по лотам 1,2,3,4,5,6,7,8,9 в течение 10 календарных дней от даты заключения договора, должны предоставить в Банк оригиналы писем от компаний производителей оборудования о том, что техническая поддержка производителей оборудования будет активна и доступна для Банка в течение всего периода оказания услуг, вне зависимости от статуса и состояния компаний, разместивших данные заказы;

- наличие технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика (по лотам 2, 3, 5, 6, 8, 9).

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявкой, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация выдается потенциальному участнику тендера без взимания платы.

9.  Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 500 000,0 тенге за каждый лот, в котором участвует потенциальный поставщик (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по Лоту___ (указать номер и название лота)».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок –         до 9-00 часов 23 ноября 2018г., (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня);

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- Проведение торгов:

- лот №1 «Техническая поддержка оборудования производства компаний Brocade» –         29 ноября 2018г. с 9-00 до 10-00 часов;

- лот №2 «Техническая поддержка оборудования производства компании Oracle Hardware (Sun Microsystems)» - 29 ноября 2018г. с 10-00 до 11-00 часов;

- лот №3 «Техническая поддержка оборудования производства компании Oracle Hardware (Sun Microsystems)» (оборудование, не поддерживаемое производителем) - 29 ноября 2018г. с     11-00 до 12-00 часов;

- лот №4 «Техническая поддержка оборудования производства компании HP» - 29 ноября 2018г. с 12-00 до 13-00 часов;

- лот №5 «Техническая поддержка оборудования производства компании «Hitachi» -          29 ноября 2018г. с 13-00 до 14-00 часов;

- лот №6 «Техническая поддержка оборудования производства компании IBM» -              29 ноября 2018г. с 14-00 до 15-00 часов;

- лот №7 «Техническая поддержка оборудования производства компании Fujitsu Siemens» – 29 ноября 2018г. с 15-00 до 16-00 часов;

- лот №8 «Техническая поддержка оборудования производства компании Cisco» -              29 ноября 2018г. с 16-00 до 17-00 часов;

- лот №9 «Техническая поддержка оборудования производства компании EMC» -             29 ноября 2018г. с 17-00 до 18-00 часов.

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика квалификационным и обязательным требованиям тендерной документации:

- Соответствие тендерной заявки техническому заданию и техническим спецификациям тендерной документации;

- Предлагаемая цена и условия оплаты.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Вопрос об определении победителя тендера будет рассмотрен Правлением Банка. Правление Банка вправе не утвердить результаты тендера, в связи с чем, тендер признается несостоявшимся. Правление Банка не обязано указывать участникам причины признания тендера несостоявшимся. По своему усмотрению Банк вправе провести новый тендер или определить иной способ закупки. В данном случае договор по итогам тендера заключаться не будет. При этом участникам тендера не будут возмещаться какие-либо суммы (за исключением возврата обеспечения тендерной заявки).

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупки.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (прикрепляется на ЭТП до 9-00 часов 23 ноября 2018г.):

- документальное подтверждение партнерского статуса от компаний-производителей оборудования в соответствии с лотом, в котором участвует потенциальный поставщик (дата выдачи писем – не ранее 2018 года):

- лот №1 - наличие текущего партнерского статуса не ниже уровня Qualified Support Partner с компанией «Brocade»;

- лот №2, 3 - наличие текущего партнерского статуса и сервисной аккредитации с уровнями High/Mid/Entry Level SPARC Help Desk and FDP с компанией «Oracle Hardware» («Sun Microsystems»);

- лот №4 - наличие сервисного партнерского статуса HP Authorized Partner с компанией «HP»;

- лот №5 - наличие сервисного партнерского статуса с компанией «Hitachi»;

- лот №6 - наличие текущего партнерского статуса компании «IBM»;

- лот №7 - наличие текущего партнерского статуса с компанией «Fujitsu Siemens»;

- лот №8 - наличие текущего партнерского статуса с компанией «Cisco Systems»;

- лот №9 - наличие сервисного партнерского статуса с компанией «EMC».

- копии сертификатов специалистов с приложением резюме специалистов с описанием опыта работы;

- для подтверждения опыта технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в техническом задании, требуется предоставить не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ;

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- техническая спецификация в соответствии с лотом, в котором участвует потенциальный поставщик (согласно приложению 1);

- подтверждение о наличии технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании заказчика (участники по лотам 2, 3, 5, 6, 8, 9).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов:

- лот №1 «Техническая поддержка оборудования производства компаний Brocade» –         29 ноября 2018г. с 9-00 до 10-00 часов;

- лот №2 «Техническая поддержка оборудования производства компании Oracle Hardware (Sun Microsystems)» - 29 ноября 2018г. с 10-00 до 11-00 часов;

- лот №3 «Техническая поддержка оборудования производства компании Oracle Hardware (Sun Microsystems)» (оборудование, не поддерживаемое производителем) - 29 ноября 2018г. с     11-00 до 12-00 часов;

- лот №4 «Техническая поддержка оборудования производства компании HP» - 29 ноября 2018г. с 12-00 до 13-00 часов;

- лот №5 «Техническая поддержка оборудования производства компании «Hitachi» -          29 ноября 2018г. с 13-00 до 14-00 часов;

- лот №6 «Техническая поддержка оборудования производства компании IBM» - 29 ноября 2018г. с 14-00 до 15-00 часов;

- лот №7 «Техническая поддержка оборудования производства компании Fujitsu Siemens» – 29 ноября 2018г. с 15-00 до 16-00 часов;

- лот №8 «Техническая поддержка оборудования производства компании Cisco» -              29 ноября 2018г. с 16-00 до 17-00 часов;

- лот №9 «Техническая поддержка оборудования производства компании EMC» - 29 ноября 2018г. с 17-00 до 18-00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 50 000 тенге.

Потенциальными поставщиками в торгах должна быть указана общая стоимость услуг технической поддержки за весь лот, в котором участвует потенциальный поставщик с учетом НДС. Ценовое предложение должно быть действительно по каждому лоту в отдельности.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов в зависимости от лотов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Контактные лица:

Начальник Управления ИТ логистики – Мурзаков М.Ю., тел. (727) 3301200.

Секретарь тендерной комиссии – Филатова О.А., тел.: (727) 2590840.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

________________________________

Приложение 1 к тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг технической поддержки серверного оборудования

Сроки оказания услуг с 01.01.2019 по 31.12.2019 г., если не указано иное

Лот №1 «Техническая поддержка оборудования производства компаний Brocade»

1) Перечень оборудования, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brocade 5320 | 1 | AHX0638D01H | Алматы |
| 2 | Brocade 5320 | 1 | AHX0638D01R | Алматы |
| 3 | Brocade 5320 | 1 | AHX1930E014 | Алматы |
| 4 | Brocade 5320 | 1 | AHX1925E023 | Алматы |

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг

1.	предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии текущего партнерского статуса не ниже уровня Qualified Support Partner с компанией «Brocade»;

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

5.	должен подтвердить опыт технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в настоящем Техническом задании. Для подтверждения требуется предоставить перечень не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ;

6.	должен будет в течение 10 календарных дней от даты заключения договора предоставить в Банк оригинал письма от вендора о том, что техническая поддержка будет активна и доступна для Банка в течение всего периода, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования и сопутствующего ПО;

1.2.	Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов осуществляется Исполнителем;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика;

1.4.	Доступ к обновлениям ПО и firmware в течение всего срока действия технической поддержки. Предоставление доступа к сайту производителя, содержащему пакеты функциональных улучшений (upgrade), пакеты исправления ошибок, а также новые версии ПО;

1.5.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год.

2.	Требования к условиям оказания услуг

2.1.	Режим оказания услуг - 24х7х365 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году);

2.2.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

2.3.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – до двух недель с момента подачи заявки;

2.4.	Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций;

2.5.	Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

2.6.	Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

2.7.	Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

2.8.	Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

2.8.1.	Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

2.8.2.	Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

2.8.3.	Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе;

2.8.4.	Ежеквартальный контроль качества путем предоставления отчетов о выполненных заявках, проведенных работах, а также обеспечении заявленного в договоре уровне сервиса.

Лот №2 «Техническая поддержка оборудования производства компании Oracle Hardware (Sun Microsystems)»

1) Перечень оборудования, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPARC T5-8 * | 2 | AK00153838; AK00153837 | Алматы |
| 2 | SPARC T5-8 ** | 2 | AK00246432; AK00246433 | Алматы |

* срок окончания действующей ТП 27.11.2018 г.

** срок окончания действующей ТП 23.10.2019 г.

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг

1.	предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии текущего партнерского статуса и сервисной аккредитации с уровнями High/Mid/Entry Level SPARC Help Desk and FDP с компанией «Oracle Hardware» («Sun Microsystems»);

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	наличие технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика;

5.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

6.	должен подтвердить опыт технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в настоящем Техническом задании. Для подтверждения требуется предоставить перечень не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ;

7.	должен будет в течение 10 календарных дней от даты заключения договора предоставить в Банк оригинал письма от вендора о том, что техническая поддержка будет активна и доступна для Банка в течение всего периода, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования и сопутствующего ПО;

1.2.	Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов осуществляется Исполнителем;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика;

1.4.	Доступ к обновлениям ПО и firmware в течение всего срока действия технической поддержки.

1.5.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год. Предоставление доступа к сайту производителя, содержащему пакеты функциональных улучшений (upgrade), пакеты исправления ошибок, а также новые версии ПО.

2.	Расширенная техническая поддержка оборудования

2.1.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие единых точек отказа, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения единых точек отказа, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.2.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие «узких мест» эксплуатации, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения «узких мест», выдача рекомендаций, подготовка, согласование выполнение плана работ;

2.3.	Ежеквартальный анализ текущей производительности оборудования, анализ трендов, оценка необходимости и возможности внесения изменений, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.4.	Экспертный надзор за корректностью и полнотой реализации согласованных рекомендаций совместно с Заказчиком;

2.5.	Анализ текущих конфигураций и их соответствия документированным описаниям конфигураций, в том числе, с помощью автоматизированных систем управления и контроля;

2.6.	Анализ системных журналов и системных сообщений в случае появления информации о возникших или потенциальных инцидентах, или проблемах;

2.7.	Консультирование уполномоченных специалистов Заказчика по телефону или электронной почте;

2.8.	Выдача рекомендаций по обновлению операционных систем, системного ПО, установки программных коррекций (patches);

2.9.	Планирование, согласование и совместная реализация изменений на оборудовании или отдельных подсистемах;

2.10.	Ведение журнала изменений по всем выполненным работам, фиксирование изменений конфигураций и настроек оборудования или отдельных подсистем;

2.11.	Диагностика неисправности;

2.12.	Восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем после сбоя, если нет необходимости в привлечении служб технической поддержки вендора;

2.13.	Обращение в службы технической поддержки вендора и совместное с ними восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем;

2.14.	Решение возникающих проблем совместно со специалистами Заказчика:

•	Поиск временных решений, «обходных» путей;

•	Предложение вариантов устранения проблемы;

•	Реализация согласованного с Заказчиком плана действий по решению проблемы;

•	Анализ превышения пороговых значений загрузки процессоров, системного ПО, выдача рекомендаций по приведению параметров в нормальное состояние, согласование рекомендаций с Заказчиком и проведение необходимых изменений на оборудовании;

•	Проверка достаточности ресурсов на серверах для работы запущенных приложений, процессов и фоновых заданий: свободного места на дисках серверов и в оперативной памяти;

•	Проверка пороговых значений загрузки процессоров, системного ПО.

3.	Требования к условиям оказания услуг

3.1.	Режим оказания услуг - 24х7х365 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году);

3.2.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

3.3.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – до двух недель с момента подачи заявки;

3.4.	Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций;

3.5.	Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

3.6.	Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

3.7.	Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

3.8.	Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

3.8.1.	Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

3.8.2.	Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

3.8.3.	Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе.

Лот №3 «Техническая поддержка оборудования производства компании Oracle Hardware (Sun Microsystems)» (оборудование, не поддерживаемое производителем).

1) Перечень оборудования, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPARC T5120 | 2 | BEL08035DR; BEL0912327 | Алматы |

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг

1.	предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии текущего партнерского статуса и сервисной аккредитации с уровнями High/Mid/Entry Level SPARC Help Desk and FDP с компанией «Oracle Hardware» («Sun Microsystems»);

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	наличие технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика;

5.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

6.	должен подтвердить опыт технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в настоящем Техническом задании. Для подтверждения требуется предоставить перечень не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ;

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования и сопутствующего ПО;

1.2.	В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика. Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования в данный вид поддержки не входит и осуществляется после заключения дополнительного договора;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика (кроме случаев, требующих замены неисправных компонентов и/или обращения к вендору);

1.4.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год.

2.	Расширенная техническая поддержка оборудования

2.1.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие единых точек отказа, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения единых точек отказа, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.2.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие «узких мест» эксплуатации, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения «узких мест», выдача рекомендаций, подготовка, согласование выполнение плана работ;

2.3.	Ежеквартальный анализ текущей производительности оборудования, анализ трендов, оценка необходимости и возможности внесения изменений, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.4.	Экспертный надзор за корректностью и полнотой реализации согласованных рекомендаций совместно с Заказчиком;

2.5.	Анализ текущих конфигураций и их соответствия документированным описаниям конфигураций, в том числе, с помощью автоматизированных систем управления и контроля;

2.6.	Анализ системных журналов и системных сообщений в случае появления информации о возникших или потенциальных инцидентах, или проблемах;

2.7.	Консультирование уполномоченных специалистов Заказчика по телефону или электронной почте;

2.8.	Выдача рекомендаций по обновлению операционных систем, системного ПО, установки программных коррекций (patches);

2.9.	Планирование, согласование и совместная реализация изменений на оборудовании или отдельных подсистемах;

2.10.	Ведение журнала изменений по всем выполненным работам, фиксирование изменений конфигураций и настроек оборудования или отдельных подсистем;

2.11.	Диагностика неисправности;

2.12.	Восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем после сбоя, если нет необходимости в привлечении служб технической поддержки вендора;

2.13.	Решение возникающих проблем совместно со специалистами Заказчика:

•	Поиск временных решений, «обходных» путей;

•	Предложение вариантов устранения проблемы;

•	Реализация согласованного с Заказчиком плана действий по решению проблемы;

•	Анализ превышения пороговых значений загрузки процессоров, системного ПО, выдача рекомендаций по приведению параметров в нормальное состояние, согласование рекомендаций с Заказчиком и проведение необходимых изменений на оборудовании;

•	Проверка достаточности ресурсов на серверах для работы запущенных приложений, процессов и фоновых заданий: свободного места на дисках серверов и в оперативной памяти;

•	Проверка пороговых значений загрузки процессоров, системного ПО.

3.	Требования к условиям оказания услуг

3.1.	Режим оказания услуг - 24х7х365 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году);

3.2.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

3.3.	Восстановление работоспособности оборудования после сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент в данный вид поддержки не входит и осуществляется после заключения дополнительного договора;

3.4.	Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций;

3.5.	Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

3.6.	Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

3.7.	Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

3.8.	Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

3.8.1.	Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

3.8.2.	Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

3.8.3.	Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе.

Лот №4 «Техническая поддержка оборудования производства компании HP»

1) Перечень оборудования, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шасси BL c3000 | 1 | CZ3128LT0D | Алматы |
| 2 | Шасси BL c7000 | 4 | CZ3132PCJM; CZ3215E3NH; CZ3215E3NX; GB80459YXE | Алматы |
| 3 | StoreOnce B6200 | 1 | CZ33036JJP | Алматы |

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг

1.	предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии сервисного партнерского статуса HP Authorized Partner с компанией «HP»;

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

5. 	должен подтвердить опыт технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в настоящем Техническом задании. Для подтверждения требуется предоставить перечень не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ;

6.	должен будет в течение 10 календарных дней от даты заключения договора предоставить в Банк оригинал письма от вендора о том, что техническая поддержка будет активна и доступна для Банка в течение всего периода, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования и сопутствующего ПО;

1.2.	Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов осуществляется Исполнителем;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика;

1.4.	Доступ к обновлениям ПО и firmware в течение всего срока действия технической поддержки. Предоставление доступа к сайту производителя, содержащему пакеты функциональных улучшений (upgrade), пакеты исправления ошибок, а также новые версии ПО.

1.5.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год.

2.	Требования к условиям оказания услуг

2.1.	Режим оказания услуг - Next Business Day;

2.2.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

2.3.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – до двух недель с момента подачи заявки;

2.4.	Приём заявок на обслуживание оборудования – по централизованному телефону поддержки НР, либо посредством электронной почты, отправляемой на портал поддержки НР;

2.5.	Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

2.6.	Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

2.7.	Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

2.8.	Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

2.8.1.	Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

2.8.2.	Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

2.8.3.	Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе;

2.8.4.	Ежеквартальный контроль качества путем предоставления отчетов о выполненных заявках, проведенных работах, а также обеспечении заявленного в договоре уровне сервиса.

Лот №5 «Техническая поддержка оборудования производства компании «Hitachi»

1) Перечень оборудования, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSP G1000 * | 2 | 58014; 58029 | Алматы |
| 2 | HUS 150 ** | 2 | 93053310; 93053298 | Алматы |

* 	срок окончания действующей ТП 17.07.2019 г.

** 	срок окончания действующей ТП 20.07.2019 г.

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг:

1.	предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии сервисного партнерского статуса с компанией «Hitachi»;

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	наличие технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика;

5.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

6.	должен подтвердить опыт технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в настоящем Техническом задании. Для подтверждения требуется предоставить перечень не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ;

7.	должен будет в течение 10 календарных дней от даты заключения договора предоставить в Банк оригинал письма от вендора о том, что техническая поддержка будет активна и доступна для Банка в течение всего периода, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования и сопутствующего ПО;

1.2.	Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов осуществляется Исполнителем;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика;

1.4.	Доступ к обновлениям ПО и firmware в течение всего срока действия технической поддержки. Предоставление доступа к сайту производителя, содержащему пакеты функциональных улучшений (upgrade), пакеты исправления ошибок, а также новые версии ПО.

1.5.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год.

2.	Расширенная техническая поддержка оборудования

2.1.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие единых точек отказа, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения единых точек отказа, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.2.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие «узких мест» эксплуатации, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения «узких мест», выдача рекомендаций, подготовка, согласование выполнение плана работ;

2.3.	Ежеквартальный анализ текущей производительности оборудования, анализ трендов, оценка необходимости и возможности внесения изменений, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.4.	Экспертный надзор за корректностью и полнотой реализации согласованных рекомендаций совместно с Заказчиком;

2.5.	Анализ текущих конфигураций и их соответствия документированным описаниям конфигураций, в том числе, с помощью автоматизированных систем управления и контроля;

2.6.	Анализ системных журналов и системных сообщений в случае появления информации о возникших или потенциальных инцидентах, или проблемах;

2.7.	Консультирование уполномоченных специалистов Заказчика по телефону или электронной почте;

2.8.	Выдача рекомендаций по обновлению операционных систем, системного ПО, установки программных коррекций (patches);

2.9.	Планирование, согласование и совместная реализация изменений на оборудовании или отдельных подсистемах;

2.10.	Ведение журнала изменений по всем выполненным работам, фиксирование изменений конфигураций и настроек оборудования или отдельных подсистем;

2.11.	Диагностика неисправности;

2.12.	Восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем после сбоя, если нет необходимости в привлечении служб технической поддержки вендора;

2.13.	Обращение в службы технической поддержки вендора и совместное с ними восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем;

2.14.	Решение возникающих проблем совместно со специалистами Заказчика:

•	Поиск временных решений, «обходных» путей;

•	Предложение вариантов устранения проблемы;

•	Реализация согласованного с Заказчиком плана действий по решению проблемы.

•	Проверку состояния логических устройств подсистемы хранения данных;

•	Проверку достаточности ресурсов дисковых подсистем для работы запущенных приложений, процессов и фоновых заданий внешних подсистем.

3.	Требования к условиям оказания услуг

3.1.	Режим оказания услуг - 24х7х365 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году);

3.2.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

3.3.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – до двух недель с момента подачи заявки;

3.4.	Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций;

3.5.	Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

3.6.	Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

3.7.	Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

3.8.	Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

3.8.1.	Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

3.8.2.	Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

3.8.3.	Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе;

3.8.4.	Ежеквартальный контроль качества путем предоставления отчетов о выполненных заявках, проведенных работах, а также обеспечении заявленного в договоре уровне сервиса.

Лот №6 «Техническая поддержка оборудования производства компании IBM»

1) Перечень оборудования, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Тип-модель | Наименование | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8233-E8B | Power7 750 | 061531R | Алматы |
| 2 | 8233-E8B | Power7 750 | 06E936R |  |
| 3 | 8233-E8B | Power7 750 | 06E935R |  |
| 4 | 9117-MMA | Сервер pSeries 570 | 10848EB |  |
| 5 | 9117-MMA | Сервер pSeries 570 | 108493B |  |
| 6 | 9117-MMD | Сервер iSeries 770 | 0671B07 |  |
| 7 | 9119-MME | Сервер P8 Рower - 870 | 219BB27 |  |
| 8 | 9119-MME | Сервер P8 Рower - 870 | 219BB17 |  |
| 9 | 7310-CR3 | HMC | 650964B |  |
| 10 | 7310-CR3 | HMC | 650963B |  |
| 11 | 7042-CR4 | HMC | 659E7BB |  |
| 12 | 7310-CR4 | HMC | 651DF6B |  |
| 13 | 7042-CR8 | HMC | 21FD4BC |  |
| 14 | 7042-CR8 | HMC | 21FD4AC |  |
| 15 | 7042-CR7 | HMC | 06A6DEC |  |
| 16 | 7042-CR7 | HMC | 06A6DDC |  |
| 17 | 2424-932 | Сервер хранения данных DS8300 | 75DZGA0 |  |
| 18 | 2424-92E | Exp. DS 8300 | 75KV900 |  |
| 19 | 2424-932 | Сервер хранения данных DS8300 | 75DZG00 |  |
| 20 | 2424-92E | Exp. DS 8300 | 75KV910 |  |
| 21 | 2076-324 | IBM v7000 Storwize Control Enclosure | 78N2W9Z |  |
| 22 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78N2MHG |  |
| 23 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78N2MWF |  |
| 24 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78RF2BW |  |
| 25 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78RF1ZM |  |
| 26 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78RF1Z9 |  |
| 27 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78RG9VN |  |
| 28 | 2076-324 | IBM v7000 Storwize Control Enclosure | 78T182Y |  |
| 29 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78REDGY |  |
| 30 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78REDK2 |  |
| 31 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78REC7P |  |
| 32 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78REC68 |  |
| 33 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78N2N4G |  |
| 34 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78N2N49 |  |
| 35 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78RF2HZ |  |
| 36 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78RF2M8 |  |
| 37 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78RF2NZ |  |
| 38 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78RG9T2 |  |
| 39 | 2076-124 | IBM v7000 Storwize Control Enclosure | 78N2NGF | Астана |
| 40 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78RE4TL |  |
| 41 | 2076-224 | Expansion Enclosure | 78RE1MZ |  |
| 42 | 1815-88A | Сервер хранения данных DS4800 | 131264T | Алматы |
| 43 | 1815-88A | Сервер хранения данных DS4800 | 131264R |  |
| 44 | 2145-CG8 | IBM System Storage SVC Storage Engine | 75PVCYA |  |
| 45 | 2145-CG8 | IBM System Storage SVC Storage Engine | 75PTVAA |  |
| 46 | 2145-CG8 | IBM System Storage SVC Storage Engine | 75PVCXA |  |
| 47 | 2145-CG8 | IBM System Storage SVC Storage Engine | 75PTXMA |  |
| 48 | 2423-961 | IBM DS 8870 | 75CAV40 |  |
| 49 | 2423-961 | IBM DS 8870 | 75CCK50 |  |
| 50 | 9831-AE2 | IBM FlashSystem 820 | 13TBD15 |  |
| 51 | 9831-AE2 | IBM FlashSystem 820 | 13TC4E1 |  |
| 52 | 3584-L53 | TS3500 | 7826070 |  |
| 53 | 3588-F5A | TS3500 | 78A113A |  |
| 54 | 3588-F5A | TS3500 | 78A1133 |  |

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг

1.	Предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии текущего партнерского статуса с компанией «IBM»;

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	наличие технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика;

5.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

6.	должен подтвердить опыт технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в настоящем Техническом задании. Для подтверждения требуется предоставить перечень не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ;

7. 	должен будет в течение 10 календарных дней от даты заключения договора предоставить в Банк оригинал письма от вендора о том, что техническая поддержка будет активна и доступна для Банка в течение всего периода, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования и сопутствующего ПО;

1.2.	Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов осуществляется Исполнителем;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика;

1.4.	Доступ к обновлениям ПО и firmware в течение всего срока действия технической поддержки. Предоставление доступа к сайту производителя, содержащему пакеты функциональных улучшений (upgrade), пакеты исправления ошибок, а также новые версии ПО.

1.5.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год.

2.	Расширенная техническая поддержка оборудования

2.1.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие единых точек отказа, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения единых точек отказа, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.2.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие «узких мест» эксплуатации, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения «узких мест», выдача рекомендаций, подготовка, согласование выполнение плана работ;

2.3.	Ежеквартальный анализ текущей производительности оборудования, анализ трендов, оценка необходимости и возможности внесения изменений, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.4.	Экспертный надзор за корректностью и полнотой реализации согласованных рекомендаций совместно с Заказчиком;

2.5.	Анализ текущих конфигураций и их соответствия документированным описаниям конфигураций, в том числе, с помощью автоматизированных систем управления и контроля;

2.6.	Анализ системных журналов и системных сообщений в случае появления информации о возникших или потенциальных инцидентах, или проблемах;

2.7.	Консультирование уполномоченных специалистов Заказчика по телефону или электронной почте;

2.8.	Выдача рекомендаций по обновлению операционных систем, системного ПО, установки программных коррекций (patches);

2.9.	Планирование, согласование и совместная реализация изменений на оборудовании или отдельных подсистемах;

2.10.	Ведение журнала изменений по всем выполненным работам, фиксирование изменений конфигураций и настроек оборудования или отдельных подсистем;

2.11.	Диагностика неисправности;

2.12.	Восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем после сбоя, если нет необходимости в привлечении служб технической поддержки вендора;

2.13.	Обращение в службы технической поддержки вендора и совместное с ними восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем;

2.14.	Решение возникающих проблем совместно со специалистами Заказчика:

•	Поиск временных решений, «обходных» путей;

•	Предложение вариантов устранения проблемы;

•	Реализация согласованного с Заказчиком плана действий по решению проблемы.

3.	Требования к условиям оказания услуг

3.1.	Режим оказания услуг - 24х7х365 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году);

3.2.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

3.3.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – до двух недель с момента подачи заявки;

3.4.	Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций;

3.5.	Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

3.6.	Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

3.7.	Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

3.8.	Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

3.8.1.	Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

3.8.2.	Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

3.8.3.	Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе;

3.8.4.	Ежеквартальный контроль качества путем предоставления отчетов о выполненных заявках, проведенных работах, а также обеспечении заявленного в договоре уровне сервиса.

3.9. По внесению изменений в части уменьшения перечня обслуживаемого оборудования и сопутствующего ПО Заказчик уведомляет Исполнителя за 30 (тридцать) календарных дней.

Лот №7 «Техническая поддержка оборудования производства компании Fujitsu Siemens»

1) Перечень оборудования, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Сроки ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIMERGY BX924 S4 | 6 | YLPG002701; YLPG002702; YLPG002703; YLPG002704; YLPG002705; YLPG002706 | 16.06.2019 -31.12.2019 |
| 2 | BX900 S2 | 2 | YLGB001534; YLGB001535 | 01.07.2019 - 31.12.2019 |
| 3 | PRIMERGY BX924 S3 | 31 | YLDF004504; YLDF004505; YLDF004507; YLDF004508; YLDF004509; YLDF004510; YLDF004511; YLDF004512; YLDF004513; YLDF004514; YLDF004515; YLDF004516; YLDF004517; YLDF004518; YLDF004519; YLDF004520; YLDF004521; YLDF004522; YLDF004523; YLDF004524; YLDF004525; YLDF004526; YLDF004528; YLDF004529; YLDF004530; YLDF004531; YLDF004532; YLDF004533; YLDF004534; YLDF004535; YLDF007432 | 01.07.2019 - 31.12.2019 |
| 4 | PY CB Eth Switch/IBP 10Gb | 4 | YKSD002165; YKSD002400; YKSD002401; DF1080000544 | 01.07.2019 - 31.12.2019 |
| 5 | PY CB FC SW 8Gb 18/8 26 (Brocade) | 4 | ATB0401J007; ATB0401J00P; ATB0401J00R; ATB0401J00S | 01.07.2019 - 31.12.2019 |
| 6 | BX900 S2 | 2 | YLGB001813; YLGB001814 | 25.09.2019 - 31.12.2019 |
| 7 | PRIMERGY BX924 S3 | 12 | YLDF004711; YLDF006606; YLDF006607; YLDF006608; YLDF006609; YLDF006610; YLDF006612; YLDF006613; YLDF006614; YLDF006615; YLDF006616; YLDF006617 | 25.09.2019 - 31.12.2019 |
| 8 | PRIMERGY BX924 S4 | 8 | YLPG003672; YLPG003673; YLPG003674; YLPG003675; YLPG003676; YLPG003677; YLPG003678; YLPG003699 | 26.09.2019 - 31.12.2019 |
| 9 | PRIMERGY BX2560 M1 | 2 | YLSS001885; YLSS001886 | 25.09.2019 - 31.12.2019 |
| 10 | PY CB Eth Switch/IBP 10Gb | 4 | YKSD002908; YKSD002909; YKSD002910; YKSD002911 | 25.09.2019 - 31.12.2019 |
| 11 | PY CB FC SW 8Gb 18/8 26 (Brocade) | 4 | ATB0414J008; ATB0414J00D; ATB0414J00G; ATB0414J00M | 25.09.2019 - 31.12.2019 |

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг

1.	Предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии текущего партнерского статуса с компанией «Fujitsu Siemens»;

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

5.	должен будет в течение 10 календарных дней от даты заключения договора предоставить в Банк оригинал письма от вендора о том, что техническая поддержка будет активна и доступна для Банка в течение всего периода, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования и сопутствующего ПО;

1.2.	Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов осуществляется Исполнителем;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика;

1.4.	Доступ к обновлениям ПО и firmware в течение всего срока действия технической поддержки. Предоставление доступа к сайту производителя, содержащему пакеты функциональных улучшений (upgrade), пакеты исправления ошибок, а также новые версии ПО.

1.5.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год.

2.	Требования к условиям оказания услуг

2.1.	Режим оказания услуг - Next Business Day;

2.2.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

2.3.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – до двух недель с момента подачи заявки;

2.4.	Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций;

2.5.	Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

2.6.	Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

2.7.	Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

2.8.	Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

2.8.1.	Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

2.8.2.	Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

2.8.3.	Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе;

2.8.4.	Ежеквартальный контроль качества путем предоставления отчетов о выполненных заявках, проведенных работах, а также обеспечении заявленного в договоре уровне сервиса.

Лот №8 «Техническая поддержка оборудования производства компании Cisco»

1) Перечень оборудования, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Тип-модель | Наименование | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2053-434 | Коммутатор SAN MDS9134 | 13BV689 | Алматы |
| 2 | 9710-E08 | Cisco SAN Switch MDS9710 | 13GASJQ |  |
| 3 | 9710-E08 | Cisco SAN Switch MDS9710 | 13GASNE |  |
| 4 | 9710-E08 | Cisco SAN Switch MDS9710 | 13GASND |  |
| 5 | 9710-E08 | Cisco SAN Switch MDS9710 | 13GASPR |  |
| 6 | N20-C6508 | Блэйд-шасси Cisco UCS 5108 | FOX1444G8RW |  |
| 7 | N20-C6508 | Блэйд-шасси Cisco UCS 5108 | FOX1449GPNR |  |
| 8 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH16437M8F |  |
| 9 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH16437MLD |  |
| 10 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH16437MNQ |  |
| 11 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH16437MRQ |  |
| 12 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH16437MTR |  |
| 13 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH16437MW6 |  |
| 14 | UCS-SP-INFRA-FI | Коммутатор Cisco UCS 6248 | SSI171006GL | Астана |
| 15 | UCS-SP-INFRA-FI | Коммутатор Cisco UCS 6248 | SSI171006WQ |  |
| 16 | N20-C6508 | Блэйд-шасси Cisco UCS 5108 | FOX1735GV0Q | Алматы |
| 17 | N20-C6508 | Блэйд-шасси Cisco UCS 5108 | FOX1735GWXW |  |
| 18 | N20-C6508 | Блэйд-шасси Cisco UCS 5108 | FOX1735GV06 |  |
| 19 | N20-C6508 | Блэйд-шасси Cisco UCS 5108 | FOX1735GWY2 |  |
| 20 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH1742787E |  |
| 21 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17427856 |  |
| 22 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17427QJF |  |
| 23 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17417HL1 |  |
| 24 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH174278LC |  |
| 25 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17427QDP |  |
| 26 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17427QQV |  |
| 27 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH1742787F |  |
| 28 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH174071R8 |  |
| 29 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17427QGX |  |
| 30 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17407171 |  |
| 31 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH1742J3DQ |  |
| 32 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH1734J5CZ |  |
| 33 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17427QQ8 |  |
| 34 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17427QDJ |  |
| 35 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17427QMZ |  |
| 36 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH1742787M |  |
| 37 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17307L79 |  |
| 38 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH174277MX |  |
| 39 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17427854 |  |
| 40 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17417HXG |  |
| 41 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17427870 |  |
| 42 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17427QKZ |  |
| 43 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17427QE0 |  |
| 44 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH174278KW |  |
| 45 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17427QF6 |  |
| 46 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH17427QH4 |  |
| 47 | UCSB-B200-M3 | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M3 | FCH1742787G |  |
| 48 | UCS-SP8-B-FI48 | Коммутатор Cisco UCS 6248 | SSI1838021E |  |
| 49 | UCS-SP8-B-FI48 | Коммутатор Cisco UCS 6248 | SSI1838021G |  |
| 50 | UCS-SP8-B-FI48 | Коммутатор Cisco UCS 6248 | SSI1838021H |  |
| 51 | UCS-SP8-B-FI48 | Коммутатор Cisco UCS 6248 | SSI183807GQ |  |
| 52 | UCS-SP-5108-AC2 | Блэйд-шасси Cisco UCS 5108 | FOX1904GEG6 |  |
| 53 | UCS-SP-5108-AC2 | Блэйд-шасси Cisco UCS 5108 | FOX1847GM4K |  |
| 54 | UCS-EZ8-5108-AC2 | Блэйд-шасси Cisco UCS 5108 | FOX1904GEEE |  |
| 55 | UCS-EZ8-5108-AC2 | Блэйд-шасси Cisco UCS 5108 | FOX1848GDBJ |  |
| 56 | UCS-SR-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH184878YY |  |
| 57 | UCS-SR-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH18487AFX |  |
| 58 | UCS-SR-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH18487P6C |  |
| 59 | UCS-SR-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH184972MS |  |
| 60 | UCS-SR-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH18487P6M |  |
| 61 | UCS-SR-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH18487AGM |  |
| 62 | UCS-SR-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH18487AFZ |  |
| 63 | UCS-SR-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH18487NZ3 |  |
| 64 | UCS-CX-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH18487ACL |  |
| 65 | UCS-CX-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH18487AFT |  |
| 66 | UCS-CX-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH18487AEK |  |
| 67 | UCS-CX-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH184878YT |  |
| 68 | UCS-CX-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH1850J5BN |  |
| 69 | UCS-CX-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH18487ADE |  |
| 70 | UCS-CX-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH18487AHH |  |
| 71 | UCS-CX-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH184972MB |  |
| 72 | UCS-CX-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH184972N7 |  |
| 73 | UCS-CX-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH18487P11 |  |
| 74 | UCS-CX-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH19077F5R |  |
| 75 | UCS-CX-B200M4-VP | Блэйд-сервер Cisco UCS B200 M4 | FCH184972NS |  |
| 76 | N20-C6508 | Блэйд-шасси Cisco UCS 5108 | FOX1716GUQ5 | Астана |

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг

1.	предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии текущего партнерского статуса с компанией «Cisco Systems»;

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	наличие технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика;

5.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

6.	должен будет в течение 10 календарных дней от даты заключения договора предоставить в Банк оригинал письма от вендора о том, что техническая поддержка будет активна и доступна для Банка в течение всего периода, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования и сопутствующего ПО;

1.2.	Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов осуществляется Исполнителем;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика;

1.4.	Доступ к обновлениям ПО и firmware в течение всего срока действия технической поддержки. Предоставление доступа к сайту производителя, содержащему пакеты функциональных улучшений (upgrade), пакеты исправления ошибок, а также новые версии ПО.

1.5.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год.

2.	Требования к условиям оказания услуг

2.1.    Режим оказания услуг - 24х7х365 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году);

2.2.    Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

2.3.    Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – до двух недель с момента подачи заявки;

2.4.    Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций;

2.5.    Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

2.6.    Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

2.7.    Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

2.8.    Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

2.8.1.   Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

2.8.2.    Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

2.8.3.    Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе;

2.8.4. Ежеквартальный контроль качества путем предоставления отчетов о выполненных заявках, проведенных работах, а также обеспечении заявленного в договоре уровне сервиса.

2.9. По внесению изменений в части уменьшения перечня обслуживаемого оборудования и сопутствующего ПО Заказчик уведомляет Исполнителя за 30 (тридцать) календарных дней.

Лот №9 «Техническая поддержка оборудования производства компании «EMC»

1) Перечень оборудования, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕМС Unity 500 | 1 | CKM00164702287 | Астана |

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг

1.	предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии сервисного партнерского статуса с компанией «EMC»;

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	наличие технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика;

5.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

6.	должен подтвердить опыт технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в настоящем Техническом задании. Для подтверждения требуется предоставить перечень не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ;

7.	должен будет в течение 10 календарных дней от даты заключения договора предоставить в Банк оригинал письма от вендора о том, что техническая поддержка будет активна и доступна для Банка в течение всего периода, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования;

1.2.	Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов осуществляется Исполнителем;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика;

1.4.	Доступ к обновлениям ПО и firmware в течение всего срока действия технической поддержки. Предоставление доступа к сайту производителя, содержащему пакеты функциональных улучшений (upgrade), пакеты исправления ошибок, а также новые версии ПО.

1.5.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год.

2.	Расширенная техническая поддержка оборудования

2.1.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие единых точек отказа, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения единых точек отказа, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.2.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие «узких мест» эксплуатации, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения «узких мест», выдача рекомендаций, подготовка, согласование выполнение плана работ;

2.3.	Ежеквартальный анализ текущей производительности оборудования, анализ трендов, оценка необходимости и возможности внесения изменений, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.4.	Экспертный надзор за корректностью и полнотой реализации согласованных рекомендаций совместно с Заказчиком;

2.5.	Анализ текущих конфигураций и их соответствия документированным описаниям конфигураций, в том числе, с помощью автоматизированных систем управления и контроля;

2.6.	Анализ системных журналов и системных сообщений в случае появления информации о возникших или потенциальных инцидентах, или проблемах;

2.7.	Консультирование уполномоченных специалистов Заказчика по телефону или электронной почте;

2.8.	Выдача рекомендаций по обновлению операционных систем, системного ПО, установки программных коррекций (patches);

2.9.	Планирование, согласование и совместная реализация изменений на оборудовании или отдельных подсистемах;

2.10.	Ведение журнала изменений по всем выполненным работам, фиксирование изменений конфигураций и настроек оборудования или отдельных подсистем;

2.11.	Диагностика неисправности;

2.12.	Восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем после сбоя, если нет необходимости в привлечении служб технической поддержки вендора;

2.13.	Обращение в службы технической поддержки вендора и совместное с ними восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем;

2.14.	Решение возникающих проблем совместно со специалистами Заказчика:

•	Поиск временных решений, «обходных» путей;

•	Предложение вариантов устранения проблемы;

•	Реализация согласованного с Заказчиком плана действий по решению проблемы.

•	Проверку состояния логических устройств подсистемы хранения данных;

•	Проверку достаточности ресурсов дисковых подсистем для работы запущенных приложений, процессов и фоновых заданий внешних подсистем.

3.	Требования к условиям оказания услуг

3.1.	Режим оказания услуг - 24х7х365 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году);

3.2.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

3.3.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – до двух недель с момента подачи заявки;

3.4.	Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций;

3.5.	Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

3.6.	Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

3.7.	Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

3.8.	Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

3.8.1.	Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

3.8.2.	Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

3.8.3.	Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе;

3.8.4.	Ежеквартальный контроль качества путем предоставления отчетов о выполненных заявках, проведенных работах, а также обеспечении заявленного в договоре уровне сервиса.

_____________________

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

по лоту № _________________________________________________

Наименование потенциального поставщика ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

## 1. Общая стоимость услуг технической поддержки оборудования с НДС _____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ (цифрами и прописью)

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки выполнения работ:

_____________________________________________________________________________________

4. Охват Лота № ____ - _____%.

5. Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней.

6. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком.) _______________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

7. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной (но не более 30 календарных дней).

Приложения:

Таблица цен, Приложение 3;

Другие сведения (по инициативе Заказчика).

___________________                                         ___________________

(должность)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

по Лоту № ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| N | Наименование | Кол-во, штук | Серийные номера | Цена в тенге с НДС | Общая стоимость в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| Всего |  |

Общая стоимость услуг _____________ тенге, включает НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					          ___________________________

(Подпись)  					              	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

# Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

________________                                                                             __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

# Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

г. Алматы                                                                                                    «____»__________   20___г.

АО «Народный Банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего/ей на основании _____________________________, с одной стороны, и

и   индивидуальный предприниматель _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании _____________________________ с другой стороны.

и ____________________________________, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное  в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: __________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего/ей на основании _____________________________, с другой стороны.

Заказчик и Исполнитель совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Договор об оказании услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: _______________________________________________________________ (далее – Услуги) и по результатам оказания Услуг передать Заказчику _________________________________  (далее – Результат Услуг), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. обеспечить Исполнителю надлежащие условия для оказания Услуг;

2.1.2.	принять от Исполнителя Услуги по Акту приема-передачи или предоставить мотивированный отказ;

2.1.3.	оплатить надлежащим образом оказанные Услуги на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

2.2.  Исполнитель обязуется:

    - своевременно и качественно оказать Услуги;

2.2.2.	передать Заказчику результат Услуг по Акту приема-передачи не позднее «___» ________20__г.;

    - строго выполнять все указания Заказчика по поводу оказания Услуг;

    - немедленно информировать Заказчика в том случае, если соблюдение указаний Заказчика может негативным образом сказаться на качестве оказываемых Услуг;

    - при выполнении Услуг на территории Заказчика соблюдать установленные правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;

    - не предпринимать действий, причиняющих материальный или иной ущерб интересам и деловой репутации Заказчика, в случае причинения ущерба – возместить его в полном объеме;

    - не разглашать коммерческую тайну, а также иную информацию о Заказчике, его деятельности, деловых партнерах, ставшую известной Исполнителю при оказании Услуг, в противном случае Исполнитель может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    - незамедлительно ставить в известность Заказчика обо всех случаях попыток со стороны посторонних лиц получения информации о деятельности Заказчика и его клиентов;

    - полностью выполнять все условия Договора.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. 	За надлежащим образом оказанные Услуги Заказчик оплачивает Исполнителю __________________ (___________) тенге.

3.2. 	Оплата Услуг производится на основании Акта приема-передачи, оформленного в соответствии с пунктом 4.2 Договора, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня его подписания Сторонами, путем перевода денег на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора.

3.3. 	В случае невозможности оказания Услуг вследствие обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик не возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

3.4. В случае невозможности оказания Услуг, возникшей по вине Заказчика, Услуги подлежат оплате в размере __________ (__________________ ________________) тенге.

4. ПРИНЯТИЕ УСЛУГ

4.1. Исполнитель должен представить Заказчику результат Услуг не позднее срока, указанного в подпункте 2.2.2 Договора.

4.2. 	Заказчик должен ознакомиться с представленным Исполнителем результатом Услуг и, в случае отсутствия замечаний к его содержанию и качеству оказанных Услуг, - принять результат Услуг. Принятие результата Услуг должно быть оформлено Актом приема-передачи, подписанным обеими Сторонами на дату принятия результата Услуг.

4.3. 	Выявленные Заказчиком недостатки в результате Услуг должны быть безвозмездно устранены Исполнителем в срок не позднее _____ (________________) рабочих дней со дня их обнаружения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. 	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

5.2. 	За просрочку срока, указанного в подпункте 2.2.2 и/или пункта 4.3 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере ____% (__________) от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый день просрочки.

5.3. 	За неисполнение п.п. 2.2.3 – 2.2.9 Договора Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере _______% (__________________) от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый такой случай неисполнения.

5.4. 	Исполнитель соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Заказчику в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Исполнителя зачтена Заказчиком в счет платежей, причитающихся Исполнителю в соответствии с Договором. Перед использованием зачета Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. 	По всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть по Договору или имеющим к нему отношение, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров.

6.2. 	Если Стороны не достигнут компромисса, то для разрешения спора, по истечении разумного срока для урегулирования разногласий, Стороны вправе обратиться в суд Республики Казахстан.

##### 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. 	Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

7.2. 	Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

7.3. 	В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации другой Стороны, виновная Сторона будет обязана возместить убытки, понесенные другой Стороной, вследствие разглашения такой информации, и будет подлежать иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2.	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.3. Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

8.4.	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

8.5.	Поскольку Договор является договором гражданско-правового характера, на правоотношения Сторон, возникающие из Договора, не распространяются нормы трудового законодательства, и Исполнитель не вправе требовать льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством.

8.6.	Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны, в результате исполнения Договора.

8.7. 	Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

9. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| АО «Народный Банк Казахстана» | Ф.И.О. |
| г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 |  |
| _____________________/ | _____________________/ |

Приложение № N

к Договору №_____

от «____» ________2018г.

# ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

# НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

# Сервис Факс: (7272) ___________

# Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 200__г

[2] Описание сбоя: __________________________________________________________ __________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

| Отделение Банка (город): | Расположение Товара (адрес): |
| --- | --- |

[5] Контактные лица:

| Ф.И.О., сообщающего о неисправности | Ф.И.О., № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение должно быть послано (если отличается от [5]):

Ф.И.О.___________________________________ должность: ______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Ф.И.О. лица, принявшего извещение | Дата и время получения | Ф.И. ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12] Первоочередные действия

# Footnotes

Необходимо указать, на основании чего действует индивидуальный предприниматель (патент, свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).

Данная редакция применяется при заключении договора с индивидуальным предпринимателем.

Данная редакция применяется при заключении договора с юридическим лицом.

Необходимо указать, какой документ или иной отчет предоставляется по результатам оказания услуг: отчет, заключение, обзор и т.д.

В данном подпункте можно оговорить конкретные требования к качеству оказываемых Услуг

В данном пункте можно указать, что услуги в данном случае не подлежат оплате вообще.

Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2% и 0,5%.

Реквизиты Банка

Реквизиты контрагента (юридического лица). В случае если договор заключен с индивидуальным предпринимателем необходимо указывать данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, СИК, РНН, свидетельство о государственной регистрации контрагента в качестве индивидуального предпринимателя, номер патента (в случае работы физического лица по патенту), свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (в случае выставления счетов-фактур с выделением НДС).

Обращаем Ваше внимание на то, что необходимость указания РНН и СИК действует до 01 января 2012 года. В случае если нормативными правовыми актами Республики Казахстан введение ИИН будет перенесено на более позднюю дату, то РНН и СИК подлежат применению до новой даты введения ИИН;