Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

___________________ А.Талпаков

20 февраля 2018 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» 7 марта 2018 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по выбору подрядчика на техническое обслуживание и ремонт источников бесперебойного питания (далее - ИБП), установленных в зданиях Головного банка и областных (региональных) филиалах и дочернего банка (АО «Казкоммерцбанк).

Техническое задание на обслуживание и ремонт ИБП, перечень и места нахождения ИБП приведены в приложении 1 к тендерной документации.

1. Сроки оказания услуг по техническому обслуживанию (разовое обслуживание) и ремонту источников бесперебойного питания – 150 календарных дней от даты заключения договора.

2. Условия оплаты услуг по техническому обслуживанию и ремонту источников бесперебойного питания:

- Базовые условия – по факту оказания услуг и ремонту источников бесперебойного питания;

- Другие альтернативные варианты - по предложению потенциального подрядчика.

Оплата стоимости услуг, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет подрядчика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет подрядчика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

3. Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

4. Обязательные квалификационные требования к потенциальному подрядчику на техническое обслуживание источников бесперебойного питания:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы не менее 3-х лет, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствие с договором поставки;

- отсутствие судебных исков со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- иметь документальное подтверждение от одного из производителей источников бесперебойного питания («Emerson\Masterguard», «Eaton\Powerware», «АРС») на право проведения технического обслуживания ИБП (дата выдачи письма -  не ранее 2017 года);

- наличие сервисного центра и/или сервисных центров (сервис-партнеров) в г.Алматы, г.Астана и областных центрах Республики Казахстан (наличие сервис-партнеров должно быть подтверждено действующими договорами о партнерстве);

- наличие сертифицированных специалистов;

- наличие соответствующего программного обеспечения для доступа и настройки ИБП;

- наличие склада запасных частей в г. Алматы и/или г.Астана и областных центрах Республики Казахстан;

- гарантия на выполненные работы и замененные запасные части – не менее 12 месяцев;

- обязательный охват лота – 100%;

- оказание телефонной технической поддержки и прибытие специалиста по аварийному вызову в течение 2 часов для г.Алматы и в течение двух суток – для других регионов Республики Казахстан.

5. Предпочтительные требования:

  - наличие опыта работы по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания в АО «Народный Банк Казахстана».

6. Потенциальный подрядчик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

7. Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

8. Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 500 000,0 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки за участие в тендере по выбору подрядчиков на техническое обслуживание и ремонт источников бесперебойного питания».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному подрядчику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального подрядчика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному подрядчику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным подрядчиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному подрядчику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный подрядчик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9-00 часов 2 марта 2018 года, (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих  экспертиз (3 рабочих дня);

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- Проведение торгов – 7 марта 2018г. с 16-00 до 17-00 часов.

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального подрядчика обязательным и квалификационным требованиям тендерной документации;

- Соответствие тендерной заявки техническим требованиям тендерной документации;

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Опыт работы потенциального подрядчика;

- Гарантия на выполненные ремонтные работы и замененные части;

- Количество центров по гарантийному и сервисному обслуживанию оборудования или сервис-партнеров в г.Алматы и регионах Казахстана;

- Количество авторизационных писем, представленных потенциальным подрядчиком;

- Наличие склада запасных частей;

- Количество сертифицированных специалистов.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Договоры на оказание услуг АО «Народный Банк Казахстана» (Головной банк и его областные/региональные филиалы) будет заключен победителем тендера с Головным банком АО «Народный Банк Казахстана».

Договор на оказание услуг АО «Казкоммерцбанк» будет заключаться победителем тендера с АО «Казкоммерцбанк» в отдельности. Результаты тендера для АО «Казкоммерцбанк» будут носить рекомендательный характер. Дочерний банк вправе, по своему усмотрению, не заключать договор с победителем тендера.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке:

- документальное подтверждение от одного из производителей источников бесперебойного питания («Emerson\Masterguard», «Eaton\Power ware», «АРС») на право проведения технического обслуживания ИБП (дата выдачи письма -  не ранее 2017 года);

- подтверждение о наличии сервисного центра и/или сервисных центров (сервис-партнеров) в г.Алматы, г.Астана и областных центрах Республики Казахстан (наличие сервис-партнеров должно быть подтверждено действующими договорами о партнерстве);

- копии сертификатов специалистов;

- подтверждение о наличии склада запасных частей в г.Алматы и/или г.Астана и областных центрах Республики Казахстан;

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки (приложение 4);

- техническая спецификация (приложение 1);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов – 7 марта 2018г. с 16-00 до 17-00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 50 000 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая услуг по техническому обслуживанию.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками  по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590840.

Контактные лица:

Менеджер Управления энергетики и строительства Департамента ресурсов – Сатеков Е.Т., тел. (727) 3301585.

Секретарь тендерной комиссии – Филатова О., тел.: (727) 2590840.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

Приложение 1 к тендерной документации

# ПЕРЕЧЕНЬ

# работ и услуг по техническому обслуживанию ИБП

1.  Проверка соответствия параметров окружающей среды (температура, влажность, запыленность и т.д.)  заданным условиям эксплуатации ИБП, и выдача необходимых рекомендации по их улучшению.

- Перевод ИБП в режим сервисного байпаса;

- Переключение нагрузки на сервисный байпас;

- Отключение выхода ИБП от нагрузки;

- Все регламентные работы с ИБП проводить только в режиме сервисного байпаса;

- Замер температуры внутри шкафа аккумуляторных батарей (несоответствие их фактической температуры допустимым значениям, установленным Производителем, приводит к их преждевременному выходу из строя и нештатному отключению нагрузки);

- Замер температуры внутри ИБП, проверка температуры инверторного модуля (несоответствие его фактической температуры допустимым значениям, установленным Производителем, приводит к нештатному отключению нагрузки);

- При установлении несоответствия температуры условиям эксплуатации ИБП в дефектном акте дать рекомендацию о способе приведения температуры в соответствие нормативу.

2. Анализ всех записей встроенного журнала регистрации событий ИБП на предмет возможных неисправностей оборудования.

- При использовании сервисной программы, произвести просмотр и анализ сохраненных событий, на предмет несоответствия в штатной работе ИБП, для исключения возможных сбоев в работе;

- При использовании сервисной программы, произвести просмотр и анализ сохраненных тревог для устранения причин их возникновения и исключения внештатного отключения ИБП;

- При выявлении несоответствия событий и наличия тревог, используя сервисную программу, произвести корректировку требуемых параметров ИБП.

3. Очистка от пыли и посторонних частиц электронных схем и плат ИБП, замена воздушных фильтров:

- Отключение ИБП от сети;

- Разборка корпуса ИБП;

- Отсоединение от силовых модулей препятствующие их перемещению проводов и кабелей;

- Отделение силовых модулей от корпуса ИБП;

- Выдвижение на допустимое расстояние силовых модулей ИБП;

- Отсоединение охлаждающих вентиляторов от корпуса ИБП;

- Для исключения образования «дуги» и выхода из строя электронных плат и силовой части постоянного тока, струей сжатого воздуха продуть от пыли вентиляторы, силовые модули, электронные платы и элементы коммутации.

4.  Проверка корректности воздушных потоков от охлаждающих вентиляторов ИБП.

- Проверка уровня воздушного потока, создаваемого вентиляторами охлаждения (снижение уровня воздушного потока приводит к недостаточному охлаждению силовых модулей и электронных элементов и приводит к выходу из строя ИБП в целом);

- При выявлении снижения уровня потока воздуха вентилятора, или обнаружении его в нерабочем состоянии в дефектном акте дать рекомендацию о его немедленной замене с указанием типа вентилятора и места его расположения;

5.  Проверка надежности соединений, и подтяжка всех подключенных клемм и разъемов ИБП, точечный контроль температуры клемм внутренних и внешних батарей.

- Замер температуры на клеммах АКБ и верхней стенке батареи. Замер температуры в центре верхнего яруса АКБ на предмет несоответствия их фактической температуры допустимым значениям установленным Производителем, и исключения их преждевременного выхода из строя, и как следствия нештатного отключения нагрузки;

- При обнаружении несоответствия температуры условиям эксплуатации АКБ в дефектном акте дать рекомендацию о способе приведения температуры в соответствие нормативу.

6. Проверка соответствия измеренных значений напряжения и тока данным, отображаемым на дисплее ИБП.

- Проверка и замер входного и выходного напряжения на выпрямителе на предмет выявления несоответствия заводским параметрам;

- Проверка и замер выходного напряжения на инверторе на предмет выявления несоответствия заводским параметрам;

- Проверка и замер токовыми клещами тока нагрузки на выпрямителе на предмет выявления несоответствия для штатной работы устройства;

- Проверка и замер токовыми клещами тока нагрузки на инверторе на предмет выявления несоответствия для штатной работы устройства;

- Сравнение параметров, отображаемых на ЖКД с фактическими замеренными параметрами, при недопустимом расхождении подстройка параметров при использовании сервисной программы;

7.   Проведение теста аккумуляторных батарей с разрядкой.

- Выполнение процедуры разряда АКБ при использовании нагрузки, предоставленной Заказчиком для определения соответствия времени автономии заводским параметрам;

- В случае несоответствия, для исключения преждевременного отключения нагрузки в дефектном акте дать заключение о состоянии АКБ, и при необходимости о замене;

8. Проверка корректности выполнения операции переключения на питание от аккумуляторных батарей.

- Отключение выпрямителя (перевод нагрузки на работу от АКБ) для выявления сбоев в работе;

- При выявлении сбоев в протекании переходного процесса, в дефектном акте указать необходимость устранения дефекта;

9. Тест внутреннего статического "обходного" режима.

- Выполнить процедуру включения и отключения выпрямителя и статического байпаса для определения состояния работы обходного байпаса и возможности оперативного перевода нагрузки на сеть;

10. Проверка исправности конденсаторов (при их наличии).

- Для исключения выхода из строя ИБП проверить на целостность и наличие потеков емкости постоянного и переменного тока;

- При обнаружении несоответствия штатному состоянию элементов в дефектном акте указать необходимость оперативной замены требуемых деталей, их тип и место размещения.

11. Проверка исправности и корректности подключения всех сигнальных и силовых кабелей внутри ИБП.

- Разборка корпуса ИБП. Визуальная и контактная проверка прочности и качества соединений разъемов электронных плат;

- При обнаружении дефектов, в дефектном акте отметить необходимость замены соответствующих плат и кабелей с указанием их типа и места размещения.

Аккумуляторные батареи:

12. Визуальная проверка батарей аккумуляторного отсека и внешних батарей (при наличии).

- В целях определения батарей, подлежащих замене и исключения внештатного отключения нагрузки визуально проверить батареи на наличие трещин в корпусе, потеков электролита, вздутий корпуса, окислов на клеммах, непрочного соединения провода с клеммой АКБ;

- При обнаружении дефектов, устранить возможные неисправности и в дефектном акте отметить необходимость замены дефектных батарей, их количество и тип.

13. Калибровка времени батарейной поддержки автономной работы системы для конкретной нагрузки с помощью встроенных в ИБП тестов или с помощью специального программного обеспечения поставщика оборудования.

14. Проверка выходного сопротивления батарей (внутреннего импеданса).

15. Проверка температуры терминалов аккумуляторных батарей и прочность их крепления.

16. Проверка на появление коррозии и возможных утечек кислоты.

17. Обязательная консультация электротехнического персонала заказчика с росписью о получении консультации по тестированию ИБП, отключению и включению ИБП, перевод ИБП на ручной «Байпас» и.т.д.

18. Составление акта технического состояния с обязательным занесением всех необходимых параметров ИБП (мощность, модель, год выпуска, напряжения, токи на входе и выходе, частота).

Перечень источников бесперебойного питания в зданиях Головного банка и областных, региональных филиалах АО «Народный Банк Казахстана» для проведения технического обслуживания

| № п/п | Марка, модель источника бесперебойного питания, производитель | Адрес, место установки оборудования | Дата установки | Техническое состояние ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО « Народный Банк Казахстана» |
| Головной Банк |
| 1 | ИБП GALAXY 6000-600kVA | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40 | 23.06.2016 | Состояние рабочее. |
| 2 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в | 31.03.2010 | Состояние рабочее. Замена аккумуляторных батарей 12V 100 AH-33шт. (Поставка АКБ заказчика) |
| 3 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в | 31.03.2010 | Состояние рабочее. Замена аккумуляторных батарей 12V 100 AH-33шт. (Поставка АКБ заказчика) |
| 4 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в | 31.03.2010 | Состояние рабочее. Замена аккумуляторных батарей 12V 100 AH-33шт. (Поставка АКБ заказчика) |
| 5 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в | 31.03.2010 | Состояние рабочее. Замена аккумуляторных батарей 12V 100 AH-33шт. (Поставка АКБ заказчика) |
| 6 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в | 28.09.2011 | Состояние рабочее. |
| Акмолинский ОФ |
| 7 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Щучинск, ул. Абылай-хана,29 | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| Алматинский ОФ |
| 8 | Masterguard UPS C-50 kVA | г. Алматы, пр. Сейфуллина,152 | 20.04.2009 | Состояние рабочее. |
| 9 | PW 9120 – 15 kVA | г. Алматы, ул. Розыбакиева,97 | 31.01.2006 | Состояние рабочее. |
| 10 | PW 9120 – 15 kVA | г. Алматы, пр. Аль Фараби, 5 | 31.01.2006 | Состояние рабочее. |
| 11 | PW 9390- 120 kVA- UHS4*1 | г. Алматы, пр. Достык, 39 | 24.03.2006 | Состояние рабочее. |
| 12 | APC VT 30 kVA | г. Алматы, мкр. Аксай-4, д.100 | 20.07.2006 | Состояние рабочее. |
| 13 | Delta UPS 20 kVA | г. Алматы, пр. Cейфуллина, 567 | 05.10.2009 | Состояние рабочее. |
| 14 | PW 9370- 400 kVA +PAR | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 | 30.05.2006 | Состояние рабочее. |
| 15 | Eaton 9390– 120-N (120kVA) | г. Алматы, ул. Розыбакиева,101 | 09.12.2011 | Состояние рабочее. |
| Актюбинский ОФ |
| 16 | UPS Eaton 9390-100-U-4X1 | г. Актобе, 12 мкрн. Д.16 "Б" | 04.03.2013 | Состояние рабочее. |
| 17 | Masterguard UPS С15/15000VA | г. Актобе, ул. Жанкожа батыра,30 | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| 18 | Masterguard UPS С15/15000VA | г. Актобе, ул. Калдаякова, 33 а | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| 19 | Masterguard UPS С15/15000VA | г. Актобе, ул. Калдаякова, 33 а | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| 20 | Masterguard UPS С15/15000VA | г. Хромтау, пр. Победы, 6а | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| 21 | Masterguard UPS С15/15000VA | г. Кандыагаш, ул. Есет батыра, 15 | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| 22 | Masterguard UPS С15/15000VA | п. Шубаркудук, ул. Кереева,3б | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| Атырауский ОФ |
| 23 | UPS APC G55TUPSU80HS | Атырау, ул. Сатпаева, 4 | 08.07.2015 | Состояние рабочее. Неправильные показания емкости батарей (необходима настройка параметров) |
| Астанинский РФ |
| 24 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Астана, пер. Ташенова,6 | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| 25 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Астана, пер. Ташенова,6 | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| 26 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Астана, пер. Ташенова,6 | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| 27 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Астана, ул. Куйши Дина, д.31 | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| 28 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Астана, пр. Женис (пр. Победы),72 | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| 29 | Delphys MP200-200 kVA | г. Астана, ул.Кабанбай батыра,17 | 20.04.2009 | Не рабочая. Требуется: 1. Замена электронных плат драйверов в кол-ве 3шт. 2. Замена транзисторов в кол-ве 3шт. |
| 30 | Delphys MP200-200 kVA | г. Астана, ул. Кабанбай батыра,17 | 20.04.2009 | Состояние рабочее. |
| 31 | PW 9120- 20 kVA | г. Астана, пр. Республики, 26 | 31.01.2006 | Состояние рабочее. |
| Байконырский РФ |
| 32 | Masterguard UPS С15/15000VA | г. Байконыр, ул. Горького,16 | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| Восточно-Казахстанский ОФ |
| 33 | Riello Multi Plus MLT-120 kVA | г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, 57А | 05.10.2009 | Состояние рабочее. Требуется: Замена аккумуляторных батарей 12V 200 AH-40шт (Поставка АКБ Заказчика) |
| Жамбылский ОФ |
| 34 | ИБП APC Symmetra PX 96kW Scalable to 160kW, 400V | г. Тараз, пр. Жамбыла,145 | 12.10.2009 | Состояние рабочее. |
| Жезказганский РФ |
| 35 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Жезказган, бул.Ғарышкерлер 31-а | 24.11.2011 | Состояние рабочее. |
| Западно- Казахстанский ОФ |
| 36 | PW 9390- 120 kVA-UHS-4*1 | г. Уральск, пр. Достык-Дружбы,194/1 | 30.05.2006 | Состояние рабочее. |
| 37 | PW 9155- 15 kVA | г. Уральск, ул. Даулеткерея,22 | 31.01.2006 | Состояние не рабочее. |
| 38 | PW 9155- 15 kVA | г. Уральск, пр. Достык-Дружбы,194/1 | 31.01.2006 | Состояние рабочее. |
| 39 | Masterguard С30/30000VA | г. Уральск, ул. К.Аманжолова, 69/2 | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| 40 | Eaton 9355 -30 –N | г. Аксай, ул. Дружбы народов,4/1 | 09.12.2011 | Состояние рабочее. |
| 41 | Masterguard UPS C6220\20 kVA | г. Уральск, пр. Достык, 187 | 29.12.2006 | Состояние рабочее. |
| 42 | Masterguard UPS C6220\20 kVA | г. Уральск, пр. Достык, 187 | 29.12.2006 | Состояние рабочее. |
| Карагандинский ОФ |
| 43 | PW 9390-120kVA-UHS-4*1 | г. Караганда ул. Т.Аханова, 56 | 30.05.2006 | Состояние рабочее. |
| 44 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Караганда, пр.Н.Абдирова-8 | 29.10.2007 | Состояние рабочее. |
| 45 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Караганда, мкр.17, д.41/42 | 29.10.2007 | Состояние рабочее |
| 46 | Delta H-series 30 kVA | г. Приозерск, ул. Достык,3 | 24.03.2011 | Состояние рабочее. |
| 47 | Delta H-series 30 kVA | г. Балхаш, ул. Бокейханова,5 | 24.03.2011 | Состояние рабочее |
| Кызылординский ОФ |
| 48 | ИБП APC Galaxy5500 80kva/400v | г. Кызылорда, ул. Казыбек би,5 | 23.12.2016 | Состояние рабочее. Требуется замена перемычек на аккумуляторах (установлены АКБ-12V45AH в кол-ве 72 шт) |
| 49 | Eaton 9355 -15 –N (15kVA) | г. Казалинск, ул. Айтеке би, 24а | 09.12.2011 | Состояние рабочее. |
| Павлодарский ОФ |
| 50 | Riello MST 120kVA/ | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1/1 | 29.08.2014 | Состояние рабочее |
| 51 | UPS APC G55TUPSU80HS | г. Павлодар, ул. Чокина,36 | 08.07.2015 | Состояние рабочее |
| 52 | Eaton 9355 -30 –N (30kVA) | г. Павлодар, ул. Чокина,36 | 09.12.2011 | Состояние рабочее |
| Северо-Казахстанский ОФ |
| 53 | PW 9390- 80 kVA- UHS | г. Петропавловск, ул. Конституции, 36 | 30.05.2006 | Состояние рабочее |
| 54 | Eaton 9355 -15 –N (15kVA) | г. Мамлютка, ул. Школьная, 13 | 09.12.2011 | Состояние рабочее |
| РФ «Семей» |
| 55 | UPS APC 120kVA OM G5TM120H | г. Семей, ул. Абая, Кунанбаева,109 | 24.05.2013 | Состояние рабочее. Требуется: Замена аккумуляторных батарей 12V 93 AH-32шт. (Поставка АКБ Заказчика) |
| Талдыкорганский РФ |
| 56 | ИБА UPS D-Ser 80 KVA | Талдыкoрган, мр.Каратал,ул Жансугурова22/1 | 10.10.2008 | Состояние рабочее. |
| 57 | UPS С15/15000VA | г. Каскелен, ул. Абылай хана,157 | 29.10.2007 | Состояние рабочее |
| Экибастузский РФ |
| 58 | Delta H-series 30 kVa | г. Экибастуз, ул. Строительная, 49а | 29.01.2013 | Состояние рабочее |
| Южно-Казахстанский ОФ |
| 59 | UPS Liebert 80 - eXL 160 кВА | г. Шымкент, пл.Аль-Фараби, №3/10 | 18.08.2016 | Состояние рабочее |
| Темиртауский РФ |
| 60 | Eaton 9355 -30 –N (30kVA) | г. Темиртау, пр. Республики, 26а | 09.12.2011 | Состояние рабочее. |

Перечень ИБП в зданиях Головного банка и областных филиалах АО «Казкоммерцбанк» для проведения технического обслуживания

| № п/п | Марка, модель источника бесперебойного питания, производитель | Адрес, место установки оборудования | Дата установки | Техническое состояние ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Казкоммерцбанк» |
| Головной банк |
| 1 | Eaton 9390-160-N-4XI №1 | г. Алматы, пр. Гагарина, д.135 ж | 2013 | Состояние рабочее Необходимо произвести замену: конденсаторов; вентиляторов; воздушных фильтров; замену АКБ 12V100AH в кол-ве 40 штук (поставка АКБ заказчика) |
| 2 | Eaton 9390-160-N-4XI №2 | г. Алматы, пр. Гагарина, д.135 ж | 2013 | Состояние рабочее. Необходимо произвести замену: конденсаторов; вентиляторов; воздушных фильтров; замену АКБ 12V100AH в кол-ве 40 штук (поставка АКБ заказчика) |
| 3 | PW9395-2х225-U-IMBS | г. Алматы, пр. Гагарина, д.135 ж | 2007 | Состояние рабочее Необходимо произвести замену: конденсаторов; вентиляторов; воздушных фильтров; замену АКБ 12V125AH в кол-ве 40 шт. (из 80 шт. на 1 плече) (поставка АКБ заказчика) |
| 4 | Eaton 93PM-100 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34 | 2016 | Состояние рабочее |
| 5 | PW9355-30 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34 | 2009 | Состояние рабочее |
| 6 | MGE Galaxy 600 kVA №1 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34 | 2008 | Состояние рабочее |
| 7 | MGE Galaxy 600 kVA №2 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34 | 2008 | Состояние рабочее |
| Акмолинский ОФ |
| 8 | Eaton 9390-60 | г. Астана, пр. Абая, д. 24 | 2008 | Состояние рабочее необходимо произвести замену АКБ 12V75AH в кол-ве 40 шт. (поставка АКБ заказчика) |
| 9 | Eaton TS DX-30 кВА | г. Астана, ул. Сарыарка 12 | 2015 | Состояние рабочее |
| Кызылординский ОФ |
| 46 | PW9390-80-N | ул. Куляш Байсеитовой, д. 101А | 2008 | Состояние рабочее. Необходимо произвести замену: конденсаторов; вентиляторов; воздушных фильтров. |

________________________________

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

Наименование потенциального подрядчика________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту ИБП, материалов, запасных частей с НДС, с учетом транспортных и командировочных расходов (цифрами и прописью) __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: __________________________________________________________________

3. Сроки оказания услуг:

____________________________________________________________________________________

4. Условия оказания услуг (оказание телефонной технической поддержки и прибытие специалиста по аварийному вызову в течение 2 часов для г.Алматы и течение двух суток для других регионов Республики Казахстан)_____________________________________________ _____________________________________________________________________________________

5. Охват лота _____%.

6. Предоставляем скидки на запасные части, материалы, а также другие работы, не указанные в таблице цен, в размере _______________ (в процентах) от нашего прайс-листа, действующего на момент проведения ремонтных работ.

7. Гарантийный срок на выполненные работы и запасные части ____________________________________________________________________________________

8. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

9. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным подрядчиком) ________________________________

____________________________________________________________________________________

10. Мы согласны с условия договора и готовы подписать его в течение ___ календарных дней от даты признания выигрышной нашей тендерной заявки.

Приложение:

Таблица цен (приложение 4);

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

# Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального подрядчика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № п/п | Марка, модель источника бесперебойного питания, производитель | Адрес, место установки оборудования | Стоимость технического обслуживания ИБП, в тенге с НДС | Стоимость транспортных и командировочных расходов, в тенге с НДС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Народный Банк Казахстана» |
| Головной Банк |
| 1 | ИБП GALAXY 6000-600kVA | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40 |  |  |  |
| 2 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |  |  |  |
| 3 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |  |  |  |
| 4 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |  |  |  |
| 5 | Masterguard UPS S III-200\200 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |  |  |  |
| 6 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Алматы, пр.Абая,109в |  |  |  |
| Акмолинский ОФ |
| 7 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Щучинск, ул. Абылай-хана,29 |  |  |  |
| Алматинский ОФ |
| 8 | Masterguard UPS C-50 kVA | г. Алматы, пр. Сейфуллина,152 |  |  |  |
| 9 | PW 9120 – 15 kVA | г. Алматы, ул. Розыбакиева,97 |  |  |  |
| 10 | PW 9120 – 15 kVA | г. Алматы, пр. Аль Фараби, 5 |  |  |  |
| 11 | PW 9390- 120 kVA- UHS4*1 | г. Алматы, пр. Достык, 39 |  |  |  |
| 12 | APC VT 30 kVA | г. Алматы, мкр. Аксай-4, д.100 |  |  |  |
| 13 | Delta UPS 20 kVA | г. Алматы, пр. Cейфуллина, 567 |  |  |  |
| 14 | PW 9370- 400 kVA +PAR | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 |  |  |  |
| 15 | Eaton 9390– 120-N (120kVA) | г. Алматы, ул. Розыбакиева,101 |  |  |  |
| Актюбинский ОФ |
| 16 | UPS Eaton 9390-100-U-4X1 | г. Актобе, 12 мкрн. Д.16 "Б" |  |  |  |
| 17 | Masterguard UPS С15/15000VA | г. Актобе, ул. Жанкожа батыра,30 |  |  |  |
| 18 | Masterguard UPS С15/15000VA | г. Актобе, ул. Калдаякова, 33 а |  |  |  |
| 19 | Masterguard UPS С15/15000VA | г. Актобе, ул. Калдаякова, 33 а |  |  |  |
| 20 | Masterguard UPS С15/15000VA | г. Хромтау, пр. Победы, 6а |  |  |  |
| 21 | Masterguard UPS С15/15000VA | г. Кандыагаш, ул. Есет батыра, 15 |  |  |  |
| 22 | Masterguard UPS С15/15000VA | п. Шубаркудук, ул. Кереева,3б |  |  |  |
| Атырауский ОФ |
| 23 | UPS APC G55TUPSU80HS | Атырау, ул. Сатпаева, 4 |  |  |  |
| Астанинский РФ |
| 24 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Астана, пер. Ташенова,6 |  |  |  |
| 25 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Астана, пер. Ташенова,6 |  |  |  |
| 26 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Астана, пер. Ташенова,6 |  |  |  |
| 27 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Астана, ул. Куйши Дина, д.31 |  |  |  |
| 28 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Астана, пр. Женис (пр. Победы),72 |  |  |  |
| 29 | Delphys MP200-200 kVA | г. Астана, ул.Кабанбай батыра,17 |  |  |  |
| 30 | Delphys MP200-200 kVA | г. Астана, ул. Кабанбай батыра,17 |  |  |  |
| 31 | PW 9120- 20 kVA | г. Астана, пр. Республики, 26 |  |  |  |
| Байконырский РФ |
| 32 | Masterguard UPS С15/15000VA | г. Байконыр, ул. Горького,16 |  |  |  |
| Восточно-Казахстанский ОФ |
| 33 | Riello Multi Plus MLT-120 kVA | г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, 57А |  |  |  |
| Жамбылский ОФ |
| 34 | ИБП APC Symmetra PX 96kW Scalable to 160kW, 400V | г. Тараз, пр. Жамбыла,145 |  |  |  |
| Жезказганский РФ |
| 35 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Жезказган, бул.Ғарышкерлер 31-а |  |  |  |
| Западно- Казахстанский ОФ |
| 36 | PW 9390- 120 kVA-UHS-4*1 | г. Уральск, пр. Достык-Дружбы,194/1 |  |  |  |
| 37 | PW 9155- 15 kVA | г. Уральск, ул. Даулеткерея,22 |  |  |  |
| 38 | PW 9155- 15 kVA | г. Уральск, пр. Достык-Дружбы,194/1 |  |  |  |
| 39 | Masterguard С30/30000VA | г. Уральск, ул. К.Аманжолова, 69/2 |  |  |  |
| 40 | Eaton 9355 -30 –N | г. Аксай, ул. Дружбы народов,4/1 |  |  |  |
| 41 | Masterguard UPS C6220\20 kVA | г. Уральск, пр. Достык, 187 |  |  |  |
| 42 | Masterguard UPS C6220\20 kVA | г. Уральск, пр. Достык, 187 |  |  |  |
| Карагандинский ОФ |
| 43 | PW 9390-120kVA-UHS-4*1 | г. Караганда ул. Т.Аханова, 56 |  |  |  |
| 44 | Masterguard UPS C-30\30 kVA | г. Караганда, пр.Н.Абдирова-8 |  |  |  |
| 45 | Masterguard UPS C-15\15 kVA | г. Караганда, мкр.17, д.41/42 |  |  |  |
| 46 | Delta H-series 30 kVA | г. Приозерск, ул. Достык,3 |  |  |  |
| 47 | Delta H-series 30 kVA | г. Балхаш, ул. Бокейханова,5 |  |  |  |
| Кызылординский ОФ |
| 48 | ИБП APC Galaxy5500 80kva/400v | г. Кызылорда, ул. Казыбек би,5 |  |  |  |
| 49 | Eaton 9355 -15 –N (15kVA) | г. Казалинск, ул. Айтеке би, 24а |  |  |  |
| Павлодарский ОФ |
| 50 | Riello MST 120kVA/ | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1/1 |  |  |  |
| 51 | UPS APC G55TUPSU80HS | г. Павлодар, ул. Чокина,36 |  |  |  |
| 52 | Eaton 9355 -30 –N (30kVA) | г. Павлодар, ул. Чокина,36 |  |  |  |
| Северо-Казахстанский ОФ |
| 53 | PW 9390- 80 kVA- UHS | г. Петропавловск, ул. Конституции, 36 |  |  |  |
| 54 | Eaton 9355 -15 –N (15kVA) | г. Мамлютка, ул. Школьная, 13 |  |  |  |
| РФ «Семей» |
| 55 | UPS APC 120kVA OM G5TM120H | г. Семей, ул. Абая, Кунанбаева,109 |  |  |  |
| Талдыкорганский РФ |
| 56 | ИБА UPS D-Ser 80 KVA | Талдыкoрган, мр.Каратал,ул Жансугурова22/1 |  |  |  |
| 57 | UPS С15/15000VA | г. Каскелен, ул. Абылай хана,157 |  |  |  |
| Экибастузский РФ |
| 58 | Delta H-series 30 kVa | г. Экибастуз, ул. Строительная, 49а |  |  |  |
| Южно-Казахстанский ОФ |
| 59 | UPS Liebert 80 - eXL 160 кВА | г. Шымкент, пл.Аль-Фараби, №3/10 |  |  |  |
| Темиртауский РФ |
| 60 | Eaton 9355 -30 –N (30kVA) | г. Темиртау, пр. Республики, 26а |  |  |  |
| ИТОГО по АО «Народный Банк Казахстана» |  |
| АО «Казкоммерцбанк» |
| Головной банк |
| 1 | Eaton 9390-160-N-4XI №1 | г. Алматы, пр. Гагарина, д.135 ж |  |  |  |
| 2 | Eaton 9390-160-N-4XI №2 | г. Алматы, пр. Гагарина, д.135 ж |  |  |  |
| 3 | PW9395-2х225-U-IMBS | г. Алматы, пр. Гагарина, д.135 ж |  |  |  |
| 4 | Eaton 93PM-100 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34 |  |  |  |
| 5 | PW9355-30 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34 |  |  |  |
| 6 | MGE Galaxy 600 kVA №1 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34 |  |  |  |
| 7 | MGE Galaxy 600 kVA №2 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34 |  |  |  |
| Акмолинский ОФ |
| 8 | Eaton 9390-60 | г. Астана, пр. Абая, д. 24 |  |  |  |
| 9 | Eaton TS DX-30 кВА | г. Астана, ул. Сарыарка 12 |  |  |  |
| Кызылординский ОФ |
| 10 | PW9390-80-N | ул. Куляш Байсеитовой, д. 101 А |  |  |  |
| ИТОГО по АО «Казкоммерцбанк» |  |
| Общая стоимость по двум Банкам |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP г.Алматы и областные (региональные) филиалы ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального подрядчика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, командировочные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный подрядчик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

(ПРОЕКТ)

ДОГОВОР

на техническое обслуживание и ремонт источников бесперебойного питания

г. Алматы                                                                                                               «____» __________2018 г.

АО «Народный Банк Казахстана», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби,40, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании Доверенности № _____________, с одной стороны, и _________________________________________, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, c другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по техническому обслуживанию и ремонту источников бесперебойного питания Заказчика, указанных в Приложении 1 к Договору (далее – ИБП), на условиях Договора (далее – «Услуги»), а Заказчик принимает и оплачивает Услуги в порядке и размере, установленные Договором.

1.2. Услуги, оказываемые Заказчику Исполнителем по Договору, включают (но не ограничиваясь) в себя:

1) обеспечение квалифицированного технического обслуживания и ремонта ИБП в течение срока действия Договора;

2) осуществление мероприятий, необходимых для содержания ИБП в технически исправном состоянии, а именно: диагностика (в том числе компьютерная) ИБП в целом, проверка составляющих частей ИБП, профилактические работы;

3) услуги и запасные части, не вошедшие в перечень Приложения 1 Договора, однако, которые необходимо оказать или заменить, оказываются или заменяются Исполнителем после предварительного письменного согласования Заказчиком объемов, стоимости, перечня применяемых запасных частей по наименованию, по техническим параметрам. Оплата этих услуг, замены запасных частей, производится Заказчиком дополнительно на основании Акта приема-передачи оказанных Услуг, подписанного уполномоченными представителями Сторон, и счета- фактуры.

1.3. По условиям Договора Исполнитель оказывает Заказчику Услуги лично. В случае привлечения Исполнителем для оказания Услуг по Договору третьих лиц, всю ответственность за сроки и качество оказания Услуг по Договору перед Заказчиком несет Исполнитель.

1.4. До подписания Сторонами Акта оказанных Услуг (далее – «Акт») риск возможного разрушения или повреждения результата Услуг, гибели ИБП или их деталей и составляющих частей несет Исполнитель.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Заказчик осуществляет оплату Услуг Исполнителя в соответствии с объемом оказанных Услуг.

2.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком после подписания уполномоченными представителями Сторон Акта выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета - фактуры, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета-фактуры.

2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перевода денег на банковский счет Исполнителя открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

2.4. Тарифы Исполнителя на Услуги, указанные в п. 2.1. Договора, являются фиксированными на весь срок действия Договора и не подлежат изменению в сторону увеличения.

2.5. Исполнитель предоставляет Заказчику скидку в размере _______________________ на детали и запасные части, указанных в прайс-листе Исполнителя, и действующих на момент оказания Услуг.

2.6. В случае проведения Работ, предусмотренных п. 1.2.3) Договора увеличение общей суммы Договора не должно превышать 30% от цены Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. оказывать Услуги в соответствии с условиями Договора;

3.1.2. осуществлять диагностику, ремонт ИБП и замену неисправных деталей и/или составляющих частей ИБП в сроки, установленные соглашением Сторон по каждому отдельному случаю оказания Услуг;

3.1.3. оказывать Услуги по Договору без нанесения какого-либо вреда имуществу Заказчика (утраты, порчи или повреждения ИБП или их составляющих частей), в противном случае возместить Заказчику убытки в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета;

3.1.4. по требованию Заказчика вернуть замененные Исполнителем неисправные запасные части и/или детали ИБП;

3.1.5. строго выполнять все указания Заказчика по поводу оказания Услуг;

3.1.6. по требованию Заказчика информировать его о ходе оказания Услуг;

3.1.7. предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных и иных обстоятельствах, которые могут повлиять на сроки, способы оказания Услуг, их качество и стоимость;

3.1.8. передать оказанные Услуги Заказчику по Акту;

3.1.9. в случае отказа Заказчика от подписания Акта приема Услуг без взимания дополнительной оплаты устранить все замечания Заказчика к оказанным Услугам в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком о наличии таких замечаний;

3.1.10. выставить Заказчику счет-фактуру на стоимость оказанных Услуг, а также на стоимость деталей и/или составляющих частей ИБП не позднее одного рабочего дня до дня подписания Сторонами Акта.

3.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. принять оказанные Исполнителем Услуги по Акту;

4.2.2. своевременно и в полном объеме производить оплату по Договору в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. отказаться от подписания Акта при наличии у Заказчика замечаний к результатам Услуг или деталям и/или составляющим частям ИБП, замененным Исполнителем;

3.3.2. при оказании Исполнителем Услуг с существенными нарушениями требований Договора отказаться от Договора в одностороннем порядке и требовать возврата денег, уплаченных им Исполнителю по Договору.

3.4. Исполнитель имеет право:

3.4.1. на своевременную и полную оплату надлежащим образом оказанных Услуг по Договору;

3.4.2. отказаться от исполнения Договора в случае ненадлежащего выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору и требовать возмещения фактически понесенных расходов.

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

4.1. Гарантийный срок на оказанные Услуги и замененные детали и/или составляющие части ИБП составляет ___________________________ со дня подписания Акта уполномоченными представителями Сторон, в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

4.2. Для исполнения Исполнителем гарантийных обязательств Стороны составляют дефектный акт, указывающий причины выявленных дефектов.

4.3. Исполнитель обязуется устранить выявленные дефекты в течение __________ календарных дней со дня подписания Сторонами дефектного акта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Договора.

5.2. За просрочку оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере __0.3%____ от стоимости Услуг за каждый день просрочки.

5.3. В случае неоказания либо ненадлежащего оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере _100%_________ от стоимости таких Услуг.

5.4. За просрочку осуществления платежей, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере __0.3%____ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.5. За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных п. 4.3. Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере ___0.3%____ от стоимости оказываемых Услуг за каждый день просрочки.

## 6.ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны могут приостановить выполнения своих обязательств по Договору на срок, в течение которого они не в состоянии выполнять такие обязательства вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (далее – «Форс-мажор»). При этом стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору.

6.2. Для целей Договора, Форс-мажор означает любые обстоятельства непреодолимой силы, которые находятся вне разумного контроля Сторон и которые Сторона, заявляющая о Форс-мажоре, не способна предотвратить, преодолеть или ограничить, несмотря на все возможные усилия, включая, но не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения, иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решение любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, другие обстоятельства непреодолимой силы, и т.д. Стороны соглашаются в том, что Форс-мажор не включает обстоятельства, которые вызваны небрежностью или намеренными действиями любой из Сторон или ее представителей, дочерних организаций, подрядчиков, агентов, сотрудников или должностных лиц.

6.3. При возникновении обстоятельства Форс-мажора, Сторона, чье выполнение каких-либо своих обязательств в соответствии с Договором, оказалось под воздействием такого обстоятельства Форс-мажора должна незамедлительно (не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору.  Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – «Конфиденциальная информация»), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

7.2. Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего работника, и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.3. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

7.4. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. По всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть по Договору или имеющим к нему отношение, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров.

8.2. Если Стороны не достигнут компромисса, то для разрешения спора, по истечении разумного срока для урегулирования разногласий, Стороны вправе обратиться в суд Республики Казахстан.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Права и обязательства одной из Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.2. Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами Договора.

9.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 календарного года.

9.4. Все Приложения к Договору и изменения в Договор будут являться его неотъемлемыми частями в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены их печатями.

- МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| За Заказчика: | За Исполнителя: |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» |  |
| ________________________ ____________ | ___________________. |