Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

Н. Мукушев

сентября 2023 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) 3 октября 2023 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по закупке серверного оборудования и комплектующих (далее – оборудование).

Объемы закупки и технические спецификации приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Срок поставки серверного оборудования - не более 90 календарных дней от даты заключения договора либо другие альтернативные варианты по предложению участников тендера;

Срок поставки дополнительного оборудования - не более 90 календарных дней от даты поступления заявки от Банка либо другие альтернативные варианты по предложению участников тендера;

Срок поставки комплектующих – не более 60 календарных дней от даты заключения договора либо другие альтернативные варианты по предложению участников тендера.

- Место и условия поставки оборудования – DDP, г. Алматы, в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020.

- Условия оплаты стоимости оборудования:

- базовые условия - по факту поставки оборудования;

- другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков должны быть предоставлены в долларах США. Договор будет заключен в тенге, на сумму эквивалентную предложению в долларах США, по коммерческому курсу продажи долларов США для юридических лиц Банка безналичной конвертации, сложившемуся на 11 часов 00 минут по времени г. Астана на дату заключения договора.

В случае, если договором будет предусмотрено условие об осуществлении Банком предоплаты на сумму 150 000 000 тенге и выше, поставщик должен предоставить для Банка приемлемую банковскую гарантию возврата предоплаты, при этом Банк-гарант утверждается решением Правления Банка, комиссия за предоставление банковской гарантии оплачивается поставщиком и сумму комиссии за предоставление данной гарантии необходимо учесть в общей сумме тендерного предложения.

Оплата стоимости оборудования, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денег на счет потенциального поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет потенциального поставщика, ранее открытого в АО «Народный Банк Казахстана».

- Срок действия тендерной заявки - 90 календарных дней со дня проведения торгов на ЭТП «Halykgroup».

- Общие обязательные требования к потенциальным поставщикам и оборудованию:

- обладать профессиональной компетенцией, опытом работы не менее 1 года, опытом поставки оригинальных комплектующих частей, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором поставки;

- отсутствие судебных исков и претензии со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- запрещается участие компаний, аффилированных (связанных) между собой в лоте;

- оборудование должно быть полностью собрано и протестировано на заводе производителя;

- иметь документальное подтверждение от фирмы производителя оборудования на право продажи оборудования и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан (авторизация);

Дополнительные обязательные требования по лоту № 1:

- наличие у компании не менее двух специалистов, сертифицированных производителем оборудования;

- на оборудование и комплектующие гарантия от производителя оборудования 7 лет;

- гарантия на оборудование должна включать в себя следующие работы:

- выезд представителей Поставщика оборудования к Заказчику (к месту установки оборудования и проведения работ) в случае необходимости, в течение 2 рабочих дней с момента подачи заявки;

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования, в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- устранение внезапных сбоев/отказов оборудования и ПО в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования в течение всего гарантийного срока;

- установка новых версий ПО, в сроки, согласованные с Покупателем;

- сбойные носители информации заменяются новыми по гарантии и остаются у заказчика.

- в случае утверждения победителем тендера, Поставщик должен предоставить от Компании – производителя оборудования письмо о том, что гарантия производителя оборудования будет активна и доступна для Покупателя в течение всего гарантийного срока, вне зависимости от статуса и состояния Исполнителя, разместившего данный заказ;

С победителем заключается рамочный договор на опциональную поставку дополнительного оборудования на 18 месяцев c индексацией по курсу KZT/USD. Банк не гарантирует закупку дополнительного количества оборудования в полном объеме, указанном в технической спецификации. Заказ дополнительных серверов осуществляется в количестве не менее настоящей закупки. Платежи по дополнительному оборудованию подлежат индексации в случае изменения курса национальной валюты (тенге) по отношению к курсу доллара США более чем на 5 % от существовавшего на момент заключения договора курса. При этом стоимость поставляемого оборудования подлежит соответствующей пропорциональной корректировке по следующей формуле:

Со = Сд * (Ко/Кд), где

Со – Сумма к оплате;

Сд – Стоимость единицы оборудования в тенге, с учетом всех применимых налогов и других обязательных платежей.

Ко – коммерческий курс продажи долларов США для юридических лиц Банка безналичной конвертации, сложившийся на 11 часов 00 минут по времени г. Астана на дату выставления Поставщиком счёта на оплату.

Кд – коммерческий курс продажи долларов США для юридических лиц Банка безналичной конвертации, сложившийся на 11 часов 00 минут по времени г. Астана на дату подписания договора.

Дополнительные обязательные требования по лоту № 2:

- комплектующие должны покрываться действующей гарантией (IBM Power E980 SN783A338 гарантийный срок 06.02.2025, IBM Power E980 SN7859E08 гарантийный срок 21.04.2025) производителя оборудования на сервер, в который они будут установлены (лот № 2);

- в случае утверждения победителем тендера, Поставщик должен предоставить от производителя оборудования – компании IBM, письмо о том, что данные комплектующие будут включены в состав действующей гарантии на сервера IBM Power Е980;

- в поставку должны входить работы по сертифицированной установке комплектующих в имеющийся сервер IBM Power Е980.

- Потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Охват лота – 100%.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация выдается участнику тендера без взимания платы.

- Обеспечение тендерной заявки – перечисляется на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» по лоту № 1 в размере 5 000 000 тенге, по лоту № 2 в размере 300 000 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по закупке серверного оборудования и комплектующих».

- Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении;

- потенциальные поставщики (подрядчики) подали заявки на тендер от аффилированных (связанных) компаний, проигнорировав уведомление о запрете на такое участие в тендерной документации.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком).

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок – до     9:00 часов  27 сентября 2023 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов).

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня). Банк вправе продлить срок проведения технической экспертизы до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок;

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах.

- Проведение торгов: 3 октября 2023 года, участие в торгах на ЭТП обязательное условие;

- лот № 1 «Standalone серверы на платформе Intel производства компаний HPE, Dell, Fujitsu, Lenovo» -с 15:00 до 16:00 часов;

- лот № 2 – «Комплектующие к серверу IBM Power E980, P/N 9080-M9S» с 16:00 до 17:00 часов;

- Проведение очных переговоров тендерной комиссией/руководством Банка, подведение итогов тендера.

- Рассмотрение результатов тендера Правлением Банка.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям тендерной документации;

- Соответствия тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации;

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Сроки поставки;

- Гарантийный срок на оборудование и комплектующие.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам (подрядчикам) или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Комиссия вправе отстранить от участия в процессе закупок потенциального поставщика (подрядчика), если он:

•	представил недостаточно полную и точную тендерную заявку, не дающую возможность комиссии произвести оценку тендерной заявки, или представил заведомо ложную информацию

по квалификационным требованиям, либо имеет замечания по исполнению договорных обязательств перед Банком в прошлом. Полнота и достоверность представляемой информации устанавливается в момент рассмотрения комиссией документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика (подрядчика) квалификационным требованиям;

•	состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок, в списке бездействующих налогоплательщиков/лжепредприятий, размещенных на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

•	в случае выявления участия в лоте аффилированных (связанных) потенциальных поставщиков (подрядчиков).

Комиссия вправе в ходе проведения тендерных процедур раскрывать участникам тендера информацию по ценовым предложениям других участников тендера.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Потенциальный поставщик (подрядчик), по итогам проведенных очных переговоров на улучшение тендерных предложений обязуется предоставить секретарю тендерной комиссии подтверждение тендерного предложения, оформленное в соответствии с приложениями № 2, 3_к тендерной документации, в срок, установленный комиссией. Подача заявки с иной, отличной от озвученной на переговорах ценой - запрещается.

В случае непредоставления потенциальным поставщиком (подрядчиком) подтверждения заявленного тендерного предложения в установленные комиссией сроки озвученное на переговорах предложение отклоняется комиссией от дальнейшего рассмотрения.

Вопрос об определении победителя тендера будет рассмотрен Правлением Банка. Правление Банка вправе не утвердить результаты тендера, в связи с чем, тендер признается несостоявшимся. Правление Банка не обязано указывать участникам причины признания тендера несостоявшимся. По своему усмотрению Банк вправе провести новый тендер или определить иной способ закупки. В данном случае договор по итогам тендера заключаться не будет. При этом участникам тендера не будут возмещаться какие-либо суммы, за исключением возврата обеспечения тендерной заявки.

Если потенциальный поставщик (подрядчик), предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком (подрядчиком) своих обязательств, Банк вправе заключить договор со вторым по предпочтительности потенциальным поставщиком (подрядчиком) (участником тендера, ценовой экспертизы) либо признать тендер/торг несостоявшимся. Предложения такого участника в дальнейшем не будут приниматься к рассмотрению в течение 1 (одного) года с момента получения отказа/расторжения.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (до 9:00 часов 27 сентября 2023 года):

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- техническая спецификация оборудования/комплектующие (в соответствии с приложением 1).

- документальное подтверждение наличия в штате не менее двух специалистов, сертифицированных производителем оборудования по лоту № 1;

- документальное подтверждение от фирмы производителя оборудования на право продажи оборудования и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан (авторизация);

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов: 3 октября 2023 года.

•	лот № 1 «Standalone серверы на платформе Intel производства компаний HPE, Dell, Fujitsu, Lenovo» -с 15:00 до 16:00 часов;

•	лот № 2 – «Комплектующие к серверу IBM Power E980, P/N 9080-M9S» с 16:00 до 17:00 часов;

Валюта торгов – доллары США.

Минимальный шаг торгов:

лот № 1: 500 долларов США;

лот № 2: 300 долларов США.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость оборудования/комплектующих в разрезе лотов (с учетом дополнительного оборудования по лоту № 1) в долларах США с учетом НДС со сроком гарантии/услуг технической поддержки на 7 лет.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2, 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков.

Справки по телефону- (727) 3301457/2590793 и по e-mail: tender@halykbank.kz.

Контактные лица:

Начальник Управления ИТ логистики – Слесарев Е. тел.: (727) 3301300 (по техническим вопросам);

Секретарь тендерной комиссии – Киялбаева А.Б.., тел.: (727) 3301457/2590793 (по вопросам подготовки тендерной заявки).

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

# Приложение 1 к тендерной документации

Техническая спецификация

Лот № 1 «Standalone серверы на платформе Intel

производства компаний HPE, Dell, Fujitsu, Lenovo»

| 1 | Dual-CPU Rack-mount cервер | шт. | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rack-mount cерверы в следующей конфигурации |
| Процессор и частота | 2 x Intel Xeon Gold 6448Y Processor |
| ОЗУ | 2048 GB (модулями по 64 GB, DDR5 ECC, 4800 MT/s) |
| Жесткие диски | 2 x 240GB SSD 2.5in. Hot Swap Enterprise level |
| Контроллер RAID | Аппаратный SATA/SAS RAID Controller (RAID-1) |
| Сетевой адаптер | 2x25 GbE Port NIC, поддержка RoCEv2, SFP включены |
| Адаптер Fiber Channel | Dual Port 32Gb Emulex Gen7, SFP включены |
| Питание и вентиляция | ~220 В, 50 Гц, должна быть обеспечена работоспособность и полная производительность при выходе из строя 50% ресурсов блоков питания и вентиляции. Шнуры питания С13 — С14 |
| Крепление | Sliding Rail Rack Mounting Kit |
| Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, с полным набором лицензий, поддержка Virtual Media. Поддержка IPMI |
| Совместимость | Red Hat Enterprise Linux 8 |
| Дополнительное количество оборудования | 32 сервера |

Лот № 2 «Комплектующие к серверу IBM Power E980, P/N 9080-M9S»

| № | P/N | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EF22 | 512GB DDR4 Memory (4X128GB) CDIMMs | 2 |
| 2 | EMBF | 512 GB Memory Activations for M9S | 2 |
| 3 | EC2T | PCIe3 2-port 25/10 Gb NIC & RoCE SFP28 adapter, 2 x SFP 25Gb included | 6 |
| 4 | 9743 | Notify CSO After Install | 1 |

___________________                                         ___________________

(должность)                                                         (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2-1 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

##### по лоту № 1 «Stand-alone серверы на платформе Intel

##### производства компаний HPE, Dell, Fujitsu, Lenovo»

Наименование потенциального поставщика ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

## 1. Общая стоимость серверного оборудования Standalone серверы на платформе Intel

## производства компаний HPE, Dell, Fujitsu, Lenovo) с НДС в долларах США _______________________________________________________ (цифрами и прописью)

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки оборудования: _________________________________________

Сроки поставки дополнительного оборудования: __________________________

4. Охват Лота № ____%.

5. Гарантийный срок на оборудование ______________________________________

6. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

7. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен (Приложение 3-1);

___________________                                         ___________________

(должность)                                                         (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2-2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

##### по лоту№ 2 «Комплектующие к серверу IBM Power E980, P/N 9080-M9S»

Наименование потенциального поставщика ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

## 1. Общая стоимость комплектующих к серверу IBM Power E980, P/N 9080-M9S) с НДС в долларах США ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________(цифрами и прописью)

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки комплектующих: __________________________________________________

4. Охват Лота № ____%.

5. Гарантийный срок _________________________________________________

6. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

7. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен (Приложение 3-2);

___________________                                         ___________________

(должность)                                                         (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3-1 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

ЛОТ 1 «Stand-alone серверы на платформе Intel

производства компаний HPE, Dell, Fujitsu, Lenovo»

(наименование лота)

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № п/п | Наименование Rack-mount cервер | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Цена, в долларах США с учетом НДС | Стоимость в долларах США с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dual-CPU Rack-mount cервер (основное оборудование) | шт. | 8 |  |  |
| 2 | Dual-CPU Rack-mount cервер (дополнительное оборудование) | шт. | 32 |  |  |
|  | Комиссия за предоставление банковской гарантии (в случае, если договором будет предусмотрено условие об осуществлении Банком предоплаты на сумму 150 000 000 тенге и выше, поставщик должен предоставить для Банка приемлемую банковскую гарантию возврата предоплаты, при этом Банк-гарант утверждается решением Правления Банка, комиссия за предоставление банковской гарантии оплачивается поставщиком и сумму комиссии за предоставление данной гарантии необходимо учесть в общей сумме тендерного предложения) |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Общая стоимость _______________ долларов США на условиях DDP г. Алматы в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 3-2 к тендерной документации

ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

ЛОТ 2 «Комплектующие к серверу IBM Power E980, P/N 9080-M9S»

(наименование лота)

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № п/п | Наименование Rack-mount cервер | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Цена, в долларах США с учетом НДС | Стоимость в долларах США с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 512GB DDR4 Memory (4X128GB) CDIMMs | шт. | 2 |  |  |
| 2 | 512 GB Memory Activations for M9S | шт. | 2 |  |  |
| 3 | PCIe3 2-port 25/10 Gb NIC & RoCE SFP28 adapter, 2 x SFP 25Gb included | шт. | 6 |  |  |
| 4 | Notify CSO After Install | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |

Общая стоимость _______________ долларов США на условиях DDP г. Алматы в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

Проект Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И № ______ (по лоту №1)

г. Алматы                  				                            	                    «__» _____ 2023 года

АО «Народный Банк Казахстана», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________, действующего на основании _______, с одной стороны и

__________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______, действующего на основании ________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» либо как указано выше, заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя основное и дополнительное серверное оборудование производства _______ (далее – «Оборудование»), в том числе дополнительное Оборудование по заказам-заявкам Покупателя, оформленным в соответствии с Приложением 2 к Договору, а Покупатель обязуется принимать Оборудование и оплачивать его стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором.

  - Ассортимент, наименование и цена Оборудование, указаны в Приложении 1 к Договору. Покупатель направляет заказ-заявку Поставщику с указанием ассортимента, количества и места поставки основного и дополнительного Оборудования.

  - Поставщик производит отгрузку Оборудования, в том числе по заказам-заявкам Покупателя партиями в период действия Договора.

  - Условия поставки – DDP г. Алматы (ИНКОТЕРМС 2020).

- Цена Договора и условия платежа

2.1.	Максимальная стоимость Оборудования, указанного в Приложении 1 к Договору, составляет сумму в размере _________ (___________) тенге, с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС), подлежащего уплате в соответствии с налоговым законодательством, без учета суммы возможной индексации:

- стоимость основного Оборудования составляет сумму в размере ______ (__________) тенге, с НДС, условие индексации не применяется;

- стоимость дополнительного Оборудования составляет сумму в размере ______ (_________) тенге, с НДС, без учета суммы возможной индексации.

2.2.	Цены на Оборудование приведены в Приложении 1 к Договору.

2.3.	Цены за единицу Оборудования, указанные в Приложениях к Договору, включают в себя сумму НДС, подлежащую уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, а также прочие расходы, налоги и пошлины, взимаемые в связи с исполнением Договора.

2.4.	Платежи по дополнительному Оборудованию подлежат индексации в случае изменения курса национальной валюты (тенге) по отношению к курсу доллара США более чем на 5 % на дату выставления счета на оплату/счета-фактуры от существовавшего на момент заключения Договора курса. При этом цена Договора (стоимость поставляемого дополнительного Оборудования) подлежит соответствующей пропорциональной корректировке по письменному требованию заинтересованной Стороны, независимо от согласия второй Стороны. Данная корректировка не влечет изменения иных условий Договора, и не может трактоваться как основание для прекращения Договора. Корректировка производится по следующей формуле:

Со = Сд * (Ко/Кд), где

Со – Сумма к оплате;

Сд – Стоимость единицы Оборудования в тенге согласно Приложения 1 к Договору, рассчитанная в соответствии с настоящим Договором, с учетом всех применимых налогов и других обязательных платежей.

Ко – _____ курс тенге к доллару США, на дату выставления Поставщиком счётов на оплату.

Кд – _____ курс тенге к доллару США, на дату заключения Договора.

2.5.	Покупатель осуществляет оплату стоимости Оборудования по факту поставки Оборудования, после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком расходной накладной, выставления электронного счета-фактуры и предоставления Покупателю письма-подтверждения от производителя Оборудования о том, что гарантия на Оборудование будет активна в течение всего срока, указанного в разделе 5 Договора, независимо от статуса Поставщика – партнера Производителя Оборудования .

2.6.	Способ оплаты – путем перевода денег на банковский счет Поставщика согласно разделу 10 Договора.

- Обязанности Сторон

3.1.		Покупатель обязуется:

3.1.1.		в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Договора принять Оборудование, а также оплатить его стоимость;

3.1.2.	подписать Акт приема–передачи Оборудования или предоставить мотивированный отказ от приема Оборудования в сроки, установленные разделом 4 Договора;

3.1.3.	предоставлять заказы-заявки Поставщику в соответствии с Приложением 2 к Договору;

3.1.4.	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2.	Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование на условиях Договора;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

    - вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную и инструкцию по эксплуатации Оборудования, а также иную необходимую документацию на Оборудование;

    - при передаче Оборудования по Акту приема–передачи Оборудования проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

    - производить ремонт Оборудования по заявкам Покупателя с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

    - в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором и/или законодательством Республики Казахстан, забрать Оборудование у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования;

    - предоставить Покупателю письма-подтверждения от производителя Оборудования о том, что гарантия на Оборудование будет активна в течение всего срока, указанного в разделе 5 Договора, независимо от статуса Поставщика – партнера Производителя Оборудования;

    - при выполнении работ по гарантийному облуживанию Оборудования на территории Покупателя соблюдать установленные правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;

    - надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

- Условия и сроки передачи Оборудования

4.1.	Место поставки основного и дополнительного Оборудования – указывается в заказе-заявке Покупателя (Приложение 2).

4.2.	Срок поставки Оборудования – в течение ____ (____) календарных дней, с даты заключения договора по основному Оборудованию и ___ (________) календарных дней с даты отправки Покупателем заказа-заявки Поставщику на дополнительное Оборудование. Срок отправки Поставщику заказа-заявки не позднее _____ (________) календарных дней до даты окончания срока действия Договора.

4.3.	Дата поставки Оборудования – день подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования по каждой партии поставки.

4.4.	Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, комплектности Оборудования, качества и других данных. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

4.5.	Акт приема–передачи Оборудования составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение 5 (пять) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1 Договора, при отсутствии замечаний к Оборудованию.

4.6.	В случае несоответствия Оборудования условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема–передачи Оборудования путем направления Поставщику письменного мотивированного отказа. Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование в течение 15 (пятнадцать) календарных дней после отказа Покупателя от приема Оборудования.

4.7. 	Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло надлежащее таможенное оформление и на дату поставки свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Качество Оборудования и гарантийный срок

5.1.	Поставщик гарантирует Покупателю поставку Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, ассортимента. Оборудование подтверждается сертификатом изготовителя, соответствует техническим условиям завода-изготовителя, техническим спецификациям в Приложении 1 к Договору.

5.2.	Гарантийный срок Оборудования - 84 (восемьдесят четыре) месяца со дня подписания Сторонами Акта приема–передачи Оборудования по каждой партии поставки.

5.3. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в Оборудовании.

5.4.	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 3 к Договору).

5.5. 	Срок устранения дефектов, ремонт или замена Оборудования, его частей – не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования.

5.6. 	В случае, если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше чем 10 (десять)рабочих дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить по требованию Покупателя аналогичное Оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.7.	Сбойные носители информации заменяются новыми по гарантии и остаются у Покупателя.

5.8. 	Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку, в течение которого Покупатель не мог пользоваться Оборудованием из-за обнаруженных в нем недостатков, в том числе во время проведения ремонта согласно пункту 5.5 Договора.

5.9. 	Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора.

- Риски и право собственности

6.1.	Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.

6.2.	Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока поставки Оборудования, указанного в пункте 4.2 Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере ___  % (_____) от стоимости непоставленного Оборудования за каждый день просрочки.

7.2. 	При нарушении срока платежа, установленного пунктом 2.5 Договора, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику пеню в размере ___  % (____) от неуплаченной части стоимости Оборудования за каждый день просрочки платежа.

7.3. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более 60 (шестьдесят) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.4.	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 4.6 и 5.5 Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере __ % (____)  от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый день просрочки.

7.5.	В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.2 Договора, на срок более чем 
30 (тридцать) календарных дней, а также в случае неисполнения (частичного неисполнения) и/или отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, с учетом пункта 7.1 Договора, и возмещает Покупателю все понесенные убытки. При этом Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив Поставщика за 3 (три) рабочих дня, с проведением Сторонами всех взаиморасчетов.

7.6. 	Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Для зачета достаточно заявления Покупателя.

7.7. 	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

## 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, в том числе стихийные бедствия, кризисные экологические ситуации, эпидемии, промышленные, транспортные и другие аварии, пожары (взрывы), военные действия, акты терроризма, преступные посягательства, массовые беспорядки, принятие правовых и судебных актов, решений органов государственной власти и управления и их должностных лиц, препятствующих выполнению Сторонами договорных обязательств, другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2.	При возникновении обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона должна незамедлительно, не позднее 3 (три) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и предпринять все возможные действия для снижения потерь или ущерба в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. При невозможности уведомления в письменной форме, допускается отправка уведомления по электронной почте, с использованием средств мобильной связи с последующим предоставлением письменного уведомления. Неуведомление/несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство Форс-мажора как на основание, освобождающее от ответственности по Договору, за исключением случаев, когда неуведомление/несвоевременное уведомление прямо вызвано обстоятельством Форс-мажора.

8.3.	По соглашению Сторон срок исполнения обязательств по Договору может быть отодвинут соразмерно времени действия обстоятельств Форс-мажора и их последствий. В случае если невозможность исполнения обязательств по Договору будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней и Стороны не примут решения о дальнейших согласованных действиях по исполнению Договора, то Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Договором. При этом Стороны обязуются произвести окончательные взаиморасчеты не позднее 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора.

8.4.	Уведомление об обстоятельствах Форс-мажора должно подтверждаться документом компетентной организации, за исключением случаев, когда обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и освещаются в средствах массовой информации.

8.5.	В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона обязана уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и возобновить исполнение своих обязательств по Договору.

9. Заключительные положения

  - Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 18 (восемнадцать) месяцев, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

  - Уведомления Сторон считаются оформленными надлежащим образом в случаях, когда направляются одним из следующих способов: вручением уполномоченному лицу под подпись о получении; посредством курьерской или почтовой службы; по электронной почте, по факсу с последующим предоставлением уведомления в письменной форме, если иной порядок не предусмотрен Договором. Свидетельствами отправки уведомления являются, в частности, квитанция/расписка о получении, почтовый штамп, копия электронной отправки, факсовый отчет.

  - Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в соответствии с Договором, признается Сторонами конфиденциальной. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным консультантам, адвокатам или аудиторам Сторон, а также органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства Республики Казахстан. Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию иным лицам в случае получения письменного согласия другой Стороны.

  - Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан.

  - Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, установленных Договором и/или законодательством Республики Казахстан) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

  - Покупатель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику соответствующее уведомление, в случаях:

9.6.1.	поставки Оборудования ненадлежащего качества, в том числе с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, при этом Поставщик обязан вернуть стоимость Оборудования в случае осуществления оплаты Покупателем в течение 3 (три) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования;

9.6.2.	когда Оборудование поставлено с нарушением условий Договора, требований законодательства либо обычно предъявляемых требований к качеству и комплектности Оборудования и иных требований;

9.6.3.	если из-за наступления обстоятельств Форс-мажора задержка в поставке Оборудования составит более 60 (шестьдесят) календарных дней;

9.6.4.	нарушения Поставщиком условий конфиденциальности, установленных Договором;

9.6.5.	невыполнения или частичного невыполнения Поставщиком других своих обязательств по Договору;

9.6.6.	в иных случаях, определяемых законодательством Республики Казахстан и Договором.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (три) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя.

  - Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, при этом Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты изменения реквизитов путем направления письменного уведомления.

  - Покупатель не гарантирует закупку дополнительного Оборудования в полном объеме, указанном в Приложении 1 к Договору.

  - Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

10. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: АО «Народный Банк Казахстана» ____________________/ ____ м.п. | Поставщик: ______________________/ ____ м.п. |
| --- | --- |

Приложение 1

к Договору поставки № ____

от «___» _____ 2023 года

###### Ассортимент, количество и стоимость Оборудования

| № | Наименование и описание Оборудования | Кол-во | Цена за ед., тенге | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Итого с учетом НДС: |  |

Оборудование должно быть полностью собрано и протестировано на заводе Производителя.

2.	Гарантия включает в себя:

-	автоматическое информирование службы поддержки производителя Оборудования и Поставщика о состоянии системы;

- режим приёма заявок на обслуживание – 24/7/365;

- время реакции на поданную заявку – 4 часа;

-	выезд работников Поставщика к Покупателю (к месту установки Оборудования и проведения Работ), в случае необходимости должен быть осуществлен в течение 2-х рабочих дней с момента подачи заявки;

-	замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя Оборудования в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

-	устранение внезапных сбоев/отказов Оборудования и встроенного программного обеспечения в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

-	доступ к базе обновлений встроенного программного обеспечения и Оборудования в течение всего срока гарантии Оборудования;

-	установка новых версий встроенного программного обеспечения и Оборудования, не реже одного раза в год, в сроки, согласованные с Покупателем.

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ____________________/ ______ м.п. | ______________________/ _____ м.п. |

Приложение 2

к Договору поставки № ____

от «__» ______ 2023 года

Заказ-заявка

| Дата подачи: | Срок поставки: |
| --- | --- |

Перечень Оборудования - комплектность

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи Сторон

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ____________________/ ______ м.п. | ______________________/ ________ м.п. |

Приложение 3

к Договору поставки №____

от «___» _____ 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Сервис Факс: (727) ___________

Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 20__г

[2] Описание сбоя: _________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

| Отделение Банка (город): | Расположение оборудования (адрес): |
| --- | --- |

[5] Контактные лица:

| Фамилия, имя принявшего извещение, сообщающего о неисправности | Фамилия, имя, № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение должно быть направлено (если отличается от [5]):

Фамилия, имя ___________________________________ должность:______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Фамилия, имя принявшего извещение | Дата и время получения | Фамилия, имя ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12]  Первоочередные действия

Подписи Сторон

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ____________________/ _____ м.п. | ______________________/ ____ м.п. |

Проект Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И № ______ (по лоту №2)

г. Алматы                  				                            	            __________ 20__ года

АО «Народный Банк Казахстана», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________, действующего (-ей) на основании _______________, с одной стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего(-ей) на основании _______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» либо как указано выше, заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем.

1.	Предмет Договора

  - Предмет поставки: _____________________________ (далее – Оборудование).

  - Ассортимент и количество Оборудования указаны в Приложении 1 к Договору.

  - Условия поставки – DDP (ИНКОТЕРМС 2020).

- Цена Договора и условия платежа

2.1.	Цена Договора –  _____________________ (__________________________) тенге.

2.2.	Цены на Оборудование приведены в Приложении 1 к Договору.

2.3.	Цена Договора включает в себя [сумму НДС, а также прочие] налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора.

2.4.	Срок оплаты цены Договора – не позднее 10 (десять) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и предоставления Поставщиком [счета] [счета-фактуры].

2.5.	Способ оплаты – путем перевода денег на банковский счет Поставщика согласно разделу 11 Договора.

2.6.	Цена Договора является фиксированной и в течение срока действия Договора изменению в сторону увеличения не подлежит. Изменение курса валют не влечет изменение цены Договора, а также не является основанием для неисполнения (отказа от исполнения) обязательств по Договору.

- Обязанности Сторон

3.1.		Покупатель обязуется:

3.1.1.	в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком принять Оборудование и оплатить цену Договора;

    - надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

  - Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование на условиях Договора;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

    - вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную и инструкцию по эксплуатации Оборудования, а также иную необходимую документацию на Оборудование;

    - при передаче Оборудования по Акту приема–передачи Оборудования проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

    - производить ремонт Оборудования по заявкам Покупателя с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

    - в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором и/или законодательством Республики Казахстан, забрать Оборудование у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования;

    - надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

- Условия и сроки передачи Оборудования

4.1.	Место поставки Оборудования – _________________________________________.

4.2.	Срок поставки Оборудования – _____ (____________) календарных дней со дня подписания Договора.

4.3.	Дата поставки Оборудования – день подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.

4.4.	Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, комплектности Оборудования, качества и других данных. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

4.5.	Акт приема–передачи Оборудования составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение ____ (__________) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1 Договора, при отсутствии замечаний к Оборудованию.

4.6.	В случае несоответствия Оборудования условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема–передачи Оборудования путем направления Поставщику письменного мотивированного отказа. Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование в течение ____ (_____) календарных дней после отказа Покупателя от приема Оборудования.

4.7. 	Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло надлежащее таможенное оформление и на дату поставки свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.8. Частичная поставка Оборудования (поставка частями, если это не предусмотрено условиями Договора) возможна только по согласию Покупателя.

[4.9. Прочие условия: ___________________________________________________.]

- Качество Оборудования и гарантийный срок

5.1.	Поставщик гарантирует Покупателю поставку Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, ассортимента. Оборудование подтверждается сертификатом изготовителя, соответствует техническим условиям завода-изготовителя, техническим спецификациям в Приложении 1 к Договору.

5.2.	Гарантийный срок Оборудования - _____ (_______________) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приема–передачи Оборудования.

5.3. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в Оборудовании.

5.4.	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 2 к Договору).

5.5. 	Срок устранения дефектов, ремонт или замена Оборудования, его частей – не позднее ____ (_____________) рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования.

5.6. 	В случае, если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше чем ___ (_______________) рабочих дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить по требованию Покупателя аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.7. 	Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку, в течение которого Покупатель не мог пользоваться Оборудованием из-за обнаруженных в нем недостатков, в том числе во время проведения ремонта согласно пункту 5.5 Договора.

5.8. 	Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора.

- Риски и право собственности

6.1.	Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.

6.2.	Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока поставки Оборудования, указанного в пункте 4.2 Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере ________% (___________________) от стоимости непоставленного Оборудования за каждый день просрочки.

7.2. 	При нарушении срока платежа, установленного пунктом 2.4 Договора, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику пеню в размере ________% (____________________) от неуплаченной части стоимости Оборудования за каждый день просрочки платежа.

7.3. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более __ (_________) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.4.	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 4.6 и 5.5 Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере ____% (________) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый день просрочки.

7.5.	В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.2 Договора, на срок более чем 
30 (тридцать) календарных дней, а также в случае неисполнения (частичного неисполнения) и/или отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, с учетом пункта 7.1 Договора, и возмещает Покупателю все понесенные убытки. При этом Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив Поставщика за 3 (три) рабочих дня, с проведением Сторонами всех взаиморасчетов.

7.6. 	Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Для зачета достаточно заявления Покупателя.

7.7. 	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

## 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, в том числе стихийные бедствия, кризисные экологические ситуации, эпидемии, промышленные, транспортные и другие аварии, пожары (взрывы), военные действия, акты терроризма, преступные посягательства, массовые беспорядки, принятие правовых и судебных актов, решений органов государственной власти и управления и их должностных лиц, препятствующих выполнению Сторонами договорных обязательств, другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2.	При возникновении обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона должна незамедлительно, не позднее 3 (три) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и предпринять все возможные действия для снижения потерь или ущерба в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. При невозможности уведомления в письменной форме, допускается отправка уведомления по электронной почте, с использованием средств мобильной связи с последующим предоставлением письменного уведомления. Неуведомление/несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство Форс-мажора как на основание, освобождающее от ответственности по Договору, за исключением случаев, когда неуведомление/несвоевременное уведомление прямо вызвано обстоятельством Форс-мажора.

8.3.	По соглашению Сторон срок исполнения обязательств по Договору может быть отодвинут соразмерно времени действия обстоятельств Форс-мажора и их последствий. В случае если невозможность исполнения обязательств по Договору будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней и Стороны не примут решения о дальнейших согласованных действиях по исполнению Договора, то Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Договором. При этом Стороны обязуются произвести окончательные взаиморасчеты не позднее 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора.

8.4.	Уведомление об обстоятельствах Форс-мажора должно подтверждаться документом компетентной организации, за исключением случаев, когда обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и освещаются в средствах массовой информации.

8.5.	В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона обязана уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и возобновить исполнение своих обязательств по Договору.

# 8-1. Антикоррупционные условия

# 8-1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Казахстан, международных норм права и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между Cторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. Стороны также обязуются довести это требование до их аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников.

8-1.2. В случае возникновения у Cтороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных в настоящем разделе Договора, Cторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Cторону в письменной форме и по адресу электронной почты, указанному в Договоре. В письменном уведомлении Cторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение требований, установленных настоящим разделом другой Стороной, ее аффилированными (взаимосвязанными) лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками.

8-1.3. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов настоящего раздела Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 7 (семь) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8-1.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8-1.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений, установленных настоящим разделом Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в порядке, установленным настоящим разделом Договора другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

9. Заключительные положения

  - Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

  - Уведомления Сторон считаются оформленными надлежащим образом в случаях, когда направляются одним из следующих способов: вручением уполномоченному лицу под подпись о получении; посредством курьерской или почтовой службы; по электронной почте, по факсу с последующим предоставлением уведомления в письменной форме, если иной порядок не предусмотрен Договором. Свидетельствами отправки уведомления являются, в частности, квитанция/расписка о получении, почтовый штамп, копия электронной отправки, факсовый отчет.

  - Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в соответствии с Договором, признается Сторонами конфиденциальной. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным консультантам, адвокатам или аудиторам Сторон, а также органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства Республики Казахстан. Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию иным лицам в случае получения письменного согласия другой Стороны.

  - Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан. [Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному урегулированию в Арбитражном центре Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» согласно его действующему Регламенту. Предметом, который подлежит рассмотрению арбитражем, являются все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности. Состав арбитража будет включать одного арбитра. Местом проведения арбитражного разбирательства будет ____________ . Языком арбитражного разбирательства будет русский язык.]

  - Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, установленных Договором и/или законодательством Республики Казахстан) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

  - Покупатель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику соответствующее уведомление, в случаях:

9.6.1.	поставки Оборудования ненадлежащего качества, в том числе с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, при этом Поставщик обязан вернуть стоимость Оборудования в случае осуществления оплаты Покупателем в течение 3 (три) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования;

9.6.2.	когда Оборудование поставлено с нарушением условий Договора, требований законодательства либо обычно предъявляемых требований к качеству и комплектности Оборудования и иных требований;

9.6.3.	если из-за наступления обстоятельств Форс-мажора задержка в поставке Оборудования составит более 60 (шестьдесят) календарных дней;

9.6.4.	нарушения Поставщиком условий конфиденциальности, установленных Договором;

9.6.5.	невыполнения или частичного невыполнения Поставщиком других своих обязательств по Договору;

9.6.6.	в иных случаях, определяемых законодательством Республики Казахстан и Договором.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (три) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя.

  - Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, при этом Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты изменения реквизитов путем направления письменного уведомления.

  - Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

10. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: АО «Народный Банк Казахстана» | Поставщик: |
| --- | --- |
| от Покупателя: | от Поставщика: |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 1

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

###### Ассортимент, количество и стоимость Оборудования

| № | Наименование и описание Оборудования | Кол-во | Цена за ед., тенге | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 2

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Сервис Факс: (727) ___________

Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 20__г

[2] Описание сбоя: _________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

| Отделение Банка (город): | Расположение оборудования (адрес): |
| --- | --- |

[5] Контактные лица:

| Фамилия, имя принявшего извещение, сообщающего о неисправности | Фамилия, имя, № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение должно быть направлено (если отличается от [5]):

Фамилия, имя ___________________________________ должность:______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Фамилия, имя принявшего извещение | Дата и время получения | Фамилия, имя ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12]  Первоочередные действия

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

# Footnotes

Размер пени подразделение-инициатор определяет в диапазоне между 0,2 % и 0,5 % в зависимости от суммы закупки (см. Правила о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО «Народный Банк Казахстана»).

Размер пени подразделение-инициатор определяет в диапазоне между 0,2 % и 0,5 % в зависимости от суммы закупки (см. Правила о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО «Народный Банк Казахстана»).

Размер пени подразделение-инициатор определяет в диапазоне между 0,2 % и 0,5 % в зависимости от суммы закупки (см. Правила о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО «Народный Банк Казахстана»).

Указать в случае если цена Договора включает НДС.

При необходимости подразделение-инициатор включает в Договор дополнительные условия, исходя из интересов Банка и/или взаимных интересов Сторон. Включение пункта 4.9 в Договор не является изменением примерной формы договора поставки и не согласовывается с Юридической службой в случаях, если указанные условия не носят правовой характер (в том числе, не связаны с ответственностью Сторон) и существенно не влияют на исполнение обязательств по Договору.

Размер пени подразделение-инициатор определяет в диапазоне между 0,2 % и 0,5 % в зависимости от суммы закупки (см. Правила о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО «Народный Банк Казахстана»).

Размер пени должен быть установлен подразделением-инициатором не более размера ответственности контрагента.

Размер пени подразделение-инициатор определяет в диапазоне между 0,2 % и 0,5 % в зависимости от суммы закупки (см. действующие Правила о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО «Народный Банк Казахстана»).

Указать город в зависимости от места нахождения лица, подписавшего от имени Банка Договор (филиал /Головной банк)

Положение в квадратных скобках включается в Договор при наличии одновременно следующих условий: 1) при заключении договоров поставки, связанных с деятельностью Департамента ресурсов и административно-хозяйственных отделов филиалов; 2) с учетом согласия контрагентов; 3) если цена Договора не превышает 10 000 000 тенге.

Реквизиты Банка.

Наименование, реквизиты контрагента.

Необходимо заполнить пустые графы в таблице. Данная таблица является примерной формой, в случае необходимости возможно дополнение ее иными столбцами и строками. Обязательно необходимо указать наименование, производителя и технические характеристики Оборудования.