Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

Е. Салимов

26 мая 2023 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 14 июня 2023 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по закупке услуг по техническому обслуживанию и ремонту дизель-генераторных установок (далее -ДГУ).

Техническое задание по техническому обслуживанию и ремонту ДГУ, перечень, объем закупки и места оказания услуг приведены в приложении 1 к тендерной документации.

1.Срок оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту ДГУ – до 1 декабря 2023 года с правом досрочного оказания Услуг и выполнения Работ, другие альтернативные варианты по предложению потенциального подрядчика.

2. Условия оплаты услуг - по факту оказания услуг, другие альтернативные варианты по предложению потенциального подрядчика.

Оплата услуг, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика, открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора, либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

В случае оказания дополнительных услуг и проведения дополнительных ремонтных работ, не предусмотренных приложением 3, увеличение цены Договора не должно превышать 20% (двадцать процентов).

3. Срок действия Договора 12 месяцев с момента подписания Сторонами. В течение действия договора, ремонт ДГУ, а также устранение других неисправностей, не входящих в перечень ремонтов, указанных в приложении 1, и ремонт ДГУ Банка не вошедших в приложение 1, производятся подрядчиком на основе дефектных актов на проведение ремонта ДГУ, согласованных с Банком. При этом подрядчик предварительно согласовывает с Банком перечень и стоимость применяемых запасных частей по наименованию и техническим параметрам.

Стоимость запасных частей и материалов определяется на основе прайс-листа действующего на момент проведения ремонтных работ с предоставлением скидки заявленной подрядчиком в своем предложении.

4.Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней с даты торгов на ЭТП.

5.Обязательные квалификационные требования к потенциальному поставщику:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы по техническому обслуживанию, ремонту дизель-генераторных установок не менее 3 лет;

- отсутствие судебных исков и претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- запрещается участие компаний, аффилированных (связанных) между собой в лоте;

- до внесения изменения в закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» предпочтительно предоставлять электронные акты выполненных работ (оказанных услуг). После внесения изменения предоставление электронных актов выполненных работ (оказанных услуг) обязательно;

- иметь документальное подтверждение от одного из производителей дизель-генераторных установок на право проведения технического обслуживания ДГУ (дата выдачи письма -  не ранее 2022 года);

- наличие в штате компании не менее 3 специалистов с соответствующим образованием и опытом работы по обслуживанию, ремонту дизель-генераторных установок, имеющих сертификаты обучения от поставщиков ДГУ;

- юридический и фактический адрес специализированной сервисной компанией должен быть в г. Алматы/Алматинской области;

- наличие сервисного центра и склада запасных частей в г. Алматы/ г. Алматы, г. Астана, г. Шымкент и областные центры;

- оказание телефонной технической поддержки и прибытие специалиста по аварийному вызову в течение двух часов для г. Алматы и в течение двух суток – для других регионов Республики Казахстан;

- потенциальный Поставщик должен предоставить гарантию на выполненные работы не менее 12 месяцев с момента подписания актов выполненных работ, а также гарантию на поставляемые запчасти также не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ;

- в стоимость предложения должны входить все расходные материалы, запасные части и работы для проведения технического обслуживания и ремонта ДГУ;

- обязательный охват лота – 100%.

Предпочтительные требования:

- предоставление рекомендательных писем/отзывов;

- наличие опыта работы с Банками.

6.Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

7.Тендерная документация выдается потенциальному участнику тендера без взимания платы.

8.Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

9.Потенциальные поставщики предоставляют обеспечение тендерной заявки - перечисление на расчётный счёт Банка денежных средств в размере 500 000 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки по закупке услуг по техническому обслуживанию и ремонту дизель-генераторных установок.».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении;

- потенциальные поставщики (подрядчики) подали заявки на тендер от аффилированных (связанных) компаний, проигнорировав уведомление о запрете на такое участие в тендерной документации.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Процедура проведения тендера:

- регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок – до     9:00 часов 8 июня 2023 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня). В случае необходимости срок проведения технической экспертизы и тестирования образцов может быть продлён до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок;

- допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- проведение торгов– 14 июня 2023 года с 16:00 до 17:00 часов участие в торгах на ЭТП обязательное условие;

- проведение очных переговоров и подведение комиссией итогов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям тендерной документации.

- соответствие тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации.

- предлагаемая цена и условия оплаты;

- опыт работы;

- условие оплаты;

- гарантийный срок выполненные работы.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам (подрядчикам) или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Комиссия вправе отстранить от участия в процессе закупок потенциального поставщика (подрядчика), если он:

•	представил недостаточно полную и точную тендерную заявку, не дающую возможность комиссии произвести оценку тендерной заявки, или представил заведомо ложную информацию

по квалификационным требованиям, либо имеет замечания по исполнению договорных обязательств перед Банком в прошлом. Полнота и достоверность представляемой информации устанавливается в момент рассмотрения комиссией документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика (подрядчика) квалификационным требованиям;

•	состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок, в списке бездействующих налогоплательщиков/лжепредприятий, размещенных на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

•	в случае выявления участия в лоте аффилированных (связанных) потенциальных поставщиков (подрядчиков).

Комиссия вправе в ходе проведения тендерных процедур раскрывать участникам тендера информацию по ценовым предложениям других участников тендера.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Потенциальный поставщик (подрядчик), по итогам проведенных очных переговоров на улучшение тендерных предложений обязуется предоставить секретарю тендерной комиссии подтверждение тендерного предложения, оформленное в соответствии с приложениями 2, 3 к тендерной документации, в срок, установленный комиссией. Подача заявки с иной, отличной от озвученной на переговорах ценой - запрещается.

В случае не предоставления потенциальным поставщиком (подрядчиком) подтверждения заявленного тендерного предложения в установленные комиссией сроки озвученное на переговорах предложение отклоняется комиссией от дальнейшего рассмотрения.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик (подрядчик), предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком (подрядчиком) своих обязательств, Банк вправе заключить договор со вторым по предпочтительности потенциальным поставщиком (подрядчиком) (участником тендера, ценовой экспертизы) либо признать тендер/торг несостоявшимся. Предложения такого участника в дальнейшем не будут приниматься к рассмотрению в течение 1 (одного) года с момента получения отказа/расторжения.

Перечень документов предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (до 9:00 часов 8 июня 2023 года):

- бухгалтерский баланс за 2022 гг., подписанный первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленный печатью потенциального поставщика (вложить во вкладку «Документы для налоговой службы»);

- копии деклараций за 2021-2022г.г., по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 без приложений (вложить во вкладку «Документы для налоговой службы»);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки по лоту № 1 (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- подтверждение о наличии опыта работы с корпоративными клиентами (при наличии);

- подтверждение о наличии наличие рекомендательных писем (при наличии);

- документальное подтверждение от одного из производителей дизель-генераторных установок на право проведения технического обслуживания ДГУ (дата выдачи письма -  не ранее 2022 года);

- подтверждающие документы о наличии в штате компании не менее трех специалистов с соответствующим образованием и опытом работы по обслуживанию, ремонту дизель-генераторных установок (сертификаты обучения от поставщиков ДГУ);

- подтверждающие документы о наличии специализированной сервисной компанией в г. Алматы/Алматинской области;

- подтверждающие документы о наличии сервисного центра и склада запасных частей в г. Алматы/ г. Алматы, г. Астана, г. Шымкент и областные центры;

- техническая спецификация (приложение 1).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов 14 июня 2023 года с 16:00 до 17:00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов -150 000 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость услуг с учетом стоимости всех расходов и НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками  по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590793.

Контактные лица:

Старший менеджер Управления энергетики и строительства Департамента ресурсов – Киябаев И.Н., тел. (727) 2442214.

Секретарь тендерной комиссии – Еркелдесова Ш.Т. тел.: (727) 2590793

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

_______________________

Приложение 1 к тендерной документации

Техническая спецификация

Перечень ДГУ в зданиях ГБ и ОФ/РФ АО «Народный Банк Казахстана» для проведения технического обслуживания

| № п/п | Марка, модель дизельного генератора, производитель | Адрес, место установки оборудования | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Головной банк |
| 1 | FG Wilson P1100 E1 | г. Алматы, пр.Аль-Фараби,40 | Проведение ТО |
| 2 | FG Wilson P-1100 Е1 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби,34 | Проведение ТО |
| 3 | FG Wilson P-1100 Е1 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби,34 | Проведение ТО |
| 4 | Cucurova CJ 800 PM | г. Алматы, пр. Абая,109в | Проведение ТО |
| 5 | Cucurova CJ 800 PM | г. Алматы, пр. Абая,109в | Проведение ТО |
| Акмолинский ОФ |
| 6 | Р90 Н | г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 33 | Проведение ТО |
| 7 | LD - 30 / W 2 | г. Степногорск, 9 мкр., д.83 | Проведение ТО |
| 8 | JCB G33GX) | г. Есиль, ул.Киевская,69 | Проведение ТО |
| 9 | Р-90 | г. Кокшетау ул. Абая, д. 96 | Проведение ТО |
| Филиал г. Алматы |
| 10 | Wilson P500H | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 | Проведение ТО |
| 11 | JCB G500 Q | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 | Проведение ТО |
| 12 | JCB G30GX | г. Алматы, мкр-он Аксай, 4, д.100 | Проведение ТО |
| 13 | FG Wilson P-500 | г. Алматы, пр. Гагарина 135/8 | Проведение ТО |
| 14 | FG Wilson P-330 (в кожухе) | г. Алматы, пр. Гагарина 135/8 | Проведение ТО |
| 15 | FG Wilson Р-135 | г. Алматы, ул. Толстого 8 а | Проведение ТО |
| 16 | FG Wilson Р-40 | г. Алматы, ул. Жибек-жолы, 45/63 | Проведение ТО |
| Актюбинский ОФ |
| 17 | Wilson P135H | г. Актобе, 12 мкр-н,16б | Проведение ТО |
| 18 | Wilson Р-165 E1 | г. Актюбинск, мкр.11 д.112А | Проведение ТО |
| 19 | Wilson Р15Р2S | г. Хромтау, ул. Айтеке би, 45 | Проведение ТО |
| 20 | Р15Р2S | г. Шалкар, ул. Есет-Котибар улы, 62 | Проведение ТО |
| Астанинский РФ |
| 21 | PRAMAC GBW22P | г. Астана, пер. Ташенова, 3 | Проведение ТО |
| 22 | JCB G400Q | г. Астана, пр. Кабанбай батыра,17 | Проведение ТО |
| 23 | FG Wilson Р250H | г. Астана ул. Сейфуллина 27 | Проведение ТО |
| 24 | FG Wilson P250HE2 | г. Астана Абая 24 | Проведение ТО |
| Атырауский ОФ |
| 25 | FG Wilson Р - 70 | п. Доссор, ул. Мұхтанов, зд. 222 | Проведение ТО |
| 26 | FG Wilson Р250H | г. Атырау ул. Кулманова 23 | Проведение ТО |
| 27 | FG Wilson Р40Р3 | г. Кульсары, ул. Абдрахманова, 53 | Проведение ТО |
| Байконырский РФ |
| 28 | JCB G30Q | г. Байконыр, ул. Горького,16 | Проведение ТО |
| 29 | ДГУ Р15Р2S | п.Тюретам,ул.Кулькашева,5а | Проведение ТО |
| Восточно-Казахстанский ОФ |
| 30 | JCB G330X | г. Оскемен, ул. Горького,57а. | Проведение ТО |
| 31 | FG Wilson Р70 | г. Оскемен, ул. Горького, д. №21/1 | Проведение ТО |
| 32 | GPR 15 | Г .Шемонаиха, ул.Повстанческая, 61 | Проведение ТО |
| 33 | GPR 23 | с. Акжар, ул. Даулетбая,60 | Проведение ТО |
| Жамбылский ОФ |
| 34 | JCB G175/150 | г. Тараз, пр.Жамбыла,145 | Проведение ТО |
| 35 | GPR 15 (в кожухе) | с. Кордай, ул. Жибек Жолы,191 | Проведение ТО |
| 36 | FG Wilson Р-80 | г. Тараз ул. Абая, 124 | Проведение ТО |
| ОФ «Ұлытау» |
| 37 | Wilson P200 H | г. Жезказган, ул. Гарышкерлер, 31а | Проведение ТО |
| 38 | TEKSAN TJ 68PR | г. Жезказган, ул.Мира,43 | Проведение ТО |
| 39 | Wilson Р-90 | г. Жезказган, ул. Титова 20 | Проведение ТО |
| 40 | Wilson Р-70 | г. Жезказган, ул. Сатпаева 6 | Проведение ТО |
| 41 | WILSON Р22Е2 | с.Улытау, ул. Абая, 28 | Проведение ТО |
| Жанаозенский РФ |
| 42 | TEKSAN TJ 135PR | г. Жанаозен, мкр.Жалын,строение 15 | Проведение ТО |
| Западно- Казахстанский ОФ |
| 43 | Wilson P160H | г. Уральск, пр. Назарбаева,194/1 | Проведение ТО |
| 44 | JCB G22GX | г. Уральск, ул.Женис,25 | Проведение ТО |
| 45 | Wilson P100H | г. Аксай, мкр.5 д.54 | Проведение ТО |
| 46 | Wilson P100H | г. Уральск ул. Аманжолова 69/2 | Проведение ТО |
| 47 | Wilson Р -70 | г. Уральск, ул. Доспанова, 58 | Проведение ТО |
| Карагандинский ОФ |
| 48 | WilsonP200H | г. Караганды, ул. Т. Аханова, 56 | Проведение ТО |
| 49 | Wilson LD30/W2 | г. Караганды, пр. Н. Абдирова, 8 | Проведение ТО |
| 50 | G33X (JCB) | г. Каркаралинск, ул.Ермекова,29 | Проведение ТО |
| 51 | WILSON Р22Е2 | с. Актогай, ул. Бокейханова,5 | Проведение ТО |
| 52 | WILSON Р22Е2 | г. Шахтинск, ул.40 лет Победы 48 | Проведение ТО |
| 53 | WILSON Р- 45 | г. Караганда ул.Нуркен Абдирова 5 | Проведение ТО |
| 54 | WILSON Р-90 | г. Караганда ул.Алиханова 11А | Проведение ТО |
| Костанайский ОФ |
| 55 | TJ33 TUM | п. Затобольск, ул. Терешковой 42/2 | Проведение ТО |
| 56 | JCB G175/150 | г. Костанай, ул. Тауелсиздик,146 | Проведение ТО |
| 57 | WILSON Р135 | г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 42 | Проведение ТО |
| 58 | JCB G30Q | г. Костанай, Кобыланды батыра, д.26/2 | Проведение ТО |
| Кызылординский ОФ |
| 59 | WILSON Р16,5Р2 | г. Аральск, ул. Еримбет, 23 | Проведение ТО |
| 60 | WILSON Р22Е2 | пос.Шиели, ул.Рыскулова,13 | Проведение ТО |
| 61 | WILSON Р22Е2 | п. Жалагаш, ул. Желтоксан, стр.5 | Проведение ТО |
| 62 | WILSON Р-160 | г. Кызыл-Орда, ул. Байсеитовой, 91А | Проведение ТО |
| 63 | WILSON Р22Е2 | п.Жанакорган, пр.А.Иманова,133 | Проведение ТО |
| Мангистауский ОФ |
| 64 | РЕRKINS Р135 | г. Актау 9 мкр-он. д,6 | Проведение ТО |
| 65 | WILSON Р60 | г. Актау мкр. 27,дом ,79 | Проведение ТО |
| 66 | WILSON Р160Н | г. Актау 5 мкр, 5 б | Проведение ТО |
| 67 | WILSON Р300 | г. Актау, 14 мкр. зд.74 | Проведение ТО |
| Павлодарский ОФ |
| 68 | FG Wilson P 250H | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1/1 | Проведение ТО |
| Северо-Казахстанский ОФ |
| 69 | P90/110E 90 кВт | г. Петропавловск, Ул. Конституции 36 | Проведение ТО |
| 70 | WILSON LD30/W 2 | г. Сергеевка, пер. Аютаский,17 | Проведение ТО |
| 71 | JCB G22X | г. Булаево, ул.Береговая,11 | Проведение ТО |
| 72 | JCB G33 X | г. Мамлютка, ул.Школьная,13 | Проведение ТО |
| 73 | WILSON Р45 | г. Петропавловск ул. Интернациональная, д. 45 | Проведение ТО |
| ОФ «Абай» |
| 74 | Wilson P275H2 | г. Семей, ул. Абая,109 | Проведение ТО |
| 75 | Wilson P90kVA | г. Семей, ул. Засядко,80 | Проведение ТО |
| 76 | FG Wilson P-40Р3 | г. Урджар, пр. Абылай хана,141/1 | Проведение ТО |
| 77 | Wilson Р30 | г. Семей, ул.Б.Момышулы 31-33 | Проведение ТО |
| 78 | Wilson РН-30Е2 | г. Семей, ул. Глинки 26 | Проведение ТО |
| 79 | Wilson Р70 | г. Семей, ул. Абая 105 а | Проведение ТО |
| 80 | Wilson Р75 | г. Семей, ул. Театральная,35 | Проведение ТО |
| Талдыкорганский РФ |
| 81 | TEKSAN TJ33TUM | п. Достык, ул. Алибаева, 7 | Проведение ТО |
| 82 | TEKSAN 22/TJ 22VM | г. Сарыозек, ул.Б.Момышулы, 1 а | Проведение ТО |
| 83 | Aksa ALP15 | г. Текели, ул. Тәуелсіздік, 8 | Проведение ТО |
| 84 | Akca AJD 33 kVa | г. Каскелен, ул. Абылай хана, 157 | Проведение ТО |
| 85 | TEKSAN 150PR | г. Талдыкoрган, мкр. Каратал, зд. 22/1 | Проведение ТО |
| 86 | JCB G30Q | г. Ушарал, ул. Кунаева,64 | Проведение ТО |
| 87 | JCB G22G X | г. Жаркент, ул.Головацкого,147 | Проведение ТО |
| 88 | TEKSAN 22/TJ | г. Уштобе, ул.Каблиса Акына 114 | Проведение ТО |
| 89 | FG Wilson P-70 | г. Иссык , ул. Абая, д. 113Б | Проведение ТО |
| 90 | FG Wilson Р40P3 | п. Жансугуров, ул Жамбыла, д 1. | Проведение ТО |
| 91 | FG Wilson Р- 45Р1 | г. Каскелен, ул. Абылай Хана, д. 90 | Проведение ТО |
| 92 | FG Wilson Р-90 | г. Талдыкорган ул.Аблайхана 158 | Проведение ТО |
| 93 | FG Wilson Р-75Р1 | г. Талдыкорган ул.Абая,247 | Проведение ТО |
| 94 | GPR 15 | с.Узынагаш,ул. Караш батыра,95 | Проведение ТО |
| 95 | KDE 16 EA3 | г. Талгар, ул. Тажибаева 4 | Проведение ТО |
| 96 | P22 E2 | с. Чунжа, ул. А. Арзиева, 101 | Проведение ТО |
| 97 | Wilson P30Е | г. Иссык, ул. Маметова б/н | Проведение ТО |
| 98 | GPR 150 | г. Капчагай, ул. Достык 3 | Проведение ТО |
| Экибастузский РФ |  |  |
| 99 | JCB G66 X | г. Экибастуз, ул.Б.Момышулы, стр. 49А | Проведение ТО |
| Темиртауский РФ |
| 100 | Wilson LD30/W2 | г. Темиртау, пл. Республика, 27/3 | Проведение ТО |
| 101 | JCB G60Q | г. Темиртау пл. Республика,26а | Проведение ТО |
| 102 | Wilson Р60 | г Темиртау пр. Республики 20. | Проведение ТО |
| Туркестанский ОФ |
| 103 | TEKSAN 30/TJ 33TUM | г. Туркестан, ул. Айтеке би,6 | Проведение ТО |
| 104 | TEKSAN 30/TJ 33TUM | г. Аксукент, ул. Абылайхана ,73 | Проведение ТО |
| 105 | TEKSAN 30/TJ 33TUM | с. Шолаккорган, ул. Кожанова д.34 | Проведение ТО |
| 106 | TEKSAN 30/TJ 33TUM | c. Темирлановка, ул. Рыскулов, зд.7/1 | Проведение ТО |
| 107 | JCB G33 X | с.Т.Рыскулова, ул. Конаева,105а. | Проведение ТО |
| 108 | Wilson Р45P3 | г. Жетысай, Ауэзова,36 | Проведение ТО |
| 109 | Wilson Р30P1 | г. Туркестан, ул. Ерубаева, д. 211 | Проведение ТО |
| 110 | Wilson Р30P1 | г. Сарыағаш, ул. Туркистан, ст-е 16 | Проведение ТО |
| 111 | Wilson РН-30Е2 | г. Кентау ул. Толе би,55/1 | Проведение ТО |
| 112 | WILSON Р350 Р1 | г. Туркестан, квартал 162 | Проведение ТО |
| 113 | Alteco Standart | с. Аксу, ул. Жибек жолы, зд. № 72А | Проведение ТО |
| Шымкентский РФ |
| 114 | PRAMAC GSW 330 DO | г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, стр.3/10 | Проведение ТО |
| 115 | Wilson Р150P1 | г. Шымкент ул.Таукехана, 82 | Проведение ТО |
| 116 | Wilson Р100 | г. Шымкент ул.Гани-Иляева, 33 | Проведение ТО |
| Балхашский РФ |
| 117 | WILSON Р-90 | г. Балхаш ул.Шашубая ,15А | Проведение ТО |

Перечень ДГУ в зданиях ГБ и ОФ/РФ АО «Народный Банк Казахстана» для проведения ремонта

| № п/п | Марка, модель дизельного генератора, производитель | Адрес, место установки оборудования | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал г. Алматы |
| 1 | FG Wilson Р-135 | г. Алматы, ул. Толстого 8 а | Замена подогревателя охлаждающей жидкости |
| Балхашский РФ |
| 2 | WILSON Р-90 | г. Балхаш ул.Шашубая ,15А | Замена нижнего патрубка радиатора и указателя уровня топлива |
| 3 | G65X (JCB) | г. Приозерск, ул. Достык,3 | Замена подогревателя охлаждающей жидкости |
| ОФ «Ұлытау» |
| 4 | Wilson P200 H (Великобритания) | г. Жезказган, ул. Гарышкерлер, 31а | Установка жалюзи с электроприводом |
| 5 | G65X (JCB) | г. Сатпаев, ул. Сатпаева,100 | Замена подогревателя охлаждающей жидкости |
| Астанинский РФ |
| 6 | FG Wilson Р250H | г. Астана ул. Сейфуллина, 27 | Замена насоса охлаждающей жидкости |
| Костанайский ОФ |
| 7 | JCB G175/150 | г. Костанай, Тәуелсіздік, д.146 | Ремонт электропривода жалюзи |

Технический регламент сервисного обслуживания ДГУ

| № п/п | Сервисное меню |
| --- | --- |
| 1 | Проверка и регулировка клапанных зазоров двигателя |
| 2 | Проверка работы регулятора оборотов двигателя |
| 3 | Замена фильтров (масляного, топливных, воздушного) |
| 4 | Замена масла в двигателе |
| 5 | Чистка и промывка радиатора охлаждающей жидкости |
| 6 | Замена охлаждающей жидкости |
| 7 | Замена ремня вентилятора, генератора по необходимости |
| 8 | Осмотр изоляции генератора на влажность/повреждения |
| 9 | Тестирование цепи возбуждения генератора |
| 10 | Проверка остаточного напряжения генератора |
| 11 | Проверка работы регулятора напряжения |
| 12 | Проверка сопротивления изоляции генератора постоянного тока |
| 13 | Проверка правильности срабатывания термостата |
| 14 | Проверка работоспособности панели управления и панели переключения нагрузки |
| 15 | Проверка электрических соединений |
| 16 | Тестирование предохранительных цепей и проверка кнопки аварийной остановки |
| 17 | Проверка трансформатора зарядного устройства |
| 18 | Проверка крепления двигателя и всех болтовых соединений |
| 19 | Осмотр и калибровка датчиков |
| 20 | Проверка топливной системы, регулировка форсунок при необходимости |
| 21 | Запуск ДГУ под нагрузкой с записью всех параметров (напряжение, ток частота, время наработки, ток АКБ) |
| 22 | Проверка шлангов охлаждающей жидкости и шлангов топливопровода подачи и обратки на ДГУ (при необходимости их замена). |

По факту выполнения технического обслуживания ДГУ Исполнитель обязан составить подробный отчет, составить Акты технического состояния с обязательным занесением всех необходимых параметров ДГУ (номер ОС, мощность, модель, год выпуска, напряжения, токи на входе и выходе, частота и т.д.).

В течение 12 месяцев от даты заключения договора, ремонт ДГУ, а также устранение других неисправностей, не входящих в перечень ремонтов, указанных в приложении 1, и ремонт ДГУ Банка не вошедших в приложение 1, производятся подрядчиком на основе дефектных актов на проведение ремонта ДГУ, согласованных с Заказчиком. При этом подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком перечень и стоимость применяемых запасных частей по наименованию и техническим параметрам.

Стоимость запасных частей и материалов определяется на основе прайс-листа действующего на момент проведения ремонтных работ с предоставлением скидки заявленной подрядчиком в своем предложении.

Проведение ТО и ремонты ДГУ проводятся по графику, предварительно согласованному с Заказчиком.

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2 к тендерной документации

Тендерное предложение

Наименование потенциального подрядчика________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость услуг по  техническому  обслуживанию  и ремонту дизель-генераторных установок с НДС, с учетом транспортных и командировочных расходов (цифрами и прописью) _____________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: __________________________________________________________________

3. Сроки оказания услуг:

____________________________________________________________________________________

4. Условия оказания услуг (оказание телефонной технической поддержки и прибытие специалиста по аварийному вызову в течение 2 часов для г. Алматы и в течение двух суток – для других регионов Республики Казахстан) _____________________________________________ _____________________________________________________________________________________

5. Охват лота _____%.

6. Предоставляем скидки на запасные части, материалы, а также другие работы, не указанные в таблице цен, в размере _______________ (в процентах) от нашего прайс-листа, действующего на момент проведения ремонтных работ.

7.Гарантийный срок на выполненные работы и запасные части ____________________________________________________________________________________

8. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

9. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным подрядчиком) ________________________________

____________________________________________________________________________________

10. Мы согласны с условия договора и готовы подписать его в течение ___ календарных дней от даты признания выигрышной нашей тендерной заявки.

11. В случае увеличение объема закупки аккумуляторных батарей согласны на поставку по ценам, указанным в таблице цен.

Приложение:

Таблица цен (приложение 3).

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального подрядчика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № п/п | Марка, модель дизельного генератора, производитель | Адрес, место установки оборудования | Наименование работ | Стоимость в тенге с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной банк |  |
| 1 | FG Wilson P1100 E1 | г. Алматы, пр.Аль-Фараби,40 | Проведение ТО |  |
| 2 | FG Wilson P-1100 Е1 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби,34 | Проведение ТО |  |
| 3 | FG Wilson P-1100 Е1 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби,34 | Проведение ТО |  |
| 4 | Cucurova CJ 800 PM | г. Алматы, пр. Абая,109в | Проведение ТО |  |
| 5 | Cucurova CJ 800 PM | г. Алматы, пр. Абая,109в | Проведение ТО |  |
| Акмолинский ОФ |  |
| 6 | Р90 Н | г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 33 | Проведение ТО |  |
| 7 | LD - 30 / W 2 | г. Степногорск, 9 мкр., д.83 | Проведение ТО |  |
| 8 | JCB G33GX) | г. Есиль, ул.Киевская,69 | Проведение ТО |  |
| 9 | Р-90 | г. Кокшетау ул. Абая, д. 96 | Проведение ТО |  |
| Филиал г. Алматы |  |
| 10 | Wilson P500H | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 | Проведение ТО |  |
| 11 | JCB G500 Q | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 | Проведение ТО |  |
| 12 | JCB G30GX | г. Алматы, мкр-он Аксай, 4, д.100 | Проведение ТО |  |
| 13 | FG Wilson P-500 | г. Алматы, пр. Гагарина 135/8 | Проведение ТО |  |
| 14 | FG Wilson P-330 (в кожухе) | г. Алматы, пр. Гагарина 135/8 | Проведение ТО |  |
| 15 | FG Wilson Р-135 | г. Алматы, ул. Толстого 8 а | Проведение ТО |  |
| 16 | FG Wilson Р-40 | г. Алматы, ул. Жибек-жолы, 45/63 | Проведение ТО |  |
| Актюбинский ОФ |  |
| 17 | Wilson P135H | г. Актобе, 12 мкр-н,16б | Проведение ТО |  |
| 18 | Wilson Р-165 E1 | г. Актюбинск, мкр.11 д.112А | Проведение ТО |  |
| 19 | Wilson Р15Р2S | г. Хромтау, ул. Айтеке би, 45 | Проведение ТО |  |
| 20 | Р15Р2S | г. Шалкар, ул. Есет-Котибар улы, 62 | Проведение ТО |  |
| Астанинский РФ |  |
| 21 | PRAMAC GBW22P | г. Астана, пер. Ташенова, 3 | Проведение ТО |  |
| 22 | JCB G400Q | г. Астана, пр. Кабанбай батыра,17 | Проведение ТО |  |
| 23 | FG Wilson Р250H | г. Астана ул. Сейфуллина 27 | Проведение ТО |  |
| 24 | FG Wilson P250HE2 | г. Астана Абая 24 | Проведение ТО |  |
| Атырауский ОФ |  |
| 25 | FG Wilson Р - 70 | п. Доссор, ул. Мұхтанов, зд. 222 | Проведение ТО |  |
| 26 | FG Wilson Р250H | г. Атырау ул. Кулманова 23 | Проведение ТО |  |
| 27 | FG Wilson Р40Р3 | г. Кульсары, ул. Абдрахманова, 53 | Проведение ТО |  |
| Байконырский РФ |  |
| 28 | JCB G30Q | г. Байконыр, ул. Горького,16 | Проведение ТО |  |
| 29 | ДГУ Р15Р2S | п.Тюретам,ул.Кулькашева,5а | Проведение ТО |  |
| Восточно-Казахстанский ОФ |  |
| 30 | JCB G330X | г. Оскемен, ул. Горького,57а. | Проведение ТО |  |
| 31 | FG Wilson Р70 | г. Оскемен, ул. Горького, д. №21/1 | Проведение ТО |  |
| 32 | GPR 15 | Г .Шемонаиха, ул.Повстанческая, 61 | Проведение ТО |  |
| 33 | GPR 23 | с. Акжар, ул. Даулетбая,60 | Проведение ТО |  |
| Жамбылский ОФ |  |
| 34 | JCB G175/150 | г. Тараз, пр.Жамбыла,145 | Проведение ТО |  |
| 35 | GPR 15 (в кожухе) | с. Кордай, ул. Жибек Жолы,191 | Проведение ТО |  |
| 36 | FG Wilson Р-80 | г. Тараз ул. Абая, 124 | Проведение ТО |  |
| ОФ «Ұлытау» |  |
| 37 | Wilson P200 H | г. Жезказган, ул. Гарышкерлер, 31а | Проведение ТО |  |
| 38 | TEKSAN TJ 68PR | г. Жезказган, ул.Мира,43 | Проведение ТО |  |
| 39 | Wilson Р-90 | г. Жезказган, ул. Титова 20 | Проведение ТО |  |
| 40 | Wilson Р-70 | г. Жезказган, ул. Сатпаева 6 | Проведение ТО |  |
| 41 | WILSON Р22Е2 | с.Улытау, ул. Абая, 28 | Проведение ТО |  |
| Жанаозенский РФ |  |
| 42 | TEKSAN TJ 135PR | г. Жанаозен, мкр.Жалын,строение 15 | Проведение ТО |  |
| Западно- Казахстанский ОФ |  |
| 43 | Wilson P160H | г. Уральск, пр. Назарбаева,194/1 | Проведение ТО |  |
| 44 | JCB G22GX | г. Уральск, ул.Женис,25 | Проведение ТО |  |
| 45 | Wilson P100H | г. Аксай, мкр.5 д.54 | Проведение ТО |  |
| 46 | Wilson P100H | г. Уральск ул. Аманжолова 69/2 | Проведение ТО |  |
| 47 | Wilson Р -70 | г. Уральск, ул. Доспанова, 58 | Проведение ТО |  |
| Карагандинский ОФ |  |
| 48 | WilsonP200H | г. Караганды, ул. Т. Аханова, 56 | Проведение ТО |  |
| 49 | Wilson LD30/W2 | г. Караганды, пр. Н. Абдирова, 8 | Проведение ТО |  |
| 50 | G33X (JCB) | г. Каркаралинск, ул.Ермекова,29 | Проведение ТО |  |
| 51 | WILSON Р22Е2 | с. Актогай, ул. Бокейханова,5 | Проведение ТО |  |
| 52 | WILSON Р22Е2 | г. Шахтинск, ул.40 лет Победы 48 | Проведение ТО |  |
| 53 | WILSON Р- 45 | г. Караганда ул.Нуркен Абдирова 5 | Проведение ТО |  |
| 54 | WILSON Р-90 | г. Караганда ул.Алиханова 11А | Проведение ТО |  |
| Костанайский ОФ |  |
| 55 | TJ33 TUM | п. Затобольск, ул. Терешковой 42/2 | Проведение ТО |  |
| 56 | JCB G175/150 | г. Костанай, ул. Тауелсиздик,146 | Проведение ТО |  |
| 57 | WILSON Р135 | г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 42 | Проведение ТО |  |
| 58 | JCB G175/150 | г. Костанай, Тәуелсіздік, д.146 | Проведение ТО |  |
| Кызылординский ОФ |  |
| 59 | WILSON Р16,5Р2 | г. Аральск, ул. Еримбет, 23 | Проведение ТО |  |
| 60 | WILSON Р22Е2 | пос.Шиели, ул.Рыскулова,13 | Проведение ТО |  |
| 61 | WILSON Р22Е2 | п. Жалагаш, ул. Желтоксан, стр.5 | Проведение ТО |  |
| 62 | WILSON Р-160 | г. Кызыл-Орда, ул. Байсеитовой, 91А | Проведение ТО |  |
| 63 | WILSON Р22Е2 | п.Жанакорган, пр.А.Иманова,133 | Проведение ТО |  |
| Мангистауский ОФ |  |
| 64 | РЕRKINS Р135 | г. Актау 9 мкр-он. д,6 | Проведение ТО |  |
| 65 | WILSON Р60 | г. Актау мкр. 27,дом ,79 | Проведение ТО |  |
| 66 | WILSON Р160Н | г. Актау 5 мкр, 5 б | Проведение ТО |  |
| 67 | WILSON Р300 | г. Актау, 14 мкр. зд.74 | Проведение ТО |  |
| Павлодарский ОФ |  |
| 68 | FG Wilson P 250H | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1/1 | Проведение ТО |  |
| Северо-Казахстанский ОФ |  |
| 69 | P90/110E 90 кВт | г. Петропавловск, Ул. Конституции 36 | Проведение ТО |  |
| 70 | WILSON LD30/W 2 | г. Сергеевка, пер. Аютаский,17 | Проведение ТО |  |
| 71 | JCB G22X | г. Булаево, ул.Береговая,11 | Проведение ТО |  |
| 72 | JCB G33 X | г. Мамлютка, ул.Школьная,13 | Проведение ТО |  |
| 73 | WILSON Р45 | г. Петропавловск ул. Интернациональная, д. 45 | Проведение ТО |  |
| ОФ «Абай» |  |
| 74 | Wilson P275H2 | г. Семей, ул. Абая,109 | Проведение ТО |  |
| 75 | Wilson P90kVA | г. Семей, ул. Засядко,80 | Проведение ТО |  |
| 76 | FG Wilson P-40Р3 | г. Урджар, пр. Абылай хана,141/1 | Проведение ТО |  |
| 77 | Wilson Р30 | г. Семей, ул.Б.Момышулы 31-33 | Проведение ТО |  |
| 78 | Wilson РН-30Е2 | г. Семей, ул. Глинки 26 | Проведение ТО |  |
| 79 | Wilson Р70 | г. Семей, ул. Абая 105 а | Проведение ТО |  |
| 80 | Wilson Р75 | г. Семей, ул. Театральная,35 | Проведение ТО |  |
| Талдыкорганский РФ |  |
| 81 | TEKSAN TJ33TUM | п. Достык, ул. Алибаева, 7 | Проведение ТО |  |
| 82 | TEKSAN 22/TJ 22VM | г. Сарыозек, ул.Б.Момышулы, 1 а | Проведение ТО |  |
| 83 | Aksa ALP15 | г. Текели, ул. Тәуелсіздік, 8 | Проведение ТО |  |
| 84 | Akca AJD 33 kVa | г. Каскелен, ул. Абылай хана, 157 | Проведение ТО |  |
| 85 | TEKSAN 150PR | г. Талдыкoрган, мкр. Каратал, зд. 22/1 | Проведение ТО |  |
| 86 | JCB G30Q | г. Ушарал, ул. Кунаева,64 | Проведение ТО |  |
| 87 | JCB G22G X | г. Жаркент, ул.Головацкого,147 | Проведение ТО |  |
| 88 | TEKSAN 22/TJ | г. Уштобе, ул.Каблиса Акына 114 | Проведение ТО |  |
| 89 | FG Wilson P-70 | г. Иссык , ул. Абая, д. 113Б | Проведение ТО |  |
| 90 | FG Wilson Р40P3 | п. Жансугуров, ул Жамбыла, д 1. | Проведение ТО |  |
| 91 | FG Wilson Р- 45Р1 | г. Каскелен, ул. Абылай Хана, д. 90 | Проведение ТО |  |
| 92 | FG Wilson Р-90 | г. Талдыкорган ул.Аблайхана 158 | Проведение ТО |  |
| 93 | FG Wilson Р-75Р1 | г. Талдыкорган ул.Абая,247 | Проведение ТО |  |
| 94 | GPR 15 | с.Узынагаш,ул. Караш батыра,95 | Проведение ТО |  |
| 95 | KDE 16 EA3 | г. Талгар, ул. Тажибаева 4 | Проведение ТО |  |
| 96 | P22 E2 | с. Чунжа, ул. А. Арзиева, 101 | Проведение ТО |  |
| 97 | Wilson P30Е | г. Иссык, ул. Маметова б/н | Проведение ТО |  |
| 98 | GPR 150 | г. Капчагай, ул. Достык 3 | Проведение ТО |  |
| Экибастузский РФ |  |  |  |
| 99 | JCB G66 X | г. Экибастуз, ул.Б.Момышулы, стр. 49А | Проведение ТО |  |
| Темиртауский РФ |  |
| 100 | Wilson LD30/W2 | г. Темиртау, пл. Республика, 27/3 | Проведение ТО |  |
| 101 | JCB G60Q | г. Темиртау пл. Республика,26а | Проведение ТО |  |
| 102 | Wilson Р60 | г Темиртау пр. Республики 20. | Проведение ТО |  |
| Туркестанский ОФ |  |
| 103 | TEKSAN 30/TJ 33TUM | г. Туркестан, ул. Айтеке би,6 | Проведение ТО |  |
| 104 | TEKSAN 30/TJ 33TUM | г. Аксукент, ул. Абылайхана ,73 | Проведение ТО |  |
| 105 | TEKSAN 30/TJ 33TUM | с. Шолаккорган, ул. Кожанова д.34 | Проведение ТО |  |
| 106 | TEKSAN 30/TJ 33TUM | c. Темирлановка, ул. Рыскулов, зд.7/1 | Проведение ТО |  |
| 107 | JCB G33 X | с.Т.Рыскулова, ул. Конаева,105а. | Проведение ТО |  |
| 108 | Wilson Р45P3 | г. Жетысай, Ауэзова,36 | Проведение ТО |  |
| 109 | Wilson Р30P1 | г. Туркестан, ул. Ерубаева, д. 211 | Проведение ТО |  |
| 110 | Wilson Р30P1 | г. Сарыағаш, ул. Туркистан, ст-е 16 | Проведение ТО |  |
| 111 | Wilson РН-30Е2 | г. Кентау ул. Толе би,55/1 | Проведение ТО |  |
| 112 | WILSON Р350 Р1 | г. Туркестан, квартал 162 | Проведение ТО |  |
| 113 | Alteco Standart | с. Аксу, ул. Жибек жолы, зд. № 72А | Проведение ТО |  |
| Шымкентский РФ |  |
| 114 | PRAMAC GSW 330 DO | г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, стр.3/10 | Проведение ТО |  |
| 115 | Wilson Р150P1 | г. Шымкент ул.Таукехана, 82 | Проведение ТО |  |
| 116 | Wilson Р100 | г. Шымкент ул.Гани-Иляева, 33 | Проведение ТО |  |
| Балхашский РФ |  |
| 117 | WILSON Р-90 | г. Балхаш ул.Шашубая ,15А | Проведение ТО |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |

Перечень ДГУ в зданиях ГБ и ОФ/РФ АО «Народный Банк Казахстана» для проведения ремонта

| № п/п | Марка, модель дизельного генератора, производитель | Адрес, место установки оборудования | Наименование работ | Стоимость в тенге с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал г. Алматы |  |
| 1 | FG Wilson Р-135 | г. Алматы, ул. Толстого 8 а | Замена подогревателя охлаждающей жидкости |  |
| Балхашский РФ |  |
| 2 | WILSON Р-90 | г. Балхаш ул.Шашубая ,15А | Замена нижнего патрубка радиатора и указателя уровня топлива |  |
| 3 | G65X (JCB) | г. Приозерск, ул. Достык,3 | Замена подогревателя охлаждающей жидкости |  |
| ОФ «Ұлытау» |  |
| 4 | Wilson P200 H (Великобритания) | г. Жезказган, ул. Гарышкерлер, 31а | Установка жалюзи с электроприводом |  |
| 5 | G65X (JCB) | г. Сатпаев, ул. Сатпаева,100 | Замена подогревателя охлаждающей жидкости |  |
| Астанинский РФ |  |
| 6 | FG Wilson Р250H | г. Астана ул. Сейфуллина, 27 | Замена насоса охлаждающей жидкости |  |
| Костанайский ОФ |  |
| 7 | JCB G175/150 | г. Костанай, Тәуелсіздік, д.146 | Ремонт электропривода жалюзи |  |
| ВСЕГО: |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP г.Алматы и областные (региональные) филиалы ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального подрядчика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, командировочные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный подрядчик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

(ПРОЕКТЫ)

ДОГОВОР

на техническое обслуживание и ремонт дизель-генераторных установок

г. Алматы                                                                                                   «____» __________2023 года

АО «Народный Банк Казахстана», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя, с одной стороны, и

____________, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий Договор на техническое обслуживание и ремонт дизель-генераторных установок (далее – Договор) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по техническому обслуживанию и ремонту дизель-генераторных установок Заказчика, указанных  в Приложении 1 к Договору (далее – ДГУ), на условиях Договора (далее также – Услуги или Работы), в соответствии с техническим регламентом (технический регламент Услуг указан в Приложении 2 к Договору), а Заказчик принимает и оплачивает Услуги и Работы в порядке, размере, в сроки и по ценам, установленным Договором (таблица цен указана в Приложении 1 к Договору).

1.2. Услуги и Работы, оказываемые Заказчику Исполнителем по Договору, включают (но, не ограничиваясь) в себя:

1) обеспечение квалифицированного технического обслуживания и ремонта ДГУ в течение срока действия Договора;

2) осуществление мероприятий, необходимых для содержания ДГУ в технически исправном состоянии, а именно: диагностика (в том числе компьютерная) ДГУ в целом, проверка составляющих частей ДГУ и профилактические работы (замена масел, фильтров ДГУ), согласно Приложения 2;

3) в случае возникновения неисправностей в работе ДГУ и/или их составляющих частей – выполнение ремонта ДГУ, в том числе замена неисправных деталей на аналогичные по качеству и параметрам детали (части). При этом, перечень деталей и/или составляющих частей ДГУ, необходимых для выполнения ремонта или подлежащих замене, определяются в дефектном акте, подписываемом уполномоченными представителями Сторон.

1.3. Услуги и Работы, а также запасные части, не вошедшие в перечень Приложений 1 и 2 Договора, однако, которые необходимо оказать, выполнить или заменить, оказываются, проводятся или заменяются Исполнителем после предварительного утверждения объемов и стоимости соответствующих Услуг и Работ с Заказчиком по заявке. Оплата этих Услуг, Работ, замены запасных частей производится Заказчиком при условии наличия подписанного Сторонами Электронного Акта выполненных работ (оказанных услуг), оформленного на портале ИС ЭСФ КГД МФ РК, и/или Акта выполненных Работ (оказанных Услуг), согласно Приложения 3, (далее также-Электронный Акт/Акт) на основании выставленного электронного счета-фактуры.

1.4. В течение 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Договора ремонт ДГУ, а также устранение других неисправностей, не входящих в перечень ремонтных работ, указанных в Приложении 1 к Договору, а также ремонт ДГУ Банка, не вошедшиих в Приложение 1, производятся Исполнителем на основе дефектных актов на проведение ремонта ДГУ и ценового предложения, письменно согласованного с Заказчиком. При этом, Исполнитель Работ и Услуг предварительно согласовывает с Заказчиком перечень применяемых запасных частей по наименованию и техническим параметрам с применением оригинальных запасных частей.

1.5. По условиям Договора Исполнитель оказывает Заказчику Услуги и выполняет Работы самостоятельно. В случае необходимости привлечения Исполнителем для оказания Услуг и выполнения Работ по Договору третьих лиц, всю ответственность за сроки и качество оказания Услуг и выполнению Работ по Договору перед Заказчиком несет Исполнитель.

1.6. До подписания Сторонами Электронного Акта/Акта риск возможного разрушения или повреждения результата Услуг, Работ, гибели ДГУ или их деталей и составляющих частей несет Исполнитель.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Цена Договора составляет __________ (______________) тенге и включает в себя стоимость Услуг, Работ, расходных материалов и запасных частей, необходимых для оказания Услуг и выполнения Работ, сумму налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные и командировочные расходы, а также расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора. Цены на Услуги и Работы приведены в Приложении 1 к Договору.

2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю ___ (_________) от общей цены Договора, что составляет сумму в размере _______ (__________) тенге в течение 10 (десять) рабочих дней после подписания Договора и выставления Исполнителем счета на оплату.

2.3. Оставшиеся _____ (_________) от общей цены Договора, что составляет сумму в размере _____ (_________________) тенге Заказчик оплачивает Исполнителю цену Договора, после оказания Услуг и выполнения Работ, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня подписания Сторонами Сводного Акта приема-передачи оказанных Услуг и выполненных Работ, после предоставления Исполнителем электронной счет-фактуры с учетом НДС, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

2.4. Оплата стоимости деталей и/или составляющих частей ДГУ, а также ремонт ДГУ Банка, не вошедших в перечень Приложения 1, но необходимых для выполнения ремонта или подлежащих замене, осуществляется Заказчиком после подписания уполномоченными представителями Сторон Электронного Акта/Акта на основании выставленного Исполнителем электронного счета-фактуры, не позднее 10 (десять) рабочих дней с момента его предоставления Исполнителем.

2.5. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перевода денег на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 11 Договора.

2.6. В случае оказания Услуг и проведения Работ, предусмотренных пунктами 1.3 и 1.4 Договора, увеличение цены Договора не должно превышать 20% (двадцать процентов) по ценам и на условиях, определенным в Договоре.

- ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. оказывать Услуги и выполнять Работы в соответствии с условиями Договора;

3.1.2. осуществлять диагностику, ремонт ДГУ и замену неисправных деталей и/или составляющих частей ДГУ в сроки и в порядке согласно условиям Договора;

3.1.3. иметь в наличии штате не менее 3 (три) специалистов с соответствующим образованием, опытом работы по обслуживанию ДГУ, имеющих сертификаты обучения от поставщиков ДГУ;

3.1.4. иметь в наличии сервисный центр и склад запасных частей в Республике Казахстан (далее- РК);

3.1.5. оказывать телефонную техническую поддержку по тел. ________ и прибытие специалиста по аварийному вызову в течение 2 (два) часов для г. Алматы и в течение 2 (два) суток- для других регионов РК;

3.1.6. оказывать Услуги и выполнять Работы по Договору без нанесения какого-либо вреда имуществу Заказчика (утраты, порчи или повреждения ДГУ или их составляющих частей), в противном случае возместить Заказчику прямой ущерб в полном объеме в течение 10 (десять) рабочих дней от даты выставления Заказчиком соответствующего счета;

3.1.7. по требованию Заказчика вернуть замененные Исполнителем неисправные запасные части и/или детали ДГУ;

3.1.8. соблюдать нормативные акты по обеспечению требований по безопасному производству работ с соблюдением техники безопасности, правил пожарной безопасности, а также всех иных необходимых нормативных актов на месте оказания Услуг и проведения Работ, а также, предусмотренных пунктом 1.4 Договора;

3.1.9. по факту выполнения технического обслуживания ДГУ, Исполнитель обязан составить подробный отчет, составить Акты технического состояния с обязательным занесением всех необходимых параметров ДГУ (парт номер, мощность, модель, год выпуска, напряжения, токи на входе и выходе, частота и т.д.).

3.1.10. по требованию Заказчика информировать его о ходе оказания Услуг и выполнения Работ;

3.1.11. предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных и иных обстоятельствах, которые могут повлиять на сроки, способы оказания Услуг и выполнения Работ, их качество и стоимость;

3.1.12. в течение гарантийного срока устранять все выявленные недостатки, поломки и другие дефекты, возникшие в отношении ранее оказанных Услуг и выполненных Работ, замененных деталей и поставленного оборудования (далее, также – «дефекты»), в соответствии с пунктом 5.2 Договора;

3.1.13. передать оказанные Услуги, выполненные Работы и поставленное оборудование Заказчику по Акту, предоставив Заказчику необходимую техническую и иную документацию на установленное оборудование;

3.1.14. в случае отказа Заказчика от подписания Акта, без взимания дополнительной оплаты, устранить все замечания Заказчика к оказанным Услугам и проведенным Работам в течение 3 (три) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком о наличии таких замечаний;

3.1.15. предоставить Заказчику электронный счет-фактуру на стоимость оказанных Услуг, проведения Работ, предусмотренных пунктом 1.4 Договора.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. принять оказанные Исполнителем Услуги и Работы по Электронному Акту/Акту;

3.2.2. своевременно и в полном объеме производить оплату по Договору в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. на своевременную и полную оплату надлежащим образом оказанных Услуг и выполненных Работ по Договору;

3.3.2. отказаться от исполнения Договора в случае ненадлежащего выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору и требовать возмещения фактически понесенных расходов.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. отказаться от подписания Электронного Акта/Акта при наличии у Заказчика замечаний к результатам Услуг и Работ или деталям и/или составляющим частям ДГУ, замененным Исполнителем;

3.4.2. при оказании Исполнителем Услуг и выполнения Работ с существенными нарушениями требований Договора отказаться от Договора в одностороннем порядке и требовать возврата денег, уплаченных им Исполнителю по Договору.

- СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ, СДАЧИ УСЛУГ И РАБОТ

4.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги и выполнить Работы на объектах Заказчика в соответствии с Приложениями 1 и 2 к Договору до 1 декабря 2023 года с правом досрочного оказания Услуг и выполнения Работ.

4.2. Сводный Акт приема-передачи оказанных Услуг, выполненных Работ составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в Головном офисе Заказчика в течение 5 (десять) рабочих дней, при отсутствии замечаний к оказанным Услугам и выполненным Работам и получения по электронной почте сканированных копий Сводного промежуточного Акта приема-передачи оказанных Услуг, выполненных Работ (далее, также- Сводный промежуточный Акт), подписанных уполномоченными представителями областных (региональных) филиалов.

4.3. В случае обнаружения в оказанных Услугах и выполненных Работах недостатков/дефектов или иных несоответствий условиям Договора областной (региональный) филиал Заказчика направляет Исполнителю уведомление об отказе от подписания Сводного промежуточного Акта с указанием недостатков/дефектов или иных несоответствий условиям Договора.

4.4. Исполнитель в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Сводного промежуточного Акта устраняет недостатки без взимания дополнительной платы с Заказчика, после чего повторно сдает Услуги и Работы Заказчику.

4.5. Сводный промежуточный Акт по областному (региональному) филиалу составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение 5 (пять) рабочих дней со дня оказания Услуг и выполнения Работ, при отсутствии замечаний.

4.6. Электронный Акт/Акт по Договору составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение 5 (пять) рабочих дней со дня предоставления последнего Сводного промежуточного Акта областным (региональным) филиалом и подписания Сводного Акта приема-передачи оказанных Услуг, выполненных Работ, и является после его подписания документом, подтверждающим выполнение Исполнителем обязательств по оказанию Услуг и выполнению Работ в целом по Договору.

4.7. В случае, если Заказчик не подписывает Электронный Акт/Акт, в соответствии с пунктом 4.6 Договора и не направляет уведомления об отказе от его подписания, Услуги считаются оказанными Исполнителем качественно и в срок. В дальнейшем, в этом случае, Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю претензии по объемам и качеству оказанных Исполнителем Услуг и выполненных Работ.

4.8. В случае невозможности оказания Услуг и выполнения Работ, возникшей по вине Заказчика, Услуги и Работы оплате не подлежат.

4.9. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик не возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.1. Гарантийный срок на оказанные Услуги и выполненные Работы, и замененные детали и/или составляющие части ДГУ, оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта уполномоченными представителями Сторон.

5.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты, возникшие в отношении ранее оказанных Услуг и выполненных Работ или замененных деталей, без взимания дополнительной платы.

5.3. Для исполнения Исполнителем гарантийных обязательств Стороны составляют дефектный акт, указывающий причины выявленных дефектов.

5.4. Исполнитель обязуется устранить выявленные дефекты в течение 10 (десять) календарных дней со дня подписания Сторонами дефектного акта.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Договора.

6.2. В случае просрочки любых своих обязательств по Договору, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

6.3. В случае неоказания либо ненадлежащего оказания Услуг и выполнения Работ Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (десять процентов) от стоимости таких Услуг и выполнения Работ.

6.4. За просрочку своих обязательств по оплате, предусмотренных Договором, Заказчик по требованию Исполнителя уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.

6.5. Исполнитель соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Заказчику в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Исполнителя зачтена Заказчиком в счет платежей, причитающихся Исполнителю в соответствии с Договором. Для зачета достаточно заявления Покупателя.

- ФОРС-МАЖОР

7.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, в том числе стихийные бедствия, кризисные экологические ситуации, эпидемии, промышленные, транспортные и другие аварии, пожары (взрывы), военные действия, акты терроризма, преступные посягательства, массовые беспорядки, принятие правовых и судебных актов, решений органов государственной власти и управления и их должностных лиц, препятствующих выполнению Сторонами договорных обязательств, другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на исполнение Договора.

7.2.	При возникновении обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона должна незамедлительно, не позднее 3 (три) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и предпринять все возможные действия для снижения потерь или ущерба в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. При невозможности уведомления в письменной форме, допускается отправка уведомления по электронной почте, с использованием средств мобильной связи с последующим предоставлением письменного уведомления. Неуведомление/несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство Форс-мажора как на основание, освобождающее от ответственности по Договору, за исключением случаев, когда неуведомление/несвоевременное уведомление прямо вызвано обстоятельством Форс-мажора.

7.3.	По соглашению Сторон срок исполнения обязательств по Договору может быть отодвинут соразмерно времени действия обстоятельств Форс-мажора и их последствий. В случае если невозможность исполнения обязательств по Договору будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней и Стороны не примут решения о дальнейших согласованных действиях по исполнению Договора, то Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Договором. При этом Стороны обязуются произвести окончательные взаиморасчеты не позднее 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора.

7.4.	Уведомление об обстоятельствах Форс-мажора должно подтверждаться документом компетентной организации, за исключением случаев, когда обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и освещаются в средствах массовой информации.

7.5. В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона обязана уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

- ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

Настоящим Стороны заверяют друг друга в том, что:

(i) Стороны имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для выполнения своих обязательств по Договору;

(ii) Договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами;

(iii) Договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению обязательство Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к не исполнившей обязательство Стороне в соответствии с условиями Договора;

(iv) совершение Сторонами Договора, а также любых других действий по Договору не противоречит и не будет в коллизии или противоречии к любому положению учредительных документов Сторон либо законодательства Республики Казахстан, а также обязательствам Сторон по любому другому договору или соглашению.

- АНТИКОРУПЦИОННФЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

# 9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Казахстан, международных норм права и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между Cторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. Стороны также обязуются довести это требование до их аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников.

# 9.2. В случае возникновения у Cтороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных в настоящем разделе Договора, Cторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Cторону в письменной форме и по адресу электронной почты, указанному в Договоре. В письменном уведомлении Cторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение требований, установленных настоящим разделом другой Стороной, ее аффилированными (взаимосвязанными) лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками.

# 9.3. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов настоящего раздела Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 7 (семь) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

# 9.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений, установленных настоящим разделом Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в порядке, установленным настоящим разделом Договора другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 12 (двенадцать) месяцев.

10.2.	Уведомления Сторон считаются оформленными надлежащим образом в случаях, когда направляются одним из следующих способов: вручением уполномоченному лицу под подпись о получении; посредством курьерской или почтовой службы; по электронной почте, по факсу с последующим предоставлением уведомления в письменной форме, если иной порядок не предусмотрен Договором. Свидетельствами отправки уведомления являются, в частности, квитанция/расписка о получении, почтовый штамп, копия электронной отправки, факсовый отчет.

  - Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в соответствии с Договором, признается Сторонами конфиденциальной. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным консультантам, адвокатам или аудиторам Сторон, а также органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства Республики Казахстан. Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию иным лицам в случае получения письменного согласия другой Стороны.

  - Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан.

  - Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, направив Исполнителю соответствующее уведомление, в случаях:

10.5.1. в одностороннем порядке без указания причин, в том числе в случае нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора;

10.5.2.	невыполнения или частичного невыполнения Исполнителем своих обязательств по Договору;

10.5.3. нарушения Исполнителем условий конфиденциальности, установленных Договором;

10.5.4. если из-за наступления обстоятельств Форс-мажора задержка в оказании Услуг составит более 60 (шестьдесят) календарных дней;

10.5.5. в иных случаях, определяемых законодательством Республики Казахстан и Договором.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (три) рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика.

  - Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, установленных Договором и/или законодательством Республики Казахстан) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

10.7.   Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, при этом Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты изменения реквизитов путем направления письменного уведомления.

10.8.	Правоотношения Сторон по Договору не регулируются трудовым законодательством, и Исполнитель не вправе требовать льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством.

10.9. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

- МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: ____________________/ |  |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к Договору на техническое обслуживание и ремонт

дизель-генераторных установок

от «       »                            2023 года №____

Проведение технического обслуживания (Услуги) дизель-генераторных установок (ДГУ)

| № п/п | Марка, модель дизельного генератора, производитель | Адрес, место установки оборудования | Наименование работ | Стоимость технического обслуживания ДГУ в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной Банк |  |
| 1 | FG Wilson P1100 E1 | г. Алматы, пр.Аль-Фараби,40 | Проведение ТО |  |
| 2 | FG Wilson P-1100 Е1 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби,34 | Проведение ТО |  |
| 3 | FG Wilson P-1100 Е1 | г. Алматы, пр. Аль-Фараби,34 | Проведение ТО |  |
| 4 | Cucurova CJ 800 PM | г. Алматы, пр. Абая,109В | Проведение ТО |  |
| 5 | Cucurova CJ 800 PM | г. Алматы, пр. Абая,109В | Проведение ТО |  |
| Акмолинский ОФ |  |
| 6 | FG Wilson Р90 Н | г. Кокшетау, пр. Назарбаева, 33 | Проведение ТО |  |
| 7 | LD - 30 / W 2 | г. Степногорск, 9 мкр., д.83 | Проведение ТО |  |
| 8 | JCB G33GX) | г. Есиль, Тауелсиздик, 72 | Проведение ТО |  |
| 9 | Р-90 | г. Кокшетау ул. Абая, д. 96 | Проведение ТО |  |
| Филиал г. Алматы |  |
| 10 | Wilson P135H | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 | Проведение ТО |  |
| 11 | JCB G500 Q | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 | Проведение ТО |  |
| 12 | JCB G30GX | г. Алматы, мкр-он Аксай, 4, д.100 | Проведение ТО |  |
| 13 | FG Wilson P-500 | г. Алматы, пр. Гагарина 135/8 | Проведение ТО |  |
| 14 | FG Wilson P-330 (в кожухе) | г. Алматы, пр. Гагарина 135/8 | Проведение ТО |  |
| 15 | FG Wilson Р-135 | г. Алматы, ул. Толстого 8 а | Проведение ТО |  |
| 16 | FG Wilson Р-40 | г. Алматы, ул. Ч.Валиханова,д.45/63 | Проведение ТО |  |
| Актюбинский ОФ |  |
| 17 | Wilson P135H | г. Актобе, 12 мкр-н,16б | Проведение ТО |  |
| 18 | Wilson Р-165 E1 | г. Актюбинск, мкр.11 д.112А | Проведение ТО |  |
| 19 | Wilson Р15Р2S | г. Хромтау, пр. Победы 6-а | Проведение ТО |  |
| 20 | Р15Р2S | г. Шалкар, ул. Есет-Котибар улы, 62 | Проведение ТО |  |
| Астанинский РФ |  |
| 21 | PRAMAC GBW22P | г. Астана, пер. Ташенова, 3 | Проведение ТО |  |
| 22 | JCB G400Q | г. Астана, пр. Кабанбай батыра,17 | Проведение ТО |  |
| 23 | FG Wilson Р250H | г. Астана ул. Сейфуллина 27 | Проведение ТО |  |
| 24 | FG Wilson P250HE2 | г. Астана Абая 24 | Проведение ТО |  |
| Атырауский ОФ |  |
| 25 | FG Wilson Р - 70 | п. Доссор, ул. Мұхтанов, зд. 222 | Проведение ТО |  |
| 26 | FG Wilson Р250H | г. Атырау ул. Кулманова 23 | Проведение ТО |  |
| 27 | FG Wilson Р40Р3 | г. Кульсары, ул. Абдрахманова, 53 | Проведение ТО |  |
| Байконырский РФ |  |
| 28 | JCB G30Q | г. Байконыр, ул. Горького,16 | Проведение ТО |  |
| 29 | ДГУ Р15Р2S | п.Тюретам,ул.Кулькашева,5а | Проведение ТО |  |
| Восточно-Казахстанский ОФ |  |
| 30 | JCB G330X | г. Оскемен, ул. Горького,57а. | Проведение ТО |  |
| 31 | FG Wilson Р70 | г. Оскемен, ул. Горького, д. №21/1 | Проведение ТО |  |
| 32 | GPR 15 | г .Шемонаиха, ул.Повстанческая, 61 | Проведение ТО |  |
| 33 | GPR 23 | с. Акжар, ул. Даулетбая,60 | Проведение ТО |  |
| Жамбылский ОФ |  |
| 34 | JCB G175/150 | г. Тараз, пр.Жамбыла,145 | Проведение ТО |  |
| 35 | GPR 15 (в кожухе) | с. Кордай, ул. Жибек Жолы,191 | Проведение ТО |  |
| 36 | FG Wilson Р-80 | г. Тараз ул. Абая, 124 | Проведение ТО |  |
| ОФ «Ұлытау» |  |
| 37 | Wilson P200 H | г. Жезказган, ул. Гарышкерлер, 31а | Проведение ТО |  |
| 38 | TEKSAN TJ 68PR | г. Жезказган, ул.Мира,43 | Проведение ТО |  |
| 39 | Wilson Р-90 | г. Жезказган, ул. Титова 20 | Проведение ТО |  |
| 40 | Wilson Р-70 | г. Жезказган, ул. Сатпаева 6 | Проведение ТО |  |
| 41 | WILSON Р22Е2 | с.Улытау, ул. Абая, 28 | Проведение ТО |  |
| Жанаозенский РФ |  |
| 42 | TEKSAN TJ 135PR | г. Жанаозен, мкр.Жалын,строение 15 | Проведение ТО |  |
| Западно- Казахстанский ОФ |  |
| 43 | Wilson P160H | г. Уральск, пр. Назарбаева,194/1 | Проведение ТО |  |
| 44 | JCB G22GX | г. Уральск, ул.Женис,25 | Проведение ТО |  |
| 45 | Wilson P100H | г. Аксай, мкр.5 д.54 | Проведение ТО |  |
| 46 | Wilson P100H | г. Уральск ул. Аманжолова 69/2 | Проведение ТО |  |
| 47 | Wilson Р -70 | г. Уральск, ул. Доспанова, 58 | Проведение ТО |  |
| Карагандинский ОФ |  |
| 48 | WilsonP200H | г. Караганды, ул. Т. Аханова, 56 | Проведение ТО |  |
| 49 | Wilson LD30/W2 | г. Караганды, пр. Н. Абдирова, 8 | Проведение ТО |  |
| 50 | G33X (JCB) | г. Каркаралинск, ул.Ермекова,29 | Проведение ТО |  |
| 51 | WILSON Р22Е2 | с. Актогай, ул. Бокейханова,5 | Проведение ТО |  |
| 52 | WILSON Р22Е2 | г. Шахтинск, ул.40 лет Победы 48 | Проведение ТО |  |
| 53 | WILSON Р- 45 | г. Караганда ул.Нуркен Абдирова 5 | Проведение ТО |  |
| 54 | WILSON Р-90 | г. Караганда ул.Алиханова 11А | Проведение ТО |  |
| Костанайский ОФ |  |
| 55 | TJ33 TUM | п. Затобольск, ул. Терешковой 42/2 | Проведение ТО |  |
| 56 | JCB G175/150 | г. Костанай, ул. Тауелсиздик,146 | Проведение ТО |  |
| 57 | WILSON Р135 | г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 42 | Проведение ТО |  |
| 58 | JCB G30Q | г. Костанай, Кобыланды батыра, д.26/2 | Проведение ТО |  |
| Кызылординский ОФ |  |
| 59 | WILSON Р16,5Р2 | г. Аральск, ул. Еримбет, 23 | Проведение ТО |  |
| 60 | WILSON Р22Е2 | пос.Шиели, ул.Рыскулова,13 | Проведение ТО |  |
| 61 | WILSON Р22Е2 | п. Жалагаш, ул. Желтоксан, стр.5 | Проведение ТО |  |
| 62 | WILSON Р-160 | г. Кызыл-Орда, ул. Байсеитовой, 91А | Проведение ТО |  |
| 63 | WILSON Р22Е2 | п.Жанакорган, пр.А.Иманова,133 | Проведение ТО |  |
| Мангистауский ОФ |  |
| 64 | РЕRKINS Р135 | г. Актау 9 мкр-он. д,6 | Проведение ТО |  |
| 65 | WILSON Р60 | г. Актау мкр. 27,дом ,79 | Проведение ТО |  |
| 66 | WILSON Р160Н | г. Актау 5 мкр, 5 б | Проведение ТО |  |
| 67 | WILSON Р300 | г. Актау, 14 мкр. зд.74 | Проведение ТО |  |
| Павлодарский ОФ |  |
| 68 | FG Wilson P 250H | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1/1 | Проведение ТО |  |
| Северо-Казахстанский ОФ |  |
| 69 | P90/110E 90 кВт | г. Петропавловск, ул. Конституции 36 | Проведение ТО |  |
| 70 | WILSON LD30/W 2 | г. Сергеевка, пер. Аютаский,17 | Проведение ТО |  |
| 71 | JCB G22X | г. Булаево, ул.Береговая,11 | Проведение ТО |  |
| 72 | JCB G33 X | г. Мамлютка, ул.Школьная,13 | Проведение ТО |  |
| 73 | WILSON Р45 | г. Петропавловск ул. Интернациональная, д. 45 | Проведение ТО |  |
| ОФ «Абай» |  |
| 74 | Wilson P275H2 | г. Семей, ул. Абая,109 | Проведение ТО |  |
| 75 | Wilson P90kVA | г. Семей, ул. Засядко,80 | Проведение ТО |  |
| 76 | FG Wilson P-40Р3 | г. Урджар, пр. Абылай хана,141/1 | Проведение ТО |  |
| 77 | Wilson Р30 | г. Семей, ул.Б.Момышулы 31-33 | Проведение ТО |  |
| 78 | Wilson РН-30Е2 | г. Семей, ул. Глинки 26 | Проведение ТО |  |
| 79 | Wilson Р70 | г. Семей, ул. Абая 105 а | Проведение ТО |  |
| 80 | Wilson Р75 | г. Семей, ул. Театральная,35 | Проведение ТО |  |
| Талдыкорганский ОФ |  |
| 81 | TEKSAN TJ33TUM | п. Достык, ул. Алибаева, 7 | Проведение ТО |  |
| 82 | TEKSAN 22/TJ 22VM | г. Сарыозек, ул.Б.Момышулы, 1 а | Проведение ТО |  |
| 83 | Aksa ALP15 | г. Текели, ул. Тәуелсіздік, 8 | Проведение ТО |  |
| 84 | Akca AJD 33 kVa | г. Каскелен, ул. Абылай хана, 157 | Проведение ТО |  |
| 85 | TEKSAN 150PR | г. Талдыкoрган, мкр. Каратал, зд. 22/1 | Проведение ТО |  |
| 86 | JCB G30Q | г. Ушарал, ул. Кунаева,64 | Проведение ТО |  |
| 87 | JCB G22G X | г. Жаркент, ул.Головацкого,147 | Проведение ТО |  |
| 88 | TEKSAN 22/TJ | г. Уштобе, ул.Каблиса Акына 114 | Проведение ТО |  |
| 89 | FG Wilson P-70 | г. Иссык , ул. Абая, д. 113Б | Проведение ТО |  |
| 90 | FG Wilson Р40P3 | п. Жансугуров, ул Жамбыла, д 1. | Проведение ТО |  |
| 91 | FG Wilson Р- 45Р1 | г. Каскелен, ул. Абылай Хана, д. 90 | Проведение ТО |  |
| 92 | FG Wilson Р-90 | г. Талдыкорган ул.Аблайхана 158 | Проведение ТО |  |
| 93 | FG Wilson Р-75Р1 | г. Талдыкорган ул.Абая,247 | Проведение ТО |  |
| 94 | GPR 15 | с.Узынагаш,ул. Караш батыра,95 | Проведение ТО |  |
| 95 | KDE 16 EA3 | г. Талгар, ул. Тажибаева 4 | Проведение ТО |  |
| 96 | P22 E2 | с. Чунжа, ул. А. Арзиева, 101 | Проведение ТО |  |
| 97 | Wilson P30Е | г. Иссык, ул. Маметова б/н | Проведение ТО |  |
| 98 | GPR 150 | г. Капчагай, ул. Достык 3 | Проведение ТО |  |
| Экибастузский РФ |  |
| 99 | JCB G66 X | г. Экибастуз, ул.Б.Момышулы, стр. 49А | Проведение ТО |  |
| Темиртауский РФ |  |
| 100 | Wilson LD30/W2 | г. Темиртау, пл. Республика, 27/3 | Проведение ТО |  |
| 101 | JCB G60Q | г. Темиртау пл. Республика,26а | Проведение ТО |  |
| 102 | Wilson Р60 | г Темиртау пр. Республики 20. | Проведение ТО |  |
| Туркестанский ОФ |  |
| 103 | TEKSAN 30/TJ 33TUM | г. Туркестан, ул. Айтеке би,6 | Проведение ТО |  |
| 104 | TEKSAN 30/TJ 33TUM | г. Аксукент, ул. Абылайхана ,73 | Проведение ТО |  |
| 105 | TEKSAN 30/TJ 33TUM | с. Шолаккорган, ул. Кожанова д.34 | Проведение ТО |  |
| 106 | TEKSAN 30/TJ 33TUM | c. Темирлановка, ул. Рыскулов, зд.7/1 | Проведение ТО |  |
| 107 | JCB G33 X | с.Т.Рыскулова, ул. Конаева,105а. | Проведение ТО |  |
| 108 | Wilson Р45P3 | г. Жетысай, Ауэзова,36 | Проведение ТО |  |
| 109 | Wilson Р30P1 | г. Туркестан, ул. Ерубаева, д. 211 | Проведение ТО |  |
| 110 | Wilson Р30P1 | г. Сарыағаш, ул. Туркистан, ст-е 16 | Проведение ТО |  |
| 111 | Wilson РН-30Е2 | г. Кентау ул. Толе би,55/1 | Проведение ТО |  |
| 112 | WILSON Р350 Р1 | г. Туркестан, квартал 162 | Проведение ТО |  |
| 113 | Alteco Standart | с. Аксу, ул. Жибек жолы, зд. № 72А | Проведение ТО |  |
| Шымкентский РФ |  |
| 114 | PRAMAC GSW 330 DO | г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, стр.3/10 | Проведение ТО |  |
| 115 | Wilson Р150P1 | г. Шымкент ул.Таукехана, 82 | Проведение ТО |  |
| 116 | Wilson Р100 | г. Шымкент ул.Гани-Иляева, 33 | Проведение ТО |  |
| Балхашский РФ |  |
| 117 | WILSON Р-90 | г. Балхаш ул.Шашубая ,15А | Проведение ТО |  |
|  | Итого ТО по Банку: |  |
|  | Таблица цен для проведения ремонта ДГУ в зданиях ГБ и ОФ/РФ АО «Народный Банк Казахстана» |
| № п/п | Марка, модель дизельного генератора, производитель | Адрес, место установки оборудования | Наименование работ | Стоимость ремонта ДГУ в тенге с НДС |
| Филиал г. Алматы |  |
| 1 | FG Wilson Р-135 | г. Алматы, ул. Толстого 8 а | Замена подогревателя охлаждающей жидкости |  |
| Балхашский РФ |  |
| 2 | WILSON Р-90 | г. Балхаш ул.Шашубая ,15А | Замена нижнего патрубка радиатора и указателя уровня топлива |  |
| 3 | G65X (JCB) | г. Приозерск, ул. Достык,3 | Замена подогревателя охлаждающей жидкости |  |
| ОФ «Ұлытау» |  |
| 4 | Wilson P200 H (Великобритания) | г. Жезказган, ул. Гарышкерлер, 31а | Установка жалюзи с электроприводом |  |
| 5 | G65X (JCB) | г. Сатпаев, ул. Сатпаева,100 | Замена подогревателя охлаждающей жидкости |  |
| Астанинский РФ |  |
| 6 | FG Wilson Р250H | г. Астана ул. Сейфуллина, 27 | Замена насоса охлаждающей жидкости |  |
| Костанайский ОФ |  |
| 7 | JCB G175/150 | г. Костанай, Тәуелсіздік, д.146 | Ремонт электропривода жалюзи |  |
|  | Итого по ремонту: |  |
|  | Итого по Банку ТО+Ремонт: |  |

| Заказчик: Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» _____________________/ Салимов Е.И. м.п. | Исполнитель ____________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение 2

к Договору на техническое обслуживание

ремонт дизель-генераторных установок

от  «       »                          2023 года №____

Технический регламент на техническое обслуживание

дизель-генераторных установок (ДГУ)

| № п/п | Сервисное меню |
| --- | --- |
| 1 | Проверка и регулировка клапанных зазоров двигателя |
| 2 | Проверка работы регулятора оборотов двигателя |
| 3 | Замена фильтров (масляного, топливных, воздушного) |
| 4 | Замена масла в двигателе |
| 5 | Чистка и промывка радиатора охлаждающей жидкости |
| 6 | Замена охлаждающей жидкости |
| 7 | Замена ремня вентилятора, генератора по необходимости |
| 8 | Осмотр изоляции генератора на влажность/повреждения |
| 9 | Тестирование цепи возбуждения генератора |
| 10 | Проверка остаточного напряжения генератора |
| 11 | Проверка работы регулятора напряжения |
| 12 | Проверка сопротивления изоляции генератора постоянного тока |
| 13 | Проверка правильности срабатывания термостата |
| 14 | Проверка работоспособности панели управления и панели переключения нагрузки |
| 15 | Проверка электрических соединений |
| 16 | Тестирование предохранительных цепей и проверка кнопки аварийной остановки |
| 17 | Проверка трансформатора зарядного устройства |
| 18 | Проверка крепления двигателя и всех болтовых соединений |
| 19 | Осмотр и калибровка датчиков |
| 20 | Проверка топливной системы, регулировка форсунок при необходимости |
| 21 | Запуск ДГУ под нагрузкой с записью всех параметров (напряжение, ток частота, время наработки, ток АКБ) |
| 22 | Проверка шлангов охлаждающей жидкости и шлангов топливопровода подачи и обратки на ДГУ (при необходимости их замена). |

График проведения ТО и ремонта ДГУ по согласованию с Заказчиком.

| Заказчик: Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» _____________________/ м.п. | Исполнитель: ____________________ / м.п. |
| --- | --- |