Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

Е. Салимов

24 августа 2022 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 13 сентября 2022 года проводит открытый тендер через систему электронных торгов по выбору поставщика генераторов тумана, сирен, стробоскопов (далее- комплекты ГТ) для областных и региональных филиалов Банка.

# Перечень, техническая спецификация, приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Условия поставки – DDP до филиалов с монтажно-наладочными работами на объектах Банка. Места поставки и выполнения работ приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Срок поставки– не более 60 рабочих дней с даты заключения договора. Банком могут быть рассмотрены альтернативные сроки.

- Условия оплаты:

- базовые условия - по факту поставки комплектов ГТ и выполнения работ;

- другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Оплата стоимости генераторов тумана, сирен, стробоскопов согласно условиям договора поставки, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора поставки либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

- Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней с даты торгов на ЭТП.

- Обязательные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы (не менее 3-лет), иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором поставки;

- отсутствие судебных исков и претензии со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора поставки о закупках;

- заказчик вправе запросить визуальный осмотр объектов на предмет оценки проведенных поставщиком аналогичного вида работ;

- сертификаты соответствия требованиям санитарных норм и тех. регламентам (принимаются сертификаты ЕАЭС);

- поставщик должен иметь в штате не менее 2-х квалифицированных специалистов;

- гарантия на выполнение Работ – не менее 24 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ в полном объеме, в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить все выявленные недостатки, поломки и другие дефекты за свой счет;

- поставщик производит уборку мусора, возникшего в процессе работы;

- передача на исполнение субподрядчикам части Работ производится только с письменного согласия Заказчика при этом объем передаваемых в субподряд Работ не должен в совокупности превышать 50% стоимости всех подрядных Работ;

- поставщик 100% возмещает ущерб, нанесенный в процессе выполнения Работ;

- все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с национальными стандартами РК по строительству, промышленной безопасности и электробезопасности;

- потенциальные поставщики для оценки качества (тестирования) комплектов ГТ представляют полную техническую спецификацию;

- обязательный охват каждого лота – 100%;

- до внесения изменения в закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» предпочтительно предоставлять электронные акты выполненных работ (оказанных услуг). После внесения изменения предоставление электронных актов выполненных работ (оказанных услуг) обязательно.

Предпочтительные требования:

- предоставление рекомендательных писем/отзывов за последние 3 года (подтверждается документально путем приложения подтверждающих документов на ЭТП).

Требования к персоналу поставщика услуг:

Поставщик услуг обеспечивает свой обслуживающий персонал собственным инструментом, оборудованием, приборами, инвентарем, специальной одеждой и другими необходимыми средствами для оказания данных услуг. Ответственность за безопасность проведения работ несет Поставщик.

Порядок пребывания на объекте:

- Поставщик предоставляет Банку списки специалистов, назначенных для оказания услуг, контактные телефоны, копии удостоверения личности.

- Поставщик обязан соблюдать внутри объектный режим, правила техники безопасности, правила противопожарной безопасности, а также правила трудового внутреннего распорядка, действующего на территории объекта.

- Обеспечение тендерной заявки – перечисляется на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» в размере 500 000 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте в обязательном порядке указать, на какие цели перечисляются денежные средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по выбору поставщика генераторов тумана, сирен, стробоскопов для областных и региональных филиалов Банка.».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора поставки, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор поставки, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

- Потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию – государственный.

- Тендерная документация выдается потенциальному поставщику без взимания платы.

Процедура проведения тендера:

- регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9-00 часов 7 сентября 2022 года, (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня). Банк вправе продлить срок проведения технической экспертизы до 10-ти календарных дней;

- допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- проведение торгов 13 сентября 2022 года с 16.00 до 17.00 часов, участие в торгах обязательное условие тендера;

-	подведение комиссией очных переговоров и подведение итогов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям тендерной документации и обязательным требованиям, предъявляемым к потенциальным поставщикам.

- Соответствие комплектов ГТ техническим требованиям.

- Предлагаемая цена и условия оплаты.

- Срок поставки.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам (подрядчикам) или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Комиссия вправе отстранить от участия в процессе закупок потенциального поставщика (подрядчика), если он:

•	представил недостаточно полную и точную тендерную заявку, не дающую возможность комиссии произвести оценку тендерной заявки, или представил заведомо ложную информацию

по квалификационным требованиям, либо имеет замечания по исполнению договорных обязательств перед Банком в прошлом. Полнота и достоверность представляемой информации устанавливается в момент рассмотрения комиссией документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика (подрядчика) квалификационным требованиям;

•	состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок, в списке бездействующих налогоплательщиков/лжепредприятий, размещенных на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Комиссия вправе в ходе проведения тендерных процедур раскрывать участникам тендера информацию по ценовым предложениям других участников тендера.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Потенциальный поставщик (подрядчик), по итогам проведенных очных переговоров на улучшение тендерных предложений обязуется предоставить секретарю тендерной комиссии подтверждение тендерного предложения, оформленное в соответствии с приложениями № 2, 3_к тендерной документации, в срок, установленный комиссией. Подача заявки с иной, отличной от озвученной на переговорах ценой - запрещается.

В случае непредоставления потенциальным поставщиком (подрядчиком) подтверждения заявленного тендерного предложения в установленные комиссией сроки озвученное на переговорах предложение отклоняется комиссией от дальнейшего рассмотрения.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик (подрядчик), предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком (подрядчиком) своих обязательств, Банк вправе заключить договор со вторым по предпочтительности потенциальным поставщиком (подрядчиком) (участником тендера, ценовой экспертизы) либо признать тендер/торг несостоявшимся. Предложения такого участника в дальнейшем не будут приниматься к рассмотрению в течение 1 (одного) года с момента получения отказа/расторжения.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (прикрепляются на ЭТП в срок до 9-00 часов 7 сентября 2022 года):

- бухгалтерский баланс за 2021г., подписанный первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленный печатью потенциального поставщика (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

- копии деклараций при наличии за 2020-2021гг., по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 без приложений подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленные печатью потенциального поставщика (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

- техническая спецификация (в соответствии с приложением 1);

- сертификаты соответствия требованиям санитарных норм и тех. регламентам (принимаются сертификаты ЕАЭС);

- сертификаты 2-х квалифицированных специалистов;

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- рекомендательные письма/отзывы за последние 3 года.

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены тендерные предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2, 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов: 13 сентября 2022 года с 16.00 до 17.00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов: 150 000 тенге.

Потенциальными поставщиками в торгах должна быть указана общая стоимость комплектов ГТ с монтажно-наладочными работами и с учетом НДС.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению общей стоимости заявки, условий оплаты и сроков поставки.

Справки по телефону: (727) 2590793 и по электронной почте tender@halykbank.kz.

По техническим вопросам:

| Курочкин В.В. | – | начальник Управления технической защиты Департамента безопасности, +7 (727) 3301533. |
| --- | --- | --- |

По вопросам оформления документов:

Секретарь тендерной комиссии – Еркелдесова Ш.Т., тел.: (727) 2590793.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

Приложение 1 к тендерной документации

- Техническая спецификация генератора тумана, сирены, стробоскопа (далее комплект ГТ):

- Генератор искусственного тумана должен генерировать газо-воздушную смесь (искусственный̆ туман) достаточной̆ плотности, чтобы полностью отсутствовала возможность визуального определения объектов на расстоянии одного метра от глаз;

- Комплект ГТ для защиты помещения должен вырабатывать не менее 700 м3 с возможностью регулировки (например, 300-500-700);

- Гибкая возможность регулировки длительности подачи тумана 20, 30, 60 сек., от 290 до 700 м3;

- Должен иметь контейнер для многоразового использования, электронное измерение жидкости;

- Возможность подключения внешних источников сработки (инициализация сработки от сигнала тревоги охранной̆/тревожной̆ сигнализации)

- Год выпуска не менее 2022 года;

- Гарантийный срок 24 месяца с даты передачи оборудования заказчику;

- Возможность потолочного крепления;

- Сертификаты соответствия требованиям санитарных норм и тех. регламентам (принимаются сертификаты ЕАЭС);

- Поставщик должен иметь в штате не менее 2-х квалифицированных специалистов;

- Субподряд возможен только по согласованию с Банком;

- Генерация холодного тумана;

- Регулировка подачи тумана;

- Время генерации для обеспечения заполнения и защиты помещения до 30 сек;

- Резервное питание должно обеспечить работоспособность и подачу не менее 5-ти пусков в течении 2-х часов после отключения электроэнергии;

- Количество повторных разрядов при максимальном объеме помещения не менее 5;

- Возможность перезарядки;

- Возможность дистанционного пуска и контроля технического состояния;

- Наличие резвоного питания;

- Наличие «сухих контактов» для подключения стробоскопа и сирены;

- Возможность контроля наличия и уровня действующего вещества;

- Наличие оптических, звуковых и электрических сигналов/индикаторов состояния на корпусе ГТ (не обязательное требование);

- Проведение монтажных и пусконаладочных работ;

- Высокочастотная звуковая сирена (уровень звука не менее 125 Дб);

- Регулируемое время и громкость сирены;

- Интенсивный ксеноновый стробоскоп мощностью не менее 1100 Вт;

- Подключение к гарантированному электропитанию: 220 В, 50 Гц (ИБП предоставляется заказчиком)

- Комплект ГТ должен иметь ударопрочный корпус.

- Количество и места поставки генераторов тумана:

| № | Наименование | Место поставки и установки | Кол-во комплектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Астанинский РФ | г.Нур-Султан, пер.Ташенова, 3 | 1 |
|  |  | г.Нур-Султан, пер.Ташенова, 6 | 1 |
| 2 | Актюбинский ОФ | г.Актобе, мкр.12, 16Б | 1 |
|  |  | г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 51 | 1 |
|  |  | г.Актобе, ул.Жанкожа батыра, 30 | 1 |
|  |  | г.Актобе, мкр.11, 112А | 1 |
| 3 | Алматинский ОФ | г.Алматы, пр.Гагрина, 135/8 | 2 |
|  |  | г.Алматы, ул.Розыбакиева, 101 | 3 |
|  |  | г.Алматы, ул.Розыбакиева, 97 | 3 |
|  |  | г.Алматы, пр.Сейфуллина, 567 | 1 |
|  |  | г.Алматы, ул.Айтеке би, 56 | 1 |
|  |  | г.Алматы, пр.Достык, 39 | 1 |
|  |  | г.Алматы, пр.Достык, 107, НП № 178 | 1 |
|  |  | г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34 | 1 |
|  |  | г.Алматы, пр.Назарбаева, 240Г | 1 |
|  |  | г.Алматы, мкр.Жетысу-4, 13А | 1 |
|  |  | г.Алматы, ул.Гоголя, 91 | 1 |
|  |  | г.Алматы, пр.Абая, 127/99 | 1 |
|  |  | г.Алматы, пр.Назарбаева, 128 | 1 |
| 4 | Атырауский ОФ | г.Атырау, ул.Сатпаева, 4 | 1 |
|  |  | г.Атырау, ул.Кулманова, 23 | 3 |
|  |  | г.Атырау, ул.Сатпаева, 48 | 1 |
| 5 | Жамбылский ОФ | г.Тараз, пр.Жамбыла, 145 | 2 |
|  |  | г.Тараз, пр.Абая, 124 | 1 |
|  |  | г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 9А | 1 |
| 6 | Кызылординский ОФ | г.Кызылорда, ул.Байсеитова, 91А | 1 |
|  |  | г.Кызылорда, ул.Казыбек би, 29 | 1 |
| 7 | Мангистауский ОФ | г.Актау, 5 мкр., 5Б | 1 |
| 8 | Шымкентский РФ | г.Шымкент, пл.Аль-Фараби, 3/10 | 1 |
|  |  | г.Шымкент, пр.Тауке хана, 82/1 | 1 |
|  |  | г.Шымкент, пр.Республики, 35А | 1 |
| 9 | Талдыкорганский ОФ | г.Талдыкорган, ул.Шевченко, 132 | 1 |
|  |  | г.Талдыкорган, мкр.Каратал, 22/1 | 3 |
| 10 | Жанаозенский РФ | г.Жанаозен, мкр.Жалын, 15 | 1 |
| 11 | Туркестанский ОФ | г. Туркестан, мкр.Жана кала 28, 5 | 4 |
|  | Всего |  | 48 |

Техника безопасности и охрана окружающей среды:

Ответственность за безопасность проведения работ несет Поставщик;

При производстве ремонтно-монтажных работ должны соблюдаться требования СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и Постановления Правительства РК от 17.11.2010 №1202 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»;

Пожарная безопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться согласно Постановления Правительства РК от 09.10.2014 г. №1077 «Правила пожарной безопасности»;

Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться согласно требований Закона РК от 09.07.2004 г. №588-II «Об электроэнергетике» и приказа Министра энергетики РК от 30.03.2015 г. №246 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

При производстве работ должны соблюдаться требования ПУЭ согласно приказа Министра энергетики РК от 20.03.2015 г. №230 «Правила устройства электроустановок»

- предоставляем гарантию на выполнение Работ – не менее 24 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ в полном объеме, в течение гарантийного срока обязуемся устранить все выявленные недостатки, поломки и другие дефекты за счет собственных средств;

- согласны на проведение уборки мусора, возникшего в процессе работы за счет собственных средств;

- согласны на передачу на исполнение субподрядчикам части Работ только с письменного согласия Заказчика при этом объем передаваемых в субподряд Работ не будет в совокупности превышать 50% стоимости всех подрядных Работ;

- согласны на 100% возмещение ущерба, нанесенного в процессе выполнения Работ;

- гарантируем проведение всех работ в строгом соответствии с национальными стандартами РК по строительству, промышленной безопасности и электробезопасности.

_______________ 					            ________________________

(Подпись)  					 		(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

Наименование потенциального поставщика _____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА:

Общая стоимость комплектов ГТ и выполненных работ (цифрами и прописью)

____________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки комплектов ГТ и выполнения работ _____________рабочих/календарных дней;

4. Охват Лота ___%.

5. Гарантийный срок на комплекты ГТ и выполненные работы: 24 месяца.

6. Срок действия тендерной заявки: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты торгов на ЭТП.

7. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком):

- согласны на проведение уборки мусора, возникшего в процессе работы за счет собственных средств;

- согласны на передачу на исполнение субподрядчикам части Работ только с письменного согласия Заказчика при этом объем передаваемых в субподряд Работ не будет в совокупности превышать 50% стоимости всех подрядных Работ;

- согласны на 100% возмещение ущерба, нанесенного в процессе выполнения Работ.

_____________________________________________________________________________________

8. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной (но не более 30 календарных дней).

Приложения:

Таблица цен, приложение 3;

Другие сведения (по инициативе Заказчика).

___________________                                             ___________________

(должность)                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки _____________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № п/п | Наименование | Общий объем в комплектах | Цена за комплект в тенге с НДС | Общая стоимость в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекты ГТ | 48 |  |  |
| 2 | Монтажно-наладочные работы | 48 |  |  |
| Итого: |  |

Общая стоимость _________________ в тенге на условиях DDP областные (региональные) филиалы, ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					            ________________________

(Подпись)  					 		(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

(Образец письма на фирменном бланке)

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом ____________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика (подрядчика))

просит осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере

_____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от ________________ на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

Для резидентов:

БИН/ИИН

ИИК

БИК

Банк получателя

Перевод денежных средств осуществить за счет ________________________________________.

(указать наименование компании)

___________________  ______________________________
    (должность)        	                            (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество)

М.П.

# Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И  № _____

г. Алматы				                            		           	___________ 2022  года

АО «Народный Банк Казахстана», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________ действующего на основании Доверенности _______________________________, с одной стороны, и

ТОО «____» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора ____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» либо как указано выше, заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

1.1. 	Предмет поставки: генератор тумана, сирена стробоскоп (далее – Товар), монтаж и пуско-наладка по установке Товара, (далее – Работы).

1.2. 	Технические характеристики и количество Товара, указаны в Приложении 1 к Договору.

1.3.	Условия поставки – DDP (ИНКОТЕРМС 2020).

- Цена Договора и условия платежа

2.1. 	Цена Договора – ____ (_______) тенге с НДС.

2.2. 	Покупатель осуществляет предоплату в размере ____ (____) от цены Договора, что составляет сумму в размере _______ (_________) тенге с НДС, после подписания Сторонами Договора в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком счета, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

2.3. 	Оставшаяся часть в размере ___ (______) от цены Договора, что составляет сумму в размере _______ (_________) тенге с НДС, оплачивается Покупателем не позднее 10 (десять) рабочих дней после подписания Сторонами Электронного Акта Выполненных Работ, оформленного на портале ИС ЭСФ КГД МФ РК и предоставления Поставщиком электронной счет-фактуры.

2.4. 	Цены на Товар и Работы приведены в Приложении 1 к Договору.

2.5.	Цена Договора включает в себя сумму НДС, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора.

2.6.	Способ оплаты – путем перевода денег на банковский счет Поставщика согласно разделу 10 Договора.

2.7.	Цена Договора является фиксированной и в течение срока действия Договора изменению в сторону увеличения не подлежит. Изменение курса валют не влечет изменение цены Договора, а также не является основанием для неисполнения (отказа от исполнения) обязательств по Договору.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком принять Товар, Работы и оплатить цену Договора;

3.1.2.	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Товар на условиях Договора;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации;

3.2.3.	вместе с Товаром предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную и инструкцию по эксплуатации Товара, а также иную необходимую документацию на Товар;

3.2.4. производить ремонт Товара по заявкам Покупателя с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Товара произошла по вине Покупателя;

3.2.5.	в случае отказа Покупателя от приемки Товара по основаниям, предусмотренным Договором и/или законодательством Республики Казахстан, забрать Товар у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования.

3.2.6. в случае просрочки поставки Товара более чем на 30 (тридцать) календарных дней – вернуть Покупателю сумму предоплаты, уплаченную Покупателем Поставщику в соответствии с Договором, в течение 5 (пять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования;

3.2.7.	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

- Условия и сроки передачи Товара

  - Место поставки Товара и выполнения Работ –  областные и региональные филиалы согласно Приложению 1.

  - Срок поставки Товара и выполнения Работ – _________________ рабочих дней с момента подписания договора.

  - Дата поставки Товара и выполнения Работ – день подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара и выполненных Работ.

4.4. 	Прием-передача Товара состоит в проверке соответствия данных о Товаре, его физического наличия, комплектности Товара, качества и других данных.

4.5.	Акты составляются и подписываются уполномоченными представителями Сторон в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления Товара по адресу, указанному в пункте 4.1. Договора, и выполнения Работ при отсутствии замечаний к Товару и выполненным Работам.

4.6. Покупатель обеспечивает готовность к началу выполнения Работ в течение 5 (пять) календарных дней со дня подписания Договора. Не уведомление Покупателем Поставщика о готовности к началу проведения Работ отодвигает сроки исполнения Договора на соответствующее количество дней.

4.7. 	В случае несоответствия Товара или Работ условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Актов путем направления Поставщику письменного мотивированного отказа. Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Товар и Работы в течение 10 (десять) календарных дней после отказа Покупателя от приема Товара и выполненных Работ.

4.8. 	Поставщик передает Покупателю Товар, который прошел таможенное оформление и на дату поставки свободен от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.9.	Частичная поставка Товара (поставка частями, если это не предусмотрено условиями Договора) возможна только по согласию Покупателя.

- Качество Товара и выполненных Работ, гарантийный срок

5.1.	Поставщик гарантирует Покупателю поставку Товара надлежащего качества, количества, комплектности, ассортимента. Товар подтверждается сертификатом изготовителя, соответствует техническим условиям завода-изготовителя, техническим спецификациям в Приложении 1 к Договору.

5.2.	Гарантийный срок на Товар и выполненные Работы – ______________________ месяцев со дня подписания Сторонами Акта.

5.3. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить все дефекты в Работах, заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Товар или его части в случае выявления дефектов в Товаре и выполненных Работах.

5.4. 	В случае обнаружения дефектов в Товаре и выполненных Работах во время гарантийного срока Покупатель письменно уведомляет об этом Поставщика.

5.5. 	Срок устранения дефектов в Работах, ремонт или замена Товара, его частей – не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня получения Поставщиком письменного уведомления.

5.6.	В случае если на устранение дефектов в Работах или замену частей Товара в период гарантийного срока потребуется времени больше, чем 30 (тридцать) рабочих дней, то Поставщик на период устранения дефектов в Работах или замены частей Товара обязуется предоставить по требованию Покупателя аналогичный Товар или его части в безвозмездное пользование.

5.7. 	Гарантийный срок на отремонтированный Товар продлевается на период, соответствующий сроку, в течение которого Покупатель не мог пользоваться Товаром из-за обнаруженных в нем недостатков, в том числе во время проведения ремонта согласно пункту 5.5 Договора.

5.8. 	Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора.

- Риски и право собственности

6.1. 	Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Товара в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Сторонами Акта.

6.2. 	Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Товара.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока поставки Товара, выполнения Работ, указанных в пункте 4.2 Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости не поставленного Товара и невыполненных Работ за каждый день просрочки.

7.2. 	При нарушении сроков платежей, установленных пунктами 2.2 и 2.3 Договора, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от неуплаченной части стоимости Товара и выполненных Работ за каждый день просрочки платежа.

7.3. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств по гарантийному обслуживанию Товара и Работ на срок более 30 (тридцать) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Товар, по которому не производится гарантийное обслуживание. Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Товар и Работ с уплатой штрафа в размере стоимости такого Товара и Работ.

7.4. 	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 4.7 и 5.6 Договора, Поставщик, по требованию Покупателя, уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Товара и Работ за каждый день просрочки.

7.5. 	В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.2 Договора, на срок более чем 30 (тридцать) календарных дней, а также в случае неисполнения (частичного неисполнения) и/или отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, с учетом пункта 7.1 Договора, и возмещает Покупателю все понесенные убытки. При этом Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив Поставщика за 3 (три) рабочих дня, с проведением Сторонами всех взаиморасчетов.

7.6.	За просрочку исполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.6 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы, подлежащей возврату за каждый день просрочки.

7.7.	Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Для зачета достаточно заявления Покупателя.

7.8.	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки в случае изъятия Товара у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

7.9.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Казахстан, международных норм права и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. Стороны также обязуются довести это требование до их аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников.

7.10. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных в настоящем разделе Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и по адресу электронной почты, указанному в Договоре. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение требований, установленных настоящим разделом другой Стороной, ее аффилированными (взаимосвязанными) лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками.

7.11. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов настоящего раздела Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 7 (семь) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.12. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.13. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений, установленных настоящим разделом Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в порядке, установленным настоящим разделом Договора другая Сторона имеет право отказаться в одностороннем порядке от Договора во внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора».

## Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, в том числе стихийные бедствия, кризисные экологические ситуации, эпидемии, промышленные, транспортные и другие аварии, пожары (взрывы), военные действия, акты терроризма, преступные посягательства, массовые беспорядки, принятие правовых и судебных актов, решений органов государственной власти и управления и их должностных лиц, препятствующих выполнению Сторонами договорных обязательств, другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2.	При возникновении обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона должна незамедлительно, не позднее 3 (три) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и предпринять все возможные действия для снижения потерь или ущерба в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. При невозможности уведомления в письменной форме, допускается отправка уведомления по электронной почте, с использованием средств мобильной связи с последующим предоставлением письменного уведомления. Неуведомление/несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство Форс-мажора как на основание, освобождающее от ответственности по Договору, за исключением случаев, когда неуведомление/несвоевременное уведомление прямо вызвано обстоятельством Форс-мажора.

8.3.	По соглашению Сторон срок исполнения обязательств по Договору может быть отодвинут соразмерно времени действия обстоятельств Форс-мажора и их последствий. В случае если невозможность исполнения обязательств по Договору будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней и Стороны не примут решения о дальнейших согласованных действиях по исполнению Договора, то Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Договором. При этом Стороны обязуются произвести окончательные взаиморасчеты не позднее 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора.

8.4.	Уведомление об обстоятельствах Форс-мажора должно подтверждаться документом компетентной организации, за исключением случаев, когда обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и освещаются в средствах массовой информации.

8.5. В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона обязана уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

9. Заключительные положения

9.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2.	Уведомления Сторон считаются оформленными надлежащим образом в случаях, когда направляются одним из следующих способов: вручением уполномоченному лицу под роспись о получении; посредством курьерской или почтовой службы; по электронной почте, по факсу с последующим предоставлением уведомления в письменной форме, если иной порядок не предусмотрен Договором. Свидетельствами отправки уведомления являются, в частности, квитанция/расписка о получении, почтовый штамп, копия электронной отправки, факсовый отчет.

9.3.	Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в соответствии с Договором, признается Сторонами конфиденциальной. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным консультантам, адвокатам или аудиторам Сторон, а также органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства Республики Казахстан. Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию иным лицам в случае получения письменного согласия другой Стороны.

9.4.	Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан.

9.5.	Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, установленных Договором и/или законодательством Республики Казахстан) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

  - Покупатель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику соответствующее уведомление, в случаях:

9.6.1. поставки Товара и выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, при этом Поставщик обязан вернуть стоимость Товара и выполненных Работ в случае осуществления оплаты Покупателем в течение 3 (три) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования;

9.6.2. когда Товар поставлен с нарушением условий Договора, требований законодательства либо обычно предъявляемых требований к качеству и комплектности Товара и иных требований;

9.6.3.	если из-за наступления обстоятельств Форс-мажора задержка в поставке Товара составит более 60 (шестьдесят) календарных дней;

9.6.4. нарушения Поставщиком условий конфиденциальности, установленных Договором;

9.6.5. невыполнения/частичного невыполнения Поставщиком других своих обязательств по Договору;

9.6.6. в иных случаях, определяемых законодательством Республики Казахстан и Договором.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (три) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя.

9.7.	Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, при этом Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты изменения реквизитов путем направления письменного уведомления.

9.8.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

- Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: АО «Народный Банк Казахстана» Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40 БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385 IBAN KZ146010005000000001 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 60001 № 0071463 от 25 октября 2012г. КБе 14 | Поставщик: |
| --- | --- |

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| АО «Народный Банк Казахстана» _______________________/ м.п. | Директор ТОО « » ___________________/ м.п. |

Приложение 1

к Договору поставки №_____

от «____» __________2022 года

Количество и места поставки

Приложение 2

к Договору поставки №_____

от «____» __________2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к приказу Министра финансов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Республики Казахстан |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 декабря 2012 г. № 562 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма Р - 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИИН/БИН |  |
| Заказчик____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| полное наименование, адрес, данные о средствах связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полное наименование, адрес, данные о средствах связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор (контракт) ______________________ № __________ «____»____________ 20 __ г. |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)* |  |  |  | Номер документа | Дата составления |  |
| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг)** | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)*** | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) |
|  |  |  |  |  | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | Итого |  | х |  |
| Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика ________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| наименование, количество, стоимость |  |  |
| Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _______________ страниц |  |
| Сдал (Исполнитель) ___________/_________/___________________ Принял (Заказчик) ___________/________/____________________ |  |
| должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата подписания (принятия) работ (услуг) ___________________ |  |
| М.П. | М.П |  |

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» | Директор ТОО «_____» |
| ___________________/ Салимов Е.И. | __________________/ |
| м.п. | м.п. |