Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

_____________ К. Кусаинбеков

19 октября 2017 год

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» 7 ноября 2017 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер на закупку услуг технической поддержки оборудования производства компаний «Brocade», «Fujitsu», «Oracle Hardware» (Sun Microsystems), «Hewlett-Packard», «EMC» и «IBM».

Требования к уровню и порядку предоставления услуг, перечень оборудования по лотам, приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Сроки оказания услуг – с 1 января по 31 декабря 2018 года.

- Условия оплаты:

- Базовые условия – ежеквартально, по факту оказания услуг.

- Другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Оплата стоимости услуг, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

- Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором подряда;

- отсутствие претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора;

- иметь партнерский статус от компаний-производителей оборудования, в рамках охвата лотов:

- лот №1 - наличие текущего партнерского статуса с вендором, осуществляющим сервисную поддержку SAN-оборудования компании «Brocade»;

- лот №2 и №3 - наличие текущего партнерского статуса с компанией «Oracle Hardware» («Sun Microsystems»);

- лот №4 - наличие сервисного партнерского статуса HP Authorized Partner с компанией «Hewlett-Packard»;

- лоты №5, №6, №7- наличие текущего партнерского статуса c компанией «EMC»;

- лот №8 - наличие текущего партнерского статуса компании «IBM».

- наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов с опытом работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов.

- наличие технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика;

- обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

- наличие опыта технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в приложении 1;

- победители тендера по лотам 1,2,4,5,8, в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора, должны предоставить в Банк оригиналы писем от компаний производителей оборудования о том, что техническая поддержка производителей оборудования будет активна и доступна для Банка в течение всего периода оказания услуг, вне зависимости от статуса и состояния победителей тендера, разместивших данные заказы.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявкой, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация выдается потенциальному участнику тендера без взимания платы.

9.  Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 500 000,0 тенге за каждый лот, в котором участвует потенциальный поставщик (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по Лоту___ (указать номер и название лота)».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок –         до 9-00 часов 1 ноября 2017г., (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня);

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- Проведение торгов:

- лот №1 «Техническая поддержка оборудования производства компании Brocade» – 7 ноября 2017г. с 9-00 до 10-00 часов;

- лот №2 «Техническая поддержка оборудования производства компаний Fujitsu и Oracle Hardware (Sun Microsystems)» - 7 ноября 2017г. с 10-00 до 11-00 часов;

- лот №3 «Техническая поддержка оборудования производства компаний Fujitsu и Oracle Hardware (Sun Microsystems)» (оборудование, не поддерживаемое производителем) - 7 ноября 2017г. с 11-00 до 12-00 часов;

- лот №4 «Техническая поддержка оборудования производства компании Hewlett-Packard» - 7 ноября 2017г. с 12-00 до 13-00 часов;

- лот №5 «Техническая поддержка оборудования производства компании EMC» - 7 ноября 2017г. с 14-00 до 15-00 часов;

- лот №6 «Техническая поддержка оборудования производства компании EMC» (оборудование, не поддерживаемое производителем) – 7 ноября 2017г. с 15-00 до 16-00 часов;

- лот №7 «Техническая поддержка оборудования производства компании EMC» (оборудование, не поддерживаемое производителем) - 7 ноября 2017г. с 16-00 до 17-00 часов;

- лот №8 «Техническая поддержка оборудования производства компании IBM» - 7 ноября 2017г. с 17-00 до 18-00 часов.

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика квалификационным и обязательным требованиям тендерной документации:

- Соответствие тендерной заявки техническому заданию и техническим спецификациям тендерной документации;

- Предлагаемая цена и условия оплаты.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Вопрос об определении победителя тендера будет рассмотрен Правлением Банка. Правление Банка вправе не утвердить результаты тендера, в связи с чем, тендер признается несостоявшимся. Правление Банка не обязано указывать участникам причины признания тендера несостоявшимся. По своему усмотрению Банк вправе провести новый тендер или определить иной способ закупки. В данном случае договор по итогам тендера заключаться не будет. При этом участникам тендера не будут возмещаться какие-либо суммы (за исключением возврата обеспечения тендерной заявки).

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупки.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке:

- документальное подтверждение партнерского статуса от компаний-производителей оборудования в соответствии с лотом, в котором участвует потенциальный поставщик (дата выдачи писем – не ранее 2017 года):

- лот №1 - наличие текущего партнерского статуса с вендором, осуществляющим сервисную поддержку SAN-оборудования компании «Brocade»;

- лот №2 и №3 - наличие текущего партнерского статуса с компанией «Oracle Hardware» («Sun Microsystems»);

- лот №4 - наличие сервисного партнерского статуса HP Authorized Partner с компанией «Hewlett-Packard»;

- лоты №5, №6, №7- наличие текущего партнерского статуса c компанией «EMC»;

- лот №8 - наличие текущего партнерского статуса компании «IBM».

- копии сертификатов специалистов с приложением резюме специалистов с описанием опыта работы;

- для подтверждения опыта технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в техническом задании требуется предоставить не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ;

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- техническая спецификация в соответствии с лотом, в котором участвует потенциальный поставщик (согласно приложению 1).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов:

- лот №1 «Техническая поддержка оборудования производства компании Brocade» – 7 ноября 2017г. с 9-00 до 10-00 часов;

- лот №2 «Техническая поддержка оборудования производства компаний Fujitsu и Oracle Hardware (Sun Microsystems)» - 7 ноября 2017г. с 10-00 до 11-00 часов;

- лот №3 «Техническая поддержка оборудования производства компаний Fujitsu и Oracle Hardware (Sun Microsystems)» (оборудование, не поддерживаемое производителем) - 7 ноября 2017г. с 11-00 до 12-00 часов;

- лот №4 «Техническая поддержка оборудования производства компании Hewlett-Packard» - 7 ноября 2017г. с 12-00 до 13-00 часов;

- лот №5 «Техническая поддержка оборудования производства компании EMC» - 7 ноября 2017г. с 14-00 до 15-00 часов;

- лот №6 «Техническая поддержка оборудования производства компании EMC» (оборудование, не поддерживаемое производителем) - 7 ноября 2017г. с 15-00 до 16-00 часов;

- лот №7 «Техническая поддержка оборудования производства компании EMC» (оборудование, не поддерживаемое производителем) - 7 ноября 2017г. с 16-00 до 17-00 часов;

- лот №8 «Техническая поддержка оборудования производства компании IBM» - 7 ноября 2017г. с 17-00 до 18-00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 50 000 тенге.

Потенциальными поставщиками в торгах должна быть указана общая стоимость услуг технической поддержки за весь лот, в котором участвует потенциальный поставщик с учетом НДС. Ценовое предложение должно быть действительно по каждому лоту в отдельности.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Контактные лица:

Начальник Управления ИТ логистики – Мурзаков М.Ю., тел. (727) 3301200.

Секретарь тендерной комиссии – Филатова О.А., тел.: (727) 2590840.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

________________________________

Приложение 1 к тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг годовой технической поддержки серверного оборудования

- Перечень оборудования, на которое требуется оказание услуг технической поддержки
 в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Лот №1 «Техническая поддержка оборудования производства компаний Brocade»

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brocade 5320 | 1 | AHX0638D01H | Алматы |
| 2 | Brocade 5320 | 1 | AHX0638D01R | Алматы |
| 3 | Brocade 5320 | 1 | AHX1930E014 | Алматы |
| 4 | Brocade 5320 | 1 | AHX1925E023 | Алматы |

Лот №2 «Техническая поддержка оборудования производства компаний Fujitsu и Oracle Hardware (Sun Microsystems)»

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sun SE_M8000 Server | 1 | AKD0912120 | Астана |
| 2 | Fujitsu M5000 | 1 | BCF0821006 | Астана |

Лот №3 «Техническая поддержка оборудования производства компании Fujitsu и Oracle Hardware (Sun Microsystems)» (Оборудование, не поддерживаемое производителем)

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т5120 | 1 | BEL0912327 | Алматы |
| 2 | Т5120 | 1 | BEL08035DR | Алматы |

Лот №4 «Техническая поддержка оборудования производства компании HP»

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HP BL460cG6 | 6 | GB80459YXM; GB80459YXP; GB80459YXR; GB80459YXV; GB80459YY2; GB80459YY4 | Алматы |
| 2 | HP BL490cG7 | 54 | CZ2129079Y; CZ2129079Z; CZ212907B0; CZ212907B1; CZ22080G24; CZ22080G25; CZ3132PCJP; CZ3132PCJS; CZ3132PCJV; CZ3132PCJX; CZ3132PCK0; CZ3132PCK2; CZ3132PCK5; CZ3132PCKB; CZ3132PCKE; CZ3132PCKH; CZ3132PCKL; CZ3132PCKR; CZ3132PCKT; CZ3132PCKW; CZ3132PCKY; CZ3132PCL1; CZ3215E3PA; CZ3215E3PC; CZ3215E3PE; CZ3215E3PH; CZ3215E3PK; CZ3215E3PM; CZ3215E3PP; CZ3215E3PS; CZ3215E3PV; CZ3215E3PX; CZ3215E3R0; CZ3215E3R2; CZ3215E3R4; CZ3215E3R6; CZ3215E3R8; CZ3215E3RA; CZ3215E3RC; CZ3215E3RE; CZ3215E3RH; CZ3215E3RK; CZ3215E3RM; CZ3215E3RP; CZ3215E3RS; CZ3215E3RV; CZ3215E3RX; CZ3215E3S0; CZ3215E3S2; CZ3215E3S4; CZ3215E3S6; CZ3215E3S8; CZ3215E3SA; CZ3215E3SC | Алматы |
| 3 | HP DL360pG8 | 4 | CZJ2280TLH; CZJ2280TLT; CZJ314019B; CZJ314019D | Алматы |
| 4 | HP DL380G7 | 55 | CZ214701V4; CZ221209KV; CZ2215002Z; CZ22500T6W; CZ22500T6Y; CZ22500T6Z; CZ22500T70; CZ22500T71; CZ22500T72; CZ22500T73; CZ22500T74; CZ22500T75; CZ22500T76; CZ22500TGX; CZ3128LHDE; CZ3128LHDH; CZ3128LHDK; CZ3128LHDM; CZ3128LHDP;CZ3128LHDS; CZ3128LHDV; CZ3128LHDX; CZ3128LHE2; CZ3128LHE6; CZ3128LHE8; CZ3128LHEA; CZ3128LHEC; CZ3128LHED; CZ3128LHEE; CZ3128LHEK; CZ314611TV; CZ314611TX; CZ314611V2; CZ314611V4; CZ314611V6; CZ314611V8; CZ314611VA; CZ314611VC; CZ314611VE; CZ314611VH; CZ314611VK; CZ314611VM; CZ314611VO; CZ314611VP; CZ314611VS; CZ314611VV; CZ314611VX; CZ314611W0; CZ314611W2; CZ314611W4; CZ314611W6; CZ314611W8; CZ314611WA; СZ3128LHE4; СZ3128LHEH | Алматы, Астана, Актюбинск, Атырау, Жезказган, Костанай, Семей, Караганда, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкoрган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент |
| 5 | HP DL580G7 | 4 | CZ3215E3CW; CZ3215E3D1; GB80459YY7; GB80459YYA | Алматы, Астана |
| 6 | Шасси BL c3000 | 1 | CZ3128LT0D | Астана |
| 7 | Шасси BL c7000 | 4 | CZ3132PCJM; CZ3215E3NH; CZ3215E3NX; GB80459YXE | Алматы |
| 8 | StoreOnce B6200* | 1 | CZ33036JJP | Алматы |

*срок окончания действующей ТП - 30.06.2018 г.

Лот №5 «Техническая поддержка оборудования производства компании EMC»

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMC Unity 500 | 1 | CKM00164702287 | Астана |

Лот №6 «Техническая поддержка оборудования производства компании EMC» (Оборудование, не поддерживаемое производителем)

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMC Clarion CX-4-480 | 4 | СКМ00104500102; СКМ00105000133; СКМ00105000134; СКМ00105000135 | Алматы |

Лот №7 «Техническая поддержка оборудования производства компании EMC» (Оборудование, не поддерживаемое производителем)

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMC VNX 5100 | 1 | СКМ00120300608 | Астана |

Лот №8 «Техническая поддержка оборудования производства компании IBM»

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Power7 750 8233-E8B | 2 | 061531R, 06E936R | Алматы |
| 2 | Power6 570 9117-MMA | 1 | 06AF0F4 | Алматы |
| 3 | Консоль НМС 7310-CR4 | 1 | 651DF6B | Алматы |

- Требования к уровню и порядку предоставления услуг

- Общие положения

  - Настоящее Техническое задание распространяется на оборудование, эксплуатируемое 
в АО «Народный Банк Казахстана» (далее Заказчик), в соответствии со Спецификацией оборудования (Пункт 1).

- Назначение и цели оказываемых услуг

  - Оказание услуг технической поддержки оборудования предназначено для обеспечения бесперебойного функционирования оборудования в процессе эксплуатации и эффективного использования Заказчиком по его назначению.

  - Цели оказания услуг технической поддержки – поддержание оборудования в работоспособном состоянии, снижение интенсивности возникновения инцидентов и аварийных ситуаций, предупреждение вероятных отказов, обеспечение надежной и постоянной готовности к использованию по назначению и эффективности применения.

- Перечень оборудования

  - Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию в рамках конкурса, приведен в разделе 1 настоящей технической спецификации. Местонахождение оборудования – г.Алматы, если не указано другое.

- Требования к Исполнителю по оказанию услуг технической поддержки оборудования Заказчика

  - Предоставляемые услуги технической поддержки оборудования должны быть реализованы на базе круглосуточной службы поддержки, сертифицированной по ISO 9001:2008.

  - Предоставляемые услуги технической поддержки должны быть реализованы с использованием автоматизированной службы учета и контроля качества исполнения запросов.

- Состав услуг технической поддержки оборудования

- Стандартная техническая поддержка оборудования.

  - Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования;

  - Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов осуществляется Исполнителем;

  - Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика;

  - Доступ к обновлениям ПО и firmware в течение всего срока действия технической поддержки. Предоставление доступа к сайту производителя, содержащему пакеты функциональных улучшений (upgrade), пакеты исправления ошибок, а также новые версии ПО.

  - Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год (за исключением оборудования, не поддерживаемого производителем).

- Расширенная техническая поддержка оборудования.

  - Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие единых точек отказа, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения единых точек отказа, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

  - Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие «узких мест» эксплуатации, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения «узких мест», выдача рекомендаций, подготовка, согласование выполнение плана работ;

  - Ежеквартальный анализ текущей производительности оборудования, анализ трендов, оценка необходимости и возможности внесения изменений, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

  - Экспертный надзор за корректностью и полнотой реализации согласованных рекомендаций совместно с Заказчиком;

  - Анализ текущих конфигураций и их соответствия документированным описаниям конфигураций, в том числе, с помощью автоматизированных систем управления и контроля;

  - Анализ системных журналов и системных сообщений в случае появления информации о возникших или потенциальных инцидентах или проблемах;

  - Консультирование уполномоченных специалистов Заказчика по телефону или электронной почте;

  - Выдача рекомендаций по обновлению операционных систем, системного ПО, установки программных коррекций (patches);

  - Планирование, согласование и совместная реализация изменений на оборудовании или отдельных подсистемах;

  - Ведение журнала изменений по всем выполненным работам, фиксирование изменений конфигураций и настроек оборудования или отдельных подсистем;

  - Диагностика неисправности;

  - Восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем после сбоя, если нет необходимости в привлечении служб технической поддержки вендора;

  - Обращение в службы технической поддержки вендора и совместное с ними восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем (за исключением оборудования, не поддерживаемого вендором);

  - Решение возникающих проблем совместно со специалистами Заказчика:

- Поиск временных решений, «обходных» путей;

- Предложение вариантов устранения проблемы;

- Реализация согласованного с Заказчиком плана действий по решению проблемы.

  - Мониторинг и контроль показателей состояния оборудования.

Постоянный круглосуточный мониторинг работоспособности оборудования должен включать в себя:

- Проверку работоспособности компонентов оборудования;

- Проверку доступности оборудования;

- Проверку состояния и связей подсистем между собой и с внешними подсистемами (серверы, массивы, библиотеки, коммутаторы и пр.);

- Проверку системных журналов и системных сообщений на наличие информации о возникших или потенциальных инцидентах, или проблемах;

- Проверку работоспособности и корректности выполнения запущенных приложений, процессов и фоновых заданий.

Для Лотов №2,3 (серверное оборудование Oracle (Sun Microsystems) и Fujitsu) и Лота №7 (серверное оборудование IBM) расширенная техническая поддержка должна дополнительно включать:

- Анализ превышения пороговых значений загрузки процессоров, системного ПО, выдача рекомендаций по приведению параметров в нормальное состояние, согласование рекомендаций с Заказчиком и проведение необходимых изменений на оборудовании;

- Проверку достаточности ресурсов на серверах для работы запущенных приложений, процессов и фоновых заданий: свободного места на дисках серверов и в оперативной памяти;

Техническая поддержка оборудования по Лоту № 3 (серверное оборудование Oracle (Sun Microsystems) и Fujitsu, не поддерживаемое производителем):

- Исполнитель должен обеспечить выполнение всех работ, указанных в пунктах 1 и 2, за исключением замены неисправных компонентов оборудования и работ, связанных с привлечением производителя оборудования;

- Предоставление исправных компонентов оборудования, проведение работ по замене и работ, связанных с привлечением производителя оборудования, осуществляется за дополнительную оплату и находится вне рамок настоящего конкурса;

Техническая поддержка оборудования производства НР, Лот №4:

- Для серверного оборудования на платформе Intel (№1-7 спецификации Лота) осуществляется только стандартная техническая поддержка, указанная в п.1, за исключением обновления внутреннего ПО и firmware оборудования;

- Для системы StoreOnce B6200 (№.8 спецификации Лота) осуществляется только стандартная техническая поддержка, указанная в п.1, в полном объёме.

Техническая поддержка оборудования по Лотам №5,6,7 (оборудование производства компании EMC):

- Для оборудования Лота №5 осуществляется только стандартная техническая поддержка, указанная в п.1;

- Для оборудования Лота №6 осуществляется только стандартная техническая поддержка, указанная в п.1, за исключением обновления внутреннего ПО и firmware оборудования;

- Для оборудования Лота №7 осуществляется только стандартная техническая поддержка, указанная в п.1, за исключением обновления внутреннего ПО и firmware оборудования, а таккже замены неисправных компонентов оборудования и работ, связанных с привлечением производителя оборудования.

Предоставление исправных компонентов оборудования, проведение работ по замене и работ, связанных с привлечением производителя оборудования, осуществляется за дополнительную оплату и находится вне рамок настоящего конкурса.

- Требования к условиям оказания услуг

  - Режим оказания услуг - 24х7х365 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году).

  - Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента инициации работ.

  - Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 24 часа с момента инициации работ.

  - Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций.

  - Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика.

  - Временной лимит на все работы для серверного оборудования, по Лотам № 3 и 6, в рамках настоящей Технической спецификации, составляет 200 человеко-часов работы специалистов Исполнителя. В случае его превышения Исполнитель вправе потребовать дополнительной оплаты проведенных работ по заранее согласованным расценкам.

  - Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии.

  - Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком.

  - Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

    - Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

    - Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

    - Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе;

    - Ежеквартальный контроль качества путем предоставления отчетов о выполненных заявках, проведенных работах, а также обеспечении заявленного в договоре уровне сервиса.

    - Режим выполнения работ по Лоту №4 – Next Business Day.

    - Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонентов оборудования по Лоту №4 - до трёх недель.

    - Приём заявок на обслуживание оборудования по Лоту №4 – по централизованному телефону поддержки НР, либо посредством электронной почты, отправляемой на портал поддержки НР.

_____________________

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

по лоту № _________________________________________________

Наименование потенциального поставщика ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

## 1. Общая стоимость услуг технической поддержки оборудования _____________________________________________________________________________________с НДС (цифрами и прописью) _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки выполнения работ:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Охват Лота № __________________________________%.

5. Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней.

6. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком.) _______________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

7. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной (но не более 30 календарных дней).

Приложения:

Таблица цен, Приложение 3;

Другие сведения (по инициативе Заказчика)

___________________                                         ___________________

(должность)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

по Лоту № ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| N | Наименование | Кол-во, штук | Серийные номера | Цена в тенге с НДС | Общая стоимость в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| Всего |  |

Общая стоимость в тенге _______________, включает НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

# Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

# Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

г. Алматы                                                                                                    «____»__________   20___г.

АО «Народный Банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего/ей на основании _____________________________, с одной стороны, и

и   индивидуальный предприниматель _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании _____________________________ с другой стороны.

и ____________________________________, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное  в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: __________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего/ей на основании _____________________________, с другой стороны.

Заказчик и Исполнитель совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Договор об оказании услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: _______________________________________________________________ (далее – Услуги) и по результатам оказания Услуг передать Заказчику _________________________________  (далее – Результат Услуг), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. обеспечить Исполнителю надлежащие условия для оказания Услуг;

2.1.2.	принять от Исполнителя Услуги по Акту приема-передачи или предоставить мотивированный отказ;

2.1.3.	оплатить надлежащим образом оказанные Услуги на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

2.2.  Исполнитель обязуется:

    - своевременно и качественно оказать Услуги;

2.2.2.	передать Заказчику результат Услуг по Акту приема-передачи не позднее «___»________20__г.;

    - строго выполнять все указания Заказчика по поводу оказания Услуг;

    - немедленно информировать Заказчика в том случае, если соблюдение указаний Заказчика может негативным образом сказаться на качестве оказываемых Услуг;

    - при выполнении Услуг на территории Заказчика соблюдать установленные правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;

    - не предпринимать действий, причиняющих материальный или иной ущерб интересам и деловой репутации Заказчика, в случае причинения ущерба – возместить его в полном объеме;

    - не разглашать коммерческую тайну, а также иную информацию о Заказчике, его деятельности, деловых партнерах, ставшую известной Исполнителю при оказании Услуг, в противном случае Исполнитель может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    - незамедлительно ставить в известность Заказчика обо всех случаях попыток со стороны посторонних лиц получения информации о деятельности Заказчика и его клиентов;

    - полностью выполнять все условия Договора.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. 	За надлежащим образом оказанные Услуги Заказчик оплачивает Исполнителю __________________ (___________) тенге.

3.2. 	Оплата Услуг производится на основании Акта приема-передачи, оформленного в соответствии с пунктом 4.2 Договора, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня его подписания Сторонами, путем перевода денег на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора.

3.3. 	В случае невозможности оказания Услуг вследствие обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик не возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

3.4. В случае невозможности оказания Услуг, возникшей по вине Заказчика, Услуги подлежат оплате в размере __________ (__________________ ________________) тенге.

4. ПРИНЯТИЕ УСЛУГ

4.1. Исполнитель должен представить Заказчику результат Услуг не позднее срока, указанного в подпункте 2.2.2 Договора.

4.2. 	Заказчик должен ознакомиться с представленным Исполнителем результатом Услуг и, в случае отсутствия замечаний к его содержанию и качеству оказанных Услуг, - принять результат Услуг. Принятие результата Услуг должно быть оформлено Актом приема-передачи, подписанным обеими Сторонами на дату принятия результата Услуг.

4.3. 	Выявленные Заказчиком недостатки в результате Услуг должны быть безвозмездно устранены Исполнителем в срок не позднее _____ (________________) рабочих дней со дня их обнаружения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. 	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

5.2. 	За просрочку срока, указанного в подпункте 2.2.2 и/или пункта 4.3 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере ____% (__________) от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый день просрочки.

5.3. 	За неисполнение п.п. 2.2.3 – 2.2.9 Договора Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере _______% (__________________) от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый такой случай неисполнения.

5.4. 	Исполнитель соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Заказчику в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Исполнителя зачтена Заказчиком в счет платежей, причитающихся Исполнителю в соответствии с Договором. Перед использованием зачета Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. 	По всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть по Договору или имеющим к нему отношение, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров.

6.2. 	Если Стороны не достигнут компромисса, то для разрешения спора, по истечении разумного срока для урегулирования разногласий, Стороны вправе обратиться в суд Республики Казахстан.

##### 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. 	Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

7.2. 	Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

7.3. 	В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации другой Стороны, виновная Сторона будет обязана возместить убытки, понесенные другой Стороной, вследствие разглашения такой информации, и будет подлежать иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2.	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.3. Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

8.4.	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

8.5.	Поскольку Договор является договором гражданско-правового характера, на правоотношения Сторон, возникающие из Договора, не распространяются нормы трудового законодательства, и Исполнитель не вправе требовать льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством.

8.6.	Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны, в результате исполнения Договора.

8.7. 	Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

9. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| АО «Народный Банк Казахстана» | Ф.И.О. |
| г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 |  |
| _____________________/ | _____________________/ |

Приложение № N

к Договору №_____

от «____» ________2011г.

# ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

# НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

# Сервис Факс: (7272) ___________

# Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 200__г

[2] Описание сбоя: __________________________________________________________ __________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

| Отделение Банка (город): | Расположение Товара (адрес): |
| --- | --- |

[5] Контактные лица:

| Ф.И.О., сообщающего о неисправности | Ф.И.О., № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение должно быть послано (если отличается от [5]):

Ф.И.О.___________________________________ должность: ______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Ф.И.О. лица, принявшего извещение | Дата и время получения | Ф.И. ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12] Первоочередные действия

# Footnotes

Необходимо указать, на основании чего действует индивидуальный предприниматель (патент, свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).

Данная редакция применяется при заключении договора с индивидуальным предпринимателем.

Данная редакция применяется при заключении договора с юридическим лицом.

Необходимо указать, какой документ или иной отчет предоставляется по результатам оказания услуг: отчет, заключение, обзор и т.д.

В данном подпункте можно оговорить конкретные требования к качеству оказываемых Услуг

В данном пункте можно указать, что услуги в данном случае не подлежат оплате вообще.

Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2% и 0,5%.

Реквизиты Банка

Реквизиты контрагента (юридического лица). В случае если договор заключен с индивидуальным предпринимателем необходимо указывать данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, СИК, РНН, свидетельство о государственной регистрации контрагента в качестве индивидуального предпринимателя, номер патента (в случае работы физического лица по патенту), свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (в случае выставления счетов-фактур с выделением НДС).

Обращаем Ваше внимание на то, что необходимость указания РНН и СИК действует до 01 января 2012 года. В случае если нормативными правовыми актами Республики Казахстан введение ИИН будет перенесено на более позднюю дату, то РНН и СИК подлежат применению до новой даты введения ИИН;