Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

_______________________М. Каблашев

_______________________

27-июня 2019 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» 18 июля 2019 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по закупке сетевого оборудования и услуг гарантийной технической поддержки ядра сети Центра обработки данных (далее - ЦОД).

Перечень и объем закупаемого оборудования и услуг приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Условия поставки: DDP г. Алматы, в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010.

- Сроки поставки: не более 60 календарных дней.

- Условия оплаты:

- базовые условия - по факту поставки;

- другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Оплата стоимости оборудования и услуг согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

В случае, если договором будет предусмотрено условие об осуществлении Банком предоплаты на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге и выше или эквивалентную ей в иностранной валюте (для нерезидентов), поставщик должен предоставить для Банка приемлемую банковскую гарантию возврата предоплаты, при этом Банк-гарант утверждается решением Правления Банка.

- Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней с даты проведения торгов на ЭТП.

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам:

- обладать профессиональной компетенцией, общим опытом работы с данным оборудованием не менее трёх (3) лет, опытом поставки оригинальных комплектующих частей.

- отсутствие судебных исков/претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам с участником тендера/компанией и его аффилированными лицами;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- гарантийный срок, срок технической поддержки – не менее 12 месяцев.

- охват каждого лота – 100%;

- активацию услуг технической поддержки должен обеспечить поставщик;

- при активации услуг технической поддержки необходимо провести привязку устанавливаемых SFP трансиверов к мажорным позициям шасси;

- после активации услуг техподдержки поставщик должен проверить корректность активации всех услуг, в том числе минорных позиций техподдержки и комплектующих привязанных к основным мажорным позициям техподдержки;

- профессиональная компетенция и опыт работы на рынке услуг, необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

- документальное подтверждение от компании Cisco на право продажи оборудования и услуг технической поддержки и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан;

- наличие лицензии Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан на деятельность в области реализации средств криптографической защиты информации;

- техническая поддержка оборудования должна включать в себя следующие работы:

- выезд работников Подрядчика к Заказчику (к месту установки оборудования и проведения работ);

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования;

- устранение внезапных сбоев/отказов оборудования;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования.

- Потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявкой, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация выдается потенциальному участнику тендера без взимания платы.

- Обеспечение тендерной заявки (все переводы денежных средств осуществляются за счет участников тендера):

- резиденты Республики Казахстан перечисляют на счёт АО «Народный Банк Казахстана» деньги в размере 1 000 000,00 тенге, в котором участвует потенциальный поставщик (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте в обязательном порядке указать, на какие цели перечисляются денежные средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по закупке сетевого оборудования и услуг гарантийной технической поддержки ядра сети ЦОД»;

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9-00 часов 12 июля 2019 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня);

- допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- проведение торгов – 18 июля 2019г. с 17-00 до 18-00 часов;

- рассмотрение тендерной комиссией/Руководством Банка скорректированных предложений потенциальных поставщиков, проведение очных торгов, подведение результатов тендера;

- рассмотрение результатов тендера Правлением Банка.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям тендерной документации.

- Соответствие тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации.

- Предлагаемая цена и условия оплаты.

- Гарантийный срок.

- Сроки поставки.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Вопрос об определении победителя тендера будет рассмотрен Правлением Банка. Правление Банка вправе не утвердить результаты тендера, в связи с чем, тендер признается несостоявшимся. Правление Банка не обязано указывать участникам причины признания тендера несостоявшимся. По своему усмотрению Банк вправе провести новый тендер или определить иной способ закупки. В данном случае договор по итогам тендера заключаться не будет. При этом участникам тендера не будут возмещаться какие-либо суммы (за исключением возврата обеспечения тендерной заявки).

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигравшей.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (прикрепляются на ЭТП в срок до 9-00 часов 12 июля 2019 г.):

- бухгалтерский баланс за 2018 год, подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленные печатью потенциального поставщика;

- копии деклараций за 2017-2018г.г., по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 без приложений;

- техническая спецификация (согласно приложению 1);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки (приложение 4).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов – 18 июля 2019г., с 17-00 до 18-00 часов.

Банк вправе продлить срок проведения технической экспертизы до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

Минимальный шаг торгов – 100 000,00 тенге.

Потенциальными поставщиками в торгах должна быть указана общая стоимость за оборудование и услуги с учетом НДС.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению общей стоимости заявки, условий оплаты и сроков поставки.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

Справки по телефону: (727) 2585145, вн. 55016.

Контактные лица:

Начальник Управления ИТ логистики – Слесарев Е.С., тел. +7 (727) 3301300.

Секретарь тендерной комиссии – Еркелдесова Ш.Т., тел.: (727) 2585145, вн. 55016.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

# Приложение 1 к тендерной документации

Техническое задание

по закупке сетевого оборудования и услуг гарантийной технической поддержки ядра сети ЦОД (Cisco)

| № п/п | Наименование товаров, работ и услуг | Технические характеристики товаров, работ и услуг | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сетевое оборудование ЦОД | Указаны в Приложении №1 | шт | 8 |
| 2 | Пуско-наладочные работы | Указаны в Приложении №2 | Шт | 15 |

Приложение № 1

- Перечень оборудования

| № | P/N | Описание оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACI-C9332-APIC-B2 | ACI Bundle with 2 9332C and APIC | 1 |
| 2 | N9K-C9332C | Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 32p 40/100G & 2p 10G | 2 |
| 3 | CON-SSSNT-N9KC9332 | SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 9K ACI NX-OS Spine, 32p 40/100G | 2 |
| 4 | ACI-N9KDK9-14.0 | Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.0 | 2 |
| 5 | N3K-C3064-ACC-KIT | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit | 2 |
| 6 | NXA-FAN-35CFM-PE | Nexus 2K/3K/9K Single Fan, 35CFM, port side exhast airflow | 10 |
| 7 | NXA-PAC-1100W-PE2 | Nexus AC 1100W PSU - Port Side Exhaust | 4 |
| 8 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 4 |
| 9 | ACI-SEC-XF | Security License for ACI | 2 |
| 10 | CON-ECMUS-ACISECXF | SOLN SUPP SWSS Security License for ACI | 2 |
| 11 | APIC-CLUSTER-M3 | APIC Cluster - Medium Configurations (Up to 1200 Edge Ports) | 1 |
| 12 | CON-SSSNT-APICCLM3 | SOLN SUPP 8X5XNBD APIC Cluster - Mediu | 1 |
| 13 | APIC-SERVER-M3 | APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports) | 1 |
| 14 | APIC-USBFLSHB-16GB | UCS Servers 16GB Flash USB Drive | 1 |
| 15 | APIC-MR-X16G1RS-H | 16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v | 6 |
| 16 | APIC-TPM2-002 | Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers | 1 |
| 17 | APIC-SD400G123X-EP | 400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | 1 |
| 18 | APIC-RAID-M5 | Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache | 1 |
| 19 | APIC-HD1T7K12N | 1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 2 |
| 20 | APIC-CPU-3106 | 1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz | 2 |
| 21 | APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2 |
| 22 | APIC-DK9-4.0 | APIC Base Software Release 4.0 | 1 |
| 23 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |
| 24 | APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1 |
| 25 | APIC-SERVER-M3 | APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports) | 1 |
| 26 | APIC-USBFLSHB-16GB | UCS Servers 16GB Flash USB Drive | 1 |
| 27 | APIC-MR-X16G1RS-H | 16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v | 6 |
| 28 | APIC-TPM2-002 | Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers | 1 |
| 29 | APIC-SD400G123X-EP | 400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | 1 |
| 30 | APIC-RAID-M5 | Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache | 1 |
| 31 | APIC-HD1T7K12N | 1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 2 |
| 32 | APIC-CPU-3106 | 1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz | 2 |
| 33 | APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2 |
| 34 | APIC-DK9-4.0 | APIC Base Software Release 4.0 | 1 |
| 35 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |
| 36 | APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1 |
| 37 | APIC-SERVER-M3 | APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports) | 1 |
| 38 | APIC-USBFLSHB-16GB | UCS Servers 16GB Flash USB Drive | 1 |
| 39 | APIC-MR-X16G1RS-H | 16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v | 6 |
| 40 | APIC-TPM2-002 | Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers | 1 |
| 41 | APIC-SD400G123X-EP | 400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | 1 |
| 42 | APIC-RAID-M5 | Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache | 1 |
| 43 | APIC-HD1T7K12N | 1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 2 |
| 44 | APIC-CPU-3106 | 1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz | 2 |
| 45 | APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2 |
| 46 | APIC-DK9-4.0 | APIC Base Software Release 4.0 | 1 |
| 47 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |
| 48 | APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1 |
| 49 | SFP-H10GB-CU3M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter | 6 |
| 50 | CVR-QSFP-SFP10G= | QSFP to SFP10G adapter | 4 |
| 51 | ACI-C9332-APIC-B2 | ACI Bundle with 2 9332C and APIC | 1 |
| 52 | N9K-C9332C | Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 32p 40/100G & 2p 10G | 2 |
| 53 | CON-SSSNT-N9KC9332 | SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 9K ACI NX-OS Spine, 32p 40/100G | 2 |
| 54 | ACI-N9KDK9-14.0 | Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.0 | 2 |
| 55 | N3K-C3064-ACC-KIT | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit | 2 |
| 56 | NXA-FAN-35CFM-PE | Nexus 2K/3K/9K Single Fan, 35CFM, port side exhast airflow | 10 |
| 57 | NXA-PAC-1100W-PE2 | Nexus AC 1100W PSU - Port Side Exhaust | 4 |
| 58 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 4 |
| 59 | ACI-SEC-XF | Security License for ACI | 2 |
| 60 | CON-ECMUS-ACISECXF | SOLN SUPP SWSS Security License for ACI | 2 |
| 61 | APIC-CLUSTER-M3 | APIC Cluster - Medium Configurations (Up to 1200 Edge Ports) | 1 |
| 62 | CON-SSSNT-APICCLM3 | SOLN SUPP 8X5XNBD APIC Cluster - Mediu | 1 |
| 63 | APIC-SERVER-M3 | APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports) | 1 |
| 64 | APIC-USBFLSHB-16GB | UCS Servers 16GB Flash USB Drive | 1 |
| 65 | APIC-MR-X16G1RS-H | 16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v | 6 |
| 66 | APIC-TPM2-002 | Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers | 1 |
| 67 | APIC-SD400G123X-EP | 400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | 1 |
| 68 | APIC-RAID-M5 | Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache | 1 |
| 69 | APIC-HD1T7K12N | 1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 2 |
| 70 | APIC-CPU-3106 | 1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz | 2 |
| 71 | APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2 |
| 72 | APIC-DK9-4.0 | APIC Base Software Release 4.0 | 1 |
| 73 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |
| 74 | APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1 |
| 75 | APIC-SERVER-M3 | APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports) | 1 |
| 76 | APIC-USBFLSHB-16GB | UCS Servers 16GB Flash USB Drive | 1 |
| 77 | APIC-MR-X16G1RS-H | 16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v | 6 |
| 78 | APIC-TPM2-002 | Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers | 1 |
| 79 | APIC-SD400G123X-EP | 400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | 1 |
| 80 | APIC-RAID-M5 | Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache | 1 |
| 81 | APIC-HD1T7K12N | 1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 2 |
| 82 | APIC-CPU-3106 | 1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz | 2 |
| 83 | APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2 |
| 84 | APIC-DK9-4.0 | APIC Base Software Release 4.0 | 1 |
| 85 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |
| 86 | APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1 |
| 87 | APIC-SERVER-M3 | APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports) | 1 |
| 88 | APIC-USBFLSHB-16GB | UCS Servers 16GB Flash USB Drive | 1 |
| 89 | APIC-MR-X16G1RS-H | 16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v | 6 |
| 90 | APIC-TPM2-002 | Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers | 1 |
| 91 | APIC-SD400G123X-EP | 400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | 1 |
| 92 | APIC-RAID-M5 | Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache | 1 |
| 93 | APIC-HD1T7K12N | 1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 2 |
| 94 | APIC-CPU-3106 | 1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz | 2 |
| 95 | APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2 |
| 96 | APIC-DK9-4.0 | APIC Base Software Release 4.0 | 1 |
| 97 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |
| 98 | APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1 |
| 99 | SFP-H10GB-CU3M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter | 6 |
| 100 | CVR-QSFP-SFP10G= | QSFP to SFP10G adapter | 4 |
| 101 | ACI-MSITE-VAPPL= | ACI Multi-Site Virtual Appliance | 1 |
| 102 | CON-ECMUS-MSVAPPL | SOLN SUPP SWSS ACI Multi-Site Virtu | 1 |
| 103 | N9K-C93180YC-FX | Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+, 6p 100G QSFP, MACsec, UP | 8 |
| 104 | CON-SSSNT-N93YCFX | SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 9300 with 48p | 8 |
| 105 | ACI-N9KDK9-14.0 | Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.0 | 8 |
| 106 | N3K-C3064-ACC-KIT | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit | 8 |
| 107 | NXA-FAN-30CFM-B | Nexus 2K/3K/9K Single Fan, port side intake airflow | 32 |
| 108 | NXA-PAC-500W-PI | Nexus NEBs AC 500W PSU - Port Side Intake | 16 |
| 109 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 16 |
| 110 | ACI-AD-XF | ACI Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf | 8 |
| 111 | CON-ECMUS-ACIADXF | SOLN SUPP SWSS ACI Advantage SW license for a 10/25/40G | 8 |
| 112 | QSFP-100G-CU3M= | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m | 8 |
| 113 | ACI-F48G= | ACI SW license for a 48p 1G Nexus 2K | 10 |
| 114 | QSFP-100G-AOC30M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 30m | 8 |
| 115 | QSFP-100G-CU3M= | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m | 8 |
| 116 | N9K-C93180-FX-B24C | 2xNexus 93180YC-FX w/ 8x 100G Optics | 1 |
| 117 | CON-SSSNT-N93YCFXC | SOLN SUPP 8X5XNBD 2xNexus 93180YC-FX w/ 8x QSFP-100G-PSM4- | 1 |
| 118 | N9K-C93180YC-FX-B | Nexus 93180YC-FX bundle PID | 1 |
| 119 | CON-SSSNT-N93YCFXB | SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 93180YC-FX bun | 1 |
| 120 | ACI-N9KDK9-14.0 | Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.0 | 1 |
| 121 | N3K-C3064-ACC-KIT | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit | 1 |
| 122 | NXA-PAC-500W-PI | Nexus NEBs AC 500W PSU - Port Side Intake | 2 |
| 123 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |
| 124 | NXA-FAN-30CFM-B | Nexus 2K/3K/9K Single Fan, port side intake airflow | 4 |
| 125 | ACI-AD-XF | ACI Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf | 1 |
| 126 | CON-ECMUS-ACIADXF | SOLN SUPP SWSS ACI Advantage SW license for a 10/25/40G | 1 |
| 127 | NXK-PICK-BIDI | PID to select QSFP-100G-SR-BD Optic in the bundle | 1 |
| 128 | QSFP-40/100-SRBD | 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF | 4 |
| 129 | N9K-C93180YC-FX-B | Nexus 93180YC-FX bundle PID | 1 |
| 130 | CON-SSSNT-N93YCFXB | SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 93180YC-FX bun | 1 |
| 131 | ACI-N9KDK9-14.0 | Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.0 | 1 |
| 132 | N3K-C3064-ACC-KIT | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit | 1 |
| 133 | NXA-PAC-500W-PI | Nexus NEBs AC 500W PSU - Port Side Intake | 2 |
| 134 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |
| 135 | NXA-FAN-30CFM-B | Nexus 2K/3K/9K Single Fan, port side intake airflow | 4 |
| 136 | ACI-AD-XF | ACI Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf | 1 |
| 137 | CON-ECMUS-ACIADXF | SOLN SUPP SWSS ACI Advantage SW license for a 10/25/40G | 1 |
| 138 | NXK-PICK-BIDI | PID to select QSFP-100G-SR-BD Optic in the bundle | 1 |
| 139 | QSFP-40/100-SRBD | 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF | 4 |
| 140 | SFP-10G-LR= | 10GBASE-LR SFP Module | 8 |
| 141 | N2K-C2248TF-E | Nexus 2248TP-E with 8 FET, choice of airflow/power | 2 |
| 142 | CON-SSSNT-C2248TFE | SOLN SUPP 8X5XNBD N2K-C2248TF-E++ TAA PID | 2 |
| 143 | N2K-F10G-F10G | N2K Uplink option FET-10G to FET-10G | 2 |
| 144 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 4 |
| 145 | N2248TP-E-FA-BUN | Standard Airflow pack:N2K-C2248TP-E-1GE, 2 AC PS, 1Fan | 2 |
| 146 | CON-SSSNT-2248EFA | SOLN SUPP 8X5XNBD Standard Airflow pack:N2K-C2248TP-E-1GE | 2 |

Приложение № 2

Пуско-наладочные работы.

- Перечень работ:

- Создание L2/L3 стыка ACI фабрики и существующего ядра сети (коммутаторами серверной фермы)

- Интеграция APIC контроллера с существующим vCenter

- Подключение L4-L7 сервисов (фаерволов, балансировщиков нагрузки и т.п)

- Отработка процесса миграции тестовых вычислительных нагрузок и тестирование отказоустойчивости

- Отработка различных вариантов отказа элементов фабрики, хостов виртуализации, L4-L7 сервисов, контроллеров фабрики

- Подготовка документа с методикой испытаний и перечнем тестов и сценариев.

- Проведение нагрузочных тестов

- Создание Tenant, Endpoint Group (EPG), Bridge Domain, Subnet

- Создание контрактов (правил доступа)

- Создание связей между EPG и контрактами

- Настройка маршрутизации и политик доступа

- Миграция некритичных вычислительных нагрузок

- Миграция критичных вычислительных нагрузок

- Техподдержка (консультационные работы) после подписания Акта выполненных работ

Общее число мигрируемых критичных/ некритичных вычислительных нагрузок составит 15 систем.

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

по закупке сетевого оборудования и услуг гарантийной технической поддержки ядра сети ЦОД (Cisco)

Наименование потенциального поставщика

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость   сетевого оборудования и услуг гарантийной технической поддержки ядра сети ЦОД (Cisco) в тенге с учетом НДС составляет (цифрами и прописью): _______________________________

в том числе стоимость банковской гарантии возврата предоплаты (при сумме предоплаты более 100 000 000,0 тенге) _______________________________________ (цифрами и прописью)

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки товара:

_____________________________________________________________________________________

4. Охват Лота № _________________________________%.

5. Гарантийный срок _________________________________________________________________

6. Срок действия тендерной заявки

_____________________________________________________________________________________

7. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной (но не более 30 календарных дней).

Приложения:

Таблица цен, Приложение 3;

Другие сведения (по инициативе Заказчика)

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

###### Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

по закупке сетевого оборудования и услуг гарантийной технической поддержки ядра сети ЦОД

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № | P/N | Описание оборудования | Кол-во | Цена за единицу, в тенге с учетом НДС | Общая стоимость, в тенге с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACI-C9332-APIC-B2 | ACI Bundle with 2 9332C and APIC | 1 |  |  |
| 2 | N9K-C9332C | Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 32p 40/100G & 2p 10G | 2 |  |  |
| 3 | CON-SSSNT-N9KC9332 | SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 9K ACI NX-OS Spine, 32p 40/100G | 2 |  |  |
| 4 | ACI-N9KDK9-14.0 | Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.0 | 2 |  |  |
| 5 | N3K-C3064-ACC-KIT | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit | 2 |  |  |
| 6 | NXA-FAN-35CFM-PE | Nexus 2K/3K/9K Single Fan, 35CFM, port side exhast airflow | 10 |  |  |
| 7 | NXA-PAC-1100W-PE2 | Nexus AC 1100W PSU - Port Side Exhaust | 4 |  |  |
| 8 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 4 |  |  |
| 9 | ACI-SEC-XF | Security License for ACI | 2 |  |  |
| 10 | CON-ECMUS-ACISECXF | SOLN SUPP SWSS Security License for ACI | 2 |  |  |
| 11 | APIC-CLUSTER-M3 | APIC Cluster - Medium Configurations (Up to 1200 Edge Ports) | 1 |  |  |
| 12 | CON-SSSNT-APICCLM3 | SOLN SUPP 8X5XNBD APIC Cluster - Mediu | 1 |  |  |
| 13 | APIC-SERVER-M3 | APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports) | 1 |  |  |
| 14 | APIC-USBFLSHB-16GB | UCS Servers 16GB Flash USB Drive | 1 |  |  |
| 15 | APIC-MR-X16G1RS-H | 16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v | 6 |  |  |
| 16 | APIC-TPM2-002 | Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers | 1 |  |  |
| 17 | APIC-SD400G123X-EP | 400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | 1 |  |  |
| 18 | APIC-RAID-M5 | Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache | 1 |  |  |
| 19 | APIC-HD1T7K12N | 1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 2 |  |  |
| 20 | APIC-CPU-3106 | 1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz | 2 |  |  |
| 21 | APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2 |  |  |
| 22 | APIC-DK9-4.0 | APIC Base Software Release 4.0 | 1 |  |  |
| 23 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |  |  |
| 24 | APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1 |  |  |
| 25 | APIC-SERVER-M3 | APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports) | 1 |  |  |
| 26 | APIC-USBFLSHB-16GB | UCS Servers 16GB Flash USB Drive | 1 |  |  |
| 27 | APIC-MR-X16G1RS-H | 16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v | 6 |  |  |
| 28 | APIC-TPM2-002 | Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers | 1 |  |  |
| 29 | APIC-SD400G123X-EP | 400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | 1 |  |  |
| 30 | APIC-RAID-M5 | Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache | 1 |  |  |
| 31 | APIC-HD1T7K12N | 1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 2 |  |  |
| 32 | APIC-CPU-3106 | 1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz | 2 |  |  |
| 33 | APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2 |  |  |
| 34 | APIC-DK9-4.0 | APIC Base Software Release 4.0 | 1 |  |  |
| 35 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |  |  |
| 36 | APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1 |  |  |
| 37 | APIC-SERVER-M3 | APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports) | 1 |  |  |
| 38 | APIC-USBFLSHB-16GB | UCS Servers 16GB Flash USB Drive | 1 |  |  |
| 39 | APIC-MR-X16G1RS-H | 16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v | 6 |  |  |
| 40 | APIC-TPM2-002 | Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers | 1 |  |  |
| 41 | APIC-SD400G123X-EP | 400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | 1 |  |  |
| 42 | APIC-RAID-M5 | Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache | 1 |  |  |
| 43 | APIC-HD1T7K12N | 1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 2 |  |  |
| 44 | APIC-CPU-3106 | 1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz | 2 |  |  |
| 45 | APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2 |  |  |
| 46 | APIC-DK9-4.0 | APIC Base Software Release 4.0 | 1 |  |  |
| 47 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |  |  |
| 48 | APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1 |  |  |
| 49 | SFP-H10GB-CU3M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter | 6 |  |  |
| 50 | CVR-QSFP-SFP10G= | QSFP to SFP10G adapter | 4 |  |  |
| 51 | ACI-C9332-APIC-B2 | ACI Bundle with 2 9332C and APIC | 1 |  |  |
| 52 | N9K-C9332C | Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 32p 40/100G & 2p 10G | 2 |  |  |
| 53 | CON-SSSNT-N9KC9332 | SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 9K ACI NX-OS Spine, 32p 40/100G | 2 |  |  |
| 54 | ACI-N9KDK9-14.0 | Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.0 | 2 |  |  |
| 55 | N3K-C3064-ACC-KIT | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit | 2 |  |  |
| 56 | NXA-FAN-35CFM-PE | Nexus 2K/3K/9K Single Fan, 35CFM, port side exhast airflow | 10 |  |  |
| 57 | NXA-PAC-1100W-PE2 | Nexus AC 1100W PSU - Port Side Exhaust | 4 |  |  |
| 58 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 4 |  |  |
| 59 | ACI-SEC-XF | Security License for ACI | 2 |  |  |
| 60 | CON-ECMUS-ACISECXF | SOLN SUPP SWSS Security License for ACI | 2 |  |  |
| 61 | APIC-CLUSTER-M3 | APIC Cluster - Medium Configurations (Up to 1200 Edge Ports) | 1 |  |  |
| 62 | CON-SSSNT-APICCLM3 | SOLN SUPP 8X5XNBD APIC Cluster - Mediu | 1 |  |  |
| 63 | APIC-SERVER-M3 | APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports) | 1 |  |  |
| 64 | APIC-USBFLSHB-16GB | UCS Servers 16GB Flash USB Drive | 1 |  |  |
| 65 | APIC-MR-X16G1RS-H | 16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v | 6 |  |  |
| 66 | APIC-TPM2-002 | Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers | 1 |  |  |
| 67 | APIC-SD400G123X-EP | 400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | 1 |  |  |
| 68 | APIC-RAID-M5 | Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache | 1 |  |  |
| 69 | APIC-HD1T7K12N | 1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 2 |  |  |
| 70 | APIC-CPU-3106 | 1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz | 2 |  |  |
| 71 | APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2 |  |  |
| 72 | APIC-DK9-4.0 | APIC Base Software Release 4.0 | 1 |  |  |
| 73 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |  |  |
| 74 | APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1 |  |  |
| 75 | APIC-SERVER-M3 | APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports) | 1 |  |  |
| 76 | APIC-USBFLSHB-16GB | UCS Servers 16GB Flash USB Drive | 1 |  |  |
| 77 | APIC-MR-X16G1RS-H | 16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v | 6 |  |  |
| 78 | APIC-TPM2-002 | Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers | 1 |  |  |
| 79 | APIC-SD400G123X-EP | 400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | 1 |  |  |
| 80 | APIC-RAID-M5 | Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache | 1 |  |  |
| 81 | APIC-HD1T7K12N | 1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 2 |  |  |
| 82 | APIC-CPU-3106 | 1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz | 2 |  |  |
| 83 | APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2 |  |  |
| 84 | APIC-DK9-4.0 | APIC Base Software Release 4.0 | 1 |  |  |
| 85 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |  |  |
| 86 | APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1 |  |  |
| 87 | APIC-SERVER-M3 | APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports) | 1 |  |  |
| 88 | APIC-USBFLSHB-16GB | UCS Servers 16GB Flash USB Drive | 1 |  |  |
| 89 | APIC-MR-X16G1RS-H | 16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v | 6 |  |  |
| 90 | APIC-TPM2-002 | Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers | 1 |  |  |
| 91 | APIC-SD400G123X-EP | 400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | 1 |  |  |
| 92 | APIC-RAID-M5 | Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache | 1 |  |  |
| 93 | APIC-HD1T7K12N | 1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 2 |  |  |
| 94 | APIC-CPU-3106 | 1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz | 2 |  |  |
| 95 | APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2 |  |  |
| 96 | APIC-DK9-4.0 | APIC Base Software Release 4.0 | 1 |  |  |
| 97 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |  |  |
| 98 | APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1 |  |  |
| 99 | SFP-H10GB-CU3M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter | 6 |  |  |
| 100 | CVR-QSFP-SFP10G= | QSFP to SFP10G adapter | 4 |  |  |
| 101 | ACI-MSITE-VAPPL= | ACI Multi-Site Virtual Appliance | 1 |  |  |
| 102 | CON-ECMUS-MSVAPPL | SOLN SUPP SWSS ACI Multi-Site Virtu | 1 |  |  |
| 103 | N9K-C93180YC-FX | Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+, 6p 100G QSFP, MACsec, UP | 8 |  |  |
| 104 | CON-SSSNT-N93YCFX | SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 9300 with 48p | 8 |  |  |
| 105 | ACI-N9KDK9-14.0 | Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.0 | 8 |  |  |
| 106 | N3K-C3064-ACC-KIT | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit | 8 |  |  |
| 107 | NXA-FAN-30CFM-B | Nexus 2K/3K/9K Single Fan, port side intake airflow | 32 |  |  |
| 108 | NXA-PAC-500W-PI | Nexus NEBs AC 500W PSU - Port Side Intake | 16 |  |  |
| 109 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 16 |  |  |
| 110 | ACI-AD-XF | ACI Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf | 8 |  |  |
| 111 | CON-ECMUS-ACIADXF | SOLN SUPP SWSS ACI Advantage SW license for a 10/25/40G | 8 |  |  |
| 112 | QSFP-100G-CU3M= | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m | 8 |  |  |
| 113 | ACI-F48G= | ACI SW license for a 48p 1G Nexus 2K | 10 |  |  |
| 114 | QSFP-100G-AOC30M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 30m | 8 |  |  |
| 115 | QSFP-100G-CU3M= | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m | 8 |  |  |
| 116 | N9K-C93180-FX-B24C | 2xNexus 93180YC-FX w/ 8x 100G Optics | 1 |  |  |
| 117 | CON-SSSNT-N93YCFXC | SOLN SUPP 8X5XNBD 2xNexus 93180YC-FX w/ 8x QSFP-100G-PSM4- | 1 |  |  |
| 118 | N9K-C93180YC-FX-B | Nexus 93180YC-FX bundle PID | 1 |  |  |
| 119 | CON-SSSNT-N93YCFXB | SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 93180YC-FX bun | 1 |  |  |
| 120 | ACI-N9KDK9-14.0 | Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.0 | 1 |  |  |
| 121 | N3K-C3064-ACC-KIT | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit | 1 |  |  |
| 122 | NXA-PAC-500W-PI | Nexus NEBs AC 500W PSU - Port Side Intake | 2 |  |  |
| 123 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |  |  |
| 124 | NXA-FAN-30CFM-B | Nexus 2K/3K/9K Single Fan, port side intake airflow | 4 |  |  |
| 125 | ACI-AD-XF | ACI Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf | 1 |  |  |
| 126 | CON-ECMUS-ACIADXF | SOLN SUPP SWSS ACI Advantage SW license for a 10/25/40G | 1 |  |  |
| 127 | NXK-PICK-BIDI | PID to select QSFP-100G-SR-BD Optic in the bundle | 1 |  |  |
| 128 | QSFP-40/100-SRBD | 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF | 4 |  |  |
| 129 | N9K-C93180YC-FX-B | Nexus 93180YC-FX bundle PID | 1 |  |  |
| 130 | CON-SSSNT-N93YCFXB | SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 93180YC-FX bun | 1 |  |  |
| 131 | ACI-N9KDK9-14.0 | Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.0 | 1 |  |  |
| 132 | N3K-C3064-ACC-KIT | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit | 1 |  |  |
| 133 | NXA-PAC-500W-PI | Nexus NEBs AC 500W PSU - Port Side Intake | 2 |  |  |
| 134 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 2 |  |  |
| 135 | NXA-FAN-30CFM-B | Nexus 2K/3K/9K Single Fan, port side intake airflow | 4 |  |  |
| 136 | ACI-AD-XF | ACI Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf | 1 |  |  |
| 137 | CON-ECMUS-ACIADXF | SOLN SUPP SWSS ACI Advantage SW license for a 10/25/40G | 1 |  |  |
| 138 | NXK-PICK-BIDI | PID to select QSFP-100G-SR-BD Optic in the bundle | 1 |  |  |
| 139 | QSFP-40/100-SRBD | 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF | 4 |  |  |
| 140 | SFP-10G-LR= | 10GBASE-LR SFP Module | 8 |  |  |
| 141 | N2K-C2248TF-E | Nexus 2248TP-E with 8 FET, choice of airflow/power | 2 |  |  |
| 142 | CON-SSSNT-C2248TFE | SOLN SUPP 8X5XNBD N2K-C2248TF-E++ TAA PID | 2 |  |  |
| 143 | N2K-F10G-F10G | N2K Uplink option FET-10G to FET-10G | 2 |  |  |
| 144 | CAB-C13-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors | 4 |  |  |
| 145 | N2248TP-E-FA-BUN | Standard Airflow pack:N2K-C2248TP-E-1GE, 2 AC PS, 1Fan | 2 |  |  |
| 146 | CON-SSSNT-2248EFA | SOLN SUPP 8X5XNBD Standard Airflow pack:N2K-C2248TP-E-1GE | 2 |  |  |
| 147 | Пуско-наладочные работы | Согласно приложению № 2 к ТЗ | 15 |  |  |
|  | ИТОГО |  |
|  | Стоимость банковской гарантии (комиссия банка гаранта за выдачу банковской гарантии в размере требуемой предоплаты свыше 100 мнл.тенге) |  |
|  | Всего |  |

Общая стоимость в тенге (с учетом НДС) _______________ на условиях DDP г. Алматы, в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 включает расходы потенциального поставщика на _____________________________________________________________________.

______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И № ___________

г. Алматы				                            	           		___________ 20__ года

АО «Народный Банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, ____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________, действующего/ей на основании _____________________________, с одной стороны, и

______________________________________________, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего/ей на основании _______________________, с другой стороны.

Поставщик и Покупатель совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Договор поставки №______ (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

1.1.	Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя __________________________________________________в ассортименте и количестве согласно Приложению 1 к Договору (далее – Оборудование), а также выполнить  работы по ____________________________________________________ в объеме, определенном Приложением 1 к Договору (далее – Работы), а Покупатель – принять  Оборудование и Работы и оплатить их стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором.

1.2. Поставка Оборудования производится Поставщиком в соответствии с базисными условиями DDP Инкотермс 2000.

1.3. 	Частичная поставка Оборудования или частичное выполнение Работ возможны только по согласию Покупателя.

- Цена Договора и условия платежа

2.1. 	Цена Договора составляет ________________ (________________________________) тенге и включает в себя сумму НДС, подлежащую уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы, таможенные сборы и тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора. Цены на Оборудование приведены в Приложении 1 к Договору.

2.2. 	Покупатель осуществляет оплату цены Договора после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком счета-фактуры.

2.3. Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Поставщика, указанный в разделе 13 Договора.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. 	в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Договора принять Оборудование и Работы и оплатить цену Договора;

3.1.2.	подписать Акт приема–передачи Оборудования и выполненных Работ или предоставить мотивированный отказ от приема Оборудования и выполненных Работ в сроки, установленные разделом 4 Договора;

3.1.3.   надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование надлежащего качества и в установленном Договором количестве, свободным от любых прав третьих лиц в отношении Оборудования в срок, установленный пунктом 4.1 Договора;

    - оплатить все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием Оборудования, уплатой таможенных пошлин и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

3.2.4. 	вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную, инструкцию по эксплуатации Оборудования, а также иную необходимую документацию на Оборудование;

3.2.5. 	при передаче Оборудования проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.6. без взимания дополнительной оплаты осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с условиями Договора;

3.2.7. 	производить ремонт Оборудования по заявкам Покупателя в сроки, определенные разделом 5 Договора, с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

3.2.8.	в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором, забрать Оборудование у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования. По истечении указанного срока Покупатель не будет нести риски, указанные в пункте 6.1 Договора;

3.2.9. 	выписать Покупателю счет-фактуру на стоимость Оборудования и выполненных Работ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3.2.10. надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.3. Покупатель вправе:

3.3.1. 	в случае обнаружения фактов брака или неисправности в Оборудовании при приеме требовать от Поставщика без взимания дополнительной оплаты их устранения либо замены Оборудования на качественное в сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. 	отказаться от Договора в случае, если срок поставки Оборудования и выполнения Работ просрочен более чем на 30 (тридцать) календарных дней, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) календарных дня, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.3. 	в случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы задержка в поставке Оборудования составит более 30 (тридцать) календарных дней – отказаться от Договора, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) календарных дня, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.4. в случае наличия замечаний к Оборудованию или выполненным Работам не подписывать Акт приема-передачи Оборудования и выполненных Работ, предоставив Поставщику мотивированный письменный отказ от его подписания;

3.3.5.	требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий Договора.

3.4.  Поставщик вправе:

    - требовать от Покупателя подписания Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ или предоставления мотивированного отказа от приема Оборудования и выполненных Работ;

    - требовать от Покупателя надлежащего исполнения условий Договора.

- Условия и сроки передачи Оборудования

4.1. 	Место поставки Оборудования и выполнения Работ: ____________________________. Срок поставки Оборудования и выполнения Работ составляет _____ (____________) календарных дней со дня подписания Договора. Датой поставки Оборудования и выполнения Работ считается день подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ, являющегося после его подписания документом, подтверждающим выполнение Поставщиком обязательств по поставке Оборудования и выполнению Работ.

4.2.	Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, а также в проверке комплектности Оборудования и его качества. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

4.3.	Акт приема-передачи Оборудования и выполненных Работ составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение ____ (_______) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1. Договора, и выполнения Работ при отсутствии замечаний к Оборудованию и выполненным Работам.

4.4. Покупатель обеспечивает готовность к началу выполнения Работ в течение ____ (_____________) календарных дней со дня подписания Договора. Неуведомление Покупателем Поставщика о готовности к началу проведения Работ отодвигает сроки исполнения Договора на соответствующее количество дней.

4.5. 	Под готовностью к выполнению Работ подразумевается:

4.5.1.________________________________________________________________________;

4.5.2.________________________________________________________________________;

4.5.3.________________________________________________________________________;

4.5.4.________________________________________________________________________.

4.6. 	В случае если при проверке и тестировании Оборудования или проверке выполненных Работ будет обнаружено несоответствие Оборудования или Работ условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ. При этом Покупатель обязан в течение ____ (_______) рабочих дней со дня такого отказа представить письменный мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ, а Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование, подлежащее приемке, и Работы в течение _____ (__________) календарных дней после получения от Покупателя письменного отказа от приема Оборудования и выполненных Работ.

4.7. Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло в соответствии с законодательством Республики Казахстан надлежащее таможенное оформление, и на дату поставки Оборудование свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- Качество Оборудования и выполненных Работ, гарантийный срок

5.1.	Поставщик гарантирует Покупателю предоставление Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, соответствующего техническим условиям завода-изготовителя, подтверждающегося сертификатом изготовителя. Качество выполняемых Поставщиком Работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода работам.

5.2.	Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, без дефектов и соответствует техническим спецификациям, приведённым в Приложении 1 к Договору.

5.3. 	Гарантийный срок Оборудования составляет _____ (_______________) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

5.4. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в переданном Оборудовании.

5.5. В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика согласно разделу 11 Договора в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 2 к Договору).

5.6. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании ремонт или замена Оборудования или его частей должны быть осуществлены в течение ____ (________________) рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования. Вышедшее из строя Оборудование или его части, которые были заменены, автоматически становятся собственностью Поставщика.

5.7. 	В случае если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше, чем ___ (_______________) календарных дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить по требованию Покупателя аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.8. 	Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку ремонта, если срок ремонта превышает срок, указанный в пункте 5.6 Договора.

5.9. 	Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы по доставке Оборудования до места проведения ремонта, а также расходы, связанные с присутствием представителей Поставщика на месте установки Оборудования при производстве технической диагностики и в иных случаях, требующих их присутствия.

- Риски и право собственности

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

6.2. 	Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока, указанного в пункте 4.1 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере _______% (____________) от цены Договора за каждый день просрочки.

7.2. 	При нарушении срока платежа, установленного пунктом 2.2 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ________% (________________) от неуплаченной части стоимости Оборудования за каждый день просрочки платежа.

7.3. 	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

7.4. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более ____(______________) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. При этом Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.5. 	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5.6 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере _____% (___________) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый день просрочки.

7.6. В случае если по истечении 30 (тридцать) календарных дней со дня, когда Оборудование должно быть поставлено Поставщиком в соответствии с Договором, Оборудование не будет поставлено или будет поставлено им в неполном объеме, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора.

7.7. 	Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Поставщика зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Перед использованием зачета Покупатель уведомляет об этом Поставщика.

## Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. 	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

8.2. 	При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (три) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

8.3. 	Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае, Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

8.4.	В течение 3 (три) календарных дней со дня  прекращения обстоятельств Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств Форс-мажора должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае, если обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа не обязательно.

##### Конфиденциальность

9.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

9.2.	Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего работника, и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3.	Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

9.4. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

- Порядок разрешения споров

10.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

10.2.	В случае если Стороны не достигнут соглашения, то Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомления

11.1.	Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменном виде и считаются должным образом сделанными, если они будут доставлены лично или по факсу по адресу участвующей Стороны.

11.2.	Любое уведомление или иное сообщение, доставленное нарочно или по факсу в соответствии с требованиями, изложенными выше, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату (с учетом наличия квитанции о доставке, расписки посыльного, а в отношении сообщения, переданного по факсу, подтверждения об отправке, которые служат достаточными, но не исключительными свидетельствами такой доставки) или когда получен отказ адресата признать факт доставки при получении.

12.Заключительные положения

12.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2.	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3.	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

12.4.	Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

12.5.	Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных подпунктами 3.3.2 и 3.3.3 Договора) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня  достижения Сторонами такой договоренности.

12.6.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

13. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: АО «Народный Банк Казахстана» | Поставщик: |
| --- | --- |

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 1

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

###### Ассортимент, количество, стоимость и спецификация Оборудования и Работ

| № | Наименование, описание Оборудования и Работ | Кол-во | Цена за ед., тенге | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Итого за Оборудование: Итого стоимость Работ: |  |  |  |

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |

# Footnotes

    - Необходимо указать, какие именно работы будут выполнены (например, монтаж, инсталляция, настройка, тестирование и пр.)

    - Необходимо указать, что подразумевается под готовностью к выполнению работ. (Например: обеспечение доступа в здание, наличие площади для выполнения работ, наличие распределительного коммутационного щита, наличие локальной компьютерной сети и т.д.).

    - Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2% и 0,5%.

    - Размер пени должен быть установлен не более размера ответственности контрагента.

    - Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2% и 0,5%.

    - Реквизиты Банка

    - Необходимо заполнить пустые графы в таблице. Данная таблица является примерной формой, в случае необходимости возможно дополнение ее иными столбцами и строками. Обязательно необходимо указать наименование, производителя и технические характеристики Оборудования.