Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

_______________________М. Каблашев

17 ноября 2020 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 4 декабря 2020 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по выбору поставщика услуг технической поддержки серверного оборудования.

Техническая спецификация по лотам приведена в приложении 1 к тендерной документации.

- Сроки оказания услуг технической поддержки – в соответствии с технической спецификацией.

- Условия оплаты:

- Базовые условия оплаты - по факту оказания услуг.

- Другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков должны быть предоставлены в долларах США. Договор будет заключен в тенге, на сумму эквивалентную предложению в долларах США, по средневзвешенному биржевому курсу тенге к доллару США, сложившемуся на утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже в дату подписания договора.

Оплата стоимости услуг, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика, открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

В случае, если договором будет предусмотрено условие об осуществлении Банком предоплаты на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге и выше, поставщик должен предоставить для Банка приемлемую банковскую гарантию возврата предоплаты, при этом Банк-гарант утверждается решением Правления Банка.

- Срок действия тендерной заявки 90 календарных дней с даты проведения торгов на ЭТП.

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы по оказанию подобного рода услуг, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором поставки;

- отсутствие судебных исков со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам с участником тендера/компанией и его аффилированными лицами;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

- обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

- должен будет в течение 10 календарных дней от даты заключения договора предоставить в Банк оригинал письма от вендора о том, что техническая поддержка будет активна и доступна для Банка в течение всего периода, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

- предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии текущего партнерского статуса в соответствии с технической спецификацией по лоту;

- обязательный охват лота – 100%.

Дополнительные обязательные требованиям по лотам 1, 2, 4, 5:

- наличие технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика;

- должен подтвердить опыт технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в технической спецификации. Для подтверждения требуется предоставить перечень не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявкой, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация выдается потенциальному поставщику без взимания платы.

- Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 500 000,0 тенге по каждому лоту (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по закупке услуг технической поддержки серверов. Лот № ___ «__________»».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком).

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок – до 9:00 часов 27 ноября 2020 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов).

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня). Банк вправе продлить срок проведения технической экспертизы до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах.

- Проведение торгов:

лот 1 «Техническая поддержка оборудования производства компании Oracle Hardware (Sun Microsystems)» – 4 декабря 2020 года с 12:00 до 13:00 часов;

лот 2 «Техническая поддержка оборудования производства компании «Hitachi» –         4 декабря 2020 года с 14:00 до 15:00 часов.

лот 3 «Техническая поддержка оборудования производства компании Fujitsu» –           4 декабря 2020 года с 15:00 до 16:00 часов;

лот 4 «Техническая поддержка оборудования производства компании «DELL EMC» – 4 декабря 2020 года с 16:00 до 17:00 часов;

лот 5 «Техническая поддержка оборудования производства компании «Brocade» –             4 декабря 2020 года с 17:00 до 18:00 часов.

- Подведение комиссией результатов тендера.

- Утверждение результатов тендера Правлением Банка.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика квалификационным и обязательным требованиям тендерной документации:

- Соответствие тендерной заявки техническому заданию и техническим спецификациям тендерной документации;

- Предлагаемая цена и условия оплаты.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Вопрос об определении победителя тендера будет рассмотрен Правлением Банка. Правление Банка вправе не утвердить результаты тендера, в связи с чем, тендер признается несостоявшимся. Правление Банка не обязано указывать участникам причины признания тендера несостоявшимся. По своему усмотрению Банк вправе провести новый тендер или определить иной способ закупки. В данном случае договор по итогам тендера заключаться не будет. При этом участникам тендера не будут возмещаться какие-либо суммы (за исключением возврата обеспечения тендерной заявки).

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (до 27 ноября 2020 года):

- техническая спецификация с подписью и печатью участника тендера (согласно приложению 1);

- письмо на возврат тендерного обеспечения (приложение 4 к тендерной документации);

- документальное подтверждение (сертификат производителя оборудования) наличия в штате не менее двух сертифицированных специалистов.

- подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии текущего партнерского статуса в соответствии с технической спецификацией по лоту.

- документальное подтверждение наличия технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика (по лотам 1,2,4,5);

- документальное подтверждение опыта технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в технической спецификации (перечень не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz

Дата и время проведения торгов:

лот 1 «Техническая поддержка оборудования производства компании Oracle Hardware (Sun Microsystems)» – 4 декабря 2020 года с 12:00 до 13:00 часов;

лот 2 «Техническая поддержка оборудования производства компании «Hitachi» –         4 декабря 2020 года с 14:00 до 15:00 часов.

лот 3 «Техническая поддержка оборудования производства компании Fujitsu» –           4 декабря 2020 года с 15:00 до 16:00 часов;

лот 4 «Техническая поддержка оборудования производства компании «DELL EMC» – 4 декабря 2020 года с 16:00 до 17:00 часов;

лот 5 «Техническая поддержка оборудования производства компании «Brocade» –             4 декабря 2020 года с 17:00 до 18:00 часов.

Валюта торгов – доллары США.

Минимальный шаг торгов – 200,0 долларов США.

Потенциальными поставщиками в торгах должна быть указана общая стоимость услуг технической поддержки серверного оборудования с учетом НДС за весь лот.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz, AisuluQa@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками  по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590793.

Контактные лица:

Начальник управления ИТ логистики – Слесарев Е.С., тел. (727) 3301300.

Секретарь тендерной комиссии – Қайдар А., тел. 7 (727) 2590793.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

_____________________________

Приложение 1 к тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг технической поддержки серверного оборудования

Сроки оказания услуг с 01.01.2021 по 31.12.2021 г., если не указано иное

Лот №1 «Техническая поддержка оборудования производства компании Oracle Hardware (Sun Microsystems)»

1) Перечень оборудования, с поддержкой от производителя, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPARC T5-8 | 2 | AK00153838; AK00153837 | Алматы |

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг

1.	предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии текущего партнерского статуса и сервисной аккредитации с уровнями High/Mid/Entry Level SPARC Help Desk and FDP с компанией «Oracle Hardware» («Sun Microsystems»);

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	наличие технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика;

5.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

6.	должен подтвердить опыт технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в настоящем Техническом задании. Для подтверждения требуется предоставить перечень не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ;

7.	должен будет в течение 10 календарных дней от даты заключения договора предоставить в Банк оригинал письма от вендора о том, что техническая поддержка будет активна и доступна для Банка в течение всего периода, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования и сопутствующего ПО;

1.2.	Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов осуществляется Исполнителем;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика;

1.4.	Доступ к обновлениям ПО и firmware в течение всего срока действия технической поддержки.

1.5.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год. Предоставление доступа к сайту производителя, содержащему пакеты функциональных улучшений (upgrade), пакеты исправления ошибок, а также новые версии ПО.

2.	Расширенная техническая поддержка оборудования

2.1.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие единых точек отказа, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения единых точек отказа, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.2.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие «узких мест» эксплуатации, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения «узких мест», выдача рекомендаций, подготовка, согласование выполнение плана работ;

2.3.	Ежеквартальный анализ текущей производительности оборудования, анализ трендов, оценка необходимости и возможности внесения изменений, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.4.	Экспертный надзор за корректностью и полнотой реализации согласованных рекомендаций совместно с Заказчиком;

2.5.	Анализ текущих конфигураций и их соответствия документированным описаниям конфигураций, в том числе, с помощью автоматизированных систем управления и контроля;

2.6.	Анализ системных журналов и системных сообщений в случае появления информации о возникших или потенциальных инцидентах, или проблемах;

2.7.	Консультирование уполномоченных специалистов Заказчика по телефону или электронной почте;

2.8.	Выдача рекомендаций по обновлению операционных систем, системного ПО, установки программных коррекций (patches);

2.9.	Планирование, согласование и совместная реализация изменений на оборудовании или отдельных подсистемах;

2.10.	Ведение журнала изменений по всем выполненным работам, фиксирование изменений конфигураций и настроек оборудования или отдельных подсистем;

2.11.	Диагностика неисправности;

2.12.	Восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем после сбоя, если нет необходимости в привлечении служб технической поддержки вендора;

2.13.	Обращение в службы технической поддержки вендора и совместное с ними восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем;

2.14.	Решение возникающих проблем совместно со специалистами Заказчика:

•	Поиск временных решений, «обходных» путей;

•	Предложение вариантов устранения проблемы;

•	Реализация согласованного с Заказчиком плана действий по решению проблемы;

•	Анализ превышения пороговых значений загрузки процессоров, системного ПО, выдача рекомендаций по приведению параметров в нормальное состояние, согласование рекомендаций с Заказчиком и проведение необходимых изменений на оборудовании;

•	Проверка достаточности ресурсов на серверах для работы запущенных приложений, процессов и фоновых заданий: свободного места на дисках серверов и в оперативной памяти;

•	Проверка пороговых значений загрузки процессоров, системного ПО.

3.	Требования к условиям оказания услуг

3.1.	Режим оказания услуг - 24х7х365 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году);

3.2.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

3.3.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – до двух недель с момента подачи заявки;

3.4.	Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций;

3.5.	Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

3.6.	Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

3.7.	Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

3.8.	Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

3.8.1.	Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

3.8.2.	Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

3.8.3.	Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе.

«Техническая поддержка оборудования производства компании Oracle Hardware (Sun Microsystems)» (оборудование, не поддерживаемое производителем).

1) Перечень оборудования, с поддержкой от партнёра, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPARC T5-8 | 1 | AK00246432 | Алматы |
| 2 | SPARC T5-2 | 2 | AK00306487; AK00306488 | Алматы |
| 3 | SPARC T4-1 | 1 | AK00306993 | Алматы |

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг

1.	предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии текущего партнерского статуса и сервисной аккредитации с уровнями High/Mid/Entry Level SPARC Help Desk and FDP с компанией «Oracle Hardware» («Sun Microsystems»);

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	наличие технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика;

5.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

6.	должен подтвердить опыт технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в настоящем Техническом задании. Для подтверждения требуется предоставить перечень не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ;

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования и сопутствующего ПО;

1.2.	В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика. Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования в данный вид поддержки не входит и осуществляется после заключения дополнительного договора;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика (кроме случаев, требующих замены неисправных компонентов и/или обращения к вендору);

1.4.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год.

2.	Расширенная техническая поддержка оборудования

2.1.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие единых точек отказа, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения единых точек отказа, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.2.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие «узких мест» эксплуатации, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения «узких мест», выдача рекомендаций, подготовка, согласование выполнение плана работ;

2.3.	Ежеквартальный анализ текущей производительности оборудования, анализ трендов, оценка необходимости и возможности внесения изменений, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.4.	Экспертный надзор за корректностью и полнотой реализации согласованных рекомендаций совместно с Заказчиком;

2.5.	Анализ текущих конфигураций и их соответствия документированным описаниям конфигураций, в том числе, с помощью автоматизированных систем управления и контроля;

2.6.	Анализ системных журналов и системных сообщений в случае появления информации о возникших или потенциальных инцидентах, или проблемах;

2.7.	Консультирование уполномоченных специалистов Заказчика по телефону или электронной почте;

2.8.	Выдача рекомендаций по обновлению операционных систем, системного ПО, установки программных коррекций (patches);

2.9.	Планирование, согласование и совместная реализация изменений на оборудовании или отдельных подсистемах;

2.10.	Ведение журнала изменений по всем выполненным работам, фиксирование изменений конфигураций и настроек оборудования или отдельных подсистем;

2.11.	Диагностика неисправности;

2.12.	Восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем после сбоя, если нет необходимости в привлечении служб технической поддержки вендора;

2.13.	Решение возникающих проблем совместно со специалистами Заказчика:

•	Поиск временных решений, «обходных» путей;

•	Предложение вариантов устранения проблемы;

•	Реализация согласованного с Заказчиком плана действий по решению проблемы;

•	Анализ превышения пороговых значений загрузки процессоров, системного ПО, выдача рекомендаций по приведению параметров в нормальное состояние, согласование рекомендаций с Заказчиком и проведение необходимых изменений на оборудовании;

•	Проверка достаточности ресурсов на серверах для работы запущенных приложений, процессов и фоновых заданий: свободного места на дисках серверов и в оперативной памяти;

•	Проверка пороговых значений загрузки процессоров, системного ПО.

3.	Требования к условиям оказания услуг

3.1.	Режим оказания услуг - 24х7х365 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году);

3.2.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

3.3.	Восстановление работоспособности оборудования после сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент в данный вид поддержки не входит и осуществляется после заключения дополнительного договора;

3.4.	Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций;

3.5.	Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

3.6.	Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

3.7.	Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

3.8.	Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

3.8.1.	Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

3.8.2.	Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

3.8.3.	Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе.

Лот №2 «Техническая поддержка оборудования производства компании «Hitachi»

1) Перечень оборудования, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSP G400 | 2 | 470052; 470053 | Алматы |
| 2 | HUS 150 | 2 | 93053310; 93053298 | Алматы |

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг:

1.	предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии сервисного партнерского статуса с компанией «Hitachi»;

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	наличие технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика;

5.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

6.	должен подтвердить опыт технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в настоящем Техническом задании. Для подтверждения требуется предоставить перечень не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ;

7.	должен будет в течение 10 календарных дней от даты заключения договора предоставить в Банк оригинал письма от вендора о том, что техническая поддержка будет активна и доступна для Банка в течение всего периода, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования и сопутствующего ПО;

1.2.	Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов осуществляется Исполнителем;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика;

1.4.	Доступ к обновлениям ПО и firmware в течение всего срока действия технической поддержки. Предоставление доступа к сайту производителя, содержащему пакеты функциональных улучшений (upgrade), пакеты исправления ошибок, а также новые версии ПО.

1.5.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год.

2.	Расширенная техническая поддержка оборудования

2.1.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие единых точек отказа, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения единых точек отказа, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.2.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие «узких мест» эксплуатации, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения «узких мест», выдача рекомендаций, подготовка, согласование выполнение плана работ;

2.3.	Ежеквартальный анализ текущей производительности оборудования, анализ трендов, оценка необходимости и возможности внесения изменений, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.4.	Экспертный надзор за корректностью и полнотой реализации согласованных рекомендаций совместно с Заказчиком;

2.5.	Анализ текущих конфигураций и их соответствия документированным описаниям конфигураций, в том числе, с помощью автоматизированных систем управления и контроля;

2.6.	Анализ системных журналов и системных сообщений в случае появления информации о возникших или потенциальных инцидентах, или проблемах;

2.7.	Консультирование уполномоченных специалистов Заказчика по телефону или электронной почте;

2.8.	Выдача рекомендаций по обновлению операционных систем, системного ПО, установки программных коррекций (patches);

2.9.	Планирование, согласование и совместная реализация изменений на оборудовании или отдельных подсистемах;

2.10.	Ведение журнала изменений по всем выполненным работам, фиксирование изменений конфигураций и настроек оборудования или отдельных подсистем;

2.11.	Диагностика неисправности;

2.12.	Восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем после сбоя, если нет необходимости в привлечении служб технической поддержки вендора;

2.13.	Обращение в службы технической поддержки вендора и совместное с ними восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем;

2.14.	Решение возникающих проблем совместно со специалистами Заказчика:

•	Поиск временных решений, «обходных» путей;

•	Предложение вариантов устранения проблемы;

•	Реализация согласованного с Заказчиком плана действий по решению проблемы.

•	Проверку состояния логических устройств подсистемы хранения данных;

•	Проверку достаточности ресурсов дисковых подсистем для работы запущенных приложений, процессов и фоновых заданий внешних подсистем.

3.	Требования к условиям оказания услуг

3.1.	Режим оказания услуг - 24х7х365 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году);

3.2.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

3.3.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – до двух недель с момента подачи заявки;

3.4.	Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций;

3.5.	Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

3.6.	Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

3.7.	Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

3.8.	Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

3.8.1.	Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

3.8.2.	Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

3.8.3.	Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе;

3.8.4.	Ежеквартальный контроль качества путем предоставления отчетов о выполненных заявках, проведенных работах, а также обеспечении заявленного в договоре уровне сервиса.

Лот №3 «Техническая поддержка оборудования производства компании Fujitsu»

- Перечень оборудования, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Наименование | Кол-во, шт. |  | Серийные номера | Сроки ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BX900 S2 | 2 |  | YLGB001813; YLGB001814 | 01.01.2021 -31.12.2021 |
|  | PRIMERGY BX2560 M1 | 2 |  | YLSS001885; YLSS001886 | 01.01.2021 -31.12.2021 |
|  | PY CB FC SW 8Gb 18/8 26 (Brocade) | 4 |  | ATB0414J008; ATB0414J00D; ATB0414J00G; ATB0414J00M | 01.01.2021 -31.12.2021 |
|  | BX900 S2 | 2 |  | YLGB002854; YLGB002852 | 01.01.2021 -31.12.2021 |
|  | RX2540 M1 | 2 |  | YLVT004217; YLVT004216 | 01.01.2021 -31.12.2021 |
|  | RX2540 M1 | 2 |  | YLVT006905; YLVT006906 | 01.01.2021 -31.12.2021 |
|  | PRIMERGY BX2560 M1 | 16 |  | YLSS002216; YLSS002217; YLSS002218; YLSS002219; YLSS002220; YLSS002221; YLSS002222; YLSS002224; YLSS002225; YLSS002226; YLSS002227; YLSS002228; YLSS002229; YLSS002230; YLSS002231; YLSS004378 | 01.01.2021 -31.12.2021 |
|  | PY CB Eth Switch/IBP 10Gb | 4 |  | YLWJ001406; YLWJ001407; YLWJ001410; YLWJ001411 | 01.01.2021 -31.12.2021 |
|  | PY CB FC SW 8Gb 18/8 26 (Brocade) | 4 |  | ATB0427L00H; ATB0427L004; ATB0425L009; ATB0425L007 | 01.01.2021 -31.12.2021 |
|  | PQ2800B2 | 1 |  | YM3U001072 | 18.03.2021 -31.12.2021 |
|  | RX2530 M1 | 2 |  | YLTS003724; YLTS003725 | 01.01.2021 -31.12.2021 |
|  | RX2510 M2 | 2 |  | YM8Q001439; YM8Q001442 | 01.01.2021 -31.12.2021 |

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг

1.	Предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии текущего партнерского статуса с компанией «Fujitsu»;

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

5.	должен будет в течение 10 календарных дней от даты заключения договора предоставить в Банк оригинал письма от вендора о том, что техническая поддержка будет активна и доступна для Банка в течение всего периода, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования и сопутствующего ПО;

1.2.	Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов осуществляется Исполнителем;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика;

1.4.	Доступ к обновлениям ПО и firmware в течение всего срока действия технической поддержки. Предоставление доступа к сайту производителя, содержащему пакеты функциональных улучшений (upgrade), пакеты исправления ошибок, а также новые версии ПО.

1.5.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год.

2.	Требования к условиям оказания услуг

2.1.	Режим оказания услуг - Next Business Day;

2.2.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

2.3.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – до двух недель с момента подачи заявки;

2.4.	Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций;

2.5.	Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

2.6.	Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

2.7.	Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

2.8.	Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

2.8.1.	Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

2.8.2.	Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

2.8.3.	Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе;

2.8.4.	Ежеквартальный контроль качества путем предоставления отчетов о выполненных заявках, проведенных работах, а также обеспечении заявленного в договоре уровне сервиса.

Лот №4 «Техническая поддержка оборудования производства компании «DELL EMC»

- Перечень оборудования, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕМС Unity 500 | 1 | CKM00164702287 | Астана |

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг

1.	предоставить подтверждающие документы от производителей оборудования о наличии сервисного партнерского статуса с компанией «DELL EMC»;

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	наличие технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика;

5.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

6.	должен подтвердить опыт технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в настоящем Техническом задании. Для подтверждения требуется предоставить перечень не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ;

7.	должен будет в течение 10 календарных дней от даты заключения договора предоставить в Банк оригинал письма от вендора о том, что техническая поддержка будет активна и доступна для Банка в течение всего периода, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования;

1.2.	Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов осуществляется Исполнителем;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика;

1.4.	Доступ к обновлениям ПО и firmware в течение всего срока действия технической поддержки. Предоставление доступа к сайту производителя, содержащему пакеты функциональных улучшений (upgrade), пакеты исправления ошибок, а также новые версии ПО.

1.5.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год.

2.	Расширенная техническая поддержка оборудования

2.1.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие единых точек отказа, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения единых точек отказа, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.2.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие «узких мест» эксплуатации, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения «узких мест», выдача рекомендаций, подготовка, согласование выполнение плана работ;

2.3.	Ежеквартальный анализ текущей производительности оборудования, анализ трендов, оценка необходимости и возможности внесения изменений, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.4.	Экспертный надзор за корректностью и полнотой реализации согласованных рекомендаций совместно с Заказчиком;

2.5.	Анализ текущих конфигураций и их соответствия документированным описаниям конфигураций, в том числе, с помощью автоматизированных систем управления и контроля;

2.6.	Анализ системных журналов и системных сообщений в случае появления информации о возникших или потенциальных инцидентах, или проблемах;

2.7.	Консультирование уполномоченных специалистов Заказчика по телефону или электронной почте;

2.8.	Выдача рекомендаций по обновлению операционных систем, системного ПО, установки программных коррекций (patches);

2.9.	Планирование, согласование и совместная реализация изменений на оборудовании или отдельных подсистемах;

2.10.	Ведение журнала изменений по всем выполненным работам, фиксирование изменений конфигураций и настроек оборудования или отдельных подсистем;

2.11.	Диагностика неисправности;

2.12.	Восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем после сбоя, если нет необходимости в привлечении служб технической поддержки вендора;

2.13.	Обращение в службы технической поддержки вендора и совместное с ними восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем;

2.14.	Решение возникающих проблем совместно со специалистами Заказчика:

•	Поиск временных решений, «обходных» путей;

•	Предложение вариантов устранения проблемы;

•	Реализация согласованного с Заказчиком плана действий по решению проблемы.

•	Проверку состояния логических устройств подсистемы хранения данных;

•	Проверку достаточности ресурсов дисковых подсистем для работы запущенных приложений, процессов и фоновых заданий внешних подсистем.

3.	Требования к условиям оказания услуг

3.1.	Режим оказания услуг - 24х7х365 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году);

3.2.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

3.3.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – до двух недель с момента подачи заявки;

3.4.	Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций;

3.5.	Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

3.6.	Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

3.7.	Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

3.8.	Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

3.8.1.	Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

3.8.2.	Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

3.8.3.	Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе;

3.8.4.	Ежеквартальный контроль качества путем предоставления отчетов о выполненных заявках, проведенных работах, а также обеспечении заявленного в договоре уровне сервиса.

Лот №5 «Техническая поддержка оборудования производства компании «Brocade»

- Перечень оборудования, на которое требуется оказание услуг технической поддержки

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Местонахождение, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCX 8510-4 | 2 ** | ANN1905M006; ANN1905M009 | Алматы |

** Сроки оказания поддержки – 17.05.2021 – 31.12.2021

2) Требования к квалификации Исполнителя услуг

1.	предоставить подтверждающие документы от вендора о наличии сервисного партнерского статуса по данному типу оборудования;

2.	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

3.	наличие у компании не менее двух сертифицированных специалистов. Квалификация должна быть подтверждена сертификатом производителя оборудования, необходим опыт работы с данным оборудованием, в рамках охвата лотов;

4.	наличие технической лаборатории для моделирования проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на оборудовании Заказчика;

5.	обладать собственным промышленным отказоустойчивым решением/системой удаленного мониторинга оборудования, ПО и информационных систем, построенной на базе специализированного программного обеспечения;

6.	должен подтвердить опыт технической поддержки и обслуживания информационных систем, построенных на базе оборудования, указанного в настоящем Техническом задании. Для подтверждения требуется предоставить перечень не менее 3-х контрактов на обслуживание с кратким описанием выполняемых работ;

7.	должен будет в течение 10 календарных дней от даты заключения договора предоставить в Банк оригинал письма от вендора о том, что техническая поддержка будет активна и доступна для Банка в течение всего периода, вне зависимости от статуса и состояния поставщика, разместившего данный заказ.

3) Состав услуг технической поддержки оборудования

1.	Стандартная техническая поддержка оборудования

1.1.	Оказание консультационной поддержки на русском языке по вопросам идентификации и устранения инцидентов, а также функционирования поддерживаемого оборудования;

1.2.	Замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна обеспечиваться бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов осуществляется Исполнителем;

1.3.	Восстановление работоспособности и устранение проблем в работоспособности поддерживаемого оборудования и ПО, в том числе с выездом на территорию Заказчика. Работы Исполнителя должны осуществляться до полного восстановления функционирования системы Заказчика;

1.4.	Доступ к обновлениям ПО и firmware в течение всего срока действия технической поддержки. Предоставление доступа к сайту производителя, содержащему пакеты функциональных улучшений (upgrade), пакеты исправления ошибок, а также новые версии ПО.

1.5.	Обновление внутреннего ПО и firmware оборудования не реже одного раза в год.

2.	Расширенная техническая поддержка оборудования

2.1.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие единых точек отказа, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения единых точек отказа, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.2.	Ежеквартальный анализ конфигураций компонентов оборудования на наличие «узких мест» эксплуатации, оценка необходимости и возможности внесения изменений для устранения «узких мест», выдача рекомендаций, подготовка, согласование выполнение плана работ;

2.3.	Ежеквартальный анализ текущей производительности оборудования, анализ трендов, оценка необходимости и возможности внесения изменений, выдача рекомендаций, подготовка, согласование и выполнение плана работ;

2.4.	Экспертный надзор за корректностью и полнотой реализации согласованных рекомендаций совместно с Заказчиком;

2.5.	Анализ текущих конфигураций и их соответствия документированным описаниям конфигураций, в том числе, с помощью автоматизированных систем управления и контроля;

2.6.	Анализ системных журналов и системных сообщений в случае появления информации о возникших или потенциальных инцидентах, или проблемах;

2.7.	Консультирование уполномоченных специалистов Заказчика по телефону или электронной почте;

2.8.	Выдача рекомендаций по обновлению операционных систем, системного ПО, установки программных коррекций (patches);

2.9.	Планирование, согласование и совместная реализация изменений на оборудовании или отдельных подсистемах;

2.10.	Ведение журнала изменений по всем выполненным работам, фиксирование изменений конфигураций и настроек оборудования или отдельных подсистем;

2.11.	Диагностика неисправности;

2.12.	Восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем после сбоя, если нет необходимости в привлечении служб технической поддержки вендора;

2.13.	Обращение в службы технической поддержки вендора и совместное с ними восстановление работоспособности оборудования или отдельных подсистем;

2.14.	Решение возникающих проблем совместно со специалистами Заказчика:

•	Поиск временных решений, «обходных» путей;

•	Предложение вариантов устранения проблемы;

•	Реализация согласованного с Заказчиком плана действий по решению проблемы.

•	Проверку состояния логических устройств подсистемы хранения данных;

•	Проверку достаточности ресурсов дисковых подсистем для работы запущенных приложений, процессов и фоновых заданий внешних подсистем.

3.	Требования к условиям оказания услуг

3.1.	Режим оказания услуг - 24х7х365 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году);

3.2.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, не связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – 12 часов с момента подачи заявки (если восстановление не требует участия вендора);

3.3.	Сроки восстановления работоспособности оборудования от сбоев, связанных с заменой неисправного оборудования и компонент – до двух недель с момента подачи заявки;

3.4.	Исполнитель должен предоставить прямую телефонную линию 24х7х365 и адрес электронной почты для подачи запросов и неограниченного числа консультаций;

3.5.	Исполнитель должен обеспечить фиксированное время ответа по телефону и электронной почте в течение 30 минут с момента регистрации заявки Заказчика;

3.6.	Для обеспечения стабильного и эффективного процесса выполнения работ и взаимодействия с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить документирование правил, разработку регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования и поддержание документации в актуальном состоянии;

3.7.	Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц, осуществляющих техническое взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком;

3.8.	Исполнитель должен обеспечить организацию работ по поддержке оборудования Заказчика выделенным сервис-менеджером. Сервис-менеджер должен быть доступен для контактов по прямому (мобильному) телефону с 9-00 до 18-00 по рабочим дням и должен обеспечить:

3.8.1.	Организацию и контроль работы специалистов Исполнителя;

3.8.2.	Координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

3.8.3.	Еженедельный мониторинг статуса заявок в работе;

3.8.4.	Ежеквартальный контроль качества путем предоставления отчетов о выполненных заявках, проведенных работах, а также обеспечении заявленного в договоре уровне сервиса.

______________________

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

Наименование потенциального поставщика ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

## 1. Общая стоимость услуг технической поддержки серверного оборудование лот № __ «_____»  с учётом НДС _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________(цифрами и прописью)

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки оказания услуг:

_____________________________________________________________________________________

4. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

5. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) _______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной (но не более 30 календарных дней).

Приложение:

Таблица цен (Приложение 3);

___________________                                                 ___________________

(должность)                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика ___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Лот № ___ «_______»

| № | Наименование | Серийные номера | Даты продления | Кол-во | Цена за единицу в долларах США, с НДС | Стоимость в долларах США, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Общая стоимость услуг _______________ в долларах США, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы,

_______________ 					________________________

(Подпись)  			М.П.		 	(Должность, фамилия, и.о.)

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

# Приложение 5 к тендерной документации

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № ______

г. Алматы								         «___» _____________ 2020 г.

АО «Народный Банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании _______, с одной стороны, и

________, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на основании ___________, с другой стороны,

Заказчик и Исполнитель совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности «Сторона», либо как указано выше, заключили настоящий Договор об оказании услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1	Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по технической поддержке оборудования производства компании «_______», (далее – «Оборудование»), в порядке и объёме, согласно Приложению 1 к Договору (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять Услуги и уплатить их стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором.

1.2	Перечень Оборудования приведен в Приложении 2 к Договору.

- ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1	Заказчик обязуется:

    - оказывать Исполнителю содействие, необходимое для надлежащего оказания Услуг;

    - по окончании каждых трех месяцев принимать Услуги и подписывать Акт оказанных услуг в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг, либо в этот же срок предоставить письменный мотивированный отказ от его подписания;

    - произвести оплату Услуг на условиях и в порядке, предусмотренных Договором, принять надлежащим образом оказанные Услуги;

    - полностью выполнять все условия Договора.

  - Исполнитель обязуется:

    - в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора, предоставить письмо от компании–производителя Оборудования (компании «_______») о том, что техническая поддержка Оборудования, указанного в Приложения 2 к Договору будет активна и доступна для Заказчика в течение всего срока действия Договора, вне зависимости от статуса и состояния Исполнителя;

    - оказывать Услуги своевременно, качественно, в полном объёме, в период с ______ по ____ года;

    - ежеквартально передавать Заказчику результат Услуг по Акту оказанных услуг и счет-фактуре не позднее 5 (пять) рабочих дней, следующих за отчётным трёхмесячным периодом;

    - строго выполнять все указания Заказчика по поводу оказания Услуг;

    - немедленно информировать Заказчика в том случае, если соблюдение указаний Заказчика может негативным образом сказаться на качестве оказываемых Услуг;

    - при выполнении Услуг на территории Заказчика соблюдать установленные правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;

    - не предпринимать действий, причиняющих материальный или иной ущерб интересам и деловой репутации Заказчика, в случае причинения ущерба – возместить его в полном объёме;

    - не разглашать коммерческую тайну, а также иную информацию о Заказчике, его деятельности, деловых партнёрах, ставшую известной Исполнителю при оказании Услуг, в противном случае Исполнитель может быть привлечён к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором;

    - незамедлительно ставить в известность Заказчика обо всех случаях попыток со стороны посторонних лиц получения информации о деятельности Заказчика и его клиентов;

    - вернуть Заказчику сумму оплаты, за вычетом стоимости фактически оказанных (без замечаний Заказчика), но не оплаченных Услуг, уплаченную ему в соответствии с Договором, в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения Исполнителем соответствующего письменного требования Заказчика в случае отказа Заказчика от Договора;

    - выписать Заказчику электронные счета-фактуры на стоимость оказанных Услуг, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

    - полностью выполнять все условия Договора.

  - Заказчик вправе:

    - требовать своевременного и надлежащего оказания Услуг в соответствии с условиями Договора;

    - в любое время проверять ход и качество оказываемых Услуг по Договору;

    - при неоказании либо ненадлежащем оказании Услуг Исполнителем - отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа;

  - Исполнитель вправе:

    - требовать своевременной оплаты за надлежащим образом оказанные Услуги;

    - требовать от Заказчика подписания Акта оказанных услуг, либо предоставления письменного мотивированного отказа от подписания Акта оказанных услуг в случае каких-либо замечаний к оказанным Услугам.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора составляет сумму в размере _______ (_______) тенге и включает в себя стоимость Услуг, сумму налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в соответствии с законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы, командировочные расходы специалистов Исполнителя, стоимость запасных частей и деталей, а также других налогов, пошлин и расходов, взимаемых в связи с исполнением Договора.

  - Заказчик осуществляет оплату ежеквартально, по факту оказания Услуг, после подписания Акта оказанных Услуг, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем счета-фактуры.

  - Стоимость Услуг по Договору является фиксированной и в течение срока действия Договора изменению в сторону увеличения не подлежит. Изменение курса валют не влечет изменение стоимости Услуг по Договору, а также не является основанием для неисполнения (отказа от исполнения) обязательств по Договору

  - Оплата по Договору осуществляется путём перевода денег на банковский счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора.

- ПРИНЯТИЕ УСЛУГ

  - Исполнитель должен предоставлять Заказчику результат Услуг, который выражается в надлежащем функционировании Оборудования, не позднее срока, указанного в подпункте 2.2.3 Договора.

  - Заказчик должен ознакомиться с представленным Исполнителем результатом Услуг и, в случае отсутствия замечаний к его содержанию и качеству оказанных Услуг, - принять результат Услуг. Принятие результата Услуг должно быть оформлено соответствующим Актом оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами на дату принятия результата Услуг.

  - В случае обнаружения недостатков в оказанных Услугах Заказчик уведомляет об этом Исполнителя согласно разделу 11 Договора в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 3 к Договору).

  - Выявленные Заказчиком недостатки в результате Услуг должны быть устранены Исполнителем без взимания дополнительной платы с Заказчика в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня их обнаружения.

  - В случае не подписания Заказчиком Акта оказанных услуг и не предоставления мотивированного отказа от его подписания в установленный в подпункте 2.1.2 Договора срок, Услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании Акта оказанных услуг, подписанного Исполнителем в одностороннем порядке.

- перемещение оборудования

  - При перемещении Оборудования Заказчик должен предоставить Исполнителю письменное уведомление с указанием нового месторасположения не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты перемещения Оборудования.

  - Перемещение Оборудования должно производиться в соответствии с требованиями к транспортировке, установке и эксплуатации, оговорёнными в технической документации к Оборудованию. По желанию Заказчика Исполнитель может осуществить перемещение Оборудования и его установку на новом месте при условии возмещения Заказчиком фактически понесённых расходов Исполнителя.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

  - В случае просрочки исполнения своего обязательства по оплате, предусмотренного пунктом 3.2 Договора, Заказчик, по требованию Исполнителя, уплачивает Исполнителю неустойку в размере ___ % (_____) от цены Договора, за каждый календарный день просрочки.

  - За просрочку сроков, указанных в подпункте 2.2.3 и/или пункта 4.4 Договора, Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает Заказчику пеню в размере _ % (_____) от цены Договора, за каждый календарный день просрочки.

  - В случае неисполнения своих обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.5 – 2.2.6, 2.2.8-2.2.9 Договора Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает Заказчику штраф в размере __ % (___) от цены Договора, за каждый такой случай неисполнения.

  - За нарушение сроков, указанных в Приложении 1 к Договору, Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает Заказчику пеню в размере ___ % (____) от цены Договора, за каждый календарный день просрочки.

  - Оплата суммы неустойки (пени, штрафа) осуществляется на основании письменного требования, направляемого Стороной, имеющей право на получение неустойки, другой Стороне и не освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

  - За просрочку исполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 2.2.10 Договора, Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает Заказчику пеню в размере ___ % (____) от суммы, подлежащей возврату за каждый календарный день просрочки.

  - За просрочку исполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 2.2.1 Договора, Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (десять процентов) от суммы Договора.

  - Исполнитель соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Заказчику в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Исполнителя зачтена Заказчиком в счёт платежей, причитающихся Исполнителю в соответствии с Договором. Перед использованием зачёта Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

7.1	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, в том числе стихийные бедствия, кризисные экологические ситуации, эпидемии, промышленные, транспортные и другие аварии, пожары (взрывы), военные действия, акты терроризма, преступные посягательства, массовые беспорядки, принятие правовых и судебных актов, решений органов государственной власти и управления и их должностных лиц, препятствующих выполнению Сторонами договорных обязательств, другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на исполнение Договора.

7.2	При возникновении обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона должна незамедлительно, не позднее 3 (три) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и предпринять все возможные действия для снижения потерь или ущерба в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. При невозможности уведомления в письменной форме, допускается отправка уведомления по электронной почте, с использованием средств мобильной связи с последующим предоставлением письменного уведомления. Неуведомление/несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство Форс-мажора как на основание, освобождающее от ответственности по Договору, за исключением случаев, когда неуведомление /несвоевременное уведомление прямо вызвано обстоятельством Форс-мажора.

7.3	По соглашению Сторон срок исполнения обязательств по Договору может быть отодвинут соразмерно времени действия обстоятельств Форс-мажора и их последствий. В случае если невозможность исполнения обязательств по Договору будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней и Стороны не примут решения о дальнейших согласованных действиях по исполнению Договора, то Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Договором. При этом Стороны обязуются произвести окончательные взаиморасчеты не позднее 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора.

7.4	Уведомление об обстоятельствах Форс-мажора должно подтверждаться документом компетентной организации, за исключением случаев, когда обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и освещаются в средствах массовой информации.

7.5	В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона обязана уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

  - Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

  - В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации другой Стороны, виновная Сторона будет обязана возместить убытки, понесенные другой Стороной, вследствие разглашения такой информации, и будет подлежать иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

  - Если Стороны не достигнут компромисса, то для разрешения спора, по истечении разумного срока для урегулирования разногласий, Стороны вправе обратиться в суд Республики Казахстан в порядке, предусмотренном действующем законодательством Республики Казахстан.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

  - Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

  - Договор не может быть изменён или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договорённости Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

  - Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон 
(за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных Договором) с проведением взаиморасчётов в течение 10 (десять) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договорённости.

  - Все Приложения к Договору и изменения в Договор будут являться его неотъемлемыми частями в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены их печатями.

  - Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

- Уведомления

  - Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменном виде и считаются должным образом сделанными, если они будут доставлены по факсу, по электронной почте или лично по адресу участвующей Стороны.

  - Любое уведомление или иное сообщение, доставленное нарочно, по электронной почте или по факсу в соответствии с требованиями, изложенными выше, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату (с учетом наличия квитанции о доставке, расписки посыльного, а в отношении сообщений, переданных по электронной почте или по факсу, подтверждения об отправке, которые служат достаточными, но не исключительными свидетельствами такой доставки) или когда получен отказ адресата признать факт доставки при получении.

- МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана» | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение 1

к Договору об оказании услуг № _____

от «____» __________

Состав Услуг

Приложение 2

к Договору об оказании услуг № _____

от «___» _________

Перечень Оборудования и стоимость оказания Услуг

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Серийные номера | Цена в тенге с НДС | Стоимость в тенге с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость Услуг в тенге с учетом НДС |  |

Всего стоимость Услуг по Договору составляет – ______ (____) тенге.

Подписи Сторон

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |

Приложение 3

к Договору об оказании услуг № _____

от «____» ___________

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Сервис Факс: (7272)_________

Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 20__г

[2] Описание сбоя: __________________________________________________________ __________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

| Отделение Банка (город): | Расположение Товара (адрес): |
| --- | --- |

[5] Контактные лица:

| Ф.И.О., сообщающего о неисправности | Ф.И.О., № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение должно быть послано (если отличается от [5]):

Ф.И.О.___________________________________ должность:______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Ф.И.О. лица, принявшего извещение | Дата и время получения | Ф.И. ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12] Первоочередные действия

Подписи Сторон

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |

# Footnotes

Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2 % и 0,5 %, в зависимости от суммы закупки в соответствии с действующими Правилами о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО Народный Банк Казахстана».

Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2 % и 0,5 %, в зависимости от суммы закупки в соответствии с действующими Правилами о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО Народный Банк Казахстана».

Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2 % и 0,5 %, в зависимости от суммы закупки в соответствии с действующими Правилами о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО Народный Банк Казахстана».

Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2 % и 0,5 %, в зависимости от суммы закупки в соответствии с действующими Правилами о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО Народный Банк Казахстана».

Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2 % и 0,5 %, в зависимости от суммы закупки в соответствии с действующими Правилами о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО Народный Банк Казахстана».