Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

___________________ Ж.Сатубалдина

30 июня 2020 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 16 июля 2020 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по закупке источников бесперебойного питания (далее ИБП) для районных управлений АО «Народный Банк Казахстана».

Перечень и объемы закупаемого оборудования, технические спецификации приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Поставка оборудования предусматривается на условиях DDP областные/ региональные филиалы Банка в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010. Места поставки оборудования приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Срок поставки оборудования – 70 (семьдесят) календарных дней.

- Условия оплаты:

- базовые условия - по факту поставки оборудования;

- другие альтернативные варианты по предложению потенциального подрядчика.

Оплата стоимости ИБП, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет подрядчика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет подрядчика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

- Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней с даты торгов на ЭТП.

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы с данным оборудованием, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения условий договора;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- отсутствие судебных исков/претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- поставщик должен являться авторизованным дистрибьютором оборудования компаний APC\ Eaton\ Emerson, иметь право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2019 года), либо Сертификат о партнёрском статусе (дата выдачи не ранее 2019 года);

- гарантийный срок на оборудование – не менее 24 (двадцать четыре) месяцев;

- обязательный охват лота -100%.

- Потенциальный подрядчик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация предоставляется потенциальному участнику тендера без взимания платы.

- Потенциальные поставщики предоставляют обеспечение тендерной заявки –перечисления на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 500 000,00 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте в обязательном порядке указать, на какие цели перечисляются денежные средства: «Обеспечение тендерной заявки за участие в тендере по закупке ИБП».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9-00 часов 10 июля 2020 года, (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих  экспертиз (3 рабочих дня);

- В случае необходимости срок проведения технической экспертизы может быть продлён до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- Проведение торгов – 16 июля 2020 года с 16:00 до 17:00 часов;

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям  тендерной документации;

- Соответствие тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации.

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Сроки поставки;

- Опыт работы;

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование;

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным подрядчикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных подрядчиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный подрядчик имеет право изменять или отзывать свою тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке:

- поставщик должен являться авторизованным дистрибьютором оборудования компаний      APC\ Eaton\ Emerson, иметь право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2019 года), либо Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2019 года;

- техническое описание оборудования (приложение 1);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов – 16 июля 2020г. с 16:00 до 17:00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 50 000 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость оборудования с учетом НДС и стоимости доставки.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590840.

Контактные лица:

Менеджер Управления энергетики и строительства Киябаев Ильяс, тел. (727) 2442214.

Секретарь тендерной комиссии – Филатова О.А., тел.: (727) 2590840, Қайдар А. тел.: (727) 2590793.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

Приложение 1 к тендерной документации

Техническая спецификация

| № | Технические требования: модель APC\Eaton\ Emerson | 10000 VA | 15000 VA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технология True ON-LINE | + | + |
| 2 | Трехфазный вход/ трехфазный выход | - | + |
| 3 | Трехфазный вход/однофазный выход | + | - |
| 4 | Выходной коэффициент активной мощности не менее 0.7 | + |  |
| 5 | Выходной коэффициент активной мощности не менее 0.9 |  | + |
| 6 | Форма сигнала – чистая синусоида | + | + |
| 7 | Возможность увеличения времени резервирования за счет внешних батарейных шкафов | + | + |
| 8 | Наличие индикации о состоянии ИБП (состояние ИБП, режим работы, степень загрузки, степень разряда батарей, ошибки) | + | + |
| 9 | Наличие SNMP/Web карты | + | + |
| 10 | Жидкокристаллический дисплей с выводом сообщений о состоянии ИБП (состояние ИБП, режим работы, степень загрузки, степень разряда батарей, ошибки) | + | + |
| 11 | Время резервирования при полной нагрузке не менее 5 мин | + | + |
| 12 | Наличие программного обеспечения | + | + |
| 13 | Диапазон входного напряжения – не хуже 320-460В (при 100% нагрузке) | + | + |
| 14 | Отклонение входной частоты 50Гц не хуже ±3% | + | + |
| 15 | КНИ входного тока ≤ 3% (линейная нагрузка) | + | + |
| 16 | Время заряда не более 5 часов до 90% емкости при 100% нагрузке | + | + |
| 17 | Входной коэффициент мощности cos ≥0.95 | + | + |
| 18 | Уровень шума ≤58 дБ на расстоянии 1 м | + | + |
| 19 | Безопасность - EN 62040-1-2, EN 50091-2 | + | + |
| 20 | Класс защиты - IP20 | + | + |
| 21 | КПД – не хуже 85% при номинальной нелинейной нагрузке | + | + |

Обязательные требования к источникам бесперебойного питания:

- источники бесперебойного питания модели: APC\Eaton\ Emerson.

- предоставление полной и подробной спецификации оборудования;

- соблюдение всех технических требований;

- предлагаемые модели оборудования должны быть изготовлены не ранее 2019 г;

- в стоимость предложения должны входить затраты на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.

- руководство по эксплуатации оборудования должно быть на русском языке.

- гарантийный срок на оборудование – не менее 24 (двадцать четыре) месяцев.

Количество и места поставки оборудования:

| № | Место поставки | Мощность, VA фазность (вход/выход) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актюбинский ОФ, г. Актобе 12мкрн. Д.16 "Б", (для Алгинского РУ) | 10 000 (3/1) | 1 |
| 2 | Восточно-Казахстанский ОФ, г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, 57А, (для Курчумского РУ) | 10 000 (3/1) | 1 |
| 3 | Восточно-Казахстанский ОФ, г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, 57А, (для Шемонайхинского РУ) | 10 000 (3/1) | 1 |
| 4 | Жамбылский ОФ, г. Тараз, пр.Жамбыла,145 (для Шуского РУ) | 10 000 (3/1) | 1 |
| 5 | Кызылординский ОФ, г. Кызылорда, ул. Казыбек Би, д.43 (для Жалагашского РУ) | 10 000 (3/1) | 1 |
| 6 | Костанайский ОФ, г. Костанай, ул.Тарана,146 (для Карабалыкского РУ) | 10 000 (3/1) | 1 |
| 7 | Костанайский ОФ, г. Костанай, ул.Тарана,146 (для Аркалыкского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |
| 8 | Талдыкорганский РФ, г.Талдыкoрган, мкр. Каратал, ул. Жансугурова, 22/1 (для Илийского РУ) | 10 000 (3/1) | 1 |
| 9 | Талдыкорганский РФ, г.Талдыкoрган, мкр. Каратал, ул. Жансугурова, 22/1 (для Панфиловского РУ) | 10 000 (3/1) | 1 |
| 10 | Талдыкорганский РФ, г.Талдыкoрган, мкр. Каратал, ул. Жансугурова, 22/1 (для Жамбылского РУ) | 10 000 (3/1) | 1 |
| 11 | Акмолинский ОФ, г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 33 (для Зерендинского РУ) | 10 000 (3/1) | 1 |
| 12 | Акмолинский ОФ, г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 33 (для Атбасарского РУ) | 10 000 (3/1) | 1 |
| 13 | Туркестанский ОФ, г. Туркестан, ул. Айтеке би, строение, 6 (для Ордабасынского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |
| ВСЕГО: | 13 |

__________________________________

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

Наименование потенциального поставщика______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость источников бесперебойного питания с учетом НДС _____________________________________________________________________________________ (цифрами и прописью)

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки:

_____________________________________________________________________________________

4. Условия поставки: ________________________________________________________________

5. Охват лота _____%

6. Гарантийный срок _____________________________________________________________

7. Срок действия тендерной заявки _______________________________________________

8. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение ____ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен, Приложение 3;

Другие сведения (по инициативе Заказчика).

___________________                                        ___________________

(должность)                                                            (Ф.И.О.)

М.П.

###### Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № п/п | Наименование оборудования | Описание оборудования, производитель | Количество, штук | Цена за единицу, в тенге с НДС | Общая стоимость, в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИБП мощностью 10 000 VA (3/1) |  | 11 |  |  |
| 2 | ИБП мощностью 15 000 VA (3/1) |  | 2 |  |  |
| Итого | 13 |  |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP областные/региональные филиалы Банка, ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

# Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

# Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР   ПОСТАВКИ № ___________

г.  Алматы  									«____» __________2020 года

Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: __________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________., действующей на основании Доверенности № ________ от ____________ с одной стороны __________________________, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

1.1. 	Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя электротехническое оборудование – источники бесперебойного питания (далее – «Оборудование»), технические требования, количество и ассортимент указаны в Приложении 1 к Договору, а Покупатель – принять Оборудование и оплатить его стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором.

1.2. 	Поставка Оборудования производится Поставщиком в соответствии с базисными условиями DDP (Инкотермс 2010), в областные филиалы Покупателя, указанные в Приложении 3 к Договору.

1.3.	Частичная поставка Оборудования возможна только с согласия Покупателя.

- Цена Договора и условия платежа

2.1. 	Цена Договора составляет сумму в размере _______________________________________) и включает в себя стоимость Оборудования, сумму НДС, подлежащую уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы, таможенные сборы и тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора. Цена на Оборудование, наименование Оборудования и иные сведения об Оборудовании приведены в Приложении 2 к Договору.

2.2. 	Покупатель осуществляет предоплату в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора, что составляет сумму в размере ______________________________________, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора.

2.3. 	Оставшаяся часть в размере 70% (семьдесят процентов) от цены Договора, что составляет сумму в размере _____________________________________________ оплачивается Покупателем после подписания Сторонами окончательного Акта приема-передачи Оборудования, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком счета-фактуры.

2.4.	Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Поставщика, указанный в разделе 13 Договора.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. 	в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Договора принять Оборудование и оплатить цену Договора;

3.1.2.	подписать Акт приема–передачи Оборудования или предоставить мотивированный отказ от приема Оборудования в сроки, установленные разделом 4 Договора;

3.1.3.     надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование надлежащего качества и в установленном Договором количестве, свободным от любых прав третьих лиц в отношении Оборудования в срок, установленный пунктом 4.1 Договора;

    - оплатить все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием Оборудования, уплатой таможенных пошлин и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3.2.3.	передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

3.2.4.	вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную, инструкцию по эксплуатации Оборудования, а также иную необходимую документацию на Оборудование;

3.2.5. 	при передаче Оборудования проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.6. 	без взимания дополнительной оплаты осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с условиями Договора;

3.2.7. 	производить ремонт Оборудования по заявкам Покупателя в сроки, определенные разделом 5 Договора, с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

3.2.8.	в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором, забрать Оборудование у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования. По истечении указанного срока Покупатель не будет нести риски, указанные в пункте 6.1 Договора;

3.2.9. 	выписать Покупателю счет-фактуру на стоимость Оборудования, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3.2.10. 	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.3. Покупатель вправе:

3.3.1.	в случае обнаружения фактов брака или неисправности в Оборудовании при приеме требовать от Поставщика без взимания дополнительной оплаты их устранения либо замены Оборудования на качественное в сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. 	отказаться от Договора в случае, если срок поставки Оборудования просрочен более чем на 30 (тридцать) календарных дней, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) календарных дня, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.3.     в случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы задержка в поставке Оборудования составит более 30 (тридцать) календарных дней отказаться от Договора, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) календарных дня, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.4. 	в случае наличия замечаний к Оборудованию не подписывать Акт приема-передачи Оборудования, предоставив Поставщику, мотивированный письменный отказ от его подписания;

3.3.5.	требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий Договора.

3.4.  Поставщик вправе:

    - требовать от Покупателя подписания Акта приема-передачи Оборудования или предоставления мотивированного отказа от приема Оборудования;

    - требовать от Покупателя надлежащего исполнения условий Договора.

- Условия и сроки передачи Оборудования

4.1. 	Место поставки Оборудования – по адресам филиалов Покупателя, указанным в Приложении 1 к Договору. Срок поставки Оборудования составляет 70 (семьдесят) календарных дней со дня подписания Договора. Датой поставки Оборудования считается день подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования, являющегося после его подписания документом, подтверждающим выполнение Поставщиком обязательств по поставке Оборудования.

4.2.	Передача Оборудования Поставщиком производится на складе Покупателя в соответствующем областном/региональном филиале Покупателя через уполномоченных представителей Сторон. Прием Оборудования в областном/региональном филиале осуществляется в течение 3 (три) рабочих дней с даты поступления Оборудования в филиал. При отсутствии замечаний к Оборудованию, подписанный уполномоченными представителями Покупателя Акт приема-передачи Оборудования направляется областным/ региональным филиалом по электронной почте в Головной офис Покупателя в течение 3 (три) рабочих дней от даты поступления Оборудования. Акт приема-передачи Оборудования составляется в 3 (три) экземплярах (один - для Головного офиса Покупателя, другой – для филиала Покупателя, третий - для Поставщика).

4.3.	Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, а также в проверке комплектности Оборудования и его качества. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

4.4. 	Окончательный Акт приема-передачи Оборудования составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления от филиалов, подписанных уполномоченными представителями Покупателя Акта приема-передачи Оборудования, при отсутствии замечаний к Оборудованию.

4.5. 	В случае если при проверке и тестировании Оборудования будет обнаружено несоответствие Оборудования условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи Оборудования. При этом Покупатель обязан в течение 3 (три) рабочих дней со дня такого отказа представить письменный мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи Оборудования, а Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование, подлежащее приемке, в течение 5 (пять) календарных дней после получения от Покупателя письменного отказа от приема Оборудования.

4.6. 	Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло в соответствии с законодательством Республики Казахстан надлежащее таможенное оформление, и на дату поставки Оборудование свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- Качество Оборудования, гарантийный срок

5.1.	Поставщик гарантирует Покупателю предоставление Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, соответствующего техническим условиям завода-изготовителя, подтверждающегося сертификатом изготовителя.

5.2.	Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, без дефектов и соответствует техническим спецификациям, приведённым в Приложении 1 к Договору.

5.3. 	Гарантийный срок Оборудования составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами окончательного Акта приема-передачи Оборудования.

5.4. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в переданном Оборудовании.

5.5. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика согласно разделу 11 Договора в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 4 к Договору).

5.6. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании ремонт или замена Оборудования, или его частей должны быть осуществлены в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования. Вышедшее из строя Оборудование или его части, которые были заменены, автоматически становятся собственностью Поставщика.

5.7. 	В случае если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше, чем 30 (тридцать) календарных дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить по требованию Покупателя аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.8. 	Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку ремонта, если срок ремонта превышает срок, указанный в пункте 5.6 Договора.

5.9. 	Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы по доставке Оборудования до места проведения ремонта, а также расходы, связанные с присутствием представителей Поставщика на месте установки Оборудования при производстве технической диагностики и в иных случаях, требующих их присутствия.

- Риски и право собственности

6.1. 	Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после Сторонами окончательного Акта приема-передачи Оборудования.

6.2. 	Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока, указанного в пункте 4.1 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от стоимости не поставленного в срок Оборудования за каждый календарный день просрочки.

7.2. 	При нарушении срока платежа, установленного пунктом 2.2 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от неуплаченной части стоимости Оборудования за каждый рабочий день просрочки платежа.

7.3. 	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

7.4. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более 30 (тридцать) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. При этом Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.5. 	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5.6 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый календарный день просрочки.

7.6. 	В случае если по истечении 30 (тридцать) календарных дней со дня, когда Оборудование должно быть поставлено Поставщиком в соответствии с Договором, Оборудование не будет поставлено или будет поставлено им в неполном объеме, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора.

7.7. 	Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Поставщика зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Перед использованием зачета Покупатель уведомляет об этом Поставщика.

## Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. 	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

8.2. 	При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (три) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

8.3. 	Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

8.4.	В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. 	Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств Форс-мажора должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае, если обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа не обязательно.

##### Конфиденциальность

9.1. 	Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

9.2.	Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого, своего работника и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3.	Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

9.4. 	В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

- Порядок разрешения споров

10.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

10.2.	В случае если Стороны не достигнут соглашения, то Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомления

11.1.	Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменном виде и считаются должным образом сделанными, если они будут доставлены лично или по факсу по адресу участвующей Стороны.

11.2.	Любое уведомление или иное сообщение, доставленное нарочно или по факсу в соответствии с требованиями, изложенными выше, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату (с учетом наличия квитанции о доставке, расписки посыльного, а в отношении сообщения, переданного по факсу, подтверждения об отправке, которые служат достаточными, но не исключительными свидетельствами такой доставки) или когда получен отказ адресата признать факт доставки при получении.

12.Заключительные положения

12.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2.	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3.	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

12.4.	Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

12.5.	Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных подпунктами 3.3.2 и 3.3.3 Договора) с проведением взаиморасчетов в течение 3 (три) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

12.6.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

13. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия _________________________________ __________________________ _______________________/ _________________ м.п. | Поставщик: ________________________ Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия ________________________________ _________________________ ________________________/ _____________ м.п. |
| --- | --- |