Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

___________________ М. Каблашев

9 декабря 2020 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее Банк) 6 января 2021 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы кондиционерного оборудования в здании Банка.

Техническое задание, объемы закупаемого оборудования приведены в приложении 1 к тендерной документации.

1.	Срок поставки и выполнения работ - не более 150 рабочих дней;

2.	Место и условия поставки оборудования – DDP г. Алматы, пр. Абая, 109В, в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020, с транспортировкой, погрузочно-разгрузочными работами, включая работы с применением подъемного оборудования.

3.	Условия оплаты стоимости оборудования, монтажа и пуско-наладочных работ:

- базовые условия - по факту поставки, монтажа оборудования и пуско-наладочных работ;

- другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков должны быть предоставлены в тенге.

Оплата стоимости оборудования и работ, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

Срок действия тендерной заявки 90 календарных дней со дня проведения торгов на ЭТП «Halykgroup».

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам и оборудованию:

- обладать профессиональной компетенцией, опытом работы в области построения серверных помещений (ЦОД), сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования не менее 5 (пяти) лет, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором поставки;

- отсутствие судебных исков со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- для компаний ранее не предоставлявших услуг Банку, рекомендательные письма, банковского сектора, о наличии опыта на рынке оказываемых услуг, а именно, как надёжного партнёра и профессионального консультанта в сфере сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования на территории Республики Казахстан;

- поставщик должен иметь квалифицированный персонал для проведения монтажных и пуско-наладочных работ. В штате Поставщика должно быть не менее трёх специалистов, аттестованных по следующим требованиям:

- подтвержденные сертификаты в области разработки и внедрения систем прецизионного кондиционирования, а также сервисного обслуживания вышеуказанной системы (не ранее 2020г.);

- прошедших обучение в аккредитованном государственном органе Республики Казахстан по курсу технической эксплуатации и безопасности работы с озоноразрушающими веществами;

- допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;

- документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2020 года);

- допускающий Инженер по безопасности и охране труда, наличие Сертификата (не ранее 2020г.);

- знания по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума;

- Подрядчик должен иметь Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2020 года и авторизационное письмо от компании производителя на права проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования и на право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2020 года);

- На оборудование и комплектующие запчасти должна быть фирменная гарантия не менее 5 лет. Гарантированный уровень SLA, Service Level Agreement:

- Наличие ремонтно-восстановительного центра в Республики Казахстан по предлагаемому оборудованию;

- Наличие службы для регистрации заявок о неисправностях с круглосуточным доступом (рабочий телефон, сотовый телефон, электронная почта). Подтверждение регистрации заявок должно осуществляться в течение одного часа после обращения представителей Банка;

- Своевременное реагирование сервисных специалистов не более 24-х часов;

- В случае выхода из строя оборудования, компания-претендент должна взять на себя расходы по выезду сервисного специалиста на место, и своевременное устранение неполадки;

- Складское хранение на территории РК запасных частей для предлагаемого оборудования, в целях обеспечения замены неисправных модулей в срок – не более 10-ти рабочих дней с момента регистрации заявки на неисправность.

- гарантия на выполненные работы – не менее 24 месяцев с момента подписания актов выполненных работ, гарантия на поставляемое оборудование – 5 лет и более с момента подписания актов приёма-передачи оборудования и ввода в эксплуатацию (гарантировать уровень SLA, Service Level Agreement).

Предпочтительные требования:

- Сертификация по программе Воздушных Кондиционеров Высокой Точности Eurovent. Это подтверждение рабочих параметров, таких как общая и ощутимая холодопроизводительность, энергопотребление, коэффициент EER системы и уровень звукового давления;

- Оборудование должно удовлетворять директивам Европейского Сообщества: 2006/42/EC; 2014/30/EU; 2014/35/EC; 2014/68/EU/ЕС. Блоки поставляются с Сертификатом тестирования, Сертификатом соответствия и Списком компонентов;

- Блоки должны иметь маркировку СЕ, а значить соответствовать Европейским директивам касательно механической, электрической, электромагнитной и безопасности оборудования под давлением;

- Демонтажные/монтажные работы с предоставлением услуги Trade-in (система взаимозачёта).

Потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Обязательный охват лота – 100%.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация выдается участнику тендера без взимания платы.

- Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 1 000 000,0 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы кондиционерного оборудования в здании Банка».

- Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

    - Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком).

    - Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок – до     9:00 часов 29 декабря 2020 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов).

    - Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня). Банк вправе продлить срок проведения технической экспертизы до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

    - Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах.

    - Проведение торгов –  6 января 2021 года с 15:00 до 16:00 часов.

    - Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям тендерной документации;

- Соответствия тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации;

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Сроки поставки оборудования и выполнения монтажных/демонтажных работ;

- Гарантийный срок на оборудование и выполненные работы;

- Предоставление услуги Trade-in (система взаимозачета).

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (до 9:00 часов 29 декабря 2020 года):

- бухгалтерский баланс за 2020 г., подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленные печатью потенциального поставщика (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

- копии деклараций за 2019-2020 г.г., по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 без приложений (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

- документальное подтверждение опыта работы в области построения серверных помещений (ЦОД), сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования не менее 5 (пяти) лет, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором поставки;

- рекомендательные письма, банковского сектора, о наличии опыта на рынке оказываемых услуг, а именно, как надёжного партнёра и профессионального консультанта в сфере сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования на территории Республики Казахстан (для компаний ранее не предоставлявших услуг Банку);

- документальное подтверждение наличия в штате не менее трёх специалистов, аттестованных по следующим требованиям:

- подтвержденные сертификаты в области разработки и внедрения систем прецизионного кондиционирования, а также сервисного обслуживания вышеуказанной системы (не ранее 2020г.);

- прошедших обучение в аккредитованном государственном органе Республики Казахстан по курсу технической эксплуатации и безопасности работы с озоноразрушающими веществами;

- допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;

- документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2020 года);

- допускающий Инженер по безопасности и охране труда, наличие Сертификата (не ранее 2020г.);

- знания по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума.

- Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2020 года и авторизационное письмо от компании производителя на права проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования и на право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2020 года);

- документальное подтверждение наличия ремонтно-восстановительного центра в Республики Казахстан по предлагаемому оборудованию;

- документальное подтверждение наличия складского хранения на территории РК запасных частей для предлагаемого оборудования.

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- техническая спецификация оборудования (в соответствии с приложением 1).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов –  6 января 2021 года с 15:00 до 16:00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов –  50 000,0 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость оборудования, монтажа и пуско-наладочных работ с учетом НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2, 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590793.

Контактные лица:

Начальник Управления ИТ логистики – Слесарев Е. тел. (727) 3301300 (по техническим вопросам).

Секретарь тендерной комиссии – Қайдар А. тел.: (727) 2590793 (по подготовке тендерной заявки).

Потенциальные поставщики - участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

Приложение 1 к тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кондиционерного оборудования

(демонтаж существующих систем прецизионного кондиционирования воздуха Emerson Network Power Enterprise S.r.l (Liebert HIROSS) 6-ти из 12-ти кон-ров, закупка, монтаж и пусконаладочные работы новых систем кондиционирования (6 кон-ров) на объекте АО «Народного Банка Казахстана» по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В).

1. Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана».

2. Техническая спецификация на закупаемые системы прецизионного кондиционирования воздуха в Центр обработки данных АО «Народного Банка Казахстана».

| № | Наименование | Описание | ед. изм. | кол-во | КОФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | Напольный прецизионный блок охлаждения, работающий на охлажденной воде/этиленгликоле от Чиллеров По адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В | Холодопроизводительность 25-27 кВт. Режим эксплуатации ECO. Температура воды/этиленгликоля (40-50%) 10°C – 15°C. Подача воздуха к устройству 22-27°C. Относительная влажность 30–55%. Устройство Extended Down - подача охлажденного воздуха вниз под фальшпол с вентиляторами, устанавливаемыми под фальшпол; забор воздуха сверху. Возможность удалённого мониторинга по SNMP-протоколу. Микропроцессорная системы управления iCOM. | шт. | 6 | 40927 |

На оборудование и комплектующие запчасти должна быть фирменная гарантия не менее 5 лет.

Примечание. Подключения кондиционеров к сети электропитания, установку программного обеспечения и настройку SNMP Card производит компания поставщик.

3.  Общие сведения.

3.1 Настоящее техническое задание, является основанием к разработке технических и ценовых решений по замене прецизионных систем кондиционирования производства компании Vertiv/Emerson Network Power (Liebert HIROSS), установленных в Центре обработки данных (далее ЦОД) Головного Банка (далее ГБ) расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В (ЦОД №202).

3.2 Список квалификационных требований, необходимых для осуществления гарантийного технического обслуживания, ремонта и поставки запасных частей.

Оборудование, подлежащее демонтажу в 2021 году (6-ть из 12-ти установленных кон-ров)

по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В (ЦОД №202).

Emerson Network Power (Liebert HIROSS) CW-HPM S29UC – 6 шт.

Характеристики CW-HPM S29UC:

Охлаждающая способность			            21,6 кВт

Расход воздуха 					6150 м3/ч

Потребляемая мощность				7,86 кВт

Потребляемая электроэнергия			400В/3ф/50Гц

Теплоноситель 					раствор этиленгликоль 40%

Входная температура теплоносителя 		7 °С

Выходная температура теплоносителя		12 °С

Расход теплоносителя				1,18 л/с

Падение давления устройства			119 кПа

Ширина						750 мм

Глубина						750 мм

Высота						1950 мм

Вес 							230 кг

3.5. На конкурс должно быть представлены напольные прецизионные блоки охлаждения, работающие на охлажденной воде от Чиллеров (поставка, монтаж и пусконаладочные работы) в количестве 6 шт.: по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В (ЦОД №202).

3.6. Техническая спецификация поставляемых кондиционеров:

Общая холодопроизводительность – 25-27 кВт;

Ощутимая холодопроизводительность – 24-26 кВт;

SHR коэффициент эффективности теплообмена – 1,00;

ESP внешнее статистическое давление – 20 Па;

SPL уровень шума – 55 дБ(A);

EER коэффициент эффективности использования энергии – не менее 23 кВт;

Электрическое подключение – 400В/3ф/50Гц; Стабильная работа в диапазоне напряжения электросети от 360V до 400V;

Проток охлаждающей жидкости при максимальной мощности (27 кВт) – 1,4 л/сек;

Тип вентиляторов – Стандарт;

Энергопотребление EC-вентиляторов – не более 1х1,00 кВт;

Энергопотребление тэна осушителя – не более 7,5 кВт;

Пароувлажнитель тип подключения – 380В/3ф/50Гц;

Поддержание относительной влажности (регулируемая) – от 30% до 55%;

Расход пара пароувлажнителя (регулируемый) – 2,7…13 кг/ч;

Энергопотребление пароувлажнителя – не более 9 кВт;

Максимальный объем пароувлажнителя – не более 5,5 л;

Тип установки внутреннего блока - напольный;

Размеры внутреннего (испарительного) блока: не более 850х890х1970 мм (ДхШхВ);

Вес внутреннего блока – 300-350 кг;

Подключение труб – снизу;

Цвет корпуса – RAL7021 (черный);

Ввод питания – один;

Режим эксплуатации ECO. Температура воды/этиленгликоля 10°C – 15°C.

Подача воздуха к устройству 22-27°C. Относительная влажность 30–55%.

Теплоноситель – этиленгликоль 40-50%

Устройство Extended Down - подача охлажденного воздуха вниз под фальшпол с вентиляторами, устанавливаемыми под фальшпол; забор воздуха сверху.

Возможность удалённого мониторинга по SNMP-протоколу.

Микропроцессорная системы управления iCOM.

Воздушные фильтры класса EN779std, F5/EU5.

-     Высота над уровнем моря – 800 м

Сертификация Eurovent.

4.  Обязательные требования к потенциальным поставщикам:

4.1 Наличие опыта в области построения серверных помещений (ЦОД), сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования производства, не менее пяти лет;

4.2 Для компаний ранее не предоставлявших услуг Банку, рекомендательные письма, банковского сектора, о наличии опыта на рынке оказываемых услуг, а именно, как надёжного партнёра и профессионального консультанта в сфере сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования на территории Республики Казахстан;

4.3. Подрядчик должен иметь разрешение Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.

4.4 Поставщик должен иметь квалифицированный персонал для проведения монтажных и пуско-наладочных работ. В штате Поставщика должно быть не менее трёх специалистов, аттестованных по следующим требованиям:

- подтвержденные сертификаты в области разработки и внедрения систем прецизионного кондиционирования, а также сервисного обслуживания вышеуказанной системы (не ранее 2020г.);

- прошедших обучение в аккредитованном государственном органе Республики Казахстан по курсу технической эксплуатации и безопасности работы с озоноразрушающими веществами;

-  допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;

- документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2020 года);

- допускающий Инженер по безопасности и охране труда, наличие Сертификата (не ранее 2020г.);

- знания по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума;

4.5 Подрядчик должен иметь Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2020 года и авторизационное письмо от компании производителя на права проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования и на право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2020 года);

4.6. Предпочтительная сертификация по программе Воздушных Кондиционеров Высокой Точности Eurovent. Это подтверждение рабочих параметров, таких как общая и ощутимая холодопроизводительность, энергопотребление, коэффициент EER системы и уровень звукового давления;

4.7. Предпочтительно оборудование должно удовлетворять директивам Европейского Сообщества: 2006/42/EC; 2014/30/EU; 2014/35/EC; 2014/68/EU/ЕС. Блоки поставляются с Сертификатом тестирования, Сертификатом соответствия и Списком компонентов;

4.8. Предпочтительно блоки должны иметь маркировку СЕ, а значит соответствовать Европейским директивам касательно механической, электрической, электромагнитной и безопасности оборудования под давлением;

4.9. На оборудование и комплектующие запчасти должна быть фирменная гарантия не менее 5 лет. Гарантированный уровень SLA, Service Level Agreement:

- Наличие ремонтно-восстановительного центра в Республики Казахстан по предлагаемому оборудованию;

- Наличие службы для регистрации заявок о неисправностях с круглосуточным доступом (рабочий телефон, сотовый телефон, электронная почта). Подтверждение регистрации заявок должно осуществляться в течение одного часа после обращения представителей Банка;
- Своевременное реагирование сервисных специалистов не более 24-х часов;
- В случае выхода из строя оборудования, компания-претендент должна взять на себя расходы по выезду сервисного специалиста на место, и своевременное устранение неполадки;
- Складское хранение на территории РК запасных частей для предлагаемого оборудования, в целях обеспечения замены неисправных модулей в срок – не более 10-ти рабочих дней с момента регистрации заявки на неисправность.
            5. Поставка оборудования (оказание услуг).

5.1. Подрядчик должен выполнить обследование собственными силами, без привлечений третьих лиц по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В (ЦОД №202).

5.2. До поставки кондиционеров по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В (ЦОД №202). Подрядчик должен согласовать с Заказчиком состав, площадь и объем помещения, особенности архитектурно-планировочных решений, а также места установки, произвести строительные и электромонтажные работы по подготовке к подключению кондиционерного оборудования.

5.3. Демонтажные/монтажные, инсталляционные работы должны производиться по утвержденной рабочей документации и согласованному графику в строгом соответствии с требованиями нижеуказанных нормативных документов, а также требований техники безопасности.

5.4. Поставка оборудования на объект осуществляется по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В (ЦОД №202), транспортом и силами Подрядчик в течение 120 дней. Подрядчик уведомляет Заказчика о точном времени и дате поставки оборудования. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением подъемного оборудования, осуществляются Подрядчиком.

5.5. Все поставляемое оборудование и применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам, действующим на момент поставки в РК. Исполнительная документация сдается Заказчику.

5.6. Поставляемое оборудование, должно быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.

5.7. Подрядчик за свой счет, своими силами и материалами устраняет возможные дефекты стен, потолков, других строительных конструкций, изделий, деталей и оборудования, их отделки, возникших при проведении монтажных работ.

5.8. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Банка или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

5.9. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

5.10. Подрядчик обладает наличием обученного и аттестованного персонала. Монтажные работы должны выполняться без остановки работы телекоммуникационного и серверного оборудования в ночное время суток, с понедельника по пятницу с 20.00 до 07.00 часов,  и в субботу –воскресенье с 8.00 – 18.00 часов с ежедневной уборкой рабочих мест и помещений перед завершением работы.

5.11. Персонал Подрядчика должен неукоснительно соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

5.12. Подрядчик на момент заключения контракта должен предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте. С указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации.

5.13. Работы должны выполняться под руководством представителя Заказчика.

5.14. Работы должны выполняться квалифицированными работниками, имеющими стаж работы по специальности; специализированные работы должны выполняться аттестованными работниками, имеющими соответствующие удостоверения.

5.15. Представитель Подрядчика на время действия контракта должен постоянно находиться на объекте Заказчика, нести ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения.

5.16. Рабочие должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, одинаковой рабочей одеждой с бирками, указывающими на принадлежность к подрядной организации, средствами индивидуальной защиты.

5.17. Подрядная организация несет полную ответственность за организацию и проведение работ, в том числе соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности.

5.18. По завершению работ Подрядчик должен провести все необходимые мероприятия по проверке и тестированию всех подсистем. Результаты тестирования являются основанием для предоставления гарантии на оборудование и сервисную поддержку. Предоставить в электронном виде и на бумажном носителе все план-схемы по каждой подсистеме отдельно, все необходимые электрические и др. схемы, обеспечить всеми кодами доступа к программному обеспечению оборудования, а также должен произвести обучение персонала заказчика, в объеме необходимом для самостоятельной технической эксплуатации оборудования.

5.19. Подрядчик должен выполнить поставку и демонтажные/монтажные, инсталляционные работы в оговоренный техническим заданием срок, качественно, с использованием материалов и оборудования, имеющих все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие их соответствие требованиям международных и стандартов РК.

5.20. Подрядчик должен указать производителя, модель (модельный номер), полный перечень и техническое описание оборудования, и приложить к тендерной документации.

6.  Гарантийные и другие обязательства.

6.1. Подрядчик должен предоставить гарантию на выполненные работы не менее 24 месяцев с момента подписания актов выполненных работ, а также гарантию на поставляемое оборудование 5 лет и более с момента подписания актов приёма-передачи оборудования и ввода в эксплуатацию (гарантировать уровень SLA, Service Level Agreement).

6.2. Для обеспечения гарантийных условий, потенциальный поставщик должен иметь собственную сервисную службу, работающую в режиме 24х7х365 в необходимом объеме:

- все обращения Заказчика по гарантии должны регистрироваться в единой точке регистрации обращений – сервисной службе Подрядчика. Подрядчик обязан приложить к тендерной заявке список e-mail и телефон собственной сервисной службы.

- время устранения внезапных сбоев/отказов оборудования и ПО не должно превышать 24 часа с момента подачи заявки в сервисную службу потенциального поставщика.

- цикл обработки обращений Заказчика должен быть построен таким образом, чтобы все обращения были зафиксированы и ни одна проблема, не осталась неразрешенной.

- регистрация обращений по возникшим проблемам, а также классификация и результат разрешения проблемы производится по правилам и процедурам и регламентам сервисной службы Подрядчика.

- регламент работы сервисной службы должен быть приложен к конкурсной документации потенциального поставщика.

- выезд работников Подрядчика к Заказчику (к месту установки оборудования и проведения работ) в срок, не превышающий 24 часа с момента подачи заявки.

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования в срок, не превышающий 10 календарных дней;

- максимальный срок восстановления работоспособности оборудования 10 календарных дней.

7. Основные требования к монтируемым кондиционерам, работающим на охлажденной воде от Чиллеров BREF2812A 532 kW.

7.1. На конкурс должны быть представлены системы прецизионного кондиционирования (далее ПК) воздуха помещений ЦОД обеспечивающие необходимый температурный режим в техническом помещении (для нормальной работы серверного оборудования 22-27°С).

7.2. Система ПК воздуха помещения ЦОД по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В (ЦОД №202) должна быть построена на базе:

- 6 (шести) напольных блоков прецизионного охлаждения в составе: внутренний блок ощутимая холодопроизводительность 24-26 кВт; c подачей воздуха под фальшпол (с нисходящим потоком воздуха с нагнетанием вниз), модуль вентиляторов расположен под уровнем фальшпола (Downflow Down), забор воздуха сверху.

7.3. Кондиционеры должны иметь модульную конструкцию. Каждый кондиционер должен состоять из двух секций, в одной из которых установлены теплообменный змеевик, фильтр и органы управления, а во второй отдельной секции расположены высокоэффективные вентиляторы с электронным управлением.

7.4. Работать на холодоносители (этиленгликоле 40%) от Чиллеров 10/15 °C.

7.5. При кратковременном отключении напряжения обеспечивает автоматическое включение прецизионного кондиционера и восстановление установленного режима после возобновления подачи электропитания (подключение от ИБП, допустимая максимальная холодильная мощность 25-27 кВт).

7.6. Установка реле контроля трехфазной цепи для контроля уровня напряжения, порядка чередования фаз и асимметрии напряжения (перекоса фаз). Модуль контроля фаз проверяет наличие всех фаз. В случае отказа одной из фаз модуль отключает кондиционер и защищает его от чрезмерных токов в имеющихся фазах. Поле восстановления неисправной фазы кондиционер автоматически перезапускается, не требуя ручного включения.

7.7. Наличие реле отключения кондиционера при пожаре (от внешнего сигнала Заказчика) Использует сигнал о возникновении пожара от внешней системы пожарной сигнализации Заказчика через свободные контакты. Сигнал отображается на контроллере.

7.8. Наличие ээлектрического нагревателя, который служит для нагрева и осушения воздуха. Управляется и контролируется контроллером.

7.9. Паровой увлажнитель с производительностью по увлажнению 13,0 кг/ч.  для выработки пара, используют обычную водопроводную воду (установить фильтр для смягчения воды). Вода непосредственно преобразовывается в пар за счет электроэнергии в паровом цилиндре с электродным нагревом. Пар вводится в воздушный поток через паровую дроссельную заслонку.

7.10. На водоподводящей линии увлажнителя установить датчик для обнаружения утечки воды.

7.11. Должен быть установлен двухходовой клапан чиллерной воды повышенного давления с трехточечным управлением.

7.12. Оборудованы современным EC-вентиляторами с электронно-коммутируемым мотором постоянного тока, в возможность которого входит автоматическое изменение оборотов вентилятора, для поддержания постоянного объема воздуха, внешнего статистического давления, оптимизации уровня шума и электроэнергии, что обеспечивает высокую эффективность работы блока и значительно снижает эксплуатационные расходы.

7.13. Управление кондиционером осуществляется с помощью микропроцессорной системы управления iCOM с графическим ЖК-дисплеем, который находится в передней части кондиционера и имеет доступ в компьютерную сеть (онлайновый журнал блока) для связи между блоками. Также можно задать график работы или провести диагностику. Снижает скорость вентиляторов, когда не требуется работа на полную мощность.
7.14. Контроллер, непосредственно подключаемый к внутренней сети Ethernet, должен обеспечивать высокую эффективность и точность управления кондиционерами. Контроллер должен иметь русскоязычный интерфейс, дающий возможность просмотра всех рабочих параметров, режимов работы – онлайновый журнал (не менее чем на 400 событий), а также выдача информации о произошедших сбоях оборудования, многоступенчатым уровнем доступа и возможностью изменения всех регулируемых параметров, встроенную систему обмена данными через LAN, сохранение в памяти сроком не менее 14 дней.

7.15. Микропроцессорная система iCOM должна управлять 12-ю кондиционерами (6/новые и 6/установленные) с одного пульта, соединенными в одну общую систему и поддерживать обмен данными между несколькими блоками с целью синхронизации их работы, обеспечивая высокую надежность и точное управление охлаждением в помещении.

7.16. Иметь визуальное и акустическое отображение сигналов событий, меню на русском и английском языках, сервисный порт RS232 для конфигурирования.

7.17. Система ПК должна быть зонированной и предусматривать возможность резервирования каждого внутреннего блока. При отказе одного из кондиционеров, другой должен быть способен поддерживать заданную температуру в помещении. Автоматическая ротация и каскадное включение (распределение нагрузки между несколькими блоками путем деления зоны пропорциональности на количество блоков).

7.18. Функция самотестирования автоматически включает/отключает основные компоненты (вентилятор испарителя, нагреватели, аварийные реле и др.) без изменения предварительно установленных параметров, что упрощает ввод блока в эксплуатацию.

7.19. Системы ПК должны быть укомплектованы воздушными фильтрами классом не ниже EU4, EU5 или EN779 std с эффективностью G4 (EU4). Фильтры должны располагаться таким образом, чтобы обеспечить возможность осмотра и проведения профилактических и ремонтных работ. Фильтр должен быть выполнен из синтетического материала с высоким пылепоглощающим коэффициентом.
7.20. Управляющая часть системы ПК, построенная на элементах промышленной автоматики и имеющая микропроцессорное управление, должна подключаться к защищенной сети бесперебойного электропитания. Для предотвращения влияния электрических помех на оборудование в помещении ЦОД при включении прецизионных кондиционеров должна быть предусмотрена их электрическая развязка по питанию и надежное заземление.
7.21. Наличие функции автоматического регулирования, контроля, блокировки, дистанционного управления, устройства индикации, мониторинга и управления по протоколам TCP/IP, SNMP, что обеспечивает удаленный мониторинг, и управление кондиционеров через Web интерфейс в режиме реального времени с отправкой уведомлений на электронную почту. При этом система не должна объединяться с другими системами кондиционирования воздуха в здании.

7.22. Старые/установленные подставки под кондиционер, выполнены в виде охватывающего прямоугольного профиля с регулируемыми опорами, могут быть использованы для регулирования высоты кондиционера относительно имеющегося фальшпола и подвода воды, канализации, электропитания и т.д.

7.23. Наличие специальных комплектов для поддержки плиток фальшпола и ремкомплекта для доступа к вентиляторам во время установки и замены.

7.24. Кондиционер должен иметь европейскую систему сертификации, CE (сертификация Eurovent).

8. Условия выполнения работ.

8.1. Производство работ по демонтажу-монтажу систем прецизионного кондиционирования должно осуществляться по согласованному проекту и графику производства работ по замене существующих кондиционеров на новые.

8.2. Блоки кондиционеров устанавливаются непосредственно на пол с использованием специальных комплектов для поддержки плиток фальшпола и ремкомплекта для доступа к вентиляторам во время установки и замены.

8.3. Установить датчики протечки воды, которые будут давать сигнал о малейшей утечке.

8.3. Дренажная трубка, подсоединяемая к внутреннему блоку и обеспечивающая эвакуацию конденсированной влаги, в соответствии с существующими правилами, должна соединяться с системой канализации (при необходимости установка насоса/помпы).

8.4. Подсоединение питания для трёхфазных нагрузок осуществляется трех полюсным кабелем и жилой «N». Размер кабеля и защитных линий должны соответствовать данным, которые указаны в электрической диаграмме. Питающее напряжение может иметь отклонение 5% и дисбаланс между фазами должен всегда быть ниже 2%. Необходимо соединить заземляющий провод с помощью заземляющего терминала, находящегося на панели электрического управления. Питание к контуру управления берется от питающей линии трансформатора, расположенного на панели электрического оборудования. Контур питания защищен предохранителями или автоматическими прерывателями.

8.5. Перед первичным запуском систем прецизионного кондиционирования необходимо проверить, что все электрические соединения выполнены правильно и все терминалы надежно затянуты. Убедится, что горит индикатор реле согласования фаз.

8.6. Убедиться в отсутствии протечек охлаждающей жидкости, которые могли быть вызваны случайными воздействиями во время перевозки или установки.

8.7. После запуска кондиционер тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры: напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление жидкости, температура на входе/выходе.

8.8. Через 72 часа непрерывной и четкой работы, с достижением требуемых параметров в помещении ЦОД, система охлаждения считается окончательно смонтированной и может быть сдана путем передачи службе эксплуатации Заказчика.

8.9. Подключить вновь смонтированную систему прецизионного кондиционирования к действующей кабельной линии. При необходимости нарастить кабельные линии через распределительный щит и заменить вводные автоматы.
       9. Работы должны выполняться по требованиям следующих нормативных документов:

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология»;

- СНиП РК 1.03-14-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

- СН.РК 1.03-00-2011 «Строительное производства»;

- СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- № 603-II от 09.11.2004 г. Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании»;

- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

- СТ РК 21.101-2002 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СНиП РК 4.02.05-2001 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- Об утверждении Правил пожарной безопасности. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077.

10. Требования к документации подрядчика на смонтированное оборудование.

10.1 На основе данного технического задания и предварительного обследования должна быть

выполнена и предоставлена на конкурс рабочая документация (рабочие схемы).

10.2 До начала монтажных работ потенциальный поставщик обязан предоставить на

согласование и утверждение следующую документацию:

- Формуляры, паспорта и сертификаты на поставляемое оборудование и материалы;

- Инструкции по эксплуатации, чертежи и схемы на поставляемое оборудование;

- Протоколы проверки сопротивления изоляции силовой линии электроснабжения;

- Акты скрытых работ на смонтированное оборудование;

- Акты опрессовки коммуникаций;

- Отчетно-техническую документацию по пуско-наладочным работам;

- Чертежи в электронном виде (в формате AUTOCAD и PDF);

- Чертежи на бумажном носителе (лист формата А3).

- Не допускается выполнение монтажных, инсталляционных или иных работ без предварительного согласования предоставляемых чертежей с представителями Заказчика.

10.3 Срок согласования по чертежам и предоставленной документации, с момента официального приёма конкурсных документов, ответственным сотрудником Заказчика, составляет 10 рабочих дней.

10.4 По реализации проекта и завершению всех работ, подрядчик должен предоставить в электронном виде и на бумажном носителе рабочий проект, план-схемы по электричеству, и рабочие чертежи.

11. Особые условия.

11.1. После поставки кондиционерного оборудования и демонтажных/монтажных работ, запуска и тестирования одного кондиционера, осуществляют работы по установке другого, тем самым обеспечивая требуемое холодоснабжения для помещений ЦОД (без перегрева ИТ оборудования).

11.2. Срок производства работ по монтажу новой системы прецизионного кондиционирования (ПК) – 30 (тридцать) календарных дней с даты начала демонтажных работ.

11.3. Пуско-наладочные работы (ПНР) производятся в период запуска оборудования в течение

одной рабочей недели.

11.4. Оформление отчётной и приёмо-сдаточной документации, составление протокола испытаний по результатам выполненных пусконаладочных работ (включая внесение изменений).

11.5. Поставка и работы по замене кондиционерного оборудования, должны быть выполнены в

течение 150 (ста пятидесяти) рабочих дней с момента подписания договора.

11.6. В течение гарантийного срока должны выполнятся работы по тестированию и диагностики систем ПК (ежеквартально, а именно 4 раза в год) с предоставлением подробного отчета о проделанной работе. В форме отчета также необходимо предусмотреть тип обслуживаемого оборудования, модель, серийный номер, контактные данные ответственных лиц и др. Каждый отчет должен быть в печатном виде в двух экземплярах и подписан ответственными лицами с обеих сторон.

11.7. На оборудование и комплектующие запчасти должна быть гарантия завода изготовителя не менее 5 лет.

12.  Предоставление услуги Trade-in (Трейд-ин).

12.1. Предпочтение будет иметь вариант с Предоставление услуги Trade-in.

12.2 Демонтажные/монтажные работы с предоставлением услуги Trade-in (система взаимозачёта).

Стоимость старого демонтируемого кондиционерного оборудования засчитывать в сумму

за приобретаемое новое оборудование и оценивая стоимость старого оборудования, доплатить только разницу. Вывоз демонтируемого и в последствии списанного оборудования на склад компании-претенденту, а именно: Emerson Network Power (Liebert HIROSS) CW-HPM S29UC по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В (ЦОД №202) – 6 шт.

________________________

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

Наименование потенциального поставщика _____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

## Общая стоимость поставки, монтажа и пуско-наладочных работ кондиционерного оборудования в здании Банка с НДС (цифрами и прописью)

____________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки оборудования: ___________________________календарных дней__________

4. Сроки монтажа и пуско-наладочных работ:___________календарных дней_______________

5. Охват Лота ___%.

6. Гарантийный срок на оборудование: ________________________месяцев_______________

6.1 Гарантийный срок на выполненные работы: ______________месяцев________________

7. Срок действия тендерной заявки: 90 календарных дней_______________________________

8. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ________________________________

_____________________________________________________________________________________

9. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной (но не более 30 календарных дней).

Приложения:

Таблица цен (приложение 3-1);

Другие сведения (по инициативе Заказчика).

___________________                                             ___________________

(должность)                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы кондиционерного оборудования в здании Банка

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № | Наименование | Описание | ед. изм. | кол-во | КОФ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  | Цена в тенге, с НДС | Стоимость в тенге, с НДС |
| 1 | Напольный прецизионный блок охлаждения, работающий на охлажденной воде/этиленгликоле от Чиллеров По адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В | Холодопроизводительность 25-27 кВт. Режим эксплуатации ECO. Температура воды/этиленгликоля (40-50%) 10°C – 15°C. Подача воздуха к устройству 22-27°C. Относительная влажность 30–55%. Устройство Extended Down - подача охлажденного воздуха вниз под фальшпол с вентиляторами, устанавливаемыми под фальшпол; забор воздуха сверху. Возможность удалённого мониторинга по SNMP-протоколу. Микропроцессорная системы управления iCOM. | шт. | 6 | 40927 |  |  |

Общая стоимость _______________ тенге на условиях DDP г.Алматы, пр. Абая, 109 В (ЦОД № 202) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального поставщика (подрядчика) на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочных работам, включая работы с применением подъемного оборудования, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик (подрядчик) вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

Проект договора

Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И № ___________

г. Алматы                  				                            	                   __________ 20__ года

АО «Народный Банк Казахстана», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________, действующего (-ей) на основании _______________, с одной стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего(-ей) на основании _______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» либо как указано выше, заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

  - Предмет поставки: _____________________________ (далее – Оборудование).

  - Ассортимент и количество Оборудования указаны в Приложении 1 к Договору.

  - Условия поставки – DDP (ИНКОТЕРМС 2020).

- Цена Договора и условия платежа

2.1.	Цена Договора –  _____________________ (__________________________) тенге.

2.2.	Цены на Оборудование приведены в Приложении 1 к Договору.

2.3.	Цена Договора включает в себя [сумму НДС, а также прочие] налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора.

2.4.	Срок оплаты цены Договора – не позднее 10 (десять) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и предоставления Поставщиком [счета] [счета-фактуры].

2.5.	Способ оплаты – путем перевода денег на банковский счет Поставщика согласно разделу 10 Договора.

2.6.	Цена Договора является фиксированной и в течение срока действия Договора изменению в сторону увеличения не подлежит. Изменение курса валют не влечет изменение цены Договора, а также не является основанием для неисполнения (отказа от исполнения) обязательств по Договору.

- Обязанности Сторон

3.1.		Покупатель обязуется:

3.1.1.	в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком принять Оборудование и оплатить цену Договора;

    - надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

  - Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование на условиях Договора;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

    - вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную и инструкцию по эксплуатации Оборудования, а также иную необходимую документацию на Оборудование;

    - при передаче Оборудования по Акту приема–передачи Оборудования проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

    - производить ремонт Оборудования по заявкам Покупателя с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

    - в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором и/или законодательством Республики Казахстан, забрать Оборудование у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования;

    - надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

- Условия и сроки передачи Оборудования

4.1.	Место поставки Оборудования – _________________________________________.

4.2.	Срок поставки Оборудования – _____ (____________) календарных дней со дня подписания Договора.

4.3.	Дата поставки Оборудования – день подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.

4.4.	Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, комплектности Оборудования, качества и других данных. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

4.5.	Акт приема–передачи Оборудования составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение ____ (__________) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1 Договора, при отсутствии замечаний к Оборудованию.

4.6.	В случае несоответствия Оборудования условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема–передачи Оборудования путем направления Поставщику письменного мотивированного отказа. Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование в течение ____ (_____) календарных дней после отказа Покупателя от приема Оборудования.

4.7. 	Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло надлежащее таможенное оформление и на дату поставки свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.8. Частичная поставка Оборудования (поставка частями, если это не предусмотрено условиями Договора) возможна только по согласию Покупателя.

- Качество Оборудования и гарантийный срок

5.1.	Поставщик гарантирует Покупателю поставку Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, ассортимента. Оборудование подтверждается сертификатом изготовителя, соответствует техническим условиям завода-изготовителя, техническим спецификациям в Приложении 1 к Договору.

5.2.	Гарантийный срок Оборудования - _____ (_______________) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приема–передачи Оборудования.

5.3. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в Оборудовании.

5.4.	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 2 к Договору).

5.5. 	Срок устранения дефектов, ремонт или замена Оборудования, его частей – не позднее ____ (_____________) рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования.

5.6. 	В случае, если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше чем ___ (_______________) рабочих дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить по требованию Покупателя аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.7. 	Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку, в течение которого Покупатель не мог пользоваться Оборудованием из-за обнаруженных в нем недостатков, в том числе во время проведения ремонта согласно пункту 5.5 Договора.

5.8. 	Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора.

- Риски и право собственности

6.1.	Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.

6.2.	Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока поставки Оборудования, указанного в пункте 4.2 Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере ________% (___________________) от стоимости непоставленного Оборудования за каждый день просрочки.

7.2. 	При нарушении срока платежа, установленного пунктом 2.4 Договора, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику пеню в размере ________% (____________________) от неуплаченной части стоимости Оборудования за каждый день просрочки платежа.

7.3. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более __ (_________) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.4.	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 4.6 и 5.5 Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере ____% (________) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый день просрочки.

7.5.	В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.2 Договора, на срок более чем 
30 (тридцать) календарных дней, а также в случае неисполнения (частичного неисполнения) и/или отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, с учетом пункта 7.1 Договора, и возмещает Покупателю все понесенные убытки. При этом Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив Поставщика за 3 (три) рабочих дня, с проведением Сторонами всех взаиморасчетов.

7.6. 	Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Для зачета достаточно заявления Покупателя.

7.7. 	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

## 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, в том числе стихийные бедствия, кризисные экологические ситуации, эпидемии, промышленные, транспортные и другие аварии, пожары (взрывы), военные действия, акты терроризма, преступные посягательства, массовые беспорядки, принятие правовых и судебных актов, решений органов государственной власти и управления и их должностных лиц, препятствующих выполнению Сторонами договорных обязательств, другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2.	При возникновении обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона должна незамедлительно, не позднее 3 (три) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и предпринять все возможные действия для снижения потерь или ущерба в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. При невозможности уведомления в письменной форме, допускается отправка уведомления по электронной почте, с использованием средств мобильной связи с последующим предоставлением письменного уведомления. Неуведомление/несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство Форс-мажора как на основание, освобождающее от ответственности по Договору, за исключением случаев, когда неуведомление/несвоевременное уведомление прямо вызвано обстоятельством Форс-мажора.

8.3.	По соглашению Сторон срок исполнения обязательств по Договору может быть отодвинут соразмерно времени действия обстоятельств Форс-мажора и их последствий. В случае если невозможность исполнения обязательств по Договору будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней и Стороны не примут решения о дальнейших согласованных действиях по исполнению Договора, то Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Договором. При этом Стороны обязуются произвести окончательные взаиморасчеты не позднее 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора.

8.4.	Уведомление об обстоятельствах Форс-мажора должно подтверждаться документом компетентной организации, за исключением случаев, когда обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и освещаются в средствах массовой информации.

8.5.	В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона обязана уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и возобновить исполнение своих обязательств по Договору.

10. Заключительные положения

  - Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

  - Уведомления Сторон считаются оформленными надлежащим образом в случаях, когда направляются одним из следующих способов: вручением уполномоченному лицу под подпись о получении; посредством курьерской или почтовой службы; по электронной почте, по факсу с последующим предоставлением уведомления в письменной форме, если иной порядок не предусмотрен Договором. Свидетельствами отправки уведомления являются, в частности, квитанция/расписка о получении, почтовый штамп, копия электронной отправки, факсовый отчет.

  - Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в соответствии с Договором, признается Сторонами конфиденциальной. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным консультантам, адвокатам или аудиторам Сторон, а также органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства Республики Казахстан. Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию иным лицам в случае получения письменного согласия другой Стороны.

  - Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан.

  - Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, установленных Договором и/или законодательством Республики Казахстан) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

  - Покупатель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику соответствующее уведомление, в случаях:

9.6.1.	поставки Оборудования ненадлежащего качества, в том числе с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, при этом Поставщик обязан вернуть стоимость Оборудования в случае осуществления оплаты Покупателем в течение 3 (три) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования;

9.6.2.	когда Оборудование поставлено с нарушением условий Договора, требований законодательства либо обычно предъявляемых требований к качеству и комплектности Оборудования и иных требований;

9.6.3.	если из-за наступления обстоятельств Форс-мажора задержка в поставке Оборудования составит более 60 (шестьдесят) календарных дней;

9.6.4.	нарушения Поставщиком условий конфиденциальности, установленных Договором;

9.6.5.	невыполнения или частичного невыполнения Поставщиком других своих обязательств по Договору;

9.6.6.	в иных случаях, определяемых законодательством Республики Казахстан и Договором.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (три) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя.

  - Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, при этом Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты изменения реквизитов путем направления письменного уведомления.

  - Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

10. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: АО «Народный Банк Казахстана» | Поставщик: |
| --- | --- |
| от Покупателя: | от Поставщика: |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 1

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

###### Ассортимент, количество и стоимость Оборудования

| № | Наименование и описание Оборудования | Кол-во | Цена за ед., тенге | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 2

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Сервис Факс: (727) ___________

Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 20__г

[2] Описание сбоя: _________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

| Отделение Банка (город): | Расположение оборудования (адрес): |
| --- | --- |

[5] Контактные лица:

| Фамилия, имя принявшего извещение, сообщающего о неисправности | Фамилия, имя, № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение должно быть направлено (если отличается от [5]):

Фамилия, имя ___________________________________ должность:______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Фамилия, имя принявшего извещение | Дата и время получения | Фамилия, имя ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12]  Первоочередные действия

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

# Footnotes

Указать в случае если цена Договора включает НДС.