Утверждаю

Заместитель Председателя тендерной комиссии

___________________ Ж. Сатубалдина

25 августа 2020 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) 16 сентября 2020 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по выбору поставщика серверов и дисковых массивов.

Объемы закупки, места поставки и технические спецификации по лотам в приложении 1 к тендерной документации.

- Срок поставки оборудования - не более 60 календарных дней;

- Место и условия поставки оборудования – DDP в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020, согласно технической спецификации в приложении 1 к тендерной документации.

- Условия оплаты стоимости оборудования и услуг технической поддержки:

- базовые условия - по факту поставки оборудования;

- другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков должны быть предоставлены в долларах США. Договор будет заключен в тенге, на сумму эквивалентную предложению в долларах США, по средневзвешенному биржевому курсу тенге к доллару США, сложившемуся на утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже в дату подписания договора.

В случае, если договором будет предусмотрено условие об осуществлении Банком предоплаты на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге и выше, поставщик должен предоставить для Банка приемлемую банковскую гарантию возврата предоплаты, при этом Банк-гарант утверждается решением Правления Банка.

Оплата стоимости оборудования и услуг, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

- Срок действия тендерной заявки - 60 календарных дней со дня проведения торгов на ЭТП «Halykgroup».

- Общие обязательные требования к потенциальным поставщикам и оборудованию:

- обладать профессиональной компетенцией, опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором поставки;

- отсутствие судебных исков со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

Обязательные требования по лоту №1 «Серверы для областных и региональных филиалов Банка»:

- иметь документальное подтверждение от фирмы производителя оборудования на право продажи оборудования и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан (авторизация);

- обладать опытом поставки оригинальных комплектующих частей;

- оборудование должно быть полностью собрано и протестировано на заводе Производителя;

- наличие у компании специалистов, сертифицированных производителем оборудования;

- на оборудование и комплектующие должна быть гарантия от производителя оборудования сроком 5 лет;

- в случае утверждения победителем тендера, Поставщик должен предоставить от Компании – производителя оборудования письмо о том, что гарантия производителя оборудования будет активна и доступна для Покупателя в течение всего гарантийного срока, вне зависимости от статуса и состояния Исполнителя, разместившего данный заказ;

- гарантия на оборудование должна включать в себя следующие работы:

- выезд представителей Поставщика оборудования к Заказчику (к месту установки оборудования и проведения работ) в случае необходимости, в течение 2 рабочих дней с момента подачи заявки;

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования, в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- устранение внезапных сбоев/отказов оборудования и ПО в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования в течение всего гарантийного срока;

- установка новых версий ПО, в сроки, согласованные с Покупателем.

Обязательные требования по лоту №2 «Расширение имеющихся дисковых массивов/ Дисковые массивы NVMe»

Комплекты расширения ёмкости двух имеющихся дисковых массивов Pure Storage (вариант 1):

- иметь документальное подтверждение от фирмы-производителя оборудования на право продажи оборудования и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан, а также подтвержденную производителем специализацию по данному типу оборудования (авторизация);

- наличие у компании не менее 2 специалистов, сертифицированных производителем оборудования;

- на расширяемые дисковые массивы должен быть увеличен текущий срок гарантии / технической поддержки производителя оборудования. Новый срок - 5 лет, с даты заключения договора поставки комплектов расширения. При продлении срока должна учитываться итоговая конфигурация дисковых массивов, с установленными комплектами расширения.  Текущая дата окончания поддержки имеющихся массивов – 10.11.2024 г.

Обязательные требования по лоту №2 «Расширение имеющихся дисковых массивов/Дисковые массивы NVMe»

Комплекты расширения ёмкости двух имеющихся дисковых массивов Huawei Dorado (вариант 2):

- иметь документальное подтверждение от фирмы-производителя оборудования на право продажи оборудования и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан, а также подтвержденную производителем специализацию по данному типу оборудования (авторизация);

- обладать профессиональной компетенцией, опытом работы, опытом поставки оригинальных комплектующих частей, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения;

- наличие у компании не менее 2 специалистов, сертифицированных производителем оборудования;

- на расширяемые дисковые массивы должен быть увеличен текущий срок гарантии / технической поддержки производителя оборудования. Новый срок - 5 лет, с даты заключения договора поставки комплектов расширения. При продлении срока должна учитываться итоговая конфигурация дисковых массивов, с установленными комплектами расширения. Текущая дата окончания поддержки имеющихся массивов – 13 января 2025 года.

Обязательные требования по лоту №2 «Расширение имеющихся дисковых массивов/Дисковые массивы NVMe»

Дисковые массивы NVMe (вариант 3):

- иметь документальное подтверждение от фирмы-производителя оборудования на право продажи оборудования и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан, а также подтвержденную производителем специализацию по данному типу оборудования (авторизация);

- наличие у компании не менее 2 специалистов, сертифицированных производителем оборудования;

- на оборудование, комплектующие и ПО должна быть гарантия / техническая поддержка производителя оборудования сроком 5 лет;

- в случае утверждения победителем тендера, Поставщик должен предоставить от Компании – производителя оборудования письмо о том, что гарантия производителя оборудования будет активна и доступна для Покупателя в течение всего гарантийного срока, вне зависимости от статуса и состояния Исполнителя, разместившего данный заказ;

- гарантия / техническая поддержка оборудования от производителя должна включать в себя следующие работы:

- автоматическое информирование службы поддержки производителя и поставщика о состоянии системы;

- режим приёма заявок на обслуживание – 24/7/365;

- время реакции на поданную заявку не более 4 часов;

- выезд работников Поставщика к Покупателю (к месту установки оборудования и проведения работ), в случае необходимости должен быть осуществлен в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявки;

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования в срок не позднее 10 календарных дней с момента подачи заявки;

- устранение сбоев/отказов оборудования и ПО, выполнение заявок на обслуживание в срок не позднее 10 календарных дней с момента подачи заявки;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования в течение всего срока гарантии/технической поддержки оборудования;

- установка новых версий ПО оборудования, не реже одного раза в год, в срок, согласованный с Покупателем.

Обязательные требования по лоту №3 «Дисковые массивы NAS»:

- иметь документальное подтверждение от фирмы-производителя оборудования на право продажи оборудования и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан, а также подтвержденную производителем специализацию по данному типу оборудования (авторизация);

- наличие у компании не менее 2 специалистов, сертифицированных производителем оборудования;

- на оборудование, комплектующие и ПО должна быть гарантия / техническая поддержка производителя оборудования сроком 5 лет;

- в случае утверждения победителем тендера, Поставщик должен предоставить от Компании – производителя оборудования письмо о том, что гарантия производителя оборудования будет активна и доступна для Покупателя в течение всего гарантийного срока, вне зависимости от статуса и состояния Исполнителя, разместившего данный заказ;

- гарантия / техническая поддержка оборудования от производителя должна включать в себя следующие работы:

- автоматическое информирование службы поддержки производителя и поставщика о состоянии системы;

- режим приёма заявок на обслуживание – 24/7/365;

- время реакции на поданную заявку не более 4 часов;

- выезд работников Поставщика к Покупателю (к месту установки оборудования и проведения работ), в случае необходимости должен быть осуществлен в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявки;

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования в срок не позднее 10 календарных дней с момента подачи заявки;

- устранение сбоев/отказов оборудования и ПО, выполнение заявок на обслуживание в срок не позднее 10 календарных дней с момента подачи заявки;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования в течение всего срока гарантии/технической поддержки оборудования;

- установка новых версий ПО оборудования, не реже одного раза в год, в срок, согласованный с Покупателем.

- Обязательный охват лота – 100%.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация выдается участнику тендера без взимания платы.

- Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 500 000,0 тенге по лоту №1, 1 000 000,0 тенге по лоту №2, 1 000 000,0 тенге по лоту №3 (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере на серверы и дисковые массивы. Лот № ________».

- Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком).

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок – до     9:00 часов 7 сентября 2020 года, (за 8 рабочих дней до даты проведения торгов).

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (6 рабочих дней).

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах.

- Проведение торгов:

- лот №1 «Серверы для областных и региональных филиалов Банка» - 16 сентября 2020 года с 14-00 до 15-00 часов;

- лот №2 «Расширение имеющихся дисковых массивов/Дисковые массивы NVMe» - 16 сентября 2020 года с 15-00 до 16-00 часов;

- лот №3 «Дисковые массивы NAS» - 16 сентября 2020 года с 16-00 до 17-00 часов;

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям тендерной документации;

- Соответствия тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации;

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Сроки поставки;

- Гарантийный срок на оборудование.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Вопрос об определении победителя тендера будет рассмотрен Правлением Банка. Правление Банка вправе не утвердить результаты тендера, в связи с чем, тендер признается несостоявшимся. Правление Банка не обязано указывать участникам причины признания тендера несостоявшимся. По своему усмотрению Банк вправе провести новый тендер или определить иной способ закупки. В данном случае договор по итогам тендера заключаться не будет. При этом участникам тендера не будут возмещаться какие-либо суммы, за исключением возврата обеспечения тендерной заявки.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (до     9:00 часов 7 сентября 2020 года):

- документальное подтверждение от фирмы-производителя оборудования на право продажи оборудования и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан, а также подтвержденную производителем специализацию по данному типу оборудования (авторизация);

- документальное подтверждение наличия в штате специалистов, сертифицированных по предлагаемому оборудованию производителем данного оборудования;

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- техническая спецификация оборудования (в соответствии с приложением 1).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов:

- лот №1 «Серверы для областных и региональных филиалов Банка» - 16 сентября 2020 года с 14-00 до 15-00 часов;

- лот №2 «Расширение имеющихся дисковых массивов/Дисковые массивы NVMe» - 16 сентября 2020 года с 15-00 до 16-00 часов;

- лот №3 «Дисковые массивы NAS» - 16 сентября 2020 года с 16-00 до 17-00 часов;

Валюта торгов – доллары США.

Минимальный шаг торгов:

•	лот №1 «Серверы для областных и региональных филиалов Банка» - 1 000,0 долларов США;

•	лот №2 «Расширение дисковых массивов», лот №3 «Дисковые массивы NAS» - 5 000,0 долларов США.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость оборудования по лоту в долларах США с учетом НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590840.

Контактные лица:

Начальник Управления ИТ логистики – Слесарев Е. тел.: (727) 330130 (по техническим вопросам);

Секретарь тендерной комиссии – Қайдар А. тел.: (727) 2590793 (по вопросам подготовки тендерной заявки).

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

# Приложение 1 к тендерной документации

Техническая спецификация

Лот 1 - «Standalone серверы на платформе Intel, Brandname».

Конфигурация оборудования и программного обеспечения:

| № п/п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Single CPU Rack cервер | шт. | 5 |
| Single CPU Rack-cерверы в следующей конфигурации |
| Процессор и частота | Intel® Xeon™ Silver 4210 Processor |
| ОЗУ | 32GB (модулями по 16GB, DDR4 ECC), возможность установки дополнительных модулей |
| Жесткие диски | 2x240GB SSD 2.5in Hot swap Enterprise level (или 2х240GB M.2, объединяемых в зеркало); 4x1TB 2.5in Hot swap Enterprise level |
| Контроллер RAID | Аппаратный SATA/SAS RAID Controller, возможность создать две группы дисков RAID 0, RAID 5 и RAID 6 |
| Сетевой адаптер | Dual Gigabit NIC with iSCSI support |
| Питание и вентиляция | ~220 В, 50 Гц, должна быть обеспечена работоспособность при выходе из строя 50% ресурсов блоков питания и вентиляции. Шнуры питания С13 — С14 |
| Крепление | Sliding Rail Rack Mounting Kit |
| Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, с полным набором лицензий, поддержка Virtual Media |
| Место поставки | Байконур, Экибастуз, Балхаш, Темиртау, Жана-Озень |
| № п/п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| 2 | Single CPU Rack cервер | шт. | 13 |
| Single CPU Rack-cерверы в следующей конфигурации |
| Процессор и частота | Intel® Xeon™ Silver 4210 Processor |
| ОЗУ | 64GB (модулями по 16GB, DDR4 ECC), возможность установки дополнительных модулей |
| Жесткие диски | 2x240GB SSD 2.5in Hot swap Enterprise level (или 2х240GB M.2, объединяемых в зеркало); 6x1TB 2.5in Hot swap Enterprise level |
| Контроллер RAID | Аппаратный SATA/SAS RAID Controller, возможность создать две группы дисков RAID 0, RAID 5 и RAID 6 |
| Сетевой адаптер | Dual Gigabit NIC with iSCSI support |
| Питание и вентиляция | ~220 В, 50 Гц, должна быть обеспечена работоспособность при выходе из строя 50% ресурсов блоков питания и вентиляции. Шнуры питания С13 — С14 |
| Крепление | Sliding Rail Rack Mounting Kit |
| Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, с полным набором лицензий, поддержка Virtual Media |
| Место поставки | Атырау, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Мангистау, Петропавловск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Туркистан, Уральск, Усть-каменогорск, Жесказган |
| № п/п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| 3 | Single CPU Rack cервер | шт. | 5 |
| Single CPU Rack-cерверы в следующей конфигурации |
| Процессор и частота | Intel® Xeon™ Silver 4210 Processor |
| ОЗУ | 64GB (модулями по 16GB, DDR4 ECC), возможность установки дополнительных модулей |
| Жесткие диски | 2x240GB SSD 2.5in Hot swap Enterprise level (или 2х240GB M.2, объединяемых в зеркало); 7x2TB 2.5in Hot swap Enterprise level |
| Контроллер RAID | Аппаратный SATA/SAS RAID Controller, возможность создать две группы дисков RAID 0, RAID 5 и RAID 6 |
| Сетевой адаптер | Dual Gigabit NIC with iSCSI support |
| Питание и вентиляция | ~220 В, 50 Гц, должна быть обеспечена работоспособность при выходе из строя 50% ресурсов блоков питания и вентиляции. Шнуры питания С13 — С14 |
| Крепление | Sliding Rail Rack Mounting Kit |
| Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, с полным набором лицензий, поддержка Virtual Media |
| Место поставки | Актобе, Нурсултан, Караганда, Павлодар, Шымкент |

На оборудование, комплектующие и ПО должна быть гарантия / техническая поддержка производителя оборудования сроком 5 лет.

Гарантия / техническая поддержка оборудования от производителя должна включать в себя следующие работы:

- выезд представителей Поставщика оборудования к Заказчику (к месту установки оборудования и проведения работ) в случае необходимости, в течение 2 рабочих дней с момента подачи заявки;

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования, в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- устранение внезапных сбоев/отказов оборудования и ПО в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования в течение всего гарантийного срока;

- установка новых версий ПО, в сроки, согласованные с Покупателем.

Лот 2 – «Расширение имеющихся дисковых массивов/ Дисковые массивы NVMe»

Вариант 1 - Комплекты расширения ёмкости двух имеющихся дисковых массивов Pure Storage FA-X70R2

Конфигурация оборудования и программного обеспечения:

| № п\п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект расширения ёмкости имеющихся массивов Pure Storage FA-X70R2 | шт. | 1 | 2 комплекта, поставка - Алматы |
|  | Расширение имеющегося объёма (параметр Usable Capacity в консоли управления). Модули расширения – аналогичные уже установленным в систему | S/N массивов PCHFL19240010 PCHFL19260069 | TiB | 81 |  |
|  | В комплект также должны быть включены все необходимые дополнительные компоненты (контроллеры, память, полки, кабели), если это требуется для полноценного функционирования расширения. На полученный дополнительный объём должны быть увеличены имеющиеся на массивах лицензии, если это требуется по условиям лицензирования оборудования. При добавлении расширения, целостность имеющейся на массиве информации не должна быть затронута. |  |

Условия поставки:

Оборудование должно быть смонтировано в двух дата-центрах Заказчика в г. Алматы, проверена его работоспособность. Итоговая конфигурация и настройки должны быть проверены и подтверждены техническими специалистами производителя оборудования.

На расширяемые дисковые массивы должен быть увеличен текущий срок гарантии / технической поддержки производителя оборудования. Новый срок - 5 лет, с даты заключения договора поставки комплектов расширения. При продлении срока должна учитываться итоговая конфигурация дисковых массивов, с установленными комплектами расширения.  Текущая дата окончания поддержки имеющихся массивов – 10.11.2024 г.

Вариант 2 - Комплекты расширения ёмкости двух имеющихся дисковых массивов Huawei Dorado 5000V3

Конфигурация оборудования и программного обеспечения:

| № п\п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект расширения ёмкости имеющихся массивов Huawei Dorado 5000V3 | шт. | 1 | 2 комплекта, поставка - Алматы |
|  | Расширение имеющегося объёма (параметр Total Capacity в консоли управления). Модули расширения – аналогичные уже установленным в систему | S/N массивов 2102351CMA10KC000006 2102351CMA10KC000008 | TiB | 81 |  |
|  | В комплект также должны быть включены все необходимые дополнительные компоненты (контроллеры, память, полки, кабели), если это требуется для полноценного функционирования расширения. На полученный дополнительный объём должны быть увеличены имеющиеся на массивах лицензии, если это требуется по условиям лицензирования оборудования. При добавлении расширения, целостность имеющейся на массиве информации не должна быть затронута. |  |

Условия поставки:

Оборудование должно быть смонтировано в двух дата-центрах Заказчика в г. Алматы, проверена его работоспособность. Итоговая конфигурация и настройки должны быть проверены и подтверждены техническими специалистами производителя оборудования.

На расширяемые дисковые массивы должен быть увеличен текущий срок гарантии / технической поддержки производителя оборудования. Новый срок - 5 лет, с даты заключения договора поставки комплектов расширения. При продлении срока должна учитываться итоговая конфигурация дисковых массивов, с установленными комплектами расширения.  Текущая дата окончания поддержки имеющихся массивов – 13.01.2025 г.

Вариант 3 – Дисковые массивы NVMe

Конфигурация оборудования и программного обеспечения:

| № п\п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисковый массив | All-Flash устройство с единым управлением. | шт. | 1 | 2 массива, поставка - Алматы |
|  | Объём | Доступный для использования полезный объём (Usable Capacity), без учёта оптимизации (сжатие, дедупликация) | TiB | не менее 81 |  |
|  | Диски NVMe | Количество установленных в системе однотипных дисков, класс Enterprise, write-intensive. Единый дисковый пул для всех контроллеров | шт. | не менее 28 |  |
|  | Доступность | Замена контроллеров, жёстких дисков, вентиляторов, блоков питания и батарей без прерывания работы (Hot Swap). Обновление встроенного ПО без прерывания работы. Организация дисковой подсистемы с защитой от одновременного выхода из строя двух дисков (RAID 6). Наличие Hot Spare дисковых ресурсов (физические диски, либо часть объёма). |  |  |  |
|  | Дисковые контроллеры | Four-node Active-active комплект, параллельный доступ к каждому тому со всех front-end FC-портов, суммарное количество процессорных ядер не менее 56. | шт. | 1 комплект |  |
|  | Кэш память | Общий объём кэш-памяти дисковых контроллеров | T | не менее 1T |  |
|  | Порты Fiber Channel | 32G, SWL SFP | шт. | не менее 8 |  |
|  | Порты Ethernet | 10GbE, SWL SFP | шт. | не менее 4 |  |
|  | Порты репликации | FC 32G, либо 10GbE, SWL SFP | шт. | не менее 4 |  |
|  | Питание, монтаж | 2 плеча, 220-240V АС. Должна быть обеспечена работоспособность при отсутствии питания на одном из плеч, Rack-mount kit в комплекте |  |  |  |

Активированный и доступный для использования функционал, на весь объём:

- перераспределение данных внутри системы при добавлении новых дисковых ресурсов.

- анализ производительности.

- Snapshot

- LUN clone (или аналогичные технологии).

- репликация на однотипный удалённый массив (синхронная, асинхронная).

- QoS

- сжатие данных

- дедупликация

- возможность организации распределенного кластера из двух систем одной модели

- iSCSI

Условия поставки:

Оборудование должно быть смонтировано в двух дата-центрах Заказчика в г. Алматы, проверена его работоспособность. Итоговая конфигурация и настройки должны быть проверены и подтверждены техническими специалистами производителя оборудования.

На оборудование, комплектующие и ПО должна быть гарантия / техническая поддержка производителя оборудования сроком 5 лет.

Гарантия / техническая поддержка оборудования от производителя должна включать в себя следующие работы:

- автоматическое информирование службы поддержки производителя и поставщика о состоянии системы;

- режим приёма заявок на обслуживание – 24/7/365;

- время реакции на поданную заявку не более 4 часов;

- выезд работников Поставщика к Покупателю (к месту установки оборудования и проведения работ), в случае необходимости должен быть осуществлен в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявки;

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования в срок не позднее 10 календарных дней с момента подачи заявки;

- устранение сбоев/отказов оборудования и ПО, выполнение заявок на обслуживание в срок не позднее 10 календарных дней с момента подачи заявки;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования в течение всего срока гарантии/технической поддержки оборудования;

- установка новых версий ПО оборудования, не реже одного раза в год, в срок, согласованный с Покупателем.

Лот 3 – «Дисковые массивы NAS»

    - Конфигурация оборудования и программного обеспечения:

| № п/п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дисковый массив | All-Flash устройство с единым управлением и возможностью расширения до 2 Pb полезного пространства. | шт. | 1 | 2 массива, поставка - Алматы |
|  | Объём (оба требования должны быть соблюдены) | Доступный для использования полезный объём после организации на массиве RAID6 или аналога, с использованием функционала дедупликации и сжатия. | TiB | Не менее 350 |  |
|  |  | Доступный для использования полезный объём, после организации на массиве RAID6 или аналога, без использования функционала дедупликации и сжатия. | TiB | Не менее 194 |  |
|  | Тип накопителей | SAS SSD / NVMe, однотипные диски, класс Enterprise. |  |  |  |
|  | Доступность | Замена контроллеров, жёстких дисков, вентиляторов, блоков питания и батарей без прерывания работы (Hot Swap). Обновление встроенного ПО без прерывания работы. Организация дисковой подсистемы с защитой от одновременного выхода из строя двух дисков (RAID DP, RAID 6 или аналоги). Наличие Hot Spare дисковых ресурсов (физические диски, либо часть объёма). |  |  |  |
|  | Контроллеры | Active-active dual-node комплект, с суммарным количество процессорных ядер не менее 32. Возможность одновременной работы блочного (FC, iSCSI) и файлового (CIFS, NFS) доступов . | шт. | 1 комплект |  |
|  | Кэш память | Общий объём кэш-памяти дисковых контроллеров не менее 256 ГБ. | ГБ | Не менее 256 |  |
|  | Порты Fiber Channel | 32 Гбит, SWL SFP | шт. | Не менее 8 |  |
|  | Порты Ethernet для NAS и iSCSI | 10 Гбит, SWL SFP | шт. | Не менее 8 |  |
|  | Монтаж | Rack-mount kit в комплекте. |  |  |  |
|  | Питание | 2 плеча, 220-240V АС. Должна быть обеспечена работоспособность при отсутствии питания на одном из плеч. |  |  |  |

2. Требования к активированному и доступному для использования функционалу, на весь объём:

- Поддержка виртуального выделения ёмкости с возможностью увеличения объема логических разделов.

- Тонкое выделение логического пространства.

- Перераспределение данных внутри системы при добавлении новых дисковых ресурсов.

- Анализ производительности.

- Поддержка создания PIT копий (снепшотов) или аналогичного функционала создания мгновенных снимков состояния c возможностью восстановления отдельных файлов и каталогов на уровне отдельных каталогов.

- Наличие функционала фильтрации файлов по расширению (file extension filtering).

- Поддержка квоты на использование дискового пространства для пользователей, групп и отдельных каталогов.

- LUN clone (или аналогичные технологии).

- Репликация на однотипный удалённый массив (синхронная, асинхронная).

- Возможность установки приоритетов производительности логических томов (QoS).

- Дедупликация.

- Сжатие данных.

- Возможность аутентификации пользователей с использованием внешних каталогов с поддержкой протоколов LDAP, Active Directory.

- Поддержка стандартных протоколов файлового доступа: NFS v3, NFS v4, SMB v1, SMB v2, CIFS.

- Поддержка стандартных протоколов блочного доступа: FC, iSCSI.

Условия поставки:

Оборудование должно быть смонтировано в двух дата-центрах Заказчика в г. Алматы, проверена его работоспособность. Итоговая конфигурация и настройки должны быть проверены и подтверждены техническими специалистами производителя оборудования.

На оборудование, комплектующие и ПО должна быть гарантия / техническая поддержка производителя оборудования сроком 5 лет.

Гарантия / техническая поддержка оборудования от производителя должна включать в себя следующие работы:

- автоматическое информирование службы поддержки производителя и поставщика о состоянии системы;

- режим приёма заявок на обслуживание – 24/7/365;

- время реакции на поданную заявку не более 4 часов;

- выезд работников Поставщика к Покупателю (к месту установки оборудования и проведения работ), в случае необходимости должен быть осуществлен в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявки;

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования в срок не позднее 10 календарных дней с момента подачи заявки;

- устранение сбоев/отказов оборудования и ПО, выполнение заявок на обслуживание в срок не позднее 10 календарных дней с момента подачи заявки;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования в течение всего срока гарантии/технической поддержки оборудования;

- установка новых версий ПО оборудования, не реже одного раза в год, в срок, согласованный с Покупателем.

Приложение 2-1 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

по выбору поставщика серверов и дисковых массивов

Наименование потенциального поставщика _____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера лот №1 «Серверы»

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

## Общая стоимость серверов с НДС (цифрами и прописью)

____________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки товара: ___________________________календарных дней________________

4. Охват Лота ___%.

5. Гарантийный срок на оборудование: ________________________месяцев_______________

6. Срок действия тендерной заявки: ________________________________________________

7. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной (но не более 30 календарных дней).

Приложения:

Таблица цен (приложение 3-1);

Другие сведения (по инициативе Заказчика).

___________________                                             ___________________

(должность)                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2-2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

по выбору поставщика серверов и дисковых массивов

Наименование потенциального поставщика _____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера лот № 2 «Расширение имеющихся дисковых массивов/Дисковые массивы NVMe»

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

## Общая стоимость комплектов расширения дисковых массивов/ дисковых массивов с НДС (цифрами и прописью)

____________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки товара: ___________________________календарных дней________________

4. Охват Лота ___%.

5. Гарантийный срок на оборудование: ________________________месяцев_______________

6. Срок действия тендерной заявки: ________________________________________________

7. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной (но не более 30 календарных дней).

Приложения:

Таблица цен (приложение 3-1);

Другие сведения (по инициативе Заказчика).

___________________                                             ___________________

(должность)                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2-3 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

по выбору поставщика серверов и дисковых массивов

Наименование потенциального поставщика _____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера лот №3 «Дисковые массивы NAS»

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

## Общая стоимость комплектов дисковых массивов NAS с НДС (цифрами и прописью)

____________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки товара: ___________________________календарных дней________________

4. Охват Лота ___%.

5. Гарантийный срок на оборудование: ________________________месяцев_______________

6. Срок действия тендерной заявки: ________________________________________________

7. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной (но не более 30 календарных дней).

Приложения:

Таблица цен (приложение 3-1);

Другие сведения (по инициативе Заказчика).

___________________                                             ___________________

(должность)                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 -1 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

лот №1 «Серверы»

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Цена, с учетом НДС | Стоимость с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Single CPU Rack cервер тип 1 | шт. | 5 |  |  |
| 2 | Single CPU Rack cервер тип 2 | шт. | 13 |  |  |
| 3 | Single CPU Rack cервер тип 3 | шт. | 5 |  |  |
| ИТОГО: | 23 |  |  |

Общая стоимость _______________ долларов США на условиях DDP г.Алматы в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы,

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 3 -2 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

лот №2 «Расширение имеющихся дисковых массивов/Дисковые массивы NVMe»

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Цена, с учетом НДС | Стоимость с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект расширения ёмкости имеющихся массивов Pure Storage FA-X70R2/ Комплект расширения ёмкости имеющихся массивов Huawei Dorado 5000V3/ Дисковые массивы NVMe | шт. | 2 |  |  |
| ИТОГО: | 2 |  |  |

Общая стоимость _______________ долларов США на условиях DDP г.Алматы в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы,

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 3-3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

лот №3 «Дисковые массивы NAS»

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Цена, с учетом НДС | Стоимость с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисковые массивы NAS | шт. | 2 |  |  |
| ИТОГО: | 2 |  |  |

Общая стоимость _______________ долларов США на условиях DDP г.Алматы в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы,

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

Проект договора

Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И № ___________

г. Алматы				                            	           		___________ 20__ года

АО «Народный Банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, ____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________, действующего/ей на основании _____________________________, с одной стороны, и

______________________________________________, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего/ей на основании _______________________, с другой стороны.

Поставщик и Покупатель совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Договор поставки №______ (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

1.1.	Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя __________________________________________________в ассортименте и количестве согласно Приложению 1 к Договору (далее – Оборудование), а также выполнить  работы по ____________________________________________________ в объеме, определенном Приложением 1 к Договору (далее – Работы), а Покупатель – принять  Оборудование и Работы и оплатить их стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором.

1.2. Поставка Оборудования производится Поставщиком в соответствии с базисными условиями DDP Инкотермс 2000.

1.3. 	Частичная поставка Оборудования или частичное выполнение Работ возможны только по согласию Покупателя.

- Цена Договора и условия платежа

2.1. 	Цена Договора составляет ________________ (________________________________) тенге и включает в себя сумму НДС, подлежащую уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы, таможенные сборы и тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора. Цены на Оборудование приведены в Приложении 1 к Договору.

2.2. 	Покупатель осуществляет оплату цены Договора после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком счета-фактуры.

2.3. Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Поставщика, указанный в разделе 13 Договора.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. 	в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Договора принять Оборудование и Работы и оплатить цену Договора;

3.1.2.	подписать Акт приема–передачи Оборудования и выполненных Работ или предоставить мотивированный отказ от приема Оборудования и выполненных Работ в сроки, установленные разделом 4 Договора;

3.1.3.   надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование надлежащего качества и в установленном Договором количестве, свободным от любых прав третьих лиц в отношении Оборудования в срок, установленный пунктом 4.1 Договора;

    - оплатить все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием Оборудования, уплатой таможенных пошлин и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

3.2.4. 	вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную, инструкцию по эксплуатации Оборудования, а также иную необходимую документацию на Оборудование;

3.2.5. 	при передаче Оборудования проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.6. без взимания дополнительной оплаты осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с условиями Договора;

3.2.7. 	производить ремонт Оборудования по заявкам Покупателя в сроки, определенные разделом 5 Договора, с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

3.2.8.	в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором, забрать Оборудование у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования. По истечении указанного срока Покупатель не будет нести риски, указанные в пункте 6.1 Договора;

3.2.9. 	выписать Покупателю счет-фактуру на стоимость Оборудования и выполненных Работ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3.2.10. надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.3. Покупатель вправе:

3.3.1. 	в случае обнаружения фактов брака или неисправности в Оборудовании при приеме требовать от Поставщика без взимания дополнительной оплаты их устранения либо замены Оборудования на качественное в сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. 	отказаться от Договора в случае, если срок поставки Оборудования и выполнения Работ просрочен более чем на 30 (тридцать) календарных дней, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) календарных дня, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.3. 	в случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы задержка в поставке Оборудования составит более 30 (тридцать) календарных дней – отказаться от Договора, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) календарных дня, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.4. в случае наличия замечаний к Оборудованию или выполненным Работам не подписывать Акт приема-передачи Оборудования и выполненных Работ, предоставив Поставщику мотивированный письменный отказ от его подписания;

3.3.5.	требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий Договора.

3.4.  Поставщик вправе:

    - требовать от Покупателя подписания Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ или предоставления мотивированного отказа от приема Оборудования и выполненных Работ;

    - требовать от Покупателя надлежащего исполнения условий Договора.

- Условия и сроки передачи Оборудования

4.1. 	Место поставки Оборудования и выполнения Работ: ____________________________. Срок поставки Оборудования и выполнения Работ составляет _____ (____________) календарных дней со дня подписания Договора. Датой поставки Оборудования и выполнения Работ считается день подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ, являющегося после его подписания документом, подтверждающим выполнение Поставщиком обязательств по поставке Оборудования и выполнению Работ.

4.2.	Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, а также в проверке комплектности Оборудования и его качества. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

4.3.	Акт приема-передачи Оборудования и выполненных Работ составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение ____ (_______) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1. Договора, и выполнения Работ при отсутствии замечаний к Оборудованию и выполненным Работам.

4.4. Покупатель обеспечивает готовность к началу выполнения Работ в течение ____ (_____________) календарных дней со дня подписания Договора. Неуведомление Покупателем Поставщика о готовности к началу проведения Работ отодвигает сроки исполнения Договора на соответствующее количество дней.

4.5. 	Под готовностью к выполнению Работ подразумевается:

4.5.1.________________________________________________________________________;

4.5.2.________________________________________________________________________;

4.5.3.________________________________________________________________________;

4.5.4.________________________________________________________________________.

4.6. 	В случае если при проверке и тестировании Оборудования или проверке выполненных Работ будет обнаружено несоответствие Оборудования или Работ условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ. При этом Покупатель обязан в течение ____ (_______) рабочих дней со дня такого отказа представить письменный мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ, а Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование, подлежащее приемке, и Работы в течение _____ (__________) календарных дней после получения от Покупателя письменного отказа от приема Оборудования и выполненных Работ.

4.7. Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло в соответствии с законодательством Республики Казахстан надлежащее таможенное оформление, и на дату поставки Оборудование свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- Качество Оборудования и выполненных Работ, гарантийный срок

5.1.	Поставщик гарантирует Покупателю предоставление Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, соответствующего техническим условиям завода-изготовителя, подтверждающегося сертификатом изготовителя. Качество выполняемых Поставщиком Работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода работам.

5.2.	Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, без дефектов и соответствует техническим спецификациям, приведённым в Приложении 1 к Договору.

5.3. 	Гарантийный срок Оборудования составляет _____ (_______________) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

5.4. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в переданном Оборудовании.

5.5. В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика согласно разделу 11 Договора в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 2 к Договору).

5.6. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании ремонт или замена Оборудования или его частей должны быть осуществлены в течение ____ (________________) рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования. Вышедшее из строя Оборудование или его части, которые были заменены, автоматически становятся собственностью Поставщика.

5.7. 	В случае если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше, чем ___ (_______________) календарных дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить по требованию Покупателя аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.8. 	Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку ремонта, если срок ремонта превышает срок, указанный в пункте 5.6 Договора.

5.9. 	Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы по доставке Оборудования до места проведения ремонта, а также расходы, связанные с присутствием представителей Поставщика на месте установки Оборудования при производстве технической диагностики и в иных случаях, требующих их присутствия.

- Риски и право собственности

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

6.2. 	Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока, указанного в пункте 4.1 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере _______% (____________) от цены Договора за каждый день просрочки.

7.2. 	При нарушении срока платежа, установленного пунктом 2.2 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ________% (________________) от неуплаченной части стоимости Оборудования за каждый день просрочки платежа.

7.3. 	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

7.4. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более ____(______________) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. При этом Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.5. 	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5.6 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере _____% (___________) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый день просрочки.

7.6. В случае если по истечении 30 (тридцать) календарных дней со дня, когда Оборудование должно быть поставлено Поставщиком в соответствии с Договором, Оборудование не будет поставлено или будет поставлено им в неполном объеме, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора.

7.7. 	Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Поставщика зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Перед использованием зачета Покупатель уведомляет об этом Поставщика.

## Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. 	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

8.2. 	При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (три) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

8.3. 	Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае, Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

8.4.	В течение 3 (три) календарных дней со дня  прекращения обстоятельств Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств Форс-мажора должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае, если обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа не обязательно.

##### Конфиденциальность

9.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

9.2.	Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего работника, и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3.	Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

9.4. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

- Порядок разрешения споров

10.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

10.2.	В случае если Стороны не достигнут соглашения, то Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомления

11.1.	Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменном виде и считаются должным образом сделанными, если они будут доставлены лично или по факсу по адресу участвующей Стороны.

11.2.	Любое уведомление или иное сообщение, доставленное нарочно или по факсу в соответствии с требованиями, изложенными выше, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату (с учетом наличия квитанции о доставке, расписки посыльного, а в отношении сообщения, переданного по факсу, подтверждения об отправке, которые служат достаточными, но не исключительными свидетельствами такой доставки) или когда получен отказ адресата признать факт доставки при получении.

12.Заключительные положения

12.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2.	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3.	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

12.4.	Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

12.5.	Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных подпунктами 3.3.2 и 3.3.3 Договора) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня  достижения Сторонами такой договоренности.

12.6.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

13. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: АО «Народный Банк Казахстана» | Поставщик: |
| --- | --- |

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 1

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

###### Ассортимент, количество, стоимость и спецификация Оборудования и Работ

| № | Наименование, описание Оборудования и Работ | Кол-во | Цена за ед., тенге | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Итого за Оборудование: Итого стоимость Работ: |  |  |  |

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 2

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Сервис Факс: (727)___________

Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 20__г

[2] Описание сбоя: _________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

| Отделение Банка (город): | Расположение оборудования (адрес): |
| --- | --- |

[5] Контактные лица:

| Фамилия, имя сообщающего о неисправности | Фамилия, имя, № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение должно быть послано (если отличается от [5]):

Фамилия, имя___________________________________ должность: ______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Ф.И. принявшего извещение | Дата и время получения | Фамилия, имя ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12]  Первоочередные действия

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

# Footnotes

    - Необходимо указать, какие именно работы будут выполнены (например, монтаж, инсталляция, настройка, тестирование и пр.)

    - Необходимо указать, что подразумевается под готовностью к выполнению работ. (Например: обеспечение доступа в здание, наличие площади для выполнения работ, наличие распределительного коммутационного щита, наличие локальной компьютерной сети и т.д.).

    - Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2% и 0,5%.

    - Размер пени должен быть установлен не более размера ответственности контрагента.

    - Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2% и 0,5%.

    - Реквизиты Банка

    - Необходимо заполнить пустые графы в таблице. Данная таблица является примерной формой, в случае необходимости возможно дополнение ее иными столбцами и строками. Обязательно необходимо указать наименование, производителя и технические характеристики Оборудования.