Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

___________________ Н.Мукушев

1 февраля 2024 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) 20 февраля 2024 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по закупке дисковых массивов NVMe/комплектов расширения ёмкости, имеющихся продуктивных дисковых массивов Huawei Dorado 8000V6 (далее – оборудование).

Объемы закупки и технические спецификации приведены в приложении 1 к тендерной документации по вариантам.

- Срок поставки оборудования - не более 90 календарных дней от даты заключения договора либо другие альтернативные варианты по предложению участников тендера;

- Место и условия поставки оборудования – DDP, г. Алматы, в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020. Оборудование должно быть смонтировано в двух дата-центрах Заказчика в г. Алматы, проверена его работоспособность. Итоговая конфигурация и настройки должны быть проверены и подтверждены техническими специалистами производителя оборудования.

- Условия оплаты:

- Базовые условия - по факту поставки.

- Другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков должны быть предоставлены в долларах США.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков должны быть предоставлены в долларах США. Договор будет заключен в тенге, на сумму эквивалентную предложению в долларах США, по коммерческому курсу продажи долларов США для юридических лиц Банка безналичной конвертации, сложившемуся на 11 часов 00 минут по времени г. Астана на дату заключения договора.

Оплата стоимости резидентом РК, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика, открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

В случае, если договором будет предусмотрено условие об осуществлении Банком предоплаты на сумму 150 000 000 тенге и выше, поставщик должен предоставить для Банка приемлемую банковскую гарантию возврата предоплаты, при этом Банк-гарант утверждается решением Правления Банка.

- Срок действия тендерной заявки - 90 календарных дней со дня проведения торгов на ЭТП «Halykgroup».

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам:

- обладать профессиональной компетенцией, опытом работы с данным типом оборудования не менее одного года, опытом поставки аналогичного оборудования, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором поставки;

- отсутствие судебных исков и претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- иметь документальное подтверждение от фирмы производителя оборудования на право продажи оборудования и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан, а также подтвержденную производителем специализацию по данному типу оборудования (авторизация);

- наличие у компании не менее двух специалистов, сертифицированных производителем оборудования;

- сроки и условия гарантий отражены в приложении 1 к тендерной документации;

- запрещается участие компаний, аффилированных (связанных) между собой в лоте.

6. Потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

7.  Обязательный охват лота – 100%.

8. Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

9. Тендерная документация выдается участнику тендера без взимания платы.

10. Обеспечение от нерезидентов Республики Казахстан –не требуется.

11.Обеспечение тендерной заявки – резиденты РК перечисляют на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» в размере 5 000 000 тенге, при участии компании по двум вариантом предоставляется одно обеспечение (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по закупке дисковых массивов NVMe/комплектов расширения ёмкости, имеющихся продуктивных дисковых массивов Huawei Dorado 8000V6».

12.Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении;

- потенциальные поставщики (подрядчики) подали заявки на тендер от аффилированных (связанных) компаний, проигнорировав уведомление о запрете на такое участие в тендерной документации.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи/повторной подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком).

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок – до     9:00 часов 14 февраля 2024 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов).

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня). Банк вправе продлить срок проведения технической экспертизы до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах.

- Проведение торгов – 20 февраля 2024 года:

вариант 1- с 16.00 часов до 17.00 часов, участие в торгах на ЭТП обязательное условие;

вариант 2- с 17.00 часов до 18.00 часов, участие в торгах на ЭТП обязательное условие;

- Проведение очных переговоров тендерной комиссией/руководством Банка;

- Утверждение результатов тендера Правлением Банка.

Критерии оценки тендерных заявок:

- соответствие потенциальных поставщиков обязательным квалификационным требованиям тендерной документации;

- соответствие предлагаемого оборудования техническим требованиям тендерной документации;

- предлагаемая цена и условия оплаты;

- предоставляемый гарантийный срок/условия;

- срок поставки.

Комиссия вправе выбрать один из вариантов закупки оборудования.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам (подрядчикам) или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Комиссия вправе отстранить от участия в процессе закупок потенциального поставщика (подрядчика), если он:

•	представил недостаточно полную и точную тендерную заявку, не дающую возможность комиссии произвести оценку тендерной заявки, или представил заведомо ложную информацию

по квалификационным требованиям, либо имеет замечания по исполнению договорных обязательств перед Банком в прошлом. Полнота и достоверность представляемой информации устанавливается в момент рассмотрения комиссией документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика (подрядчика) квалификационным требованиям;

•	состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок, в списке бездействующих налогоплательщиков/лжепредприятий, размещенных на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

•	в случае выявления участия в лоте аффилированных (связанных) потенциальных поставщиков (подрядчиков).

Комиссия вправе в ходе проведения тендерных процедур раскрывать участникам тендера информацию по ценовым предложениям других участников тендера.

Вопрос об определении победителя тендера будет рассмотрен Правлением Банка. Правление Банка вправе не утвердить результаты тендера, в связи с чем, тендер признается несостоявшимся. Правление Банка не обязано указывать участникам причины признания тендера несостоявшимся. По своему усмотрению Банк вправе провести новый тендер или определить иной способ закупки. В данном случае договор по итогам тендера заключаться не будет. При этом участникам тендера не будут возмещаться какие-либо суммы (за исключением возврата обеспечения тендерной заявки).

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Потенциальный поставщик (подрядчик), по итогам проведенных очных переговоров на улучшение тендерных предложений обязуется предоставить секретарю тендерной комиссии подтверждение тендерного предложения, оформленные в соответствии с приложениями 2,  3, 3-1 к тендерной документации, в срок, установленный комиссией. Подача заявки с иной, отличной от озвученной на переговорах ценой - запрещается.

В случае непредоставления потенциальным поставщиком (подрядчиком) подтверждения заявленного тендерного предложения в установленные комиссией сроки озвученное на переговорах предложение отклоняется комиссией от дальнейшего рассмотрения.

Если потенциальный поставщик (подрядчик), предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком (подрядчиком) своих обязательств, Банк вправе заключить договор со вторым по предпочтительности потенциальным поставщиком (подрядчиком) (участником тендера, ценовой экспертизы) либо признать тендер/торг несостоявшимся. Предложения такого участника в дальнейшем не будут приниматься к рассмотрению в течение 1 (одного) года с момента получения отказа/расторжения.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (до 9:00 часов 14 февраля 2024 года):

- бухгалтерский баланс за 2022/23 г., подписанный первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленный печатью потенциального поставщика (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

- копии деклараций за 2021-2022/23гг., по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 без приложений подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленные печатью потенциального поставщика (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- техническая спецификация с полным описанием предлагаемого оборудования (см. приложение 1 к тендерной документации);

- письмо на возврат тендерного обеспечения (приложение 4 к тендерной документации);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- документальное подтверждение наличия в штате не менее двух специалистов, сертифицированых производителем оборудования;

- документальное подтверждение от фирмы производителя оборудования на право продажи оборудования и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан (авторизация);

- необходимо обновить согласия в аккаунте («Документы для юридической службы»-обновляете архивированную папку (не более 10 мгб), образцы находятся на главной странице https://www.e-tender.kz- «Документы» - «Прочие документы» -«Согласия».

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов –  20 февраля 2024 года:

вариант 1- с 16.00 часов до 17.00 часов;

вариант 2- с 17.00 часов до 18.00 часов;

Валюта торгов – доллары США.

Минимальный шаг торгов– 3000 долларов США.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана по варианту общая стоимость оборудования   в долларах США с учетом НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2, 2-1, 3, 3-1 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков.

Справки по телефону: (727) 2590793/3301457.

Контактные лица:

Старший менеджер управления ИТ логистики – Ибрагимова, тел (727) 2590324,  тел. (727) 2590849 (по техническим вопросам).

Секретарь тендерной комиссии – Еркелдесова Ш.Т., тел.: (727) 2590793/3301457 (по подготовке тендерной заявке).

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

# Приложение 1 к тендерной документации

Техническая спецификация

Вариант 1 - Комплекты расширения ёмкости имеющихся продуктивных дисковых массивов Huawei Dorado 8000V6

Конфигурация оборудования и программного обеспечения:

| 1 | Комплект расширения ёмкости имеющихся массивов Huawei Dorado 8000V6 (Массивы Карточной системы) | шт. | 1 | 2 комплекта, поставка - Алматы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расширение имеющегося объёма (параметр Storage Pool Total Capacity в консоли управления). Модули расширения – аналогичные уже установленным в систему | S/N массивов 2102353RSU10MB000011 2102353RSU10MC100003 | TiB | 115 |  |

| 2 | Комплект расширения ёмкости имеющихся массивов Huawei Dorado 8000V6 (Массивы платформы виртуализации) | шт. | 1 | 2 комплекта, поставка - Алматы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расширение имеющегося объёма (параметр Storage Pool Total Capacity в консоли управления). Модули расширения – аналогичные уже установленным в систему | S/N массивов 2102354JMW10P7100001 2102354JMW10P7100002 | TiB | 275 |  |
|  | В комплекты также должны быть включены все необходимые дополнительные компоненты (контроллеры, память, полки, кабели), если это требуется для полноценного функционирования расширения. На полученный дополнительный объём должны быть увеличены имеющиеся на массивах лицензии, если это требуется по условиям лицензирования оборудования. При добавлении расширения, целостность имеющейся на массиве информации не должна быть затронута. |  |
|  | На полученную итоговую конфигурацию дисковых массивов, комплектующих и ПО должна быть продлена гарантия / техническая поддержка производителя оборудования, соответствующая условиям действующего контракта на расширяемые дисковые массивы. Дата окончания поддержки массивов после расширения – 31.12.2030. |  |
|  | Стоимость дополнительного расширения: - в течении 24 месяцев поставка комплектов расширения дисковой ёмкости (блок от 50 TiB полезной ёмкости), по цене за 1TiB не выше настоящего закупа, USD. |  |

Условия поставки:

Установка:

Оборудование должно быть смонтировано в двух дата-центрах Заказчика в г. Алматы, проверена его работоспособность. Итоговая конфигурация и настройки должны быть проверены и подтверждены техническими специалистами производителя оборудования.

Вариант 2 – Новые дисковые массивы NVMe

- Дисковые массивы для Карточной системы

| № п\п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисковый массив | All-Flash устройство с единым управлением. | шт. | 1 | 2 массива, поставка - Алматы |
|  | Объём | Доступный для использования полезный объём (Usable Capacity), без учёта оптимизации (сжатие, дедупликация) | TiB | не менее 115 |  |
|  | Диски NVMe | Однотипные диски, класс Enterprise, write-intensive. При расширении системы должны добавляться диски, аналогичные уже установленным. |  |  |  |
|  | Оптимизация данных | Сжатие, дедупликация, коэффициент не менее 2,5 |  | не менее 2,5 |  |
|  | Контроллеры | 4-node Symmetric Active-Active, общий объём кэш-памяти не менее 2Т; Единый дисковый пул; Балансировка нагрузки между контроллерами при обращении к одному тому (LUN); Все межблочные коммутационные модули и компоненты должны быть включены в комплект, если это требуется для полноценного функционирования системы. |  |  |  |
|  | Доступность | Замена контроллеров, жёстких дисков, вентиляторов, блоков питания и батарей без прерывания работы (Hot Swap). Обновление встроенного ПО без прерывания работы. Организация дисковой подсистемы с защитой от одновременного выхода из строя двух любых дисков (RAID 6). Наличие Hot Spare дисковых ресурсов (физические диски, либо часть объёма). |  |  |  |
|  | Порты Fiber Channel | 32G, поддержка NVMe over FC, SWL SFP | шт. | не менее 4 на контроллер |  |
|  | Порты iSCSI | 25GbE, SWL SFP | шт. | не менее 2 на контроллер |  |
|  | Выделенные порты репликации | FC32G, либо 25GbE, SWL SFP | шт. | не менее 2 на контроллер |  |
|  | Обеспечиваемая производительность | Время отклика не выше 3 ms, количество IOPS не менее 190000, при следующем профиле нагрузки – - OLTP/OLAP; - размер блока чтения/записи 64К; - 30% write / 70% read; - 30% sequential / 70% random; - Read Hit Ratio не более 10%, - Write Hit Ratio не более 5%; - При работающих онлайн-дедупликации и компрессии. Падение производительности, при выходе из строя любого из компонентов системы, включая контроллер – не более 30%. |  |  |  |
|  | Тестирование | Для подписания Акта приёма – передачи и выполненных Работ, оборудование должно пройти успешное тестирование на соответствие требованиям обеспечиваемой производительности и эффективности оптимизации данных в следующем окружении - - 4 сервера 2xCPU, 256GB RAM, Dual port FC32. – Подключение через FC32 Dual Fabric. - Продолжительность тестирования - не менее 12 часов. |  |  |  |
|  | Питание, монтаж | 2 плеча, 220-240V АС. Должна быть обеспечена работоспособность при отсутствии питания на одном из плеч; Rack-mount kit в комплекте |  |  |  |
|  | Совместимость | AIX 7.2TL5; SPARC Solaris 11.4; RHEL 8.4 – 8.8; VMware ESXi 7.0U3; Oracle 19с Database |  |  |  |
|  | Поддержка | Производитель СХД должен иметь офис и линию технической поддержки на территории Республики Казахстан. Срок гарантии / технической поддержки – 7 лет. | лет | 7 |  |
|  | Стоимость расширения | В течении 24 месяцев поставка комплектов расширения: - Дисковой ёмкости (блок 50 TiB полезной ёмкости, по цене за 1TiB не выше настоящего закупа, USD); - Аналогичной по конфигурации СХД, по цене не выше настоящего закупа (USD) |  |  |  |
|  | В течении 36 месяцев со дня подписания Сторонами Акта приёма – передачи и выполненных Работ, Поставщик обязуется самостоятельно и за свой счет устранить проблемы с производительностью, требуемой функциональностью, а также, со степенью оптимизации данных, возникшие при надлежащем использовании Оборудования Покупателем путем: а) перенастройки оборудования; б) добавления лицензий на системное ПО; с) аппаратной модернизации оборудования. Предлагаемая конфигурация должна соответствовать Best Practice производителя оборудования. |  |  |  |

Активированный и доступный для использования функционал, включающий все необходимые для работы компоненты, на весь объём:

- перераспределение данных внутри системы при добавлении новых дисковых ресурсов.

- анализ производительности.

- Snapshot (Redirect on Write).

- LUN clone (или аналогичные технологии).

- репликация на однотипный удалённый массив (синхронная, асинхронная).

- QoS

- сжатие данных

- дедупликация

- организация распределенного кластера из части, либо полного объёма дисковых ресурсов двух систем одной модели

- iSCSI

- Дисковые массивы для сред виртуализации

| № п\п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисковый массив | All-Flash устройство с единым управлением. | шт. | 1 | 2 массива, поставка - Алматы |
|  | Объём | Доступный для использования полезный объём (Usable Capacity), без учёта оптимизации (сжатие, дедупликация) | TiB | не менее 275 |  |
|  | Диски NVMe | Однотипные диски, класс Enterprise, write-intensive. При расширении системы должны добавляться диски, аналогичные уже установленным. |  |  |  |
|  | Оптимизация данных | Сжатие, дедупликация, коэффициент не менее 2,5 |  | не менее 2,5 |  |
|  | Контроллеры | 4-node Symmetric Active-Active, общий объём кэш-памяти не менее 2Т; Единый дисковый пул; Балансировка нагрузки между контроллерами при обращении к одному тому (LUN); Все межблочные коммутационные модули и компоненты должны быть включены в комплект, если это требуется для полноценного функционирования системы. |  |  |  |
|  | Доступность | Замена контроллеров, жёстких дисков, вентиляторов, блоков питания и батарей без прерывания работы (Hot Swap). Обновление встроенного ПО без прерывания работы. Организация дисковой подсистемы с защитой от одновременного выхода из строя двух любых дисков (RAID 6). Наличие Hot Spare дисковых ресурсов (физические диски, либо часть объёма). |  |  |  |
|  | Порты Fiber Channel | 32G, поддержка NVMe over FC, SWL SFP | шт. | не менее 4 на контроллер |  |
|  | Порты iSCSI | 25GbE, SWL SFP | шт. | не менее 2 на контроллер |  |
|  | Выделенные порты репликации | FC32G, либо 25GbE, SWL SFP | шт. | не менее 2 на контроллер |  |
|  | Обеспечиваемая производительность | Время отклика не выше 3 ms, количество IOPS не менее 190000, при следующем профиле нагрузки – - OLTP/OLAP; - размер блока чтения/записи 64К; - 30% write / 70% read; - 30% sequential / 70% random; - Read Hit Ratio не более 10%, - Write Hit Ratio не более 5%; - При работающих онлайн-дедупликации и компрессии. Падение производительности, при выходе из строя любого из компонентов системы, включая контроллер – не более 30%. |  |  |  |
|  | Тестирование | Для подписания Акта приёма – передачи и выполненных Работ, оборудование должно пройти успешное тестирование на соответствие требованиям обеспечиваемой производительности и эффективности оптимизации данных в следующем окружении - - 4 сервера 2xCPU, 256GB RAM, Dual port FC32. – Подключение через FC32 Dual Fabric. - Продолжительность тестирования - не менее 12 часов. |  |  |  |
|  | Питание, монтаж | 2 плеча, 220-240V АС. Должна быть обеспечена работоспособность при отсутствии питания на одном из плеч; Rack-mount kit в комплекте |  |  |  |
|  | Совместимость | AIX 7.2TL5; SPARC Solaris 11.4; RHEL 8.4 – 8.8; VMware ESXi 7.0U3; Oracle 19с Database |  |  |  |
|  | Поддержка | Производитель СХД должен иметь офис и линию технической поддержки на территории Республики Казахстан. Срок гарантии / технической поддержки – 7 лет. | лет | 7 |  |
|  | Стоимость расширения | В течении 24 месяцев поставка комплектов расширения: - Дисковой ёмкости (блок 50 TiB полезной ёмкости, по цене за 1TiB не выше настоящего закупа, USD); - Аналогичной по конфигурации СХД, по цене не выше настоящего закупа (USD) |  |  |  |
|  | В течении 36 месяцев со дня подписания Сторонами Акта приёма – передачи и выполненных Работ, Поставщик обязуется самостоятельно и за свой счет устранить проблемы с производительностью, требуемой функциональностью, а также, со степенью оптимизации данных, возникшие при надлежащем использовании Оборудования Покупателем путем: а) перенастройки оборудования; б) добавления лицензий на системное ПО; с) аппаратной модернизации оборудования. Предлагаемая конфигурация должна соответствовать Best Practice производителя оборудования. |  |  |  |

Активированный и доступный для использования функционал, включающий все необходимые для работы компоненты, на весь объём:

- перераспределение данных внутри системы при добавлении новых дисковых ресурсов.

- анализ производительности.

- Snapshot (Redirect on Write).

- LUN clone (или аналогичные технологии).

- репликация на однотипный удалённый массив (синхронная, асинхронная).

- QoS

- сжатие данных

- дедупликация

- организация распределенного кластера из части, либо полного объёма дисковых ресурсов двух систем одной модели

- iSCSI

Условия поставки:

Установка:

Оборудование должно быть смонтировано в двух дата-центрах Заказчика в г. Алматы, проверена его работоспособность. Итоговая конфигурация и настройки должны быть проверены и подтверждены техническими специалистами производителя оборудования.

В рамках гарантийных обязательств требуется обеспечить:

-	автоматическое информирование службы поддержки производителя Оборудования и Поставщика 
о состоянии системы;

- режим приёма заявок на обслуживание – 24/7/365;

- время реакции на поданную заявку – 4 часа;

-	выезд работников Поставщика к месту установки Оборудования и проведения Работ, в случае необходимости должен быть осуществлен в течение 1-го рабочего дня с момента подачи заявки;

-	замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя Оборудования в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

-	устранение внезапных сбоев/отказов Оборудования и встроенного программного обеспечения в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

-	доступ к базе обновлений встроенного программного обеспечения и Оборудования в течение всего срока гарантии/технической поддержки Оборудования;

-    установка новых версий встроенного программного обеспечения и Оборудования, не реже одного раза в год

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

Вариант ___

##### ____________________________________________________

Наименование потенциального поставщика __________________________________________

___________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

## 1. Общая стоимость оборудования Вариант __  _______________________ с НДС в долларах США______________

_____________________________________________________________________________________(цифрами и прописью)

2. Условия оплаты: ___________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки оборудования:

4. Срок технической поддержки ______________________________________________________

5. Охват Лота № ____%.

6. Гарантийный срок на оборудование_______________________________________________

7. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

8. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ____________________________

___________________________________________________________________________________

9. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен (Приложение 3, 3-1);

___________________                                         ___________________

(должность)                                                         (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Вариант 1: Комплекты расширения ёмкости имеющихся продуктивных дисковых массивов Huawei Dorado 8000V6

| 1 | Комплект расширения ёмкости имеющихся массивов Huawei Dorado 8000V6 (Массивы Карточной системы) | шт. | 1 | Стоимость за комплект в долларах США с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расширение имеющегося объёма (параметр Storage Pool Total Capacity в консоли управления). Модули расширения – аналогичные уже установленным в систему | S/N массивов 2102353RSU10MB000011 2102353RSU10MC100003 | TiB | 115 |  |

| 2 | Комплект расширения ёмкости имеющихся массивов Huawei Dorado 8000V6 (Массивы платформы виртуализации) | шт. | 1 | Стоимость за комплект в долларах США с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расширение имеющегося объёма (параметр Storage Pool Total Capacity в консоли управления). Модули расширения – аналогичные уже установленным в систему | S/N массивов 2102354JMW10P7100001 2102354JMW10P7100002 | TiB | 275 |  |
|  | В комплекты также должны быть включены все необходимые дополнительные компоненты (контроллеры, память, полки, кабели), если это требуется для полноценного функционирования расширения. На полученный дополнительный объём должны быть увеличены имеющиеся на массивах лицензии, если это требуется по условиям лицензирования оборудования. При добавлении расширения, целостность имеющейся на массиве информации не должна быть затронута. |  |
|  | На полученную итоговую конфигурацию дисковых массивов, комплектующих и ПО должна быть продлена гарантия / техническая поддержка производителя оборудования, соответствующая условиям действующего контракта на расширяемые дисковые массивы. Дата окончания поддержки массивов после расширения – 31.12.2030. |  |
|  | Стоимость дополнительного расширения: - в течении 24 месяцев поставка комплектов расширения дисковой ёмкости (блок от 50 TiB полезной ёмкости), по цене за 1TiB не выше настоящего закупа, USD. |  |
|  | ВСЕГО: |  |

Общая стоимость в долларах США _______________ на условиях DDP г.Алматы, ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 3-1 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Вариант 2 – Новые дисковые массивы NVMe

    - Дисковые массивы для Карточной системы

| № п\п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за два массива в долларах США с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисковый массив | All-Flash устройство с единым управлением. | шт. | 1 |  |
|  | Объём | Доступный для использования полезный объём (Usable Capacity), без учёта оптимизации (сжатие, дедупликация) | TiB | не менее 115 |  |
|  | Диски NVMe | Однотипные диски, класс Enterprise, write-intensive. При расширении системы должны добавляться диски, аналогичные уже установленным. |  |  |  |

- Дисковые массивы для сред виртуализации

| № п\п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за два массива в долларах США с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисковый массив | All-Flash устройство с единым управлением. | шт. | 1 |  |
|  | Объём | Доступный для использования полезный объём (Usable Capacity), без учёта оптимизации (сжатие, дедупликация) | TiB | не менее 275 |  |
|  | Диски NVMe | Однотипные диски, класс Enterprise, write-intensive. При расширении системы должны добавляться диски, аналогичные уже установленным. |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |

Общая стоимость в долларах США _______________ на условиях DDP г.Алматы, ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И  № _____

г. Алматы    			                            		           		     	     ___________ 20__ года

АО «Народный Банк Казахстана», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________, действующего (-ей) на основании _____________________, с одной стороны и  ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего (-ей) на основании _______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» либо как указано выше, заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

  - Предмет поставки – _____________________________ (далее – Оборудование) и выполнения работ _____________________________ (далее – Работы).

  - Ассортимент и количество Оборудования, а также объемы Работ указаны в Приложении 1 к Договору.

  - Условия поставки – DDP (ИНКОТЕРМС 2020).

- Цена Договора и условия платежа

2.1. 	Цена Договора – ________________ (________________________________) тенге.

2.2. 	Цены на Оборудование и Работы приведены в Приложении 1 к Договору.

2.3.	Цена Договора включает в себя [сумму НДС, а также прочие] налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора.

2.4.	Срок оплаты цены Договора – не позднее 10 (десять) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования, выполненных Работ и предоставления Поставщиком [счета] [счета-фактуры].

2.5.	Способ оплаты – путем перевода денег на банковский счет Поставщика согласно разделу 10 Договора.

2.6.	Цена Договора является фиксированной и в течение срока действия Договора изменению в сторону увеличения не подлежит. Изменение курса валют не влечет изменение цены Договора, а также не является основанием для неисполнения (отказа от исполнения) обязательств по Договору.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. 	в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком принять Оборудование и Работы и оплатить цену Договора;

3.1.2.	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование на условиях Договора;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

3.2.3. 	вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную, инструкцию по эксплуатации Оборудования, а также иную необходимую документацию на Оборудование;

3.2.4. 	при передаче Оборудования по Акту приема–передачи Оборудования проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.5.	производить ремонт Оборудования по заявкам Покупателя с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

3.2.6.	в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором и/или законодательством Республики Казахстан, забрать Оборудование у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования.;

3.2.7. 	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

- Условия и сроки передачи Оборудования

  - Место поставки Оборудования и выполнения Работ – ____________________________.

  - Срок поставки Оборудования и выполнения Работ – _____ (____________) календарных дней со дня подписания Договора.

  - Дата поставки Оборудования и выполнения Работ – день подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

4.4.	Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, комплектности Оборудования, качества и других данных. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя, на соответствие техническим требованиям, указанным в Приложении 1 к Договору и для проверки работоспособности Оборудования.

4.5.	Акт приема-передачи Оборудования и выполненных Работ составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение ____ (_______) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1. Договора, и выполнения Работ при отсутствии замечаний к Оборудованию и выполненным Работам.

4.6. Покупатель обеспечивает готовность к началу выполнения Работ в течение ____ (_____________) календарных дней со дня подписания Договора. Неуведомление Покупателем Поставщика о готовности к началу проведения Работ отодвигает сроки исполнения Договора на соответствующее количество дней.

4.7. 	Под готовностью к выполнению Работ подразумевается:

4.7.1.	________________________________________________________________________;

4.7.2.	________________________________________________________________________;

4.7.3.	________________________________________________________________________;

4.7.4.	________________________________________________________________________.

4.8. 	В случае несоответствия Оборудования или Работ условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ путем направления Поставщику письменного мотивированного отказа. Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование и Работы в течение _____ (__________) календарных дней после отказа от приема Оборудования и выполненных Работ.

4.9. 	Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло надлежащее таможенное оформление и на дату поставки свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.10.	Частичная поставка Оборудования (поставка частями, если это не предусмотрено условиями Договора) возможна только по согласию Покупателя.

[4.11. Прочие условия: ___________________________________________________.]

- Качество Оборудования и выполненных Работ, гарантийный срок

5.1.	Поставщик гарантирует Покупателю поставку Оборудования, соответствующего техническим требованиям, указанным в Приложении 1 к Договору, надлежащего качества, количества, комплектности, ассортимента. Оборудование подтверждается сертификатом изготовителя, соответствует техническим условиям завода-изготовителя, техническим спецификациям.

5.2.	Гарантийный срок Оборудования – _____ (_______________) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

5.3. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в Оборудовании.

5.4. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 2 к Договору).

5.5. 	Срок устранения дефектов, ремонт или замена Оборудования, его частей – не позднее ____ (_____________) рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования.

5.6.	В случае если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше, чем ___ (_______________) рабочих дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить по требованию Покупателя аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.7. 	Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку, в течение которого Покупатель не мог пользоваться Оборудованием из-за обнаруженных в нем недостатков, в том числе во время проведения ремонта согласно пункту 5.5 Договора.

5.8. 	Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора.

- Риски и право собственности

6.1. 	Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

6.2. 	Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока поставки Оборудования, выполнения Работ, указанного в пункте 4.2 Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере _______% (____________) от стоимости непоставленного Оборудования за каждый день просрочки.

7.2. 	При нарушении срока платежа, установленного пунктом 2.4 Договора, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику пеню в размере ________% (________________) от неуплаченной части стоимости Оборудования за каждый день просрочки платежа.

7.3. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более ____(______________) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.4. 	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 4.8 и 5.5 Договора, Поставщик, по требованию Покупателя, уплачивает Покупателю пеню в размере _____% (___________) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый день просрочки.

7.5.	В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.2 Договора, на срок более чем 30 (тридцать) календарных дней, а также в случае неисполнения (частичного неисполнения) и/или отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, с учетом пункта 7.1 Договора, и возмещает Покупателю все понесенные убытки. При этом Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив Поставщика за 3 (три) рабочих дня, с проведением Сторонами всех взаиморасчетов.

7.6. 	Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Для зачета достаточно заявления Покупателя.

7.7.	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

## Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, в том числе стихийные бедствия, кризисные экологические ситуации, эпидемии, промышленные, транспортные и другие аварии, пожары (взрывы), военные действия, акты терроризма, преступные посягательства, массовые беспорядки, принятие правовых и судебных актов, решений органов государственной власти и управления и их должностных лиц, препятствующих выполнению Сторонами договорных обязательств, другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2.	При возникновении обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона должна незамедлительно, не позднее 3 (три) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и предпринять все возможные действия для снижения потерь или ущерба в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. При невозможности уведомления в письменной форме, допускается отправка уведомления по электронной почте, с использованием средств мобильной связи с последующим предоставлением письменного уведомления. Неуведомление/несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство Форс-мажора как на основание, освобождающее от ответственности по Договору, за исключением случаев, когда неуведомление/несвоевременное уведомление прямо вызвано обстоятельством Форс-мажора.

8.3.	По соглашению Сторон срок исполнения обязательств по Договору может быть отодвинут соразмерно времени действия обстоятельств Форс-мажора и их последствий. В случае если невозможность исполнения обязательств по Договору будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней и Стороны не примут решения о дальнейших согласованных действиях по исполнению Договора, то Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Договором. При этом Стороны обязуются произвести окончательные взаиморасчеты не позднее 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора.

8.4.	Уведомление об обстоятельствах Форс-мажора должно подтверждаться документом компетентной организации, за исключением случаев, когда обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и освещаются в средствах массовой информации.

8.5. В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона обязана уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

9. Заключительные положения

9.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2.	Уведомления Сторон считаются оформленными надлежащим образом в случаях, когда направляются одним из следующих способов: вручением уполномоченному лицу под подпись о получении; посредством курьерской или почтовой службы; по электронной почте, по факсу с последующим предоставлением уведомления в письменной форме, если иной порядок не предусмотрен Договором. Свидетельствами отправки уведомления являются, в частности, квитанция/расписка о получении, почтовый штамп, копия электронной отправки, факсовый отчет.

9.3.	Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в соответствии с Договором, признается Сторонами конфиденциальной. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным консультантам, адвокатам или аудиторам Сторон, а также органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства Республики Казахстан. Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию иным лицам в случае получения письменного согласия другой Стороны.

9.4.	Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан. [Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному урегулированию в Арбитражном центре Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» согласно его действующему Регламенту. Предметом, который подлежит рассмотрению арбитражем, являются все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности. Состав арбитража будет включать одного арбитра. Местом проведения арбитражного разбирательства будет _____________. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык.]

9.5.	Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, установленных Договором) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

9.6.		Покупатель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику соответствующее уведомление, в случаях:

9.6.1. поставки Оборудования ненадлежащего качества, в том числе с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, при этом Поставщик обязан вернуть стоимость Оборудования в случае осуществления оплаты Покупателем в течение 3 (три) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования;

9.6.2. когда Оборудование поставлено с нарушением условий Договора, требований законодательства либо обычно предъявляемых требований к качеству и комплектности Оборудования и иных требований;

9.6.3.	если из-за наступления обстоятельств Форс-мажора задержка в поставке Оборудования составит более 60 (шестьдесят) календарных дней;

9.6.4. нарушения Поставщиком условий конфиденциальности, установленных Договором;

9.6.5. невыполнения или частичного невыполнения Поставщиком других своих обязательств по Договору;

9.6.6. в иных случаях, определяемых законодательством Республики Казахстан и Договором.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (три) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя.

9.7.	Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, при этом Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты изменения реквизитов путем направления письменного уведомления.

9.8.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

10. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: АО «Народный Банк Казахстана» | Поставщик: |
| --- | --- |

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 1

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

###### Ассортимент, количество, стоимость и спецификация Оборудования и Работ

| № | Наименование, описание Оборудования и Работ | Кол-во | Цена за ед., тенге | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Итого за Оборудование и выполнение Работ: |  |  |  |

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 2

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Сервис Факс: (727)___________

Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 20__г

[2] Описание сбоя: _________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

| Отделение Банка (город): | Расположение оборудования (адрес): |
| --- | --- |

[5] Контактные лица:

| Фамилия, имя сообщающего о неисправности | Фамилия, имя, № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение должно быть послано, (если отличается от [5]):

Фамилия, имя___________________________________ должность:______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Ф.И. принявшего извещение | Дата и время получения | Фамилия, имя ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12]  Первоочередные действия

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

# Footnotes

Указать в случае если цена Договора включает НДС.

Необходимо указать, что подразумевается под готовностью к выполнению работ. (Например: обеспечение доступа в здание, наличие площади для выполнения работ, наличие распределительного коммутационного щита, наличие локальной компьютерной сети и т.д.).

При необходимости подразделение-инициатор включает в Договор дополнительные условия, исходя из интересов Банка и/или взаимных интересов Сторон. Включение пункта 4.9 в Договор не является изменением примерной формы договора поставки и не согласовывается с Юридической службой в случаях, если указанные условия не носят правовой характер (в том числе, не связаны с ответственностью Сторон) и существенно не влияют на исполнение обязательств по Договору.

Размер пени подразделение–инициатор определяет в диапазоне между 0,2 % и 0,5 % в зависимости от суммы закупки (см. действующие Правила о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО «Народный Банк Казахстана»).

Размер пени должен быть установлен подразделением-инициатором не более размера ответственности контрагента.

Размер пени подразделение–инициатор определяет в диапазоне между 0,2% и 0,5% в зависимости от суммы закупки (см. действующие Правила о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО «Народный Банк Казахстана»).

Указать город в зависимости от места нахождения лица, подписавшего от имени Банка Договор (филиал /Головной банк).

Положение в квадратных скобках включается в Договор при наличии одновременно следующих условий: 1) при заключении договоров поставки, связанных с деятельностью Департамента ресурсов и административно-хозяйственных отделов филиалов; 2) с учетом согласия контрагентов; 3) если цена Договора не превышает 10 000 000 тенге.

Реквизиты Банка.

Наименование, реквизиты контрагента.

Необходимо заполнить пустые графы в таблице. Данная таблица является примерной формой, в случае необходимости возможно дополнение ее иными столбцами и строками. Обязательно необходимо указать наименование, производителя и технические характеристики Оборудования.