Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

___________________ К.Кусаинбеков

15 января 2016 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» 2 февраля 2016 года проводит открытый тендер через систему электронных торгов на закупку серверного оборудования (standalone серверов на платформе Intel производства компании «Hewlett-Packard»/«Fujitsu»/«Huawei», комплектующих к standalone серверам и Blade-серверов производства компании «Fujitsu» для Банка, серверов на платформе Intel производства компаний «Hewlett-Packard»/«Fujitsu»/«Huawei», работ по их монтажу и инсталляции для АО «Altynbank»).

Объемы закупки оборудования по лотам, технические спецификации, требования к поддержке закупаемого оборудования приведены в приложении №1 к тендерной документации.

- Сроки поставки и монтажа оборудования – 60 календарных дней.

- Условия поставки: DDP г.Алматы в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010.

- Условия оплаты:

- Базовые условия - по факту поставки и монтажа оборудования.

- Другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Оплата стоимости поставляемого оборудования и монтажных работ, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика открытый  в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

- Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам и оборудованию:

- обладать профессиональной компетенцией, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором поставки;

- отсутствие претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по  ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- иметь документальное подтверждение от производителя оборудования на право продажи оборудования и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан;

- наличие специалистов, сертифицированных производителем закупаемого оборудования;

- на оборудование, комплектующие должна быть гарантия/ техническая поддержка производителя оборудования:

- по лоту №1, лоту №3 и лоту №4 сроком 5 лет;

- по лоту №2 сроком 7 лет.

- Потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и  результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация выдается потенциальному участнику тендера без взимания платы.

- Обеспечение тендерной заявки – предоставление банковской гарантии в размере 3% от заявленной стоимости лота, в котором участвует потенциальный поставщик или перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 3% от заявленной стоимости лота, в котором участвует потенциальный поставщик (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере на поставку серверного оборудования».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком  тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора поставки, заключённого Банком с победителем тендера.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками  по улучшению цены заявки,  условий оплаты и сроков оказания услуг.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9-00 часов 28 января 2016 года, (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих  экспертиз (3 рабочих дня);

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- Проведение торгов:

- по лоту №1 «Standalone серверы на платформе Intel производства компании «Hewlett-Packard»/«Fujitsu»/«Huawei» и комплектующие к standalone серверам» – 2 февраля 2016 года с    10-00 до 11-00 часов;

- по лоту №2 «Standalone серверы на платформе Intel производства компании «Hewlett-Packard»/«Fujitsu»/«Huawei» – 2 февраля 2016 года с 11-30 до 12-30 часов;

- по лоту №3 «Blade-серверы производства компаний «Fujitsu» – 2 февраля 2016 года с   14-30 до 15-30 часов;

- по лоту №4 «Серверы на платформе Intel производства компаний «Hewlett-Packard»/«Fujitsu»/«Huawei», работы по его монтажу и инсталляции для АО «Altynbank» -                 2 февраля 2016 года с 16-00 до 17-00 часов;

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциальных поставщиков обязательным квалификационным требованиям тендерной документации;

- Соответствие тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации.

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Сроки поставки оборудования.

- Гарантийный срок на оборудование.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Договор на поставку оборудования по Лотам №1, №2, №3 будет заключен победителем тендера с Головным Банком АО «Народный Банк Казахстана». Договор на поставку оборудования по Лоту №4 будет заключен победителем тендера с АО «Altynbank».

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке:

- документальное подтверждение от производителя оборудования на право продажи оборудования и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан (дата выдачи письма не ранее 2015 года);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (банковская гарантия или платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- сертификаты не менее двух специалистов сертифицированных производителем закупаемого оборудования;

- техническое описание предлагаемого оборудования.

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов:

- по лоту №1 «Standalone серверы на платформе Intel производства компании «Hewlett-Packard»/«Fujitsu»/«Huawei» и комплектующие к standalone серверам» – 2 февраля 2016 года с    10-00 до 11-00 часов;

- по лоту №2 «Standalone серверы на платформе Intel производства компании «Hewlett-Packard»/«Fujitsu»/«Huawei» – 2 февраля 2016 года с 11-30 до 12-30 часов;

- по лоту №3 «Blade-серверы производства компаний «Fujitsu» – 2 февраля 2016 года с   14-30 до 15-30 часов;

- по лоту №4 «Серверы на платформе Intel производства компаний «Hewlett-Packard»/«Fujitsu»/«Huawei», работы по их монтажу и инсталляции для АО «Altynbank» -                 2 февраля 2016 года с 16-00 до 17-00 часов.

Валюта торгов – доллары США.

Шаг торгов – 100 долларов США.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость оборудования по лоту с учетом НДС. Стоимость оборудования должна быть действительна по каждому лоту в отдельности.

Договор будет заключен в тенге, на сумму эквивалентную предложению в долларах США, по средневзвешенному биржевому курсу тенге к доллару США, сложившемуся на утренней (основной) сессии на Казахстанской фондовой бирже в дату подписания договора.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками  по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590840.

Контактные лица:

Начальник Управления ИТ логистики – Мурзаков М.Ю., тел. (727) 3301200.

Секретарь тендерной комиссии – Филатова О.А., тел.: (727) 2590840.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

____________________

Приложение 1 к тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1 «Standalone серверы на платформе Intel производства компании «Hewlett-Packard»/«Fujitsu»/«Huawei» и комплектующие к standalone серверам»

- Перечень оборудования и комплектующих частей

| № | Наименование | Техническое описание | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1U Dual CPU Rack-cервер в следующей конфигурации |  | 1 |
|  | Процессор и частота | 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 (2.4 GHz/6 Cores) Processor |  |
|  | ОЗУ | 128GB (модулями по 16GB, DDR4-2133R) |  |
|  | Жесткие диски | At least 3x 300 GB SAS 10К Hot Swap Hard Drive |  |
|  | Контроллер RAID | SAS RAID Controller |  |
|  | Сетевой адаптер | At least 2х1 Gigabit NIC |  |
|  | Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, с полным набором лицензий, поддержка Virtual Media. |  |
|  | Питание и вентиляция | ~220 В, 50 Гц, блоки питания и вентиляции должны обеспечивать отказоустойчивость по схеме N+1: |  |
|  | Rack-mount Kit | В комплекте |  |
|  | Место поставки | Алматы |  |
| 2 | 1U Dual CPU Rack-cервер в следующей конфигурации |  | 1 |
|  | Процессор и частота | 2 x Intel Xeon E5-2630 v3 (2.4 GHz/8 Cores) Processor |  |
|  | ОЗУ | 64GB (модулями по 8GB, DDR4-2133R ECC) |  |
|  | Жесткие диски | At least 6x 300 GB SAS 10К Hot Swap Hard Drive |  |
|  | Контроллер RAID | Аппаратный SAS RAID Controller BBU |  |
|  | Сетевой адаптер | At least 2х1 Gigabit NIC |  |
|  | Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, с полным набором лицензий, поддержка Virtual Media. |  |
|  | Питание и вентиляция | ~220 В, 50 Гц, блоки питания и вентиляции должны обеспечивать отказоустойчивость по схеме N+1: |  |
|  | Rack-mount Kit | В комплекте |  |
|  | Место поставки | Алматы |  |
| 3 | 1U Dual CPU Rack-cервер в следующей конфигурации |  | 1 |
|  | Процессор и частота | 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 (2.4 GHz/6 Cores) Processor |  |
|  | ОЗУ | 16 GB (модулями по 4GB, DDR4-2133R ECC) |  |
|  | Жесткие диски | At least 5 x 300 GB SAS 10К Hot Swap Hard Drive |  |
|  | Контроллер RAID | Аппаратный SAS RAID Controller BBU |  |
|  | Сетевой адаптер | At least 2х1 Gigabit NIC |  |
|  | Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, с полным набором лицензий, поддержка Virtual Media. |  |
|  | Питание и вентиляция | ~220 В, 50 Гц, блоки питания и вентиляции должны обеспечивать отказоустойчивость по схеме N+1: |  |
|  | Rack-mount Kit | В комплекте |  |
|  | Место поставки | Алматы |  |
| 4 | 1U Rack-cервер в следующей конфигурации |  | 2 |
|  | Процессор и частота | 1 x Intel Xeon E5-2620 v3 (2.4 GHz/6 Cores) Processor |  |
|  | ОЗУ | 16 GB (модулями по 4GB, DDR4-2133R ECC) |  |
|  | Жесткие диски | At least 6 x 300 GB SAS 10К Hot Swap Hard Drive |  |
|  | Контроллер RAID | Аппаратный SAS RAID Controller BBU |  |
|  | Сетевой адаптер | At least 2х1 Gigabit NIC |  |
|  | Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, с полным набором лицензий, поддержка Virtual Media. |  |
|  | Питание и вентиляция | ~220 В, 50 Гц, блоки питания и вентиляции должны обеспечивать отказоустойчивость по схеме N+1: |  |
|  | Rack-mount Kit | В комплекте |  |
|  | Место поставки | Алматы |  |
| 5 | 1U Dual CPU Rack-cервер в следующей конфигурации |  | 6 |
|  | Процессор и частота | 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 (2.4 GHz/6 Cores) Processor |  |
|  | ОЗУ | 16GB (модулями по 4GB, DDR4-2133R ECC) |  |
|  | Жесткие диски | At least 3x 300 GB SAS 10К Hot Swap Hard Drive |  |
|  | Контроллер RAID | SAS RAID Controller |  |
|  | Сетевой адаптер | At least 2х1 Gigabit NIC |  |
|  | Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, с полным набором лицензий, поддержка Virtual Media. |  |
|  | Питание и вентиляция | ~220 В, 50 Гц, блоки питания и вентиляции должны обеспечивать отказоустойчивость по схеме N+1: |  |
|  | Rack-mount Kit | В комплекте |  |
|  | Место поставки | Алматы |  |
| 6 | 1U Dual CPU Rack-cервер в следующей конфигурации |  | 2 |
|  | Процессор и частота | 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 (2.4 GHz/6 Cores) Processor |  |
|  | ОЗУ | 32GB (DDR4-2133R ECC) |  |
|  | Жесткие диски | At least 12x 2 TB SAS Hot Swap Hard Drive |  |
|  | Контроллер RAID | Аппаратный SAS RAID Controller at least 1 Gb with BBU |  |
|  | Сетевой адаптер | At least 4х1 Gigabit NIC |  |
|  | Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, с полным набором лицензий, поддержка Virtual Media. |  |
|  | Питание и вентиляция | ~220 В, 50 Гц, блоки питания и вентиляции должны обеспечивать отказоустойчивость по схеме N+1: |  |
|  | Rack-mount Kit | В комплекте |  |
|  | Место поставки | Алматы |  |
| 7 | Адаптер Fiber Channel | PCI-e, Dual Port, 8Gbit | 3 |

- На оборудование и комплектующие должна быть гарантия/ техническая поддержка производителя оборудования сроком 5 лет;

- Гарантия/ техническая поддержка оборудования должна включать в себя следующие работы:

- выезд представителей Поставщика оборудования к Заказчику (к месту установки оборудования и проведения работ) в течение 2 рабочих дней, с момента подачи заявки;

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- устранение внезапных сбоев/отказов оборудования и ПО в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования в течение всего срока гарантии/технической поддержки оборудования;

- установка новых версий ПО, в сроки согласованные с Покупателем.

Лот №2 «Standalone серверы на платформе Intel, производства компаний «Hewlett-Packard»/«Fujitsu»/«Huawei»

- Перечень оборудования и комплектующих частей

| № | Наименование | Техническое описание | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1U Dual CPU Rack-cервер в следующей конфигурации |  | 1 |
|  | Процессор и частота | 2 x Intel Xeon E5-2698 v3 (2.3 GHz/16 Cores) Processor |  |
|  | ОЗУ | 64GB (DDR4-2133R) |  |
|  | Жесткие диски | At least 12x 1,2 ТB SAS Hot Swap Hard Drive |  |
|  | Контроллер RAID | Аппаратный SAS RAID Controller at least 1 Gb BBU |  |
|  | Сетевой адаптер | At least 2х1 Gigabit NIC |  |
|  | Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, с полным набором лицензий, поддержка Virtual Media. |  |
|  | Питание и вентиляция | ~220 В, 50 Гц, блоки питания и вентиляции должны обеспечивать отказоустойчивость по схеме N+1: |  |
|  | Rack-mount Kit | В комплекте |  |
|  | Место поставки | Алматы |  |

- На оборудование и комплектующие должна быть гарантия/ техническая поддержка производителя оборудования сроком 7 лет;

- Гарантия / техническая поддержка оборудования должна включать в себя следующие работы:

- выезд представителей Поставщика оборудования к Заказчику (к месту установки оборудования и проведения работ) в течение 1 календарного дней, с момента подачи заявки;

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования в течение 2 календарных дней;

- устранение внезапных сбоев/отказов оборудования и ПО в течение 2 календарных дней;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования в течение всего срока гарантии/технической поддержки оборудования;

- установка новых версий ПО, в сроки согласованные с Покупателем.

Лот №3 «Blade-серверы производства компаний «Fujitsu»

- Перечень оборудования и комплектующих частей

| № | Наименование | Техническое описание | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dual CPU Blade-cервер в следующей конфигурации | PY BX2560 M1 Dual Server Blade | 2 |
|  | Процессор и частота | 2 x Intel Xeon E5-2660 v3 (2.6 GHz/10 Cores) Processor |  |
|  | ОЗУ | 256 GB (16 x 16 Gb 2Rx4 DDR4-2133R ECC) |  |
|  | Жесткие диски | At least 2x 300 Gb SAS Hot Swap Hard Drive |  |
|  | Контроллер RAID | PRAID CM400i c PRAID EM400iBP |  |
|  | Сетевой адаптер | At least 2х1 Gigabit NIC |  |
|  | Адаптер Fiber Channel | PY FC Mezz Card 8Gb 2 port (MC-FC-82E) |  |
|  | Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, с полным набором лицензий, поддержка Virtual Media. |  |
|  | Rack-mount Kit | В комплекте |  |
|  | Место поставки | Алматы |  |

- На оборудование и комплектующие должна быть гарантия/ техническая поддержка производителя оборудования сроком 5 лет;

- Гарантия/ техническая поддержка оборудования должна включать в себя следующие работы:

- выезд представителей Поставщика оборудования к Заказчику (к месту установки оборудования и проведения работ) 2 рабочих дней с момента подачи заявки;

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- устранение внезапных сбоев/отказов оборудования и ПО в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования в течение всего срока гарантии/технической поддержки оборудования;

- установка новых версий ПО, в сроки согласованные с Покупателем.

Лоту №4 «Серверы на платформе Intel производства компаний «Hewlett-Packard»/«Fujitsu»/«Huawei, работы по его монтажу и инсталляции для АО «Altynbank»

| Наименование | Техническое описание | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- |
| Серверы в следующей конфигурации |  | 10 |
| Процессор | не менее 16-ти ядер, 40мб Кэш, 2,3ГГц, тепловыделение не более 135 Ватт |  |
| Исполнение | Для монтажа в шкаф, высота - не более 2U, rack-mount kit в комплекте |  |
| Установленное количество процессоров | Не менее 2. |  |
| Оперативная память, установленная | Не менее 192 GB. |  |
| Максимальный объем оперативной памяти | Не менее 768 Гб при условии использования стандарта RDIMM |  |
| Тип оперативной памяти | 8 ГБ TruDDR4 PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM, поддержка ECC-коррекции и Chipkill |  |
| Количество слотов памяти | Не менее 24 слотов. |  |
| Внутренние диски | Возможность установки не менее 8-х дисков с поддержкой горячей замены |  |
| Максимальный объем внутренней дисковой системы | Не менее 8ТБ |  |
| Установленные диски при поставке оборудования | 2 жестких диска по 300 Гб каждый, форм-фактор 2,5 дюйма, скорость шпинделя 10 000 обр/мин |  |
| Тип поддерживаемых дисков | SAS, SATA, SATA SSD, SAS SSD. Возможность установки не менее 8 накопителей на жестких магнитных дисках с возможностью «горячей замены» без приобретения дополнительных опций |  |
| Поддержка RAID | Поддержка уровней RAID 0, 1, 10 |  |
| Система ввода-вывода | Не менее 2-х слотов PCI-E 3.0 |  |
| Сетевой контроллер 1 Гбит | Не менее 2 независимых сетевых контроллеров, каждый контроллер с 4 портами с поддержкой функций: совместимость с 1 Gb Ethernet IEEE 802.3, 802.3u, и 802.3ab PHY поддержка multispeed, full, and half-duplex auto-negotiation автоопределение MDI IEEE 802.3x поддержка Flow Control IEEE 1588 поддержка виртуализации I/O: VMware NetQueue Microsoft virtual machine queue (VMQ) Function Level Reset (FLR) поддержка тэгирования IEEE 802.1q Virtual Local Area Network (VLAN) дополнительные возможности: TCP segmentation offload (TCO) Large Send Offload (LSO) Support for jumbo frames up to 9600 bytes |  |
| Сетевой контроллер 10 Гбит | не менее 2 карт расширения со скоростью портов 10 Гбит Ethernet, каждая карта должна иметь не менее 1 активного сетевого интерфейса, каждая карта должна иметь SFP модуль для каждого сетевого интерфейса с поддержкой функций: совместимость с 1 Gb Ethernet IEEE 802.3, 802.3u, и 802.3ab PHY multispeed, full, and half-duplex auto-negotiation автоопределение MDI IEEE 802.3x поддержка Flow Control IEEE 1588 поддержка виртуализации I/O: VMware NetQueue Microsoft virtual machine queue (VMQ) Function Level Reset (FLR) поддержка тэгирования IEEE 802.1q Virtual Local Area Network (VLAN) дополнительные возможности: TCP segmentation offload (TCO) Large Send Offload (LSO) Поддержка jumbo frames до 9600 байт |  |
| SAN контроллер | Не менее 2-х однопортовых Fibre Channel Adapter со скоростью интерфейса 8 Гбит/с. |  |
| Поддерживаемые модули передачи данных | Ethernet, Fibre Channel, Infiniband. |  |
| Средства для дистанционного управления и мониторинга сервера | Поддержка UEFI Встроенный процессор или интерфейс для управления Поддержка SNMP Поддержка CIM Управление через web-браузер |  |
| Наличие дополнительных интерфейсов | Задняя панель: не менее 1x USB 2.0, 1x DB-15 video, 1x RJ-45 systems management 4x RJ-45 10/100/1000 Мбит Ethernet Внутренние разъемы: 1x USB 3.0 port (для поддержки встраиваемых гипервизоров) |  |
| Поддержка стандартов | ACPI 2.0b Compliant; PCIe 3.0 Compliant; PXE Support; USB 1.1 и 2.0 Compliant |  |
| Блоки питания | Поддержка не менее 2 блоков питания, с возможностью горячей замены |  |
| Поддержка операционных систем | Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012 и 2008 R2 R Red Hat Enterprise Linux 6 и 7 SUSE Linux Enterprise Server 11 и 12 VMware vSphere (ESXi) 5.1, 5.5, и 6.0. |  |
| Гарантия | не менее 5 лет |  |

Дополнительные требования:

- Инсталляция всего оборудования в серверном помещении Покупателя сертифицированными специалистами. Оборудование должно быть собрано и протестировано на заводах фирмы-изготовителя.

- На оборудование и комплектующие должна быть гарантия/ техническая поддержка производителя оборудования сроком 5 лет;

- Гарантия/ техническая поддержка оборудования должна включать в себя следующие работы:

- выезд представителей Поставщика оборудования к Заказчику (к месту установки оборудования и проведения работ) 2 рабочих дней с момента подачи заявки;

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- устранение внезапных сбоев/отказов оборудования и ПО в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования в течение всего срока гарантии/технической поддержки оборудования;

- установка новых версий ПО, в сроки согласованные с Покупателем.

________________________________

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное  предложение

по лоту № _________________________________________________

Наименование потенциального поставщика ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

## 1. Общая стоимость серверного оборудования с НДС _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________(цифрами и прописью)

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки товара:

_____________________________________________________________________________________

4. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа _____________________________

_____________________________________________________________________________________

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

______________________________________________________________ или другие условия (перечислить:___________________________________________________________)

и при этом предоставляем ценовую скидку в размере ____(%) от стоимости лота.

5. Охват Лота №  __________________________________%.

6. Гарантийный срок на оборудование/срок оказания технической поддержки оборудования _____________________________________________________________________________________

7. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

8. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги  подлежащие выполнению потенциальным поставщиком.) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

9. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен, Приложение 3;

Другие сведения (по инициативе Заказчика)

___________________                                         ___________________

(должность)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

###### Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

по лоту № ________________________________________________________

тендерной заявки потенциального поставщика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № | Наименование | Техническое описание | Кол-во, штук | Цена за единицу, в долларах США с НДС | Общая стоимость, в долларах США с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |
| Всего |  |

Общая цена в долларах США _______________ на условиях DDP г. Алматы, ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

# Приложение 4 к тендерной документации

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р  № ___________

Настоящий Договор (далее – «Договор») заключен в г. Алматы «____» _______ 2016 года между:

Акционерным обществом «Народный сберегательный банк Казахстана», юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: _______________________, именуемым в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________, действующего на основании ________________________,  с одной стороны, и ____________________, юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: _________________________, именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны.

Поставщик и Покупатель совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона».

1. Предмет Договора

1.1. 	Поставщик передает в собственность Покупателю оборудование производства компании _____________ в ассортименте и количестве согласно Приложению 1 к Договору (далее – «Оборудование») и выполняет работы по монтажу и инсталляции Оборудования (далее – «Работы»), а Покупатель принимает Оборудование и Работы и оплачивает их стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором. Технические спецификации Оборудования  и виды Работ приведены в Приложении 1 к Договору.

1.2. 	Поставка Оборудования производится Поставщиком в соответствии с базисными условиями DDP г. Алматы Инкотермс 2010.

1.3. 	Частичная поставка Оборудования или частичное выполнение Работ возможны только по согласию Покупателя.

2. Цена Договора и условия платежа

2.1. Цена Договора составляет  _______________ (_________________) тенге и включает в себя стоимость Оборудования, Работ, сумму налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы, таможенные сборы и тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора. Стоимость Оборудования и Работ приведена в Приложении 1 к Договору.

2.2. Покупатель осуществляет оплату цены Договора после подписания Сторонами Акта приема–передачи Оборудования и Акта  выполненных Работ в течение 10 (десять) рабочих дней от даты выставления Поставщиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

2.3. Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Поставщика, указанный в разделе 13 Договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. 	Покупатель обязуется:

3.1.1.	в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Договора принять Оборудование и надлежащим образом выполненные Работы и оплатить цену Договора в соответствии с условиями Договора;

3.1.2.	подписать и скрепить печатью Акт приема–передачи Оборудования и Акт приема-передачи выполненных Работ или предоставить письменный мотивированный отказ от приема Оборудования и/или выполненных Работ в сроки, установленные разделом 4 Договора;

3.1.3.	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. 	Поставщик обязуется:

3.2.1.	поставить Покупателю Оборудование надлежащего качества и в установленном Договором количестве, свободным от любых прав третьих лиц в отношении Оборудования в срок, установленный пунктом 4.1 Договора;

3.2.2.	оплатить все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием Оборудования, уплатой таможенных пошлин и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3.2.3.	передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

3.2.4. 	вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную и инструкцию по эксплуатации Оборудования;

3.2.5.	при передаче Оборудования по Акту приема-передачи Оборудования проконсультировать работников Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.6.	без взимания дополнительной оплаты осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с условиями Договора;

3.2.7.	производить без взимания дополнительной оплаты ремонт Оборудования по заявкам Покупателя в сроки, определенные разделом 5 Договора, с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

3.2.8. 	в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором, забрать Оборудование у Покупателя в течение 5 (пять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования. По истечению указанного срока Покупатель не будет нести риски, указанные в пункте 6.1 Договора;

3.2.9. 	выписать Покупателю счет-фактуру на стоимость Оборудования и выполненных Работ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3.2.10.	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.3. 	Покупатель вправе:

3.3.1.	в случае обнаружения фактов брака или неисправностей в Оборудовании при приеме требовать от Поставщика без взимания дополнительной оплаты их устранения либо замены Оборудования на качественное в сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. 	отказаться от Договора в случае, если срок поставки Оборудования и выполнения Работ просрочен более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

3.3.3. 	в случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы задержка в поставке Оборудования составит более 60 (шестьдесят) календарных дней – отказаться от Договора, уведомив об этом Поставщика за 10 (десять) календарных дней, с условием проведения Покупателем взаиморасчетов по фактически поставленному Оборудованию;

3.3.4. 	в случае наличия замечаний к Оборудованию или выполненным Работам не подписывать Акт приема-передачи Оборудования или Акт приема-передачи выполненных Работ, предоставив Поставщику письменный мотивированный отказ от их подписания;

3.3.5.	требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий Договора.

3.4.  	Поставщик вправе:

3.4.1.	требовать от Покупателя подписания Акта приема - передачи Оборудования и Акта приема-передачи выполненных Работ или предоставления письменного мотивированного отказа от приема Оборудования и выполненных Работ;

3.4.2. 	требовать от Покупателя надлежащего исполнения условий Договора.

4. Условия и сроки передачи Оборудования, выполнения Работ

4.1. 	Место поставки Оборудования: _______________. Срок поставки Оборудования и  выполнения Работ – 60 календарных дней. Датой поставки Оборудования считается день подписания Акта приема-передачи Оборудования, а датой выполнения Работ считается день подписания Акта приема-передачи выполненных Работ уполномоченными представителями Сторон, являющихся после их подписания документами, подтверждающими выполнение Поставщиком обязательств по поставке Оборудования и выполнению Работ.

4.2. 	Передача Оборудования Покупателю в день его фактической доставки сопровождается подписанием накладной. Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, а также в проверке комплектности Оборудования и его качества. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования, Оборудование подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

4.3. 	Акт приема-передачи Оборудования составляется, подписывается и скрепляется печатью уполномоченными представителями Сторон в течение 3 (три) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1 Договора, и подписания товарной накладной, при отсутствии замечаний к поставленному Оборудованию. Акт приема-передачи выполненных Работ составляется, подписывается и скрепляется печатью уполномоченными представителями Сторон в течение 3 (три) рабочих дней со дня окончания Работ, при отсутствии замечаний к выполненным Работам.

4.4. 	В случае если при проверке и тестировании Оборудования или проверке выполненных Работ будет обнаружено несоответствие Оборудования или Работ условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания соответствующего Акта приема-передачи Оборудования или Акта  приема-передачи выполненных Работ. При этом Покупатель обязан в течение 3 (три) рабочих дней со дня такого отказа представить письменный мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта приема-передачи Оборудования и/или Акта приема-передачи выполненных Работ, а Поставщик обязан устранить все неполадки и повторно предложить Оборудование, подлежащее приемке, и Работы в течение 15 (пятнадцать) календарных дней после получения от Покупателя письменного отказа от приема Оборудования или выполненных Работ, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно.

4.5. 	Если при отсутствии у Покупателя претензий к поставленному Оборудованию и/или выполненным Работам Акт приема-передачи Оборудования и/или Акт приема-передачи выполненных Работ в установленный в пункте 4.3 Договора срок Покупателем подписан не будет, Оборудование считается поставленным, а Работы - выполненными в полном объеме и надлежащим качеством в соответствии с требованиями Договора, при этом в соответствующем Акте делается отметка об отказе Покупателя от подписания соответствующего Акта приема-передачи.

4.6. Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло в соответствии с законодательством Республики Казахстан надлежащее таможенное оформление, и на дату поставки свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Качество Оборудования и выполненных Работ, гарантийный срок

5.1. 	Поставщик гарантирует Покупателю предоставление Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, соответствующего техническим условиям завода-изготовителя, подтверждающегося сертификатом изготовителя. Качество выполняемой Поставщиком Работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода работам.

5.2.  	Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, без дефектов и соответствует техническим спецификациям, приведённым в Приложении 1 к Договору.

5.3. 	Гарантийный срок Оборудования составляет ______________ года со дня  подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.

5.4. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в переданном Оборудовании.

5.5. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика согласно разделу 11 Договора в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 2 к Договору).

5.6. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании ремонт или замена Оборудования/его частей должны быть осуществлены в течение 10 (десять)  рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования. Вышедшее из строя Оборудование или его части, которые были заменены, автоматически становятся собственностью Поставщика.

5.7. 	В случае, если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше чем 10 (десять) рабочих дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить Покупателю аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.8. Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку ремонта, если срок ремонта превышает срок, указанный в пункте 5.6 Договора.

5.9. 	Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора, включая, но, не ограничиваясь: расходы по доставке Оборудования до места проведения ремонта, а также расходы, связанные с присутствием представителей Поставщика на месте установки Оборудования при производстве технической диагностики и в иных случаях, требующих их присутствия.

6. Риски и право собственности

6.1. 	Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Покупателем Акта приема-передачи Оборудования.

6.2. 	Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

7. Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока, указанного в пункте 4.1 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% (ноль целых два десятых процента) от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

7.2. 	При нарушении сроков платежей, установленных пунктами 2.2 и 2.3 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% (ноль целых два десятых процента) от цены Договора за каждый календарный день просрочки платежа.

7.3. 	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями, но зависящим от действий и/или бездействия Поставщика.

7.4. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более 60 (шестьдесят) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. При этом Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.5. 	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5.6 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый  рабочий день просрочки.

7.6. В случае если по истечении 30 (тридцать) календарных дней со дня, когда Оборудование должно быть поставлено Поставщиком в соответствии с Договором, Оборудование не будет поставлено или будет поставлено им в неполном объеме, Поставщик уплачивает по требованию Покупателя штраф в размере 0,2% (ноль целых два десятых процента) от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

7.7. Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Поставщика зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором, о чем Покупатель предварительно  в письменной форме уведомляет Поставщика.

## 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но, не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – «Форс-мажор»), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

8.2. 	При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (три) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое не уведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

8.3. 	Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней, то Стороны вправе отказаться от исполнения Договора. В этом случае, Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня отказа от исполнения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

8.4. 	В течение 3 (три) календарных дней со дня  прекращения обстоятельств Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по Договору.

##### 9. Конфиденциальность

9.1. 	Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – «Конфиденциальная информация»), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

9.2.  	Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего работника и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение Конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3. 	Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

9.4. 	В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

10. Порядок разрешения споров

10.1. 	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

10.2. 	В случае если Стороны не достигнут соглашения, то Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомления

11.1. 	Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменном виде и считаются должным образом сделанными, если они будут доставлены нарочно или по факсу по адресу участвующей Стороны.

11.2. 	Любое уведомление или иное сообщение, доставленное нарочно или по факсу в соответствии с требованиями, изложенными выше, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату (с учетом наличия квитанции о доставке, расписки посыльного, а в отношении сообщения, переданного по факсу, подтверждения об отправке, которые служат достаточными, но не исключительными свидетельствами такой доставки) или, когда получен отказ адресата признать факт доставки при получении.

12. Заключительные положения

12.1. 	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. 	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3. 	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

12.4. 	Договор не может быть изменен или исправлен, кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.5. 	Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных подпунктами 3.3.2 и 3.3.3 Договора) с проведением взаиморасчетов в течение 10 (десять) рабочих дней со дня  достижения Сторонами такой договоренности.

12.6. 	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

12.7. 	Все Приложения к Договору и изменения в Договор будут являться его неотъемлемыми частями в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены их печатями.

13. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» ________________________ Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия _________________________ _______________________/ __________________ м.п. | Поставщик: ________________________ Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия _____________ ________________________/ _____________ м.п. |
| --- | --- |