Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

_____________________ М. Каблашев

15 июля 2020 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 30 июля 2020 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по закупке серверов и комплектующих к серверам.

Объемы закупки и технические спецификации оборудования приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Сроки поставки оборудования - в течение 60-ти календарных дней от даты заключения договора.

- Условия поставки - DDP г. Алматы, в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020.

- Условия оплаты:

- Базовые условия -  по факту поставки оборудования;

- Другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков должны быть предоставлены в долларах США. Договор будет заключен в тенге, на сумму эквивалентную предложению в долларах США, по средневзвешенному биржевому курсу тенге к доллару США, сложившемуся на утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже в дату подписания договора.

Оплата стоимости оборудования, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

В случае, если договором будет предусмотрено условие об осуществлении Банком предоплаты на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге и выше, поставщик должен предоставить для Банка приемлемую банковскую гарантию возврата предоплаты, при этом Банк-гарант утверждается решением Правления Банка.

- Срок действия тендерной заявки - 60 календарных дней с даты торгов на ЭТП.

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам и оборудованию:

- обладать профессиональной компетенцией, опытом работы, опытом поставки оригинальных комплектующих частей, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения взятых на себя обязательств;

- отсутствие претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- иметь документальное подтверждение от производителя оборудования на право продажи оборудования и/или поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан (авторизация) в соответствии с лотами;

- наличие специалистов, сертифицированных производителем оборудования (для участников тендера по лотам 2 и 3);

- на комплектующие должна быть гарантия сроком не менее 1 года (для участников тендера по лотам 1 и 4);

- на оборудование и комплектующие должна быть гарантия от производителя оборудования сроком 5 лет, режим приёма заявок на обслуживание – 24/7/365 (для участников тендера по лотам 2 и 3).

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация выдается потенциальному участнику тендера без взимания платы.

- Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 500 000,0 тенге для участников тендера по лотам 2 и 3 (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте в обязательном порядке указать, на какие цели перечисляются денежные средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по закупке серверов».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приема представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- непризнания потенциального поставщика (подрядчика) победителем тендера;

- вступления в силу договора о закупках, заключенного с данным потенциальным поставщиком (подрядчиком);

- окончания срока действия тендерной заявки потенциального поставщика (подрядчика).

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в течении десяти рабочих дней на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик (подрядчик) не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в тендерной документации.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком).

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9:00 часов 24 июля 2020 года, (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов).

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок (3 рабочих дня).

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах.

- Проведение торгов – 30 июля 2020 года.

- Подведение комиссией результатов тендера.

- Рассмотрение результатов тендера Правлением Банка.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциальных поставщиков обязательным квалификационным требованиям тендерной документации;

- Соответствие предлагаемой техники техническим спецификациям тендерной документации;

- Результаты тестирования оборудования;

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Предоставляемый гарантийный срок на оборудование.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Вопрос об определении победителя тендера будет рассмотрен Правлением Банка. Правление Банка вправе не утвердить результаты тендера, в связи с чем, тендер признается несостоявшимся. Правление Банка не обязано указывать участникам причины признания тендера несостоявшимся. По своему усмотрению Банк вправе провести новый тендер или определить иной способ закупки. В данном случае договор по итогам тендера заключаться не будет. При этом участникам тендера не будут возмещаться какие-либо суммы (за исключением возврата обеспечения тендерной заявки).

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке:

- бухгалтерский баланс за 2019 гг., подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленные печатью потенциального поставщика (обновляется на ЭТП во вкладе «Документы для налоговой службы»);

- копии деклараций за 2018-2019г.г., по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 без приложений (обновляется на ЭТП во вкладе «Документы для налоговой службы»);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки по лотам 2 и 3 (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения по лотам 2 и 3 (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- письмо от производителя оборудования на право продажи оборудования и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан (авторизация) в соответствии с лотами, в которых участвует потенциальный поставщик;

- сертификаты специалистов, сертифицированных производителем закупаемого оборудования (по лотам 2 и 3);

- техническое описание предлагаемого оборудования.

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Банк вправе продлить срок проведения технической экспертизы, связанной с оценкой и сопоставлением технических характеристик до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов:

- лот 1 - «Комплектующие к серверам производства компании «HP» – 30 июля 2020г. с 14:00 до 15:00 часов;

- лот 2 - «Blade серверы/шасси на платформе Intel» – 30 июля 2020г. с 15:00 до 16:00 часов;

- лот 3 - «Standalone серверы VSAN на платформе Intel, Brandname» – 30 июля 2020г. с 16:00 до 17:00 часов;

- лот 4 - «Комплектующие к серверам производства компании «Fujitsu» – 30 июля 2020г. с 17:00 до 18:00 часов.

Валюта торгов – доллары США.

Минимальный шаг торгов:

по лотам 1 и 4 – 50 долларов США

по лотам 2 и 3 – 500 долларов США.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость оборудования в долларах США с учетом НДС. Стоимость должна быть действительна по каждому лоту в отдельности.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками  по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590840.

Контактные лица:

Начальник управления ИТ логистики – Слесарев Е.С., тел. (727) 3301300.

Секретарь тендерной комиссии – Филатова О.А., тел. (727) 2590840, Қайдар А. тел.: (727) 2590793.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

____________________

Приложение 1 к тендерной документации

Техническая спецификация

Лот 1 - «Комплектующие к серверам производства компании «HP»

Перечень оборудования и комплектующих

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPE FlexFabric 10Gb 2-port 534M Mezzanine Adapter for HPE BladeSystem c-Class Gen10 blade serverHPE FlexFabric 10Gb 2-port 534M Adapter | шт. | 14 |

Лот 2 - «Blade серверы/шасси на платформе Intel»

Вариант 1 - Blade серверы Cisco на платформе Intel

Конфигурация оборудования и программного обеспечения:

| № п/п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dual CPU blade-cерверы | шт. | 8 |
| Dual CPU blade-cерверы в следующей конфигурации |
| Процессор и частота | 2 x Intel® Xeon® Gold 5218 Processor |
| ОЗУ | 384GB (DDR4 ECC), возможность установки дополнительных модулей |
| Жесткие диски | 2x240GB M.2 SSD |
| Адаптер Fiber Channel | Совместимый с Cisco UCS Chassis |
| Сетевой адаптер | Совместимый с Cisco UCS Chassis |
| Питание и вентиляция | ~220 В, 50 Гц, должна быть обеспечена работоспособность при выходе из строя 50% ресурсов блоков питания и вентиляции. |
| Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, с полным набором лицензий, поддержка Virtual Media. |
| Необходима совместимость со следующим оборудованием: Cisco UCS Fabric Interconnect – 6248UP (PID/SKU: UCS-FI-6248UP) Cisco UCS Chassis – 5108/5108 AC2 (PID: N20-C6508/UCSB-5108-AC2) |

Квалификационные требования:

- Оборудование должно быть полностью собрано и протестировано на заводе Производителя;

- В случае утверждения победителем тендера, Поставщик должен предоставить от Компании – производителя оборудования письмо о том, что гарантия производителя оборудования будет активна и доступна для Покупателя в течение всего гарантийного срока, вне зависимости от статуса и состояния Исполнителя, разместившего данный заказ;

- Гарантия на оборудование должна включать в себя следующие работы:

- выезд представителей Поставщика оборудования к Заказчику (к месту установки оборудования и проведения работ) в случае необходимости, в течение 2 рабочих дней с момента подачи заявки;

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования, в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- устранение внезапных сбоев/отказов оборудования и ПО в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования в течение всего гарантийного срока;

- установка новых версий ПО, в сроки, согласованные с Покупателем.

Вариант 2 - Blade серверы\шасси на платформе Intel

Конфигурация оборудования и программного обеспечения:

| № п/п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dual CPU blade-cерверы | шт. | 8 |
| 2 | Blade-Шасси, число отсеков для установки blade-серверов не менее 12 | шт. | 2 |
| Dual CPU blade-cерверы в следующей конфигурации |
| Процессор и частота | 2 x Intel® Xeon® Gold 5218 Processor |
| ОЗУ | 384GB (DDR4 ECC), возможность установки дополнительных модулей |
| Жесткие диски | At least 2x300GB SSD 2.5in Hot swap |
| Контроллер RAID | Аппаратный SATA/SAS RAID Controller |
| Адаптер Fiber Channel | Dual Port 16Gb Emulex |
| Сетевой адаптер | 4 х 10 Gigabit NIC with iSCSI support |
| Питание и вентиляция | ~220 В, 50 Гц, должна быть обеспечена работоспособность при выходе из строя 50% ресурсов блоков питания и вентиляции. |
| Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, с полным набором лицензий, поддержка Virtual Media. |
| Blade-Шасси в следующей конфигурации |
| Коммутационные модули Ethernet: 2 х Cisco B22 FEX, не менее 4-х установленных FET-10G SFP+ модулей на каждом коммутаторе, все порты активированы. Коммутационные модули Fiber Channel Brocade: 2 модуля, не менее 4-х установленных 16Gb Shortwave FC SFP на каждом коммутаторе, все порты активированы, функционал trunking активирован. B комплект также должны быть включены 10m LC-LC MM кабели, для подключения всех установленных SFP |
| В случае невозможности установки модулей производства Cisco, предлагаемые коммутаторы Ethernet должны поддерживать следующие функции и протоколы: |
| Ethernet Port traffic control Jumbo frames Link aggregation with LACP Load balancing among links within a trunk Interface isolation and forwarding restrictions Broadcast/unicast/multicast storm suppression (prefer action shutdown). Ethernet loop protection Support for Link Layer Discovery Protocol (LLDP). |
| Virtual Local Area Network (VLAN) VLAN assignment: port-based |
| Media Access Control (MAC) Automatic learning and aging of MAC addresses Static, dynamic, and blackhole MAC address entries Packet filtering based on source MAC addresses Interface-based MAC learning limits |
| Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Spanning Tree Protocol (STP) Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) MSTP Bridge protocol data unit (BPDU) protection, root protection, and loop protection |
| Layer 2 multicast features IGMP snooping IGMP proxy Fast leave Multicast traffic control Multicast VLAN MVR MVR |
| QoS features Traffic classification based on combination of the L2 protocol header, IP 5-tuple. Access control after traffic classification Traffic policing based on traffic classifiers Re-marking based on the traffic classification result. Class-based packet queuing Association between traffic classifiers and traffic behaviors. Priority queuing (PQ) scheduling Deficit round robin (DRR) scheduling PQ+DRR scheduling Weighted round robin (WRR) scheduling PQ+WRR scheduling Weighted Random Early Detection (WRED) Rate limiting on outbound interfaces |
| Virtualization Intelligent Stack (Stacking) Version and configuration synchronization |
| Configuration and maintenance Configuration using command lines Login through console and Telnet, SSH terminals Directory and file management File upload and download using File Transfer Protocol (FTP) and Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Unified management of logs, alarms, and debugging information. User operation logs Detailed debugging information for network fault diagnosis. Network test tools such as tracert and ping commands. Port mirroring and traffic mirroring Device software loading and in-service software loading. In-service upgrade In-service patching |
| Security and management Hierarchical command-line protection based on user levels, preventing unauthorized users from using commands to access switch modules Secure Shell (SSH) RADIUS (IPv4) and RADIUS (IPv6) authentication for login users TACACS (IPv4) and TACACS (IPv6) authentication for login users Access control list (ACL) filtering Dynamic ARP inspection (DAI) DHCP packet filtering (appending the Option 82 field). Defense against control packet attacks Defense against attacks of source address spoofing, LAND, SYN flood (TCP SYN), smurf, ping flood (ICMP echo), teardrop, and ping of death. Logs about attacking MAC addresses |
| Network management ICMP-based ping and tracert Simple Network Management Protocol Version 1/2c/3 (SNMPv1/v2c/v3). Standard management information base (MIB) Remote network monitoring (RMON) sFlow/ netflow Network quality analysis совместимость с Cisco Nexus должна быть подтверждена |

Квалификационные требования:

1) Оборудование должно быть полностью собрано и протестировано на заводе Производителя;

2) В случае утверждения победителем тендера, Поставщик должен предоставить от Компании – производителя оборудования письмо о том, что гарантия производителя оборудования будет активна и доступна для Покупателя в течение всего гарантийного срока, вне зависимости от статуса и состояния Исполнителя, разместившего данный заказ;

3) Гарантия на оборудование должна включать в себя следующие работы:

- выезд представителей Поставщика оборудования к Заказчику (к месту установки оборудования и проведения работ) в случае необходимости, в течение 2 рабочих дней с момента подачи заявки;

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования, в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- устранение внезапных сбоев/отказов оборудования и ПО в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования в течение всего гарантийного срока;

- установка новых версий ПО, в сроки, согласованные с Покупателем.

Лот 3 - «Standalone серверы VSAN на платформе Intel, Brandname»

Конфигурация оборудования и программного обеспечения:

| № п/п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dual CPU Rack сервер | шт. | 3 |
| Dual CPU standalone-cерверы в следующей конфигурации |
| Процессор и частота | 2 х Intel® Xeon® Gold 5218 Processor |
| ОЗУ | 10 x 32Gb DDR4-2666R ECC |
| System Board | Поддержка установки не менее 24 модулей памяти |
| Жесткие диски | Не менее 2 SD карт 64 Gb с отказоустойчивостью для гипервизора 6 x SSD SAS/SATA 960GB Mixed-Use 2.5` H-P EP Endurance не менее Class С Performance не менее Class D 2 x SSD SAS/SATA 960GB Mixed-Use 2.5` H-P EP All Flash Caching Endurance не менее Class D Performance не менее Class E |
| RAID контроллер | Раздельные шины (или контроллеры) с шиной 12Gbit с возможностью подключения не менее 18 SSD SAS/SATA и NL SAS/SATA дисков 2.5; Шасси сервера должно иметь не менее 18 отсеков для установки 2.5” дисков |
| Сетевой адаптер | 4 x 10 Gigabit SFP+ NIC, поддержка гиперконвергентных сред, SWL SFP модули установлены, 4 x 10м LC-LC MM brand-name кабели в комплекте |
| Питание и вентиляция | ~220 В, 50 Гц, должна быть обеспечена работоспособность при выходе из строя 50% ресурсов блоков питания и вентиляции. Шнуры питания С13 — С14 |
| Крепление | Sliding Rail Rack Mounting Kit |
| Управление | Аппаратная система удалённого управления и мониторинга, поддержка Virtual Media. Лицензии, необходимые для функционирования, управления и мониторинга гипервизора и SDS VmWare для данного оборудования, включая Vsphere Enterprise Plus и VSAN Standard. |

Квалификационные требования:

- Оборудование должно быть полностью собрано и протестировано на заводе Производителя, конфигурация оборудования должна быть сертифицирована для гипервизора и решения SDS (VmWare VSAN Hardware Compatibility List), должна быть проведена настройка оборудования и сопутствующего ПО в дата-центре Заказчика (г. Алматы) специалистами производителя оборудования и/или авторизованным сервисным партнером, проверена его работоспособность. Итоговая конфигурация и настройки должны быть проверены и подтверждены техническими специалистами производителя оборудования;

- В случае утверждения победителем тендера, Поставщик должен предоставить от Компании – производителя оборудования письмо о том, что гарантия производителя оборудования будет активна и доступна для Покупателя в течение всего гарантийного срока, вне зависимости от статуса и состояния Исполнителя, разместившего данный заказ;

- Гарантия на оборудование должна включать в себя следующие работы:

- выезд представителей Поставщика оборудования к Заказчику (к месту установки оборудования и проведения работ) в случае необходимости, в течение 2 рабочих дней с момента подачи заявки;

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования, в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- устранение внезапных сбоев/отказов оборудования и ПО в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки;

- доступ к базе обновлений ПО оборудования в течение всего гарантийного срока;

- установка новых версий ПО, в сроки, согласованные с Покупателем.

Лот 4 - «Комплектующие к серверам производства компании «Fujitsu»

Перечень оборудования и комплектующих

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSD SAS/SATA 960GB Mixed-Use 2.5` H-P EP All Flash Caching RX2540 M4 compatible Endurance не менее Class D Performance не менее Class E | шт. | 2 |
| 2 | SSD SAS/SATA 960GB Mixed-Use 2.5` H-P EP RX2540 M4 compatible Endurance не менее Class С Performance не менее Class D | шт. | 14 |
| 3 | HD SAS /SATA12G 2 TB 7.2K 512n HOT PL 2.5` BC RX2540 M4 compatible | шт. | 24 |
| 4 | 32Gb DDR4-2666R ECC RX2540 M4 compatible | шт. | 20 |

___________________________

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное  предложение

по лоту № __________________________________________

Наименование потенциального поставщика ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

## 1. Общая стоимость серверного оборудования с НДС _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________(цифрами и прописью)

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки товара:

_____________________________________________________________________________________

4. Охват Лота № ____%.

5. Гарантийный срок на оборудование _________________________________________________

6. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

7. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен (Приложение 3-1);

___________________                                         ___________________

(должность)                                                         (Ф.И.О.)

М.П.

###### Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

по лоту № __________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № п/п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Цена за единицу, доллары США | Общая стоимость, доллары США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общая стоимость в долларах США с НДС _______________ на условиях DDP г. Алматы, ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  			М.П.		           (Должность, фамилия, и.о.)

# Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И  № ___________

г. Алматы				                            	           		___________ 20__ года

АО «Народный Банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, ____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________, действующего/ей на основании _____________________________, с одной стороны, и

______________________________________________, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего/ей на основании _______________________, с другой стороны.

Поставщик и Покупатель совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Договор поставки №______ (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

1.1.	Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя __________________________________________________в ассортименте и количестве согласно Приложению 1 к Договору (далее – Оборудование), а также выполнить  работы по ____________________________________________________ в объеме, определенном Приложением 1 к Договору (далее – Работы), а Покупатель – принять  Оборудование и Работы и оплатить их стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором.

1.2. Поставка Оборудования производится Поставщиком в соответствии с базисными условиями DDP Инкотермс 2000.

1.3. 	Частичная поставка Оборудования или частичное выполнение Работ возможны только по согласию Покупателя.

- Цена Договора и условия платежа

2.1. 	Цена Договора составляет ________________ (________________________________) тенге и включает в себя сумму НДС, подлежащую уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы, таможенные сборы и тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора. Цены на Оборудование приведены в Приложении 1 к Договору.

2.2. 	Покупатель осуществляет оплату цены Договора после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком счета-фактуры.

2.3. Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Поставщика, указанный в разделе 13 Договора.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. 	в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Договора принять Оборудование и Работы и оплатить цену Договора;

3.1.2.	подписать Акт приема–передачи Оборудования и выполненных Работ или предоставить мотивированный отказ от приема Оборудования и выполненных Работ в сроки, установленные разделом 4 Договора;

3.1.3.   надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование надлежащего качества и в установленном  Договором количестве, свободным от любых прав третьих лиц в отношении Оборудования в срок, установленный пунктом 4.1 Договора;

    - оплатить все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием Оборудования, уплатой таможенных пошлин и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

3.2.4. 	вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную, инструкцию по эксплуатации Оборудования, а также иную необходимую документацию на Оборудование;

3.2.5. 	при передаче Оборудования проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.6. без взимания дополнительной оплаты осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с условиями Договора;

3.2.7. 	производить ремонт Оборудования по  заявкам Покупателя в сроки, определенные разделом 5 Договора, с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

3.2.8.	в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором, забрать Оборудование  у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования. По истечении указанного срока Покупатель не будет нести риски, указанные в пункте 6.1 Договора;

3.2.9. 	выписать Покупателю счет-фактуру на стоимость Оборудования и выполненных Работ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3.2.10. надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.3. Покупатель вправе:

3.3.1. 	в случае обнаружения фактов брака или неисправности в Оборудовании при приеме требовать от Поставщика без взимания дополнительной оплаты их устранения либо замены Оборудования на качественное в сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. 	отказаться от Договора в случае, если срок поставки Оборудования и выполнения Работ просрочен более чем на 30 (тридцать) календарных дней, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) календарных дня, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.3. 	в случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы задержка в поставке Оборудования составит более 30 (тридцать) календарных дней – отказаться от Договора, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) календарных дня, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.4. в случае наличия замечаний к Оборудованию или выполненным Работам не подписывать Акт приема-передачи Оборудования и выполненных Работ, предоставив Поставщику мотивированный письменный отказ  от его подписания;

3.3.5.	требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий Договора.

3.4.  Поставщик вправе:

    - требовать от Покупателя подписания Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ или предоставления мотивированного отказа от приема Оборудования и выполненных Работ;

    - требовать от Покупателя надлежащего исполнения условий Договора.

- Условия и сроки передачи Оборудования

4.1. 	Место поставки Оборудования и выполнения Работ: ____________________________. Срок поставки Оборудования и выполнения Работ составляет _____ (____________) календарных дней со дня подписания Договора. Датой поставки Оборудования и выполнения Работ считается день подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ, являющегося после его подписания документом, подтверждающим выполнение Поставщиком обязательств по поставке Оборудования и выполнению Работ.

4.2.	Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, а также в проверке комплектности Оборудования и его качества. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

4.3.	Акт приема-передачи Оборудования и выполненных Работ составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение ____ (_______) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1. Договора, и выполнения Работ при отсутствии замечаний к Оборудованию и выполненным Работам.

4.4. Покупатель обеспечивает готовность к началу выполнения Работ в течение ____ (_____________) календарных дней со дня подписания Договора. Неуведомление Покупателем Поставщика  о готовности к началу проведения Работ отодвигает сроки исполнения Договора на соответствующее количество дней.

4.5. 	Под готовностью к выполнению Работ подразумевается:

4.5.1.________________________________________________________________________;

4.5.2.________________________________________________________________________;

4.5.3.________________________________________________________________________;

4.5.4.________________________________________________________________________.

4.6. 	В случае если при проверке и тестировании Оборудования или проверке выполненных Работ будет обнаружено несоответствие Оборудования или Работ условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ. При этом Покупатель обязан в течение ____ (_______) рабочих дней со дня такого отказа представить письменный мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ, а Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование, подлежащее приемке, и Работы в течение _____ (__________) календарных дней после получения от Покупателя письменного отказа от приема Оборудования и выполненных Работ.

4.7. Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло в соответствии с законодательством Республики Казахстан надлежащее таможенное оформление, и на дату поставки Оборудование свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- Качество Оборудования и выполненных Работ, гарантийный срок

5.1.	Поставщик гарантирует Покупателю предоставление Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, соответствующего техническим условиям завода-изготовителя, подтверждающегося сертификатом изготовителя. Качество выполняемых Поставщиком Работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода работам.

5.2.	Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, без дефектов и соответствует техническим спецификациям, приведённым в Приложении 1 к Договору.

5.3. 	Гарантийный срок Оборудования составляет _____ (_______________) месяцев и исчисляется со дня  подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

5.4. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в переданном Оборудовании.

5.5. В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика согласно разделу 11 Договора в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 2 к Договору).

5.6. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании ремонт или замена Оборудования или его частей должны быть осуществлены в течение ____ (________________) рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования. Вышедшее  из строя Оборудование или его части, которые были заменены, автоматически становятся собственностью Поставщика.

5.7. 	В случае если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше, чем ___ (_______________) календарных дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить по требованию Покупателя аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.8. 	Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий  сроку ремонта, если срок ремонта превышает срок, указанный в пункте 5.6 Договора.

5.9. 	Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы по доставке Оборудования до места проведения ремонта, а также расходы, связанные с присутствием представителей Поставщика на месте установки Оборудования при производстве технической диагностики и в иных случаях, требующих их присутствия.

- Риски и право собственности

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

6.2. 	Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока, указанного в пункте 4.1 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере _______% (____________) от цены Договора за каждый день просрочки.

7.2. 	При нарушении срока платежа, установленного пунктом 2.2 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ________% (________________) от неуплаченной части стоимости Оборудования за каждый день просрочки платежа.

7.3. 	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

7.4. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более ____(______________) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. При этом Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.5. 	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5.6 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере _____% (___________) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый день просрочки.

7.6. В случае если по истечении 30 (тридцать) календарных дней со дня, когда Оборудование должно быть поставлено Поставщиком в соответствии с Договором, Оборудование не будет поставлено или будет поставлено им в неполном объеме, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора.

7.7. 	Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Поставщика  зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Перед использованием зачета Покупатель уведомляет об этом Поставщика.

## Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. 	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

8.2. 	При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (три) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

8.3. 	Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае, Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

8.4.	В течение 3 (три) календарных дней  со дня  прекращения обстоятельств Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств Форс-мажора должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае, если обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа не обязательно.

##### Конфиденциальность

9.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

9.2.	Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего работника и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3.	Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

9.4. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

- Порядок разрешения споров

10.1.	Все  споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

10.2.	В случае если Стороны не достигнут соглашения, то Стороны разрешают разногласия и споры  в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомления

11.1.	Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменном виде и считаются должным образом сделанными, если они будут доставлены лично или по факсу по адресу участвующей Стороны.

11.2.	Любое уведомление или иное сообщение, доставленное нарочно или по факсу в соответствии с требованиями, изложенными выше, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату (с учетом наличия квитанции о доставке, расписки посыльного, а в отношении сообщения, переданного по факсу, подтверждения об отправке, которые служат достаточными, но не исключительными свидетельствами такой доставки) или когда получен отказ адресата признать факт доставки при получении.

12. Заключительные положения

12.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2.	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3.	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

12.4.	Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

12.5.	Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных подпунктами 3.3.2 и 3.3.3 Договора) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

12.6.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

13. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: АО «Народный Банк Казахстана» | Поставщик: |
| --- | --- |

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 1

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

###### Ассортимент, количество, стоимость и спецификация Оборудования и Работ

| № | Наименование, описание Оборудования и Работ | Кол-во | Цена за ед., тенге | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Итого за Оборудование: Итого стоимость Работ: |  |  |  |

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 2

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Сервис Факс: (727)___________

Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 20__г

[2] Описание сбоя: _________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

| Отделение Банка (город): | Расположение оборудования (адрес): |
| --- | --- |

[5] Контактные лица:

| Фамилия, имя сообщающего о неисправности | Фамилия, имя, № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение  должно быть послано (если отличается от [5]):

Фамилия, имя___________________________________ должность:______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Ф.И. принявшего извещение | Дата и время получения | Фамилия, имя ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12]  Первоочередные действия

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

# Footnotes

Необходимо указать, какие именно работы будут выполнены (например, монтаж, инсталляция, настройка, тестирование и пр.)

Необходимо указать, что подразумевается под готовностью к выполнению работ. (Например: обеспечение доступа в здание, наличие площади для выполнения работ, наличие распределительного коммутационного щита, наличие локальной компьютерной сети и т.д.).

Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2% и 0,5%.

Размер пени должен быть установлен не более размера ответственности контрагента.

Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2% и 0,5%.

Реквизиты Банка

Наименование, местонахождения, реквизиты контрагента

Необходимо заполнить пустые графы в таблице. Данная таблица является примерной формой, в случае необходимости возможно дополнение ее иными столбцами и строками. Обязательно необходимо указать наименование, производителя и технические характеристики Оборудования.